## Koptāme
KOPTĀME
Objekta nosaukums : | Elektronikas un datorzinātņu institūts
Objekta adrese: | Dzērbenes 14
Pasūtījuma Nr.: | IEPIRKUMAM: „Elektronikas un datorzinātņu institūta vispārējās nozīmes korpusa „A” renovācija, iepirkuma identifikācijas numurs EDI 2013/7
Nr.pēc k. | Objekta nosaukums | Izmaksas (Ls)
1 | Vējtveris | 0
2 | Logu maiņa | 0
3 | Auditorijas renovācija | 0
4 | Kondicionēšanas sistēma | 0
| Kopā: | 0 | 0 | 0 | 0
PVN 21% |  | 0
| Pavisam Kopā | 0

## Vējtveris
lokālā tāmeTāme Nr.1, Vējtveris
Objekta nosaukums : |  | Elektronikas un darzinātņu institūts
Objekta adrese: |  | Dzērbenes 14
Pasūtījuma Nr.: |  | IEPIRKUMAM: Elektronikas un datorzinātņu institūta laboratorijas korpusa „A” telpu renovācija”, iepirkuma identifikācijas numurs EDI 2013/7_ERAF
Tāmes izmaksas bez PVN:
0
|  | Mēra | Dau - | Vienības izmaksas | [6 empty] | Kopējā | izmaksa |  | Ls
N. | Darba nosaukums | vienība | dzums | Laika | Darba | Darba | Mate- | Meha- | Kopā, | Darb- | Darba | Mate- | Meha- | Kopā,
p. |  |  |  | norma, | apm.lik- | alga, | riāli, | nismi, | Ls | ietilpība, | alga, | riāli, | nismi, | Ls
k. |  |  |  | c/h | me,Ls/h | Ls | Ls | Ls |  | c/h | Ls | Ls | Ls
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Vienkāršotas renovācijas kartes noformēšana
| Esošu konstrukciju demontāža | kompl | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Uzstā'dit jaunas alumīja konstrukcijas ar stikla paketēm. t.sk durvis | m² | 37 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Ārējās durvis (gatavs izstrādājums) | gab | 1
2 | Iekšējās durvis (gatavs izstrādājums) | gab | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| sānu durtiņas | gab | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Palīgnateriāli . Stiprinājumi | kompl. | 1
| Izpilddokumentācija | kompl | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | Būvgružu izvešana | m3 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| KOPĀ: | Ls | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Materiālu transports tai sk. Vertikālais transp (no materiāliem) | [12 empty] | 0
| Palīgmateriāli (no materiāliem) | [12 empty] | 0
| Tiešās izmaksas KOPĀ | [12 empty] | 0
| Virsizdevumi (t.sk. Darba aizsardzība) | [12 empty] | 0
| Attīstība (Peļņa) | [12 empty] | 0
| Sociālais nodoklis (no d/ algas) | [12 empty] | 0
Kopā: | [13 empty] | 0
PVN: | [13 empty] | 0
Pavisam būvniecības izmaksas: | [13 empty] | 0

## Logi
Tāme Nr. 2, Ļogi
Objekta nosaukums : |  | Elektronikas un darzinātņu institūts
Objekta adrese: |  | Dzērbenes 14
Pasūtījuma Nr.: |  | IEPIRKUMAM: Elektronikas un datorzinātņu institūta laboratorijas korpusa „A” telpu renovācija”, iepirkuma identifikācijas numurs EDI 2013/7_ERAF
0
|  | Mēra | Dau - | Vienības izmaksas | [6 empty] | Kopējā | izmaksa |  | Ls
N. | Darba nosaukums | vienība | dzums | Laika | Darba | Darba | Mate- | Meha- | Kopā, | Darb- | Darba | Mate- | Meha- | Kopā,
p. |  |  |  | norma, | apm.lik- | alga, | riāli, | nismi, | Ls | ietilpība, | alga, | riāli, | nismi, | Ls
k. |  |  |  | c/h | me,Ls/h | Ls | Ls | Ls |  | c/h | Ls | Ls | Ls
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1 | Esošo logu un palodžu demontāža | kompl. | 1
2 | Jaunu logu ar alumīnija profilu montāža (195x275cm) ar selektīvo saules kontroles stiklu veramie | gb | 5
3 | Jaunu logu ar alumīnija profilu montāža (195x275cm) ar selektīvo saules kontroles stiklu vneeramie | gb | 5
| Jaunu logu ar alumīnija profilu montāža (225x275cm) ar selektīvo saules kontroles stiklu verams | gb | 1
| Jaunu logu ar alumīnija profilu montāža (225x275cm) ar selektīvo saules kontroles stiklu neverams | gb | 1
4 | Jaunu logu ar PVC profilu montāža (225x275cm) ar selektīvo stiklu, veranie | gb | 8
| Jaunu logu ar PVC profilu montāža (225x275cm) ar selektīvo stiklu, neveranie | gb | 1
5 | Jaunu logu montāža (225x130cm) neveramie | gb | 1
6 | Jaunu logu montāža (225x130cm) neveramie ar selektīvo stiklu | gb | 1
7 | ārējo palodzu montāža | t.m. | 66
| iekšējo PVC palodžu montāža | t.m. | 31.5
| Iešējo palodžu montāža | t.m. | 27.5
| Ārējā logu aiļu apdare | kompl. | 1
| Iekšējā pelēkā logu aiļu apdare | kompl. | 1
8 | būvgružu savākšana un izvešana | kompl | 1
34
| KOPĀ: | Ls
Materiālu transports tai sk. Vertikālais transp (no materiāliem)
Palīgmateriāli (no materiāliem)
Tiešās izmaksas KOPĀ
Virsizdevumi (t.sk. Darba aizsardzība)
Attīstība (Peļņa)
Sociālais nodoklis (no d/ algas)
Kopā:
PVN:
Pavisam būvniecības izmaksas:

## Auditorija
lokālā tāmeTāme Nr.3, Auditorijas remonts
Objekta nosaukums : |  | Elektronikas un darzinātņu institūts
Objekta adrese: |  | Dzērbenes 14
Pasūtījuma Nr.: |  | IEPIRKUMAM: Elektronikas un datorzinātņu institūta laboratorijas korpusa „A” telpu renovācija”, iepirkuma identifikācijas numurs EDI 2013/7_ERAF
Tāmes izmaksas bez PVN:
0
|  | Mēra | Dau - | Vienības izmaksas | [6 empty] | Kopējā | izmaksa |  | Ls
N. | Darba nosaukums | vienība | dzums | Laika | Darba | Darba | Mate- | Meha- | Kopā, | Darb- | Darba | Mate- | Meha- | Kopā,
p. |  |  |  | norma, | apm.lik- | alga, | riāli, | nismi, | Ls | ietilpība, | alga, | riāli, | nismi, | Ls
k. |  |  |  | c/h | me,Ls/h | Ls | Ls | Ls |  | c/h | Ls | Ls | Ls
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
GRĪDAS
1 | Parketa slīpēšana un labošana | m² | 65.5 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Parketa lakošana | m² | 65.5 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Grīdlīstu uzstādīšana | m | 22 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SIENAS UN GRIESTI
| Esošo griestu demontāža | kompl. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Sienu pamatnes sagatavošana, špaktelēšana un slīpēšana | m² | 36 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Sienu krāsošana | m² | 36 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Piekārto griestu ierīkošana l ar nepieciešajamiem stiprinājumiem | m² | 62 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Logu aiļu iekšējā apdare | t.m. | 38 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
IEBŪVĒTĀS MĒBELES
| Durvjs komplektā | gb | 2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| iekšējo virsmu apšūšana | m² | 10 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Revīzijas lūku izveidošana | gab | 3 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Konstrukcija drēbju pakaramajiem | gab | 4 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Plaukti (~50x80cm) | gab | 12 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Stiprinājumi, savienojumi | kompl | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
APKURES SISTEMA
| Radiatoru demontāža | kompl | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Jaunu radiatoru ar noslēgarmatūru uzstādišana un mobtāža | kompl | 4 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| termoregulatori radiatoriem | kompl | 4 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| instalācijas savienojumi, līkumi, armatūra, palīgmateriāli | kompl | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ELEKTRĪBA
| Demontēt veco instalāciju | kompl | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Kabeļi | m | 280 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Telpas ievada sadale | gab | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Iavdautomāts 3P | gab | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Grupu automātiskie drošinātāji | gab | 8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Kabeļu penāļi Legrand DLP 105x50 | m | 20 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Rozetes | gab | 37 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Apgaismojuma armatūra ar lampām | kompl | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Pārslēdži (8 grupas) | gab | 4 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SIGNALIZĀCIJA
| Ugunsdrošibas optiskie dūmu sensori | kompl | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Apsardzes detektori | kompl | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Signalizācijas kabeļi | m | 110 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Stiprinājumi, palīgmateriāli | kompl | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Pieslēšana pie pults | kompl | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Izpilddokumentācija | kompl | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | Būvgružu izvešana | komp | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| KOPĀ: | Ls | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Materiālu transports tai sk. Vertikālais transp (no materiāliem) | [12 empty] | 0
| Palīgmateriāli (no materiāliem) | [12 empty] | 0
| Tiešās izmaksas KOPĀ | [12 empty] | 0
| Virsizdevumi (t.sk. Darba aizsardzība) | [12 empty] | 0
| Attīstība (Peļņa) | [12 empty] | 0
| Sociālais nodoklis (no d/ algas) | [12 empty] | 0
Kopā: | [13 empty] | 0
PVN: | [13 empty] | 0
Pavisam būvniecības izmaksas: | [13 empty] | 0

## Kondicionēšana
Tāme Nr. 4, Kondicionēšana
Objekta nosaukums : |  | Elektronikas un darzinātņu institūts
Objekta adrese: |  | Dzērbenes 14
Pasūtījuma Nr.: |  | IEPIRKUMAM: Elektronikas un datorzinātņu institūta laboratorijas korpusa „A” telpu renovācija”, iepirkuma identifikācijas numurs EDI 2013/7_ERAF
0
|  | Mēra | Dau - | Vienības izmaksas | [6 empty] | Kopējā | izmaksa |  | Ls
N. | Darba nosaukums | vienība | dzums | Laika | Darba | Darba | Mate- | Meha- | Kopā, | Darb- | Darba | Mate- | Meha- | Kopā,
p. |  |  |  | norma, | apm.lik- | alga, | riāli, | nismi, | Ls | ietilpība, | alga, | riāli, | nismi, | Ls
k. |  |  |  | c/h | me,Ls/h | Ls | Ls | Ls |  | c/h | Ls | Ls | Ls
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1 | Kondicionieri | kompl. | 1
2 | Savienojošās caurules | m | 70
3 | Kronšteini | kompl. | 2
4 | Elektroinstalācija | kompl. | 1
| Cauruļu zolācijas materiāli | m | 70
5 | Instalācijas materiāli (stiprinājumi skrūves , blīvējumi) | kompl. | 1
7 | regulēšana, palaišana apmācība | kompl. | 1
8 | būvgružu savākšana un izvešana | kompl | 1
| KOPĀ: | Ls
Materiālu transports tai sk. Vertikālais transp (no materiāliem)
Palīgmateriāli (no materiāliem)
Tiešās izmaksas KOPĀ
Virsizdevumi (t.sk. Darba aizsardzība)
Attīstība (Peļņa)
Sociālais nodoklis (no d/ algas)
Kopā:
PVN:
Pavisam būvniecības izmaksas: