## Slide 1: Impulsa veida, tuvas darbības radaru sensoru pielietojumu pētījumi pilsētas drošības monitoringam
VPP SOPHIS GUDPILS
Gatis Šūpols
Pētnieks
Elektronikas un datorzinātņu institūts
Notes: Sensoru izstrāde, pielietojumu teorētiska izpēte un eksperimentālie telpas izmaiņu un ledus biezuma mērījumi

## Slide 2: Saturs
Impulsa veida radara sensori
Sensoru pielietojumu piemēri
Veiktie eksperimentālie pētījumi
  Telpas izmaiņu noteikšana
  Ledus biezuma mērījumi
Radara sensora izveides gaita
  Funkcionalitātes un parametru apraksts
  Eksperimentālais sensora makets
Rezultātu apkopojums
Plānotie nākamā etapa uzdevi

## Slide 3: Impulsa veida radara sensors
UWB sensors iedarbojas uz mērījumu vidi ar elektromagnētisko lauku un uztver vides reakciju (atbalsi).
Elektromagnētiskā lauka izplatīšanas vidē ir atkarīga no:
  Vides ģeometriskiem parametriem
  Vides sastāvdaļu parametriem
  Vides parametru izmaiņām

## Slide 4: Pielietojuma piemēri
Kustības sensors
Klātbūtnes sensors
Objekta pārvietojuma
noteikšanas sensors

## Slide 5: Mūsu iestrādnes (1)
Ground penetrating radar
Attālināts dzīvības pazīmju monitorings
Objekts 1m dziļumā
Iegūtā elpošanas līkne

## Slide 6: Mūsu iestrādnes (2)
2D triangulācijas modelis
Eksperimenta rezultāti
TX
RX1
RX2

## Slide 7: Iepriekšējie maketi
Pirmais GPR makets
4 kanālu modulārs radars

## Slide 8: Raksturīgie parametri
Parametri\Diapazons | 10MHz -100MHz | 100MHz -1GHz | 1GHz -10GHz
Pielietojums | Kūdras, mitras augsnes apsekošana | Zemes slāņu, ūdenstilpņu apsekošana. | Asfalta, būvkonstrukciju apsekošana. Dzīvības pazīmju, kustības noteikšana
Izšķiršanas spēja: Gaisā (eps=1) | 15m … 1.5m | 1.5m … 15cm | 15cm … 1.5cm
Izšķiršanas spēja: Sausā smiltī (eps=4) | 7.5m … 0.75m | 0.75m … 7.5cm | 7.5cm … 0.75cm
Izšķiršanas spēja: Ūdens (eps=81) | 1.7m … 17cm | 17cm … 1.7cm | 1.7cm … 0.5cm
Mērīšanas attālums gaisā, materiālos | <1km , <100m | <100m, <10m | <100m, <1m
Antenu (sensora) izmēri | 15m … 1.5m | 1.5m … 15cm | 15cm … 1.5cm

## Slide 9: Objekta kustības vizualizācija

## Slide 10: Telpas izmaiņu noteikšana

## Slide 11: Apstrādes rezultāti pielietojot galveno komponentu analīzi (PCA)
Nav kustības
Cilvēks izgāja caur zonu
Cilvēks gāja turp un atpakaļ
Cilvēks 5 reizes izgāja caur zonu

## Slide 12: Ledus biezuma mērījumi
Ledus tiek mērīts, lai
  Novērotu klimata izmaiņas
  Noteiktu ledus ceļu biezumu
  Noteiktu ledus plānākās vietas, kur sūtīt ledlauzi
  Redzētu, kur ūdens tilpnēs ieplūst straumes
  Noteiktu hokeja laukuma ledus kvalitāti

## Slide 13: Mērījumi laboratorijā

## Slide 14: 9cm biezas ledus loksnes mērījumi
R&S ZNB20 VNA, Time domain
9,5 cm
Tektronix DPO72004C (20GHz osc.)
8,6 cm

## Slide 15: Eksperimenti uz Juglas ezera ledus

## Slide 16: Ledus mērījumu datorprogramma

## Slide 17: Eksperimentālā mērījuma rezultāts

## Slide 18: Eksperimentālā maketa blokshēma
Vadības un datu
apstrādes bloks
Raidītājs
Uztvērējs
TX
RX

## Slide 19: Makets (izstrādes stadijā)
Atstarojums no metāla plāksnes ~30cm attālumā

## Slide 20: Rezultātu apkopojums
Veikti eksperimentālie telpas izmaiņu un ledus biezuma mērījumi
Microwave and Radio Electronics Week 2015 (MAREW 2015) konferencē (21.04-24.04) Čehijā iesniegts un plakātu sesijā prezentēts raksts: „An Investigation of Non-traditional Approach to Narrowing the GPR Pulses”. (IEEE Xplore)
Žurnālam Automatic Control and Computer Sciences (AVT) iesniegts un pieņemts raksts:
  E. Hermanis, M. Greitans, V. Aristov . «ИДЕНТИФИКАЦИЯ ХАРАКТЕРИСТИК ДВУХПОЛЮСНИКОВ ПО ИМПУЛЬСНОЙ РЕАКЦИИ ТОКА». (Scopus)
Tiek veidots universāla impulsa veida radara sensora makets

## Slide 21: Nākamā etapa uzdevumi
Ultra-platjoslas radaru sensoru pielietojumu pētījumi un tālizpētes datu ieguve un apstrāde pilsētas drošības monitoringam
  Ulttraplatjoslas radaru sensoru pielietojumu izpēte telpu drošības sistēmu izveidei (turpinājums): Telpas izmaiņu noteikšanas precizitātes pārbaude.
  Tālizpētes datu ieguve un apstrāde: Optisko (termiskā starojuma, redzamās gaismas un multispektrālo attēlu) sensoru datu ieguve un apstrāde.
  Netieša veida materiālu parametru (biezums, vadītspēja, dielektriskā caurlaidība) noteikšana izmantojot impulsu radiolokācijas metodi: Ledus biezuma noteikšanas eksperimenti un datu apstrāde
  UWB radaru sensoru funkcionālo daļu izstrāde: Impulsa radara sensora eksperimentāla maketa izveide.