## Videotestbed
LOKĀLĀ TĀME
Ēku un tās apkārtnes drošības risinājumu videonovērošanas sistēmas uzstādīšana
Objekta nosaukums: "Elektronikas un datorzinātņu institūts"
Objekta adrese: Dzērbenes iela 14, Rīga, LV-1006
IEPIRKUMAM: „Ēku un tās apkārtnes drošības risinājumu videonovērošanas sistēmas izveide Eiropas Reģionālā attīstības fonda līdzfinansēta projekta „Elektronikas un datorzinātņu institūta attīstība un pārvaldības efektivitātes uzlabošana” (vienošanās Nr.2015/0019/2DP/2.1.1.3.3/15/IPIA/VIAA/002) ietvaros” iepirkuma identifikācijas Nr.: EDI 2015/14
[11 empty] | Tāmes izmaksas bez PVN, EUR |  |  | 0
Tāme sastādīta
Nr.p.k. | Darba nosaukums | Mērv. | Daudz. | Vienības izmaksas EUR | [5 empty] | Kopējās izmaksas EUR
|  |  |  | laika norma c/h | Darba samaksas likme (EUR/h) | Darba alga | Materiāli | Mehānismi | Kopā | Darbietilpība (c/h) | Darba alga | Materiāli | Mehānismi | Summa
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Videotestbeds
1 | IP videonovērošanas kameras vestibilos piegāde un montāža | gab | 14 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | IP videonovērošanas kameras gaiteņos piegāde un montāža | gab | 11 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Āra IP videonovērošanas kameras piegāde un montāža | gab | 15 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Vadāms tīkla komutators 24 porti PoE + 2 SFP MM FO | gab | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Vadāms tīkla komutators 8 porti PoE + 1 SFP MM FO | gab | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Klienta darbstacija, | kompl. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | UPS | gab | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Montori LCD | gab | 4 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Videonovērošanas kameru un klienta darbstacijas integrēšana esošajā video pārvaldības sistēmā Milestone XProtect Professional | gab | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Kabelis kat.5e FTP, iekšdarbiem | m | 3000 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Komutācijas panelis kat.5e FTP 24xRJ45 ar ligzdām, 19” | gab | 3 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Kabeļu savācējs 19” 1U | gab | 3 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Komutācijas kabelis kat.5e FTP RJ45-RJ45, iekausēts | gab | 45 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | Optikas komutācijas panelis SC-SC 24porti, | gab | 3 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | SCupc 1m MM pigtail 900um | gab | 16 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Duplex SC/upc adapters | gab | 8 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | Optikas kabelis MM 50/125 8 dzīslas | m | 520 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | Optiskā aukla MM, SC-LC duplex 1m | gab | 4 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | Sienas komutāciju skapis 9U, stikla durvīm | gab | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | Metāla kārba IP65 600x600x300 | gab | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | Elektrobarošanas pieslēgpanelis 8p, 19”, ar slēdzi | gab | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | Instalācijas materiāli (caurules ar stiprinājumiem, kabeļu kanāli, savilces, skrūves, rozetes u.c.) | kompl. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | Elektrobarošanas kabelis 3x2.5mm2 | m | 130 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | LAN segmentu testēšana | kompl. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | Pacēlāja īre | kompl. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| KOPĀ: | EUR | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporta izdevumi | [12 empty] | 0
| Tiešās izmaksas KOPĀ | [12 empty] | 0
| Virsizdevumi (t.sk. Darba aizsardzība) | [12 empty] | 0
| Darba devēja sociālais nodoklis (no d/ algas) | [8 empty] | 23.59% |  |  |  | 0
| KOPĀ: | [12 empty] | 0
| PVN 21% | [8 empty] | 21% |  |  |  | 0
| Pavisam būvniecības izmaksas: | [12 empty] | 0
Sastādīja:_____________________ | [5 empty] | Pārbaudīja:__________________________
(paraksts un tā atšifrējums, datums) | [5 empty] | (paraksts un tā atšifrējums, datums) | (paraksts un tā atšifrējums, datums)