## 1_daļa
2.pielikums nolikumam
id. Nr. EDI 2018/16
Tehniskā specifikācija/Tehniskais-finanšu piedāvājums Tehniskā specifikācija/Tehniskais-finanšu piedāvājums Tehniskā specifikācija/Tehniskais-finanšu piedāvājums
Pētniecības materiālu iegāde ERAF līdzfinansētam projektam "Laika sinhronizācija ar augstu precizitāti sadalītai zinātnisku mērījumu sistēmai ….
1.daļa - Aktīvo komponenšu piegāde
Vispārīgās prasības:
1.1. | Finanšu piedāvājumā pretendentam jāietver visi izdevumi un izmaksas, kas saistītas ar Preces piegādi, transportu u.c.izdevumi un izmaksas, kas saistīti ar Līguma izpildi
1.2. | Piegāde 1 mēneša laikā no Līguma parakstīšanas dienas.
1.3. | Piedāvātajām precēm garantijas termiņš (nosaka Pretendents) ir ___ (______________) mēneši no pavadzīmes rēķina abpusējas parakstīšanas brīža, bet ne mazāk kā 12 mēneši;
1.4. | Pretendentam jānodrošina attiecināmās zaļā publiskā iepirkuma (ZPI) prasības: RoHS sertifikāts, REACH direktīvas prasības par SVHC (Substances of Very High Concern) vielu nesaturēšanu un industriālā izpildījuma prasību pēc elektroniskām komponentēm un detaļām ar plašāku darba temperatūras diapozonu, tādejādi nodrošinot ilgāku to ekspluatācijas termiņu.
1.5. | *Pretendenta tehniskajā piedāvājumā norāda Preces ražotāju un modeli atbilstošos parametrus;
1.6. | **Parametru atbilstību pamatot ar norādi uz tehniskajām datu lapām ("data sheet'') jeb informatīviem materiāliem, kas apliecina atbilstību (oriģinālvalodā un tulkojumi valsts valodā), norādot atsauci tehniskajā piedāvājumā uz konkrēto lapaspusi;
1.7. | Piedāvātā prece ir jauna, iepriekš nelietota un nesatur iepriekš lietotas vai atjaunotas sastāvdaļas vai komponentes;
N.p.k. | Preces nosaukums, veicamās funkcijas, tehniskās prasības | Pretendenta piedāvātie parametri* | Atsauce uz informatīvo materiālu**
1.1. | 14 bitu virknes analogciparu pārveidotājs
| Paredzamais daudzums (gab.) | 3
1 vienības cena bez PVN, EUR
| Kopējā cena par 1.1.pozīciju bez PVN, EUR: | 0
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
Tehniskās prasības
1.1.1. | Izšķirtspēja: 14 biti
1.1.2. | Diskretizācijas frekvence: 150 Msps maks
1.1.3. | Barošanas spriegums: 1.8V
1.1.4. | Korpusa veids: LFCSP
1.1.5. | Efektīvo bitu skaits: 11.7 biti
1.1.6. | Mak. darba temperatūra: +85°C
1.1.7. | Min. darba temperatūra: -40°C
1.1.8. | Texas Instruments AD9254BCPZ-150 RS 759-1415 vai ekvivalents
1.1.9. | ZPI prasības: RoHS sertifikāts / nav SVHC / industriāls
N.p.k. | Preces nosaukums, veicamās funkcijas, tehniskās prasības | Pretendenta piedāvātie parametri* | Atsauce uz informatīvo materiālu**
1.2. | LDO regulators
| Paredzamais daudzums (gab.) | 20
1 vienības cena bez PVN, EUR
| Kopējā cena par 1.2.pozīciju bez PVN, EUR: | 0
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
Tehniskās prasības
1.2.1. | Izejas spriegums: 1.8V
1.2.2. | Korpuss: SOT-23
1.2.3. | Mak. izejas strāva: 400 mA
1.2.4. | Min. ieejas spriegums: 1.7V
1.2.5. | Mak.ieejas spriegums: 5.5V
1.2.6. | Pielaide ± 0.5%
1.2.7. | Mak. darba temperatūra: +125°C
1.2.8. | Min. darba temperatūra: -40°C
1.2.9. | Texas Instruments TPS73618DBVT RS 661-4037 vai ekvivalents
1.2.10. | ZPI prasības: RoHS sertifikāts / nav SVHC / industriāls
N.p.k. | Preces nosaukums, veicamās funkcijas, tehniskās prasības | Pretendenta piedāvātie parametri* | Atsauce uz informatīvo materiālu**
1.3. | LDO regulators
| Paredzamais daudzums (gab.) | 20
1 vienības cena bez PVN, EUR
| Kopējā cena par 1.3.pozīciju bez PVN, EUR: | 0
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
Tehniskās prasības
1.3.1. | Min. ieejas spriegums: 1.4V
1.3.2. | Mak. ieejas spriegums: 5.5V
1.3.3. | Nominālais izejas spriegums: 2.5V
1.3.4. | Izejas strāva: 300mA
1.3.5. | Min. sprieguma kritums starp ieeju un izeju Vdo: 122mV
1.3.6. | LDO regulatora korpuss: SOT-23
1.3.7. | Mak. darba temperatūra: +125°C
1.3.8. | Min. darba temperatūra: -40°C
1.3.9. | Texas Instruments TLV73325PDBVT Farnell 2455143 vai ekvivalents
1.3.10. | ZPI prasības: RoHS sertifikāts / nav SVHC / industriāls
N.p.k. | Preces nosaukums, veicamās funkcijas, tehniskās prasības | Pretendenta piedāvātie parametri* | Atsauce uz informatīvo materiālu**
1.4. | Ģenerators VCXO
| Paredzamais daudzums (gab.) | 5
1 vienības cena bez PVN, EUR
| Kopējā cena par 1.4.pozīciju bez PVN, EUR: | 0
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
Tehniskās prasības
1.4.1. | Veids: VCXO
1.4.2. | Frekvence: 100 MHz
1.4.3. | Izejas veids: LVCMOS
1.4.4. | Sprieguma avots: 3.3V
1.4.5. | Frekvences kontrole: ± 45ppm
1.4.6. | Darba temperatūra: -40°C ~ 85°C
1.4.7. | Korpuss: 6-SMD
1.4.8. | Izmērs: 7.00 mm x 5.00 mm
1.4.9. | Abracon LLC ABLJO-100.000MHz Mouser 815-ABLJO-100M vai ekvivalents
1.4.10. | ZPI prasības: RoHS sertifikāts / nav SVHC / industriāls
N.p.k. | Preces nosaukums, veicamās funkcijas, tehniskās prasības | Pretendenta piedāvātie parametri* | Atsauce uz informatīvo materiālu**
1.5. | Dubultais buferis
| Paredzamais daudzums (gab.) | 10
1 vienības cena bez PVN, EUR
| Kopējā cena par 1.5.pozīciju bez PVN, EUR: | 0
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
Tehniskās prasības
1.5.1. | Kanālu skaits: 2
1.5.2. | Polaritāte: apgriezta
1.5.3. | Izejas tips: Open Drain
1.5.4. | Korpusa tips: SOT-23
1.5.5. | Texas Instruments SN74LVC2G06DBVR RS 662-8900 vai ekvivalents
1.5.6. | ZPI prasības: RoHS sertifikāts / nav SVHC / industriāls
N.p.k. | Preces nosaukums, veicamās funkcijas, tehniskās prasības | Pretendenta piedāvātie parametri* | Atsauce uz informatīvo materiālu**
1.6. | Četru ieeju OR/NOR loģiskais elements
| Paredzamais daudzums (gab.) | 20
1 vienības cena bez PVN, EUR
| Kopējā cena par 1.6.pozīciju bez PVN, EUR: | 0
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
Tehniskās prasības
1.6.1. | Loģiskas funkcijas: OR/NOR
1.6.2. | Elementu skaits: 1
1.6.3. | Ieeju skaits: 4
1.6.4. | Korpusa veids: 8 pin SOIC
1.6.5. | Maksimālais izplatīšanas laiks: 350 ps
1.6.6. | Mak. darba temperatūra: +85ºC
1.6.7. | Min. darba temperatūra: -40ºC
1.6.8. | Izejas signāla veids: diferenciālais
1.6.9. | ON Semiconductor MC100EP01DG RS 864-7818 vai ekvivalents
1.6.10. | ZPI prasības: RoHS sertifikāts / nav SVHC / industriāls
N.p.k. | Preces nosaukums, veicamās funkcijas, tehniskās prasības | Pretendenta piedāvātie parametri* | Atsauce uz informatīvo materiālu**
1.7. | Loģisko līmeņu translators
| Paredzamais daudzums (gab.) | 10
1 vienības cena bez PVN, EUR
| Kopējā cena par 1.7.pozīciju bez PVN, EUR: | 0
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
Tehniskās prasības
1.7.1. | Līmeņu pārveidošana no LVPECL/LVDS/CML uz LVTTL/LVCMOS
1.7.2. | Maksimālais izplatīšanas laiks: 1.8ns
1.7.3. | Korpusa veids: 8 pin SOIC
1.7.4. | Mak. darba temperatūra: +85ºC
1.7.5. | Min. darba temperatūra: -40ºC
1.7.6. | ON Semiconductor MC100EPT23DG RS 787-6769 vai ekvivalents
1.7.7. | ZPI prasības: RoHS sertifikāts / nav SVHC / industriāls
N.p.k. | Preces nosaukums, veicamās funkcijas, tehniskās prasības | Pretendenta piedāvātie parametri* | Atsauce uz informatīvo materiālu**
1.8. | Bipolārais platjoslas tranzistors
| Paredzamais daudzums (gab.) | 25
1 vienības cena bez PVN, EUR
| Kopējā cena par 1.8.pozīciju bez PVN, EUR: | 0
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
Tehniskās prasības
1.8.1. | Tranzistora tips: PNP
1.8.2. | Spriegums starp kolektoru un emiteru: -12V
1.8.3. | Pārejas frekvence: 4GHz
1.8.4. | Maksimālā izkliedētā jauda: 300mW
1.8.5. | Maksimālā līdzstrāva caur kolektoru: -50mA
1.8.6. | Tranzistora korpuss: SOT-323
1.8.7. | Mak. darba temperatūra: +150ºC
1.8.8. | NXP BFT93W, 115 Farnell 2820262 vai ekvivalents
1.8.9. | ZPI prasības: RoHS sertifikāts / industriāls
N.p.k. | Preces nosaukums, veicamās funkcijas, tehniskās prasības | Pretendenta piedāvātie parametri* | Atsauce uz informatīvo materiālu**
1.9. | TVS Diode
| Paredzamais daudzums (gab.) | 10
1 vienības cena bez PVN, EUR
| Kopējā cena par 1.9.pozīciju bez PVN, EUR: | 0
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
Tehniskās prasības
1.9.1. | Polaritāte: divvierzienu
1.9.2. | Caursites spriegums: 36.8V
1.9.3. | Darba spriegums: 30V
1.9.4. | Savienošanas spriegums: 48.4V
1.9.5. | Ipp - Mak. implusu strāva: 62 A
1.9.6. | Korpuss: DO-214AB-2
1.9.7. | Min. darba temperatūra: -65ºC
1.9.8. | Mak. darba temperatūra: +150ºC
1.9.9. | Littelfuse SMDJ30CA Mouser 576-SMDJ30CA vai ekvivalents
1.9.10. | ZPI prasības: RoHS sertifikāts / nav SVHC / industriāls
N.p.k. | Preces nosaukums, veicamās funkcijas, tehniskās prasības | Pretendenta piedāvātie parametri* | Atsauce uz informatīvo materiālu**
1.10. | Video Buferis
| Paredzamais daudzums (gab.) | 10
1 vienības cena bez PVN, EUR
| Kopējā cena par 1.10.pozīciju bez PVN, EUR: | 0
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
Tehniskās prasības
1.10.1. | Joslas platums: 1750MHz
1.10.2. | Signāla pieaugšanas ātrums: 4580 V/µs
1.10.3. | Min. barošanas spriegums: 3V
1.10.4. | Izejas strāva: 75mA
1.10.5. | Korpuss: 8 pin SOIC
1.10.6. | Texas Instruments LMH6559MA/NOPB RS 601-7751 vai ekvivalents
1.10.7. | ZPI prasības: RoHS sertifikāts / nav SVHC / industriāls
N.p.k. | Preces nosaukums, veicamās funkcijas, tehniskās prasības | Pretendenta piedāvātie parametri* | Atsauce uz informatīvo materiālu**
1.11. | Operacionālais pastiprinātājs
| Paredzamais daudzums (gab.) | 5
1 vienības cena bez PVN, EUR
| Kopējā cena par 1.11.pozīciju bez PVN, EUR: | 0
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
Tehniskās prasības
1.11.1. | Joslas platums: 200MHz
1.11.2. | Pieaugšanas ātrums: 4100V/µs
1.11.3. | Barošanas sprieguma diapazons: 5.5V līdz 36V
1.11.4. | Korpusa tips: 8 pin SOIC
1.11.5. | Min. darba temperatūra: -40ºC
1.11.6. | Mak. darba temperatūra: +85ºC
1.11.7. | Texas Instruments LM7171AIM/NOPB RS 639-4610 vai ekvivalents
1.11.8. | ZPI prasības: RoHS sertifikāts / nav SVHC / industriāls
N.p.k. | Preces nosaukums, veicamās funkcijas, tehniskās prasības | Pretendenta piedāvātie parametri* | Atsauce uz informatīvo materiālu**
1.12. | LVDS diferenciālais draiveris
| Paredzamais daudzums (gab.) | 10
1 vienības cena bez PVN, EUR
| Kopējā cena par 1.12.pozīciju bez PVN, EUR: | 0
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
Tehniskās prasības
1.12.1. | Min. darba temperatūra: -40ºC
1.12.2. | Mak. darba temperatūra: +125ºC
1.12.3. | Min. barošanas spriegums: 3V
1.12.4. | Mak. barošanas spriegums: 3.6V
1.12.5. | Korpusa tips: SOT-23
1.12.6. | Signālu ātrums: 400Mbps
1.12.7. | Ieejas līmeņu tips: LVCMOS, LVTTL
1.12.8. | Izejas līmeņu tips: LVDS
1.12.9. | Texas Instruments DS90LV011AQMF/NOPB Farnell 2496479 vai ekvivalents
1.12.10. | ZPI prasības: RoHS sertifikāts / nav SVHC / industriāls
N.p.k. | Preces nosaukums, veicamās funkcijas, tehniskās prasības | Pretendenta piedāvātie parametri* | Atsauce uz informatīvo materiālu**
1.13. | Analogā signāla pārslēdzis
| Paredzamais daudzums (gab.) | 10
1 vienības cena bez PVN, EUR
| Kopējā cena par 1.13.pozīciju bez PVN, EUR: | 0
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
Tehniskās prasības
1.13.1. | Konfigurācija: SPDT
1.13.2. | Korpusa veids: SOT-23
1.13.3. | Barošanas spriegums: 3V, 5V
1.13.4. | Izejas signāla veids: diferenciālais
1.13.5. | Min. darba temperatūra: -40ºC
1.13.6. | Mak. darba temperatūra: +85ºC
1.13.7. | Texas Instruments TS5A3159DBVR RS 662-2808 vai ekvivalents
1.13.8. | ZPI prasības: RoHS sertifikāts / nav SVHC / industriāls
N.p.k. | Preces nosaukums, veicamās funkcijas, tehniskās prasības | Pretendenta piedāvātie parametri* | Atsauce uz informatīvo materiālu**
1.14. | Ciparanalogais pārveidotājs
| Paredzamais daudzums (gab.) | 10
1 vienības cena bez PVN, EUR
| Kopējā cena par 1.14.pozīciju bez PVN, EUR: | 0
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
Tehniskās prasības
1.14.1. | Izšķirtspēja (Biti): 12bit
1.14.2. | Barošanas sprieguma diapozons: 2.7V līdz 5.5V
1.14.3. | Korpuss: SOT-23
1.14.4. | Datu interfeiss: SPI
1.14.5. | Min. darba temperatūra: -40ºC
1.14.6. | Mak. darba temperatūra: +125ºC
1.14.7. | Texas Instruments DAC121S101QCMK/NOPB Farnell 2496181 vai ekvivalents
1.14.8. | ZPI prasības: RoHS sertifikāts / nav SVHC / industriāls
N.p.k. | Preces nosaukums, veicamās funkcijas, tehniskās prasības | Pretendenta piedāvātie parametri* | Atsauce uz informatīvo materiālu**
1.15. | Multipleksors
| Paredzamais daudzums (gab.) | 10
1 vienības cena bez PVN, EUR
| Kopējā cena par 1.15.pozīciju bez PVN, EUR: | 0
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
Tehniskās prasības
1.15.1. | Konfigurācija: Viens 2:1
1.15.2. | Korpuss: SOIC - 8
1.15.3. | Barošanas spriegums: ±5V
1.15.4. | Min. darba temperatūra: -40ºC
1.15.5. | Mak. darba temperatūra: +85ºC
1.15.6. | Texas Instruments LMH6570MA/NOPB RS 601-7773 vai ekvivalents
1.15.7. | ZPI prasības: RoHS sertifikāts / nav SVHC / industriāls
N.p.k. | Preces nosaukums, veicamās funkcijas, tehniskās prasības | Pretendenta piedāvātie parametri* | Atsauce uz informatīvo materiālu**
1.16. | Diferenciālais līnijas uztvērējs
| Paredzamais daudzums (gab.) | 20
1 vienības cena bez PVN, EUR
| Kopējā cena par 1.16.pozīciju bez PVN, EUR: | 0
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
Tehniskās prasības
1.16.1. | Barošanas spriegums: no 3 līdz 5.5V
1.16.2. | Kanālu skaits vienā čipā: 3
1.16.3. | Korpuss: SOIC-8
1.16.4. | Min. darba temperatūra: -40ºC
1.16.5. | Mak. darba temperatūra: +85ºC
1.16.6. | ON Semiconductor MC100EP16VADG RS 908-0743 vai ekvivalents
1.16.7. | ZPI prasības: RoHS sertifikāts / nav SVHC / industriāls
N.p.k. | Preces nosaukums, veicamās funkcijas, tehniskās prasības | Pretendenta piedāvātie parametri* | Atsauce uz informatīvo materiālu**
1.17. | Loģisko līmeņu translators
| Paredzamais daudzums (gab.) | 10
1 vienības cena bez PVN, EUR
| Kopējā cena par 1.17.pozīciju bez PVN, EUR: | 0
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
Tehniskās prasības
1.17.1. | Līmeņu pārveidošana no LVTTL uz LVPECL
1.17.2. | Maksimālais izplatīšanās laiks: 1.8ns
1.17.3. | Korpusa veids: 8 pin SOIC
1.17.4. | Mak. darba temperatūra: +85ºC
1.17.5. | Min. darba temperatūra: -40ºC
1.17.6. | ON Semiconductor MC100EPT22DG RS 808-0206 vai ekvivalents
1.17.7. | ZPI prasības: RoHS sertifikāts / nav SVHC / industriāls
N.p.k. | Preces nosaukums, veicamās funkcijas, tehniskās prasības | Pretendenta piedāvātie parametri* | Atsauce uz informatīvo materiālu**
1.18. | Izolēts DC/DC pārveidotājs
| Paredzamais daudzums (gab.) | 5
1 vienības cena bez PVN, EUR
| Kopējā cena par 1.18.pozīciju bez PVN, EUR: | 0
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
Tehniskās prasības
1.18.1. | Izejas kanālu skaits: 2
1.18.2. | 1.izejas kanāla spriegums: 5V
1.18.3. | 1.izejas kanāla strāva: 100mA
1.18.4. | 2.izejas kanāla spriegums: -5V
1.18.5. | 2.izejas kanāla strāva: 100mA
1.18.6. | Ieejas sprieguma diapazons: no 9V līdz 36V
1.18.7. | Platums: 9.2mm
1.18.8. | Augstums: 11.1mm
1.18.9. | Dziļums: 21.8mm
1.18.10. | Recom Power RSO-2405DZ/H3 Mouser 919-RSO-2405DZ/H3 vai ekvivalents
1.18.11. | ZPI prasības: RoHS sertifikāts / nav SVHC / industriāls
| KOPĒJĀ CENA 1.1. pozīcijai bez PVN, EUR: | 0
| KOPĒJĀ CENA 1.2. pozīcijai bez PVN, EUR: | 0
| KOPĒJĀ CENA 1.3. pozīcijai bez PVN, EUR: | 0
| KOPĒJĀ CENA 1.4. pozīcijai bez PVN, EUR: | 0
| KOPĒJĀ CENA 1.5. pozīcijai bez PVN, EUR: | 0
| KOPĒJĀ CENA 1.6. pozīcijai bez PVN, EUR: | 0
| KOPĒJĀ CENA 1.7. pozīcijai bez PVN, EUR: | 0
| KOPĒJĀ CENA 1.8. pozīcijai bez PVN, EUR: | 0
| KOPĒJĀ CENA 1.9. pozīcijai bez PVN, EUR: | 0
| KOPĒJĀ CENA 1.10. pozīcijai bez PVN, EUR: | 0
| KOPĒJĀ CENA 1.11. pozīcijai bez PVN, EUR: | 0
| KOPĒJĀ CENA 1.12. pozīcijai bez PVN, EUR: | 0
| KOPĒJĀ CENA 1.13. pozīcijai bez PVN, EUR: | 0
| KOPĒJĀ CENA 1.14. pozīcijai bez PVN, EUR: | 0
| KOPĒJĀ CENA 1.15. pozīcijai bez PVN, EUR: | 0
| KOPĒJĀ CENA 1.16. pozīcijai bez PVN, EUR: | 0
| KOPĒJĀ CENA 1.17. pozīcijai bez PVN, EUR: | 0
| KOPĒJĀ CENA 1.18. pozīcijai bez PVN, EUR: | 0
| KOPĒJĀ VĒRTĒJAMĀ CENA bez PVN, EUR par 1. daļu | 0
PVN likme ____% un EUR
| KOPĒJĀ VĒRTĒJAMĀ CENA ar PVN, EUR | 0
Apliecinu, ka piedāvājumā ir iekļautas visas izmaksas, kas saistītas ar preču iegādi un piegādi, t.sk., visi nodokļi un nodevas, kā arī visas netieši saistītās izmaksas, tajā skaitā visi iespējamie riski, kas saistīti ar tirgus cenu svārstībām plānotajā līguma izpildes laikā.
Paraksts:
____________________________________________
(Pretendenta paraksttiesīgā persona vai pilnvarotais pārstāvis)

## 2_daļa
2.pielikums nolikumam
id. Nr. EDI 2018/16
Tehniskā specifikācija/Tehniskais-finanšu piedāvājums Tehniskā specifikācija/Tehniskais-finanšu piedāvājums Tehniskā specifikācija/Tehniskais-finanšu piedāvājums
Pētniecības materiālu iegāde ERAF līdzfinansētam projektam "Laika sinhronizācija ar augstu precizitāti sadalītai zinātnisku mērījumu sistēmai ….
2.daļa - Pasīvo komponenšu piegāde
Vispārīgās prasības:
1.1. | Finanšu piedāvājumā pretendentam jāietver visi izdevumi un izmaksas, kas saistītas ar Preces piegādi, transportu u.c.izdevumi un izmaksas, kas saistīti ar Līguma izpildi
1.2. | Piegāde 1 mēneša laikā no Līguma parakstīšanas dienas.
1.3. | Piedāvātajām precēm garantijas termiņš (nosaka Pretendents) ir ___ (______________) mēneši no pavadzīmes rēķina abpusējas parakstīšanas brīža, bet ne mazāk kā 12 mēneši;
1.4. | Pretendentam jānodrošina attiecināmās zaļā publiskā iepirkuma (ZPI) prasības: RoHS sertifikāts, REACH direktīvas prasības par SVHC (Substances of Very High Concern) vielu nesaturēšanu un industriālā izpildījuma prasību pēc elektroniskām komponentēm un detaļām ar plašāku darba temperatūras diapozonu, tādejādi nodrošinot ilgāku to ekspluatācijas termiņu.
1.5. | *Pretendenta tehniskajā piedāvājumā norāda Preces ražotāju un modeli atbilstošos parametrus;
1.6. | **Parametru atbilstību pamatot ar norādi uz tehniskajām datu lapām ("data sheet'') jeb informatīviem materiāliem, kas apliecina atbilstību (oriģinālvalodā un tulkojumi valsts valodā), norādot atsauci tehniskajā piedāvājumā uz konkrēto lapaspusi;
1.7. | Piedāvātā prece ir jauna, iepriekš nelietota un nesatur iepriekš lietotas vai atjaunotas sastāvdaļas vai komponentes;
N.p.k. | Preces nosaukums, veicamās funkcijas, tehniskās prasības | Pretendenta piedāvātie parametri* | Atsauce uz informatīvo materiālu**
2.1. | Koaksiālais kabelis
| Paredzamais daudzums (gab.) | 4
1 vienības cena bez PVN, EUR
| Kopējā cena par 2.1.pozīciju bez PVN, EUR: | 0
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
Tehniskās prasības
2.1.1. | Spraudnis A: Male SMA
2.1.2. | Spraudnis B: Male BNC
2.1.3. | Garums: 1.22m
2.1.4. | Raksturpretestība: 50 Ω
2.1.5. | Koaksiālais tips: RG-316
2.1.6. | Cinch Connectors 415-0028-048 RS 885-8172 vai ekvivalents
2.1.7. | ZPI prasības: RoHS sertifikāts
N.p.k. | Preces nosaukums, veicamās funkcijas, tehniskās prasības | Pretendenta piedāvātie parametri* | Atsauce uz informatīvo materiālu**
2.2. | Induktors
| Paredzamais daudzums (gab.) | 200
1 vienības cena bez PVN, EUR
| Kopējā cena par 2.2.pozīciju bez PVN, EUR: | 0
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
Tehniskās prasības
2.2.1. | Induktivitāte: 1 µH
2.2.2. | Pielaide: 20%
2.2.3. | Mak. strāva pie līdzstrāvas: 900 mA
2.2.4. | Mak. pretestība pie līdzstrāvas: 100 mΩ
2.2.5. | Pašrezonanses frekvence: 160 MHz
2.2.6. | Korpuss: 0805
2.2.7. | Mak. darba temperatūra: +125ºC
2.2.8. | Min. darba temperatūra: -55ºC
2.2.9. | TDK MLZ2012A1R0MT Mouser 810-MLZ2012A1R0MT vai ekvivalents
2.2.10. | ZPI prasības: RoHS sertifikāts / nav SVHC / industriāls
N.p.k. | Preces nosaukums, veicamās funkcijas, tehniskās prasības | Pretendenta piedāvātie parametri* | Atsauce uz informatīvo materiālu**
2.3. | Induktors
| Paredzamais daudzums (gab.) | 250
1 vienības cena bez PVN, EUR
| Kopējā cena par 2.3.pozīciju bez PVN, EUR: | 0
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
Tehniskās prasības
2.3.1. | Induktivitāte: 1 µH
2.3.2. | Nominālā strāvas efektīvā vērtība (Irms): 1.9A
2.3.3. | Korpuss: 1206
2.3.4. | Mak. pretestība pie līdzstrāvas: 0.038 Ω
2.3.5. | Pielaide: 20%
2.3.6. | Pašrezonanses frekvence: 375MHz
2.3.7. | COILCRAFT PFL3215-102MEB Farnell 2288766 vai ekvivalents
2.3.8. | ZPI prasības: RoHS sertifikāts / industriāls
N.p.k. | Preces nosaukums, veicamās funkcijas, tehniskās prasības | Pretendenta piedāvātie parametri* | Atsauce uz informatīvo materiālu**
2.4. | Ferīta strāvas siltrs
| Paredzamais daudzums (gab.) | 250
1 vienības cena bez PVN, EUR
| Kopējā cena par 2.4.pozīciju bez PVN, EUR: | 0
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
Tehniskās prasības
2.4.1. | Korpusa tips: 0805 (2012M)
2.4.2. | Pretestība pie 100 MHz: 220 Ω
2.4.3. | Nominālā strāva: 2A
2.4.4. | Mak. pretestība pie līdzstrāvas: 4.5m Ω
2.4.5. | Materiāls: Ferīts
2.4.6. | Murata BLM21PG221SN1D RS 724-1532 vai ekvivalents
2.4.7. | ZPI prasības: RoHS sertifikāts / industriāls
N.p.k. | Preces nosaukums, veicamās funkcijas, tehniskās prasības | Pretendenta piedāvātie parametri* | Atsauce uz informatīvo materiālu**
2.5. | Kondensators
| Paredzamais daudzums (gab.) | 100
1 vienības cena bez PVN, EUR
| Kopējā cena par 2.5.pozīciju bez PVN, EUR: | 0
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
Tehniskās prasības
2.5.1. | Kapacitāte: 100 nF
2.5.2. | Nominālais spriegums: 16V
2.5.3. | Korpuss: 0603 (1608M)
2.5.4. | Temperatūras koeficients: ±15%
2.5.5. | Mak. darba temperatūra: +125ºC
2.5.6. | Min. darba temperatūra: -55ºC
2.5.7. | AVX 0603YC104JAT2A RS 135-8334 vai ekvivalents
2.5.8. | ZPI prasības: RoHS sertifikāts / industriāls
N.p.k. | Preces nosaukums, veicamās funkcijas, tehniskās prasības | Pretendenta piedāvātie parametri* | Atsauce uz informatīvo materiālu**
2.6. | Alumīnija polimēra kondensators
| Paredzamais daudzums (gab.) | 25
1 vienības cena bez PVN, EUR
| Kopējā cena par 2.6.pozīciju bez PVN, EUR: | 0
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
Tehniskās prasības
2.6.1. | Nominālais spriegums: 16V
2.6.2. | Kapacitāte: 2200 µF
2.6.3. | Montāžas veids: Through Hole
2.6.4. | Augstums: 20mm
2.6.5. | Mak. darba temperatūra: +105ºC
2.6.6. | Min. darba temperatūra: -55ºC
2.6.7. | Atstarpe starp piniem: 5mm
2.6.8. | Ekvivalentā virknes pretestība: 8 mΩ
2.6.9. | Nippon Chemi-Con APSG160ELL222MJ20S RS 174-9911 vai ekvivalents
2.6.10. | ZPI prasības: RoHS sertifikāts / industriāls
N.p.k. | Preces nosaukums, veicamās funkcijas, tehniskās prasības | Pretendenta piedāvātie parametri* | Atsauce uz informatīvo materiālu**
2.7. | Keramiskais kondensators
| Paredzamais daudzums (gab.) | 25
1 vienības cena bez PVN, EUR
| Kopējā cena par 2.7.pozīciju bez PVN, EUR: | 0
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
Tehniskās prasības
2.7.1. | Kapacitāte: 150 nF
2.7.2. | Nominālais spriegums: 25V
2.7.3. | Korpuss: 0805 (2012M)
2.7.4. | Pielaide: +10%
2.7.5. | Temperatūras koeficients: ±15%
2.7.6. | Min. darba temperatūra: -55ºC
2.7.8. | Mak. darba temperatūra: +125ºC
2.7.9. | Murata GRM21BR11E154KA01L RS 798-4665 vai ekvivalents
2.7.10. | ZPI prasības: RoHS sertifikāts / industriāls
N.p.k. | Preces nosaukums, veicamās funkcijas, tehniskās prasības | Pretendenta piedāvātie parametri* | Atsauce uz informatīvo materiālu**
2.8. | Rezistors
| Paredzamais daudzums (gab.) | 50
1 vienības cena bez PVN, EUR
| Kopējā cena par 2.8.pozīciju bez PVN, EUR: | 0
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
Tehniskās prasības
2.8.1. | Pretestība: 330 kΩ
2.8.2. | Korpuss: 0805
2.8.3. | Pielaide: ±1%
2.8.4. | Nominālā jauda: 0.125W
2.8.5. | Min. darba temperatūra: -55ºC
2.8.6. | Mak. darba temperatūra: +155ºC
2.8.7. | Vishay CRCW0805330KFKEA RS 679-1272 vai ekvivalents
2.8.8. | ZPI prasības: RoHS sertifikāts / industriāls
N.p.k. | Preces nosaukums, veicamās funkcijas, tehniskās prasības | Pretendenta piedāvātie parametri* | Atsauce uz informatīvo materiālu**
2.9. | PCB LED Indikators
| Paredzamais daudzums (gab.) | 25
1 vienības cena bez PVN, EUR
| Kopējā cena par 2.9.pozīciju bez PVN, EUR: | 0
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
Tehniskās prasības
2.9.1. | Krāsa: Sarkana
2.9.2. | Nominālais spriegums: 1.8V
2.9.3. | LED Orientācija: Taisns leņķis
2.9.4. | Izmēri: 13.85 x 6.22 x 6.22mm
2.9.5. | Dialight 550-1107F RS 546-0716 vai ekvivalents
2.9.6. | ZPI prasības: RoHS sertifikāts
N.p.k. | Preces nosaukums, veicamās funkcijas, tehniskās prasības | Pretendenta piedāvātie parametri* | Atsauce uz informatīvo materiālu**
2.10. | Drošinātāja turētājs
| Paredzamais daudzums (gab.) | 10
1 vienības cena bez PVN, EUR
| Kopējā cena par 2.10.pozīciju bez PVN, EUR: | 0
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
Tehniskās prasības
2.10.1. | Drošinātāja izmērs: 5 x 20mm
2.10.2. | Montāžas veids: Through Hole, vertikāls
2.10.3. | Polu skaits: 1 pols
2.10.4. | Nominālā strāva: 10A
2.10.5. | Nominālais spriegums: 250V
2.10.6. | Min. darba temperatūra: -40ºC
2.10.7. | Mak. darba temperatūra: + 85ºC
2.10.8. | Littelfuse 65600001009 Mouser 576-65600001009 vai ekvivalents
2.10.9. | ZPI prasības: RoHS sertifikāts / industriāls
N.p.k. | Preces nosaukums, veicamās funkcijas, tehniskās prasības | Pretendenta piedāvātie parametri* | Atsauce uz informatīvo materiālu**
2.11. | Koaksiālais spraudnis SMA
| Paredzamais daudzums (gab.) | 30
1 vienības cena bez PVN, EUR
| Kopējā cena par 2.11.pozīciju bez PVN, EUR: | 0
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
Tehniskās prasības
2.11.1. | Spraudņa tips: SMA Female
2.11.2. | Spraudņa orientācija: Taisns leņķis
2.11.3. | Raksturpretestība: 50ohm
2.11.4. | Montāžas veidsL PCB montēšana
2.11.5. | Spraudņa garums: 19.5±0.25 mm
2.11.6. | Molex 73251-2200 Farnell 2293854 vai ekvivalents
2.11.7. | ZPI prasības: RoHS sertifikāts / nav SVHC / industriāls
N.p.k. | Preces nosaukums, veicamās funkcijas, tehniskās prasības | Pretendenta piedāvātie parametri* | Atsauce uz informatīvo materiālu**
2.12. | USB 3.0 savienotājs
| Paredzamais daudzums (gab.) | 20
1 vienības cena bez PVN, EUR
| Kopējā cena par 2.12.pozīciju bez PVN, EUR: | 0
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
Tehniskās prasības
2.12.1. | Spraudņa veids: Micro USB Type B
2.12.2. | USB Standarts: USB 3.0
2.12.3. | Tips: kontaktrozete
2.12.4. | Kontaktu skaits: 10
2.12.5. | Orientācija: taisnleņķa
2.12.6. | Darba temperatūras diapazons: no -20ºC līdz +85ºC
2.12.7. | Wurth Elektronik 692622030100 Farnell 1861260 vai ekvivalents
2.12.8. | ZPI prasības: RoHS sertifikāts / nav SVHC / industriāls
N.p.k. | Preces nosaukums, veicamās funkcijas, tehniskās prasības | Pretendenta piedāvātie parametri* | Atsauce uz informatīvo materiālu**
2.13. | Kvarca kristāls
| Paredzamais daudzums (gab.) | 10
1 vienības cena bez PVN, EUR
| Kopējā cena par 2.13.pozīciju bez PVN, EUR: | 0
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
Tehniskās prasības
2.13.1. | Frekvence: 30 MHz
2.13.2. | Montāžas tips: Surface Mount
2.13.3. | Slodzes kapacitāte: 18 pF
2.13.4. | Frekvences pielaide: ±20 ppm
2.13.5. | Frekvences stabilitāte: ±30 ppm
2.13.6. | Min. darba temperatūra: -40ºC
2.13.7. | Mak. darba temperatūra: + 85ºC
2.13.8. | Svārstību režīms: pamatfrekvence
2.13.9. | Roline Qantek QC6CB30.0000F18B23R RS 813-6034 vai ekvivalents
2.13.10. | ZPI prasības: RoHS sertifikāts / industriāls
N.p.k. | Preces nosaukums, veicamās funkcijas, tehniskās prasības | Pretendenta piedāvātie parametri* | Atsauce uz informatīvo materiālu**
2.14. | Tantala kondensators
| Paredzamais daudzums (gab.) | 150
1 vienības cena bez PVN, EUR
| Kopējā cena par 2.14.pozīciju bez PVN, EUR: | 0
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
Tehniskās prasības
2.14.1. | Kapacitāte: 68 uF
2.14.2. | Spriegums DC: 6.3V
2.14.3. | Pielaide: 20%
2.14.4. | Ekvivalentā virknes pretestība: 500 mΩ
2.14.5. | Korpusa veids: 1206
2.14.6. | Min. darba temperatūra: -55ºC
2.14.7. | Mak. darba temperatūra: + 125ºC
2.14.8. | AVX TLJA686M006R0500 Mouser 581-TLJA686M006R0500 vai ekvivalents
2.14.9. | ZPI prasības: RoHS sertifikāts / industriāls
N.p.k. | Preces nosaukums, veicamās funkcijas, tehniskās prasības | Pretendenta piedāvātie parametri* | Atsauce uz informatīvo materiālu**
2.15. | Koaksiālais kabelis
| Paredzamais daudzums (m) | 50
1 vienības cena bez PVN, EUR
| Kopējā cena par 2.15.pozīciju bez PVN, EUR: | 0
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
Tehniskās prasības
2.15.1. | Tips: RG178PE
2.15.2. | Ārējais diametrs: 1.8mm
2.15.3. | Raksturpretestība: 50 Ω
2.15.4. | Spoles garums: 50m
2.15.5. | Stiepļu skaits: 7
2.15.6. | Stieples diametrs: 0.1m
2.15.7. | Kapacitāte: 104.9 pF/m
2.15.8. | Darba temperatūra: no -10ºC līdz +80ºC
2.15.9. | Belden MRG1781.0050 RS 521-7922 vai ekvivalents
2.15.10. | ZPI prasības: RoHS sertifikāts / nav SVHC / industriāls
| KOPĒJĀ CENA 2.1. pozīcijai bez PVN, EUR: | 0
| KOPĒJĀ CENA 2.2. pozīcijai bez PVN, EUR: | 0
| KOPĒJĀ CENA 2.3. pozīcijai bez PVN, EUR: | 0
| KOPĒJĀ CENA 2.4. pozīcijai bez PVN, EUR: | 0
| KOPĒJĀ CENA 2.5. pozīcijai bez PVN, EUR: | 0
| KOPĒJĀ CENA 2.6. pozīcijai bez PVN, EUR: | 0
| KOPĒJĀ CENA 2.7. pozīcijai bez PVN, EUR: | 0
| KOPĒJĀ CENA 2.8. pozīcijai bez PVN, EUR: | 0
| KOPĒJĀ CENA 2.9. pozīcijai bez PVN, EUR: | 0
| KOPĒJĀ CENA 2.10. pozīcijai bez PVN, EUR: | 0
| KOPĒJĀ CENA 2.11. pozīcijai bez PVN, EUR: | 0
| KOPĒJĀ CENA 2.12. pozīcijai bez PVN, EUR: | 0
| KOPĒJĀ CENA 2.13. pozīcijai bez PVN, EUR: | 0
| KOPĒJĀ CENA 2.14. pozīcijai bez PVN, EUR: | 0
| KOPĒJĀ CENA 2.15. pozīcijai bez PVN, EUR: | 0
| KOPĒJĀ VĒRTĒJAMĀ CENA bez PVN, EUR par 2. daļu | 0
PVN likme ___% un EUR
| KOPĒJĀ VĒRTĒJAMĀ CENA ar PVN, EUR | 0
Apliecinu, ka piedāvājumā ir iekļautas visas izmaksas, kas saistītas ar preču iegādi un piegādi, t.sk., visi nodokļi un nodevas, kā arī visas netieši saistītās izmaksas, tajā skaitā visi iespējamie riski, kas saistīti ar tirgus cenu svārstībām plānotajā līguma izpildes laikā.
Paraksts:
____________________________________________
(Pretendenta paraksttiesīgā persona vai pilnvarotais pārstāvis)

## 3_daļa
2.pielikums nolikumam
id. Nr. EDI 2018/16
Tehniskā specifikācija/Tehniskais-finanšu piedāvājums Tehniskā specifikācija/Tehniskais-finanšu piedāvājums Tehniskā specifikācija/Tehniskais-finanšu piedāvājums
Pētniecības materiālu iegāde ERAF līdzfinansētam projektam "Laika sinhronizācija ar augstu precizitāti sadalītai zinātnisku mērījumu sistēmai ….
3.daļa - Moduļu piegāde
Vispārīgās prasības:
1.1. | Finanšu piedāvājumā pretendentam jāietver visi izdevumi un izmaksas, kas saistītas ar Preces piegādi, transportu u.c.izdevumi un izmaksas, kas saistīti ar Līguma izpildi
1.2. | Piegāde 1 mēneša laikā no Līguma parakstīšanas dienas.
1.3. | Piedāvātajām precēm garantijas termiņš (nosaka Pretendents) ir ___ (______________) mēneši no pavadzīmes rēķina abpusējas parakstīšanas brīža, bet ne mazāk kā 12 mēneši;
1.4. | Pretendentam jānodrošina attiecināmās zaļā publiskā iepirkuma (ZPI) prasības: RoHS sertifikāts un REACH direktīvas prasības par SVHC (Substances of Very High Concern) vielu nesaturēšanu
1.5. | *Pretendenta tehniskajā piedāvājumā norāda Preces ražotāju un modeli atbilstošos parametrus;
1.6. | **Parametru atbilstību pamatot ar norādi uz tehniskajām datu lapām ("data sheet'') jeb informatīviem materiāliem, kas apliecina atbilstību (oriģinālvalodā un tulkojumi valsts valodā), norādot atsauci tehniskajā piedāvājumā uz konkrēto lapaspusi;
1.7. | Piedāvātā prece ir jauna, iepriekš nelietota un nesatur iepriekš lietotas vai atjaunotas sastāvdaļas vai komponentes;
N.p.k. | Preces nosaukums, veicamās funkcijas, tehniskās prasības | Pretendenta piedāvātie parametri* | Atsauce uz informatīvo materiālu**
3.1. | USB uz RS422 pārveidotājs
| Paredzamais daudzums (gab.) | 2
1 vienības cena bez PVN, EUR
| Kopējā cena par 3.1.pozīciju bez PVN, EUR: | 0
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
Tehniskās prasības
3.1.1. | Pārveidošanas tips: USB uz RS422
3.1.2. | Pārraides ātrums: 3Mbaud
3.1.3. | Spraudnis A: USB Type A male
3.1.4. | Spraudnis B: brīvi vadi
3.1.5. | Mikroshēmas tips: FT232R
3.1.6. | Kabeļa garums: 1.8m
3.1.7. | Operētājsistēmu atbalsts: Windows XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10, Linux
3.1.8. | FTDI USB-RS422-WE-1800-BT Farnell 1740359 vai ekvivalents
3.1.9. | ZPI prasības: RoHS sertifikāts / nav SVHC
N.p.k. | Preces nosaukums, veicamās funkcijas, tehniskās prasības | Pretendenta piedāvātie parametri* | Atsauce uz informatīvo materiālu**
3.2. | USB uz Serial pārveidotājs
| Paredzamais daudzums (gab.) | 2
1 vienības cena bez PVN, EUR
| Kopējā cena par 3.2.pozīciju bez PVN, EUR: | 0
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
Tehniskās prasības
3.2.1. | Spraudnis A: USB 2.0 Type A Male
3.2.2. | Spraudnis B: D-sub, 9-pin Male
3.2.3. | Kabeļa garums: 1.8m
3.2.4. | Maksimālais pārraides joslas platums: 1 Mbit/s
3.2.5. | Operētājsistēmu atbalsts: Windows XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10, Linux
3.2.6. | RS Pro RS 745-6700 vai ekvivalents
3.2.7. | ZPI prasības: RoHS sertifikāts
N.p.k. | Preces nosaukums, veicamās funkcijas, tehniskās prasības | Pretendenta piedāvātie parametri* | Atsauce uz informatīvo materiālu**
3.3. | USB 2.0 uz RS232 Serial pārveidotājs
| Paredzamais daudzums (gab.) | 1
1 vienības cena bez PVN, EUR
| Kopējā cena par 3.3.pozīciju bez PVN, EUR: | 0
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
Tehniskās prasības
3.3.1. | Kopnes tips: USB 2.0
3.3.2. | Maksimālais pārraides joslas platums: 115.2 Kbps
3.3.3. | Seriālais Protokols: RS-232
3.3.4. | Spraudnis A: USB A (4 pin) Male
3.3.5. | Spraudnis B: DB-9 Male
3.3.6. | Startech ICUSB2321F RS 123-8048 vai ekvivalents
3.3.7. | ZPI prasības: RoHS sertifikāts
N.p.k. | Preces nosaukums, veicamās funkcijas, tehniskās prasības | Pretendenta piedāvātie parametri* | Atsauce uz informatīvo materiālu**
3.4. | USB tilts
| Paredzamais daudzums (gab.) | 20
1 vienības cena bez PVN, EUR
| Kopējā cena par 3.4.pozīciju bez PVN, EUR: | 0
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
Tehniskās prasības
3.4.1. | Tansīveru skaits: 2
3.4.2. | Datu pārraides ātrums: 5 (USB 3.0) Gbit/s, 480 (USB 2.0) Mbit/s
3.4.3. | Protokolu atbalsts: USB 2.0, USB 3.0
3.4.4. | Barošanas spriegums: 3.3V līdzstrāva
3.4.5. | Korpuss: QFN-56
3.4.6. | Mak. darba temperatūra: +85ºC
3.4.7. | Min. darba temperatūra: -40ºC
3.4.8. | FTDI Chip FT600Q-B-T RS 146-6838 vai ekvivalents
3.4.9. | ZPI prasības: RoHS sertifikāts / nav SVHC / industriāls
N.p.k. | Preces nosaukums, veicamās funkcijas, tehniskās prasības | Pretendenta piedāvātie parametri* | Atsauce uz informatīvo materiālu**
3.5. | Izstrādes plate
| Paredzamais daudzums (gab.) | 2
1 vienības cena bez PVN, EUR
| Kopējā cena par 3.5.pozīciju bez PVN, EUR: | 0
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
Tehniskās prasības
3.5.1. | Ierīces kodols: ARM Cortex M4F
3.5.2. | Procesoru saime: STM32F4
3.5.3. | Procesa tips: STM32F412ZGT6
3.5.4. | STMicroelectonics NUCLEO-F412ZG RS 123-1067 vai ekvivalents
3.5.6. | ZPI prasības: RoHS sertifikāts / nav SVHC
N.p.k. | Preces nosaukums, veicamās funkcijas, tehniskās prasības | Pretendenta piedāvātie parametri* | Atsauce uz informatīvo materiālu**
3.6. | Izstrādes plate
| Paredzamais daudzums (gab.) | 2
1 vienības cena bez PVN, EUR
| Kopējā cena par 3.6.pozīciju bez PVN, EUR: | 0
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
Tehniskās prasības
3.6.1. | Atbalsts: USB 3.0 Super Speed (5Gbps) / USB 2.0 High Speed (480Mbps) / USB 2.0 Full Speed (12Mbps)
3.6.2. | I/O kanālu skaits: 4 ieejas un 4 izejas pārraides kanāli
3.6.3. | Atbalsta I/O spriegumus: 1.8V, 2.5V un 3.3V
3.6.4. | Satur FIFO HSMC spraudni, kas ir savietojams ar Altera FPGA
3.6.5. | Satur Micro USB 3.0 kontaktrozeti
3.6.6. | FTDI Chip UMFT601X-B RS 146-8977 vai ekvivalents
3.6.7. | ZPI prasības: RoHS sertifikāts / nav SVHC
N.p.k. | Preces nosaukums, veicamās funkcijas, tehniskās prasības | Pretendenta piedāvātie parametri* | Atsauce uz informatīvo materiālu**
3.7. | Izstrādes plate
| Paredzamais daudzums (gab.) | 2
1 vienības cena bez PVN, EUR
| Kopējā cena par 3.7.pozīciju bez PVN, EUR: | 0
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
Tehniskās prasības
3.7.1. | Produkts: Izstrādes komplekts
3.7.2. | Darba spriegums: 5V
3.7.3. | Tips: FPGA
3.7.4. | Interfeisa tips: UART, USB
3.7.5. | Instruments piemērots izstrādei ar CycloneÂ® V SoCs
3.7.6. | Terasic Technologies P0496 Mouser 993-P0496 vai ekvivalents
3.7.7. | ZPI prasības: RoHS sertifikāts
N.p.k. | Preces nosaukums, veicamās funkcijas, tehniskās prasības | Pretendenta piedāvātie parametri* | Atsauce uz informatīvo materiālu**
3.8. | USB Blaster programmators
| Paredzamais daudzums (gab.) | 2
1 vienības cena bez PVN, EUR
| Kopējā cena par 3.8.pozīciju bez PVN, EUR: | 0
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
Tehniskās prasības
3.8.1. | Atbalsta režīmus: JTAG, Active Serial Programming
3.8.2. | Atbalsta ierīces: Stratix, Cyclone, Apex, Acex, Mercury, Flex, Excalibur, MAX
3.8.3. | Terasic Technologies P0302 Mouser 993-P0302 vai ekvivalents
3.8.4. | ZPI prasības: RoHS sertifikāts
| KOPĒJĀ CENA 3.1. pozīcijai bez PVN, EUR: | 0
| KOPĒJĀ CENA 3.2. pozīcijai bez PVN, EUR: | 0
| KOPĒJĀ CENA 3.3. pozīcijai bez PVN, EUR: | 0
| KOPĒJĀ CENA 3.4. pozīcijai bez PVN, EUR: | 0
| KOPĒJĀ CENA 3.5. pozīcijai bez PVN, EUR: | 0
| KOPĒJĀ CENA 3.6. pozīcijai bez PVN, EUR: | 0
| KOPĒJĀ CENA 3.7. pozīcijai bez PVN, EUR: | 0
| KOPĒJĀ CENA 3.8. pozīcijai bez PVN, EUR: | 0
| KOPĒJĀ VĒRTĒJAMĀ CENA bez PVN, EUR par 3. daļu | 0
PVN likme ___% un EUR
| KOPĒJĀ VĒRTĒJAMĀ CENA ar PVN, EUR | 0

## 4_daļa
2.pielikums nolikumam
id. Nr. EDI 2018/16
Tehniskā specifikācija/Tehniskais-finanšu piedāvājums Tehniskā specifikācija/Tehniskais-finanšu piedāvājums Tehniskā specifikācija/Tehniskais-finanšu piedāvājums
Pētniecības materiālu iegāde ERAF līdzfinansētam projektam "Laika sinhronizācija ar augstu precizitāti sadalītai zinātnisku mērījumu sistēmai ….
4.daļa - Instrumentu un materiālu piegāde
Vispārīgās prasības:
1.1. | Finanšu piedāvājumā pretendentam jāietver visi izdevumi un izmaksas, kas saistītas ar Preces piegādi, transportu u.c.izdevumi un izmaksas, kas saistīti ar Līguma izpildi
1.2. | Piegāde 1 mēneša laikā no Līguma parakstīšanas dienas.
1.3. | Piedāvātajām precēm garantijas termiņš (nosaka Pretendents) ir ___ (______________) mēneši no pavadzīmes rēķina abpusējas parakstīšanas brīža, bet ne mazāk kā 12 mēneši;
1.4. | Pretendentam 4.12.-4.38. punktos norādītajām Precēm ir jānodrošina attiecināmās zaļā publiskā iepirkuma (ZPI) prasības: RoHS sertifikāts un REACH direktīvas prasības par SVHC (Substances of Very High Concern) vielu nesaturēšanu.
1.5. | Uz 4.1.-4.11.punktā norādītajām precēm nav attiecināmas zaļā publiskā iepirkuma (ZPI) prasības un 4.1.-4.3.punktā norādītās preces var saturēt SVHC vielas.
1.6. | *Pretendenta tehniskajā piedāvājumā norāda Preces ražotāju un modeli atbilstošos parametrus;
1.7. | **Parametru atbilstību pamatot ar norādi uz tehniskajām datu lapām ("data sheet'') jeb informatīviem materiāliem, kas apliecina atbilstību (oriģinālvalodā un tulkojumi valsts valodā), norādot atsauci tehniskajā piedāvājumā uz konkrēto lapaspusi;
1.8. | Piedāvātā prece ir jauna, iepriekš nelietota un nesatur iepriekš lietotas vai atjaunotas sastāvdaļas vai komponentes;
N.p.k. | Preces nosaukums, veicamās funkcijas, tehniskās prasības | Pretendenta piedāvātie parametri* | Atsauce uz informatīvo materiālu**
4.1. | Akumulators
| Paredzamais daudzums (gab.) | 1
1 vienības cena bez PVN, EUR
| Kopējā cena par 4.1.pozīciju bez PVN, EUR: | 0
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
Tehniskās prasības
4.1.1. | Ietilpība: 24000 mAh
4.1.2. | Ieejas spraudnis: USB
4.1.3. | Izejas spraudnis: USB
4.1.4. | Izejas spriegums: 5V, 24V
4.1.5. | Dziļums: 130mm
4.1.6. | Garums: 215mm
4.1.7. | Platums: 17mm
4.1.8. | Powertraveller PG002 RS 797-4923 vai ekvivalents
N.p.k. | Preces nosaukums, veicamās funkcijas, tehniskās prasības | Pretendenta piedāvātie parametri* | Atsauce uz informatīvo materiālu**
4.2. | Lodēšanas pasta
| Paredzamais daudzums (gab.) | 1
1 vienības cena bez PVN, EUR
| Kopējā cena par 4.2.pozīciju bez PVN, EUR: | 0
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
Tehniskās prasības
4.2.1. | Iepakojuma tips: šprice
4.2.2. | Iepakojuma izmērs: 35g
4.2.3. | Lodalvas sakausējums: Sn63/Pb37
4.2.4. | Daļiņu izmērs: 25-45
4.2.5. | Kušņa tips: sintētisks
4.2.6. | Kušņa klasifikācija: REL0
4.2.7. | Metāla īpatsvars (% no masas): 90.25 ± 4%
4.2.8. | Kušanas temperatūra: 183ºC
4.2.9. | CHIPQUIK SMD4300AX10 RS 146-6197 vai ekvivalents
N.p.k. | Preces nosaukums, veicamās funkcijas, tehniskās prasības | Pretendenta piedāvātie parametri* | Atsauce uz informatīvo materiālu**
4.3. | Lodēšanas pasta
| Paredzamais daudzums (gab.) | 1
1 vienības cena bez PVN, EUR
| Kopējā cena par 4.3.pozīciju bez PVN, EUR: | 0
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
Tehniskās prasības
4.3.1. | Iepakojuma izmērs: 250g
4.3.2. | Lodalvas sakausējums: Sn63/Pb37
4.3.3. | Daļiņu izmērs: 25-45
4.3.4. | Kušņa tips: sintētisks
4.3.5. | Kušņa klasifikācija: REL0
4.3.6. | Metāla īpatsvars (% no masas): 90.25%
4.3.7. | Kušanas temperatūra: 183ºC
4.3.8. | CHIPQUIK SMD291AX250T3 RS 146-6190 vai ekvivalents
N.p.k. | Preces nosaukums, veicamās funkcijas, tehniskās prasības | Pretendenta piedāvātie parametri* | Atsauce uz informatīvo materiālu**
4.4. | ESD-drošības paklājiņš
| Paredzamais daudzums (gab.) | 1
1 vienības cena bez PVN, EUR
| Kopējā cena par 4.4.pozīciju bez PVN, EUR: | 0
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
Tehniskās prasības
4.4.1. | Biezums: 1.5mm
4.4.2. | Krāsa: Zila
4.4.3. | Garums: 1.2m
4.4.4. | Platums: 600mm
4.4.5. | Materiāls: nitrila gumija
4.4.6. | Virsmas tekstūra: neliels reljefs
4.4.7. | Materiālu slāņu skaits: 2
4.4.8. | Pretestība: no 1 x 105Ω, 1 x 106 līdz 1 x 109Ω
4.4.9. | RS Pro RS 122-9144 vai ekvivalents
N.p.k. | Preces nosaukums, veicamās funkcijas, tehniskās prasības | Pretendenta piedāvātie parametri* | Atsauce uz informatīvo materiālu**
4.5. | Lodēšanas uzgaļu tīrītājs
| Paredzamais daudzums (gab.) | 3
1 vienības cena bez PVN, EUR
| Kopējā cena par 4.5.pozīciju bez PVN, EUR: | 0
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
Tehniskās prasības
4.5.1. | Tips: metāla švamme ar statīvu
4.5.2. | Materiāls: misiņš
4.5.3. | RS Pro RS 136-8299 vai ekvivalents
N.p.k. | Preces nosaukums, veicamās funkcijas, tehniskās prasības | Pretendenta piedāvātie parametri* | Atsauce uz informatīvo materiālu**
4.6. | Lodēšanas uzgaļu tīrītājs
| Paredzamais daudzums (gab.) | 2
1 vienības cena bez PVN, EUR
| Kopējā cena par 4.6.pozīciju bez PVN, EUR: | 0
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
Tehniskās prasības
4.6.1. | Tips: metāla švamme
4.6.2. | Materiāls: misiņš
4.6.3. | RS Pro RS 136-8300 vai ekvivalents
N.p.k. | Preces nosaukums, veicamās funkcijas, tehniskās prasības | Pretendenta piedāvātie parametri* | Atsauce uz informatīvo materiālu**
4.7. | Instruments vadu izolācijas automātiskai noņemšanai
| Paredzamais daudzums (gab.) | 1
1 vienības cena bez PVN, EUR
| Kopējā cena par 4.7.pozīciju bez PVN, EUR: | 0
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
Tehniskās prasības
4.7.1. | Piemērots kabeļiem: no 0.02 līdz 10mm2
4.7.2. | Regulējams noraušanas garums: no 3 līdz 18mm2
4.7.3. | Facom 793940 RS 876-5203 vai ekvivalents
N.p.k. | Preces nosaukums, veicamās funkcijas, tehniskās prasības | Pretendenta piedāvātie parametri* | Atsauce uz informatīvo materiālu**
4.8. | Karstās līmes stieņi
| Paredzamais daudzums (gab.) | 1
1 vienības cena bez PVN, EUR
| Kopējā cena par 4.8.pozīciju bez PVN, EUR: | 0
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
Tehniskās prasības
4.8.1. | Atbilstošs materiāliem: elektriskās komponentes, koksne
4.8.2. | Diametrs: 12mm
4.8.3. | Sastāvs: Poliamīds
4.8.4. | Izmantošanas temperatūra: no +135ºC līdz -10ºC
4.8.5. | Power Adhesives 7718-12-250-ARP-TP10-RS RS 896-2274 vai ekvivalents
N.p.k. | Preces nosaukums, veicamās funkcijas, tehniskās prasības | Pretendenta piedāvātie parametri* | Atsauce uz informatīvo materiālu**
4.9. | Karstās līmes stieņi
| Paredzamais daudzums (gab.) | 1
1 vienības cena bez PVN, EUR
| Kopējā cena par 4.9.pozīciju bez PVN, EUR: | 0
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
Tehniskās prasības
4.9.1. | Atbilstošs materiāliem: drukas plates, audums, papīrs, koksne, putuplasts
4.9.2. | Diametrs: 12mm
4.9.3. | Krāsa: Caurspīdīga
4.9.4. | Pielietošanas temperatūra: 195ºC
4.9.5. | Power Adhesives 239-12-300-DRP-TP16-RS RS 896-2271 vai ekvivalents
N.p.k. | Preces nosaukums, veicamās funkcijas, tehniskās prasības | Pretendenta piedāvātie parametri* | Atsauce uz informatīvo materiālu**
4.10. | Binokulārs + palielināšanas lēca
| Paredzamais daudzums (gab.) | 1
1 vienības cena bez PVN, EUR
| Kopējā cena par 4.10.pozīciju bez PVN, EUR: | 0
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
Tehniskās prasības
4.10.1. | Palielinājums: 2.7x
4.10.2. | Regulējama galvas saite starp 480mm un 570mm + Lēcas palielinājums: 3.5x
4.10.3. | RS Pro RS 606-989 un RS 662-923 vai ekvivalents
N.p.k. | Preces nosaukums, veicamās funkcijas, tehniskās prasības | Pretendenta piedāvātie parametri* | Atsauce uz informatīvo materiālu**
4.11. | Binokulārs
| Paredzamais daudzums (gab.) | 1
1 vienības cena bez PVN, EUR
| Kopējā cena par 4.11.pozīciju bez PVN, EUR: | 0
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
Tehniskās prasības
4.11.1. | Palielinājums: 2.25x
4.11.2. | Weight ne vairāk kā 115g
4.11.3. | Aven Tools 26225 DigiKey 243-1124-ND vai ekvivalents
N.p.k. | Preces nosaukums, veicamās funkcijas, tehniskās prasības | Pretendenta piedāvātie parametri* | Atsauce uz informatīvo materiālu**
4.12. | Spraudņu montāžas instruments
| Paredzamais daudzums (gab.) | 1
1 vienības cena bez PVN, EUR
| Kopējā cena par 4.12.pozīciju bez PVN, EUR: | 0
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
Tehniskās prasības
4.12.1. | Vadu zimēru diapazons: no 24 AWG līdz 14 AWG
4.12.2. | Pieļaujamais materiāla biezums: no 0.15mm līdz 0.40mm
4.12.3. | MOLEX 63811-1000 RS 710-6499 vai ekvivalents
N.p.k. | Preces nosaukums, veicamās funkcijas, tehniskās prasības | Pretendenta piedāvātie parametri* | Atsauce uz informatīvo materiālu**
4.13. | Montāžas plate
| Paredzamais daudzums (gab.) | 2
1 vienības cena bez PVN, EUR
| Kopējā cena par 4.13.pozīciju bez PVN, EUR: | 0
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
Tehniskās prasības
4.13.1. | Plates tips: Montāžas
4.13.2. | Plates materiāls: Alumīnijs
4.13.3. | Piemērots priekš 19" Chassis MultipacPRO
4.13.4. | Ārējais dziļums: 150mm
4.13.5. | Ārējais platums: 402.5mm
4.13.6. | Ārējais augstums: 5.08mm
4.13.7. | Schroff 20860-107 Farnell 1370458 vai ekvivalents
4.13.8. | ZPI prasības: RoHS sertifikāts / nav SVHC
N.p.k. | Preces nosaukums, veicamās funkcijas, tehniskās prasības | Pretendenta piedāvātie parametri* | Atsauce uz informatīvo materiālu**
4.14. | Lodēšanas pasta
| Paredzamais daudzums (gab.) | 1
1 vienības cena bez PVN, EUR
| Kopējā cena par 4.14.pozīciju bez PVN, EUR: | 0
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
Tehniskās prasības
4.14.1. | Iepakojuma izmērs: 250g
4.14.2. | Lodalvas sakausējums: Sn96.5/Ag3.0/Cu0.5
4.14.3. | Daļiņu izmērs: 25-45 µm
4.14.4. | Kušņa tips: sintētisks
4.14.5. | Kušņa klasifikācija: REL0
4.14.6. | Metāla īpatsvars (% no masas): 86 ± 3%
4.14.7. | Kušanas temperatūra: 217-220ºC
4.14.8. | CHIPQUIK SMD291SNL250T3 RS 146-6195 vai ekvivalents
4.14.9. | ZPI prasības: RoHS sertifikāts / atbilst REACH
N.p.k. | Preces nosaukums, veicamās funkcijas, tehniskās prasības | Pretendenta piedāvātie parametri* | Atsauce uz informatīvo materiālu**
4.15. | Lodēšanas pasta
| Paredzamais daudzums (gab.) | 1
1 vienības cena bez PVN, EUR
| Kopējā cena par 4.15.pozīciju bez PVN, EUR: | 0
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
Tehniskās prasības
4.15.1. | Iepakojuma tips: šprice
4.15.2. | Iepakojuma izmērs: 35g
4.15.3. | Lodalvas sakausējums: Sn96.5/Ag3.0/Cu0.5
4.15.4. | Daļiņu izmērs: 25-45 µm
4.15.5. | Kušņa tips: sintētisks
4.15.6. | Kušņa klasifikācija: REL0
4.15.7. | Metāla īpatsvars (% no masas): 86%
4.15.8. | Kušanas temperatūra: 217-220ºC
4.15.9. | CHIPQUIK SMD4300SNL10 RS 146-6198 vai ekvivalents
4.15.10. | ZPI prasības: RoHS sertifikāts / atbilst REACH
N.p.k. | Preces nosaukums, veicamās funkcijas, tehniskās prasības | Pretendenta piedāvātie parametri* | Atsauce uz informatīvo materiālu**
4.16. | Atlodēšanas stacija
| Paredzamais daudzums (gab.) | 1
1 vienības cena bez PVN, EUR
| Kopējā cena par 4.16.pozīciju bez PVN, EUR: | 0
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
Tehniskās prasības
4.16.1. | Spraudņa tips: Euro Plug
4.16.2. | Ieejas spriegums: no 220 līdz 240V maiņstrāva
4.16.3. | Min. izejas jauda: 700W
4.16.4. | Mak. gaisa plūsmas temperatūra: +450ºC
4.16.5. | Regulējams gaisa plūsmas ātrums un gaisa plūsmas temperatūra
4.16.6. | Displeja tips: LED
4.16.7. | Elektrostatiskā aizsardzība: Ir
4.16.8. | RS Pro RS 124-4133 vai ekvivalents
4.16.9. | ZPI prasības: RoHS sertifikāts
N.p.k. | Preces nosaukums, veicamās funkcijas, tehniskās prasības | Pretendenta piedāvātie parametri* | Atsauce uz informatīvo materiālu**
4.17. | USB Mikroskops
| Paredzamais daudzums (gab.) | 1
1 vienības cena bez PVN, EUR
| Kopējā cena par 4.17.pozīciju bez PVN, EUR: | 0
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
Tehniskās prasības
4.17.1. | Palielinājums: no 10 līdz 230x
4.17.2. | Kadru ātrums: 30fps
4.17.3. | Izšķirtspēja: 1600 x 1200 pikseļi
4.17.4. | Interfeisa veids: USB 2.0
4.17.5. | Izmērs: 102 x 30mm
4.17.6. | Diametrs: 30mm
4.17.7. | Garums: 102mm
4.17.8. | RS Pro RS 800-3076 vai ekvivalents
4.17.9. | ZPI prasības: RoHS sertifikāts
N.p.k. | Preces nosaukums, veicamās funkcijas, tehniskās prasības | Pretendenta piedāvātie parametri* | Atsauce uz informatīvo materiālu**
4.18. | Karstās līmes pistole
| Paredzamais daudzums (gab.) | 1
1 vienības cena bez PVN, EUR
| Kopējā cena par 4.18.pozīciju bez PVN, EUR: | 0
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
Tehniskās prasības
4.18.1. | Līmes stieņa izmērs: 12mm
4.18.2. | Plūsma: 2kg/h
4.18.3. | Sildītāja jauda: 250W
4.18.4. | TEC Glue Guns TEC810-12-Euro RS 704-2698 vai ekvivalents
4.18.5. | ZPI prasības: RoHS sertifikāts
N.p.k. | Preces nosaukums, veicamās funkcijas, tehniskās prasības | Pretendenta piedāvātie parametri* | Atsauce uz informatīvo materiālu**
4.19. | Karstās līmes stieņi
| Paredzamais daudzums (gab.) | 2
1 vienības cena bez PVN, EUR
| Kopējā cena par 4.19.pozīciju bez PVN, EUR: | 0
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
Tehniskās prasības
4.19.1. | Materiālu savienojamība: drukas plates, keramika, putuplasts, stikls, papirs, polistirols
4.19.2. | Diametrs: 12mm
4.19.3. | Krāsa: Melna
4.19.4. | Garums: ne mazāk kā 200 mm
4.19.5. | Power Adhesives 232-12-200-BKP-CP08-RS RS 484-9988 vai ekvivalents
4.19.6. | ZPI prasības: RoHS sertifikāts
N.p.k. | Preces nosaukums, veicamās funkcijas, tehniskās prasības | Pretendenta piedāvātie parametri* | Atsauce uz informatīvo materiālu**
4.20. | Termonosēdes caurule
| Paredzamais daudzums (paka) | 1
1 vienības cena bez PVN, EUR
| Kopējā cena par 4.20.pozīciju bez PVN, EUR: | 0
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
Tehniskās prasības
4.20.1. | Čaulas diametrs: 2.4mm
4.20.2. | Saraušanās diametrs: 1.2mm
4.20.3. | Krāsa: Zila
4.20.4. | Čaulas garums: 1.2m
4.20.5. | Materiāls: Poliolefīns
4.20.6. | RS Pro RS 397-887 vai ekvivalents
4.20.7. | ZPI prasības: RoHS sertifikāts
N.p.k. | Preces nosaukums, veicamās funkcijas, tehniskās prasības | Pretendenta piedāvātie parametri* | Atsauce uz informatīvo materiālu**
4.21. | Termonosēdes caurule
| Paredzamais daudzums (paka) | 1
1 vienības cena bez PVN, EUR
| Kopējā cena par 4.21.pozīciju bez PVN, EUR: | 0
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
Tehniskās prasības
4.21.1. | Čaulas diametrs: 2.4mm
4.21.2. | Saraušanās diametrs: 1.2mm
4.21.3. | Krāsa: Melna
4.21.4. | Čaulas garums: 1.2m
4.21.5. | Materiāls: Poliolefīns
4.21.6. | RS Pro RS 398-212 vai ekvivalents
4.21.7. | ZPI prasības: RoHS sertifikāts
N.p.k. | Preces nosaukums, veicamās funkcijas, tehniskās prasības | Pretendenta piedāvātie parametri* | Atsauce uz informatīvo materiālu**
4.22. | Termonosēdes caurule
| Paredzamais daudzums (paka) | 1
1 vienības cena bez PVN, EUR
| Kopējā cena par 4.22.pozīciju bez PVN, EUR: | 0
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
Tehniskās prasības
4.22.1. | Čaulas diametrs: 2.4mm
4.22.2. | Saraušanās diametrs: 1.2mm
4.22.3. | Krāsa: Sarkana
4.22.4. | Čaulas garums: 1.2m
4.22.5. | Materiāls: Poliolefīns
4.22.6. | RS Pro RS 397-994 vai ekvivalents
4.22.7. | ZPI prasības: RoHS sertifikāts
N.p.k. | Preces nosaukums, veicamās funkcijas, tehniskās prasības | Pretendenta piedāvātie parametri* | Atsauce uz informatīvo materiālu**
4.23. | Termonosēdes caurule
| Paredzamais daudzums (paka) | 1
1 vienības cena bez PVN, EUR
| Kopējā cena par 4.23.pozīciju bez PVN, EUR: | 0
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
Tehniskās prasības
4.23.1. | Čaulas diametrs: 1.6mm
4.23.2. | Saraušanās diametrs: 0.8mm
4.23.3. | Krāsa: Zila
4.23.4. | Čaulas garums: 1.2m
4.23.5. | Materiāls: Poliolefīns
4.23.6. | RS Pro RS 397-871 vai ekvivalents
4.23.7. | ZPI prasības: RoHS sertifikāts
N.p.k. | Preces nosaukums, veicamās funkcijas, tehniskās prasības | Pretendenta piedāvātie parametri* | Atsauce uz informatīvo materiālu**
4.24. | Termonosēdes caurule
| Paredzamais daudzums (paka) | 1
1 vienības cena bez PVN, EUR
| Kopējā cena par 4.24.pozīciju bez PVN, EUR: | 0
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
Tehniskās prasības
4.24.1. | Čaulas diametrs: 1.6mm
4.24.2. | Saraušanās diametrs: 0.8mm
4.24.3. | Krāsa: Melna
4.24.4. | Čaulas garums: 1.2m
4.24.5. | Materiāls: Poliolefīns
4.24.6. | RS Pro RS 398-228 vai ekvivalents
4.24.7. | ZPI prasības: RoHS sertifikāts
N.p.k. | Preces nosaukums, veicamās funkcijas, tehniskās prasības | Pretendenta piedāvātie parametri* | Atsauce uz informatīvo materiālu**
4.25. | Termonosēdes caurule
| Paredzamais daudzums (paka) | 1
1 vienības cena bez PVN, EUR
| Kopējā cena par 4.25.pozīciju bez PVN, EUR: | 0
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
Tehniskās prasības
4.25.1. | Čaulas diametrs: 1.6mm
4.25.2. | Saraušanās diametrs: 0.8mm
4.25.3. | Krāsa: Sarkana
4.25.4. | Čaulas garums: 1.2m
4.25.5. | Materiāls: Poliolefīns
4.25.6. | RS Pro RS 397-988 vai ekvivalents
4.25.7. | ZPI prasības: RoHS sertifikāts
N.p.k. | Preces nosaukums, veicamās funkcijas, tehniskās prasības | Pretendenta piedāvātie parametri* | Atsauce uz informatīvo materiālu**
4.26. | Līmlente
| Paredzamais daudzums (gab.) | 1
1 vienības cena bez PVN, EUR
| Kopējā cena par 4.26.pozīciju bez PVN, EUR: | 0
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
Tehniskās prasības
4.26.1. | Lentes materiāls: PI (Poliamīds)
4.26.2. | Lentes platums: 12mm
4.26.3. | Lentes garums: 33m
4.26.4. | PRO Power PPC223 Farnell 2061303 vai ekvivalents
4.26.5. | ZPI prasības: RoHS sertifikāts / nav SVHC
N.p.k. | Preces nosaukums, veicamās funkcijas, tehniskās prasības | Pretendenta piedāvātie parametri* | Atsauce uz informatīvo materiālu**
4.27. | Pincete
| Paredzamais daudzums (gab.) | 1
1 vienības cena bez PVN, EUR
| Kopējā cena par 4.27.pozīciju bez PVN, EUR: | 0
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
Tehniskās prasības
4.27.1. | Pincetes tips: apgrieztās darbības (atveras saspiežot)
4.27.2. | Pincetes uzgaļa tips: sašaurināts gals, saliekts ne mazāk kā 30° un ne vairāk kā 50º
4.27.3. | Kopējais garums: 150mm
4.27.4. | Materiāls: nerusējošais tērauds
4.27.5. | EREM 30SA Farnell 1014363 vai ekvivalents
4.27.6. | ZPI prasības: nav SVHC
N.p.k. | Preces nosaukums, veicamās funkcijas, tehniskās prasības | Pretendenta piedāvātie parametri* | Atsauce uz informatīvo materiālu**
4.28. | Pincete
| Paredzamais daudzums (gab.) | 1
1 vienības cena bez PVN, EUR
| Kopējā cena par 4.28.pozīciju bez PVN, EUR: | 0
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
Tehniskās prasības
4.28.1. | Kopējais garums: 115mm
4.28.2. | Pincetes uzgaļa tips: ass gals, saliekts
4.28.3. | Materiāls: anti-magnētisks tērauds
4.28.4. | Duratool D00344 Farnell 1306397 vai ekvivalents
4.28.5. | ZPI prasības: nav SVHC
N.p.k. | Preces nosaukums, veicamās funkcijas, tehniskās prasības | Pretendenta piedāvātie parametri* | Atsauce uz informatīvo materiālu**
4.29. | Rack montāžas korpuss
| Paredzamais daudzums (gab.) | 2
1 vienības cena bez PVN, EUR
| Kopējā cena par 4.29.pozīciju bez PVN, EUR: | 0
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
Tehniskās prasības
4.29.1. | Rack vienība: 1U
4.29.2. | Ārējais augstums: 43.7mm
4.29.3. | Ārējais dziļums: 220mm
4.29.4. | Ārējais korpusa materiāls: Alumīnijs
4.29.5. | Diapozons: Multipac
4.29.6. | Priekšējā paneļa materiāls: Alumīnijs
4.29.7. | Schroff 20860201 RS 469-1212 vai ekvivalents
4.29.8. | ZPI prasības: RoHS sertifikāts
N.p.k. | Preces nosaukums, veicamās funkcijas, tehniskās prasības | Pretendenta piedāvātie parametri* | Atsauce uz informatīvo materiālu**
4.30. | Vāks priekš Multipac korpusa
| Paredzamais daudzums (gab.) | 2
1 vienības cena bez PVN, EUR
| Kopējā cena par 4.30.pozīciju bez PVN, EUR: | 0
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
Tehniskās prasības
4.30.1. | Vāks priekš Multipac korpusa 220mm
4.30.2. | Schroff 30860501 RS 469-1161 vai ekvivalents
4.30.3. | ZPI prasības: RoHS sertifikāts
N.p.k. | Preces nosaukums, veicamās funkcijas, tehniskās prasības | Pretendenta piedāvātie parametri* | Atsauce uz informatīvo materiālu**
4.31. | Perfarēta plate priekš Multipac korpusa
| Paredzamais daudzums (gab.) | 2
1 vienības cena bez PVN, EUR
| Kopējā cena par 4.31.pozīciju bez PVN, EUR: | 0
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
Tehniskās prasības
4.31.1. | Perfarēta plate priekš Multipac korpusa 220mm
4.31.2. | Schroff 30860510 RS 469-1256 vai ekvivalents
4.31.3. | ZPI prasības: RoHS sertifikāts
N.p.k. | Preces nosaukums, veicamās funkcijas, tehniskās prasības | Pretendenta piedāvātie parametri* | Atsauce uz informatīvo materiālu**
4.32. | Blīvju komplekts
| Paredzamais daudzums (gab.) | 1
1 vienības cena bez PVN, EUR
| Kopējā cena par 4.32.pozīciju bez PVN, EUR: | 0
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
Tehniskās prasības
4.32.1. | Pielietojams ar 19-Inch Chassis
4.32.2. | Materiāli: niķelis, silikons, nerūsējošs tērauds
4.32.3. | Schroff 20860-130 RS 631-9366 vai ekvivalents
4.32.4. | ZPI prasības: RoHS sertifikāts
N.p.k. | Preces nosaukums, veicamās funkcijas, tehniskās prasības | Pretendenta piedāvātie parametri* | Atsauce uz informatīvo materiālu**
4.33. | Korpuss Euro Case Shell 63TE
| Paredzamais daudzums (gab.) | 5
1 vienības cena bez PVN, EUR
| Kopējā cena par 4.33.pozīciju bez PVN, EUR: | 0
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
Tehniskās prasības
4.33.1. | Materiāls: ABS (UL 94HB)
4.33.2. | Krāsa: gaiši balta RAL 9002
4.33.3. | Platums: 367mm
4.33.4. | Dziļums: 250mm
4.33.5. | Augstums: 27mm
4.33.6. | PCB bāzes garums: 220mm
4.33.7. | PCB bāzes platums: 350mm
4.33.8. | OKW A0116170 https://www.okw.com vai ekvivalents
4.33.9. | ZPI prasības: RoHS sertifikāts / atbilst REACH
N.p.k. | Preces nosaukums, veicamās funkcijas, tehniskās prasības | Pretendenta piedāvātie parametri* | Atsauce uz informatīvo materiālu**
4.34. | Euro Case Malas panelis 0.5 HE
| Paredzamais daudzums (gab.) | 5
1 vienības cena bez PVN, EUR
| Kopējā cena par 4.34.pozīciju bez PVN, EUR: | 0
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
Tehniskās prasības
4.34.1. | Materiāls: ABS (UL 94 HB)
4.34.2. | Krāsa: gaiši balta RAL 9002
4.34.3. | Dziļums: 250mm
4.34.4. | Augstums: 22.25mm
4.34.5. | OKW A0105270 https://www.okw.com vai ekvivalents
4.34.6. | ZPI prasības: RoHS sertifikāts / atbilst REACH
N.p.k. | Preces nosaukums, veicamās funkcijas, tehniskās prasības | Pretendenta piedāvātie parametri* | Atsauce uz informatīvo materiālu**
4.35. | Euro Case Snap-in panelis
| Paredzamais daudzums (gab.) | 6
1 vienības cena bez PVN, EUR
| Kopējā cena par 4.35.pozīciju bez PVN, EUR: | 0
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
Tehniskās prasības
4.35.1. | Materiāls: ABS (UL 94 HB)
4.35.2. | Krāsa: gaiši balta RAL 9002
4.35.3. | OKW A0116370 https://www.okw.com vai ekvivalents
4.35.4. | ZPI prasības: RoHS sertifikāts / atbilst REACH
N.p.k. | Preces nosaukums, veicamās funkcijas, tehniskās prasības | Pretendenta piedāvātie parametri* | Atsauce uz informatīvo materiālu**
4.36. | Euro Case Snap-in panelis ar kājām
| Paredzamais daudzums (gab.) | 5
1 vienības cena bez PVN, EUR
| Kopējā cena par 4.36.pozīciju bez PVN, EUR: | 0
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
Tehniskās prasības
4.36.1. | Materiāls: ABS (UL 94 HB)
4.36.2. | Krāsa: gaiši balta RAL 9002
4.36.3. | OKW A0146370 https://www.okw.com vai ekvivalents
4.36.4. | ZPI prasības: RoHS sertifikāts / atbilst REACH
N.p.k. | Preces nosaukums, veicamās funkcijas, tehniskās prasības | Pretendenta piedāvātie parametri* | Atsauce uz informatīvo materiālu**
4.37. | Lodāmura uzgalis
| Paredzamais daudzums (gab.) | 1
1 vienības cena bez PVN, EUR
| Kopējā cena par 4.37.pozīciju bez PVN, EUR: | 0
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
Tehniskās prasības
4.37.1. | Uzgaļa forma: nošķelts konuss
4.37.2. | Modeļa numurs: RT6
4.37.3. | Saderīgs ar Weller WMRP lodāmuru
4.37.4. | Izmērs: 1.2mm
4.37.5. | Sērija: RT
4.37.6. | Šķēluma leņķis: 45º
4.37.7. | Weller T0054460699N RS 498-6699 vai ekvivalents
4.37.8. | ZPI prasības: RoHS sertifikāts
N.p.k. | Preces nosaukums, veicamās funkcijas, tehniskās prasības | Pretendenta piedāvātie parametri* | Atsauce uz informatīvo materiālu**
4.38. | Lodāmura uzgalis
| Paredzamais daudzums (gab.) | 1
1 vienības cena bez PVN, EUR
| Kopējā cena par 4.38.pozīciju bez PVN, EUR: | 0
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
Tehniskās prasības
4.38.1. | Uzgaļa forma: nošķelts konuss
4.38.2. | Modeļa numurs: RT 10 GW
4.38.3. | Saderīgs ar Weller WMRP lodāmuru Pencil
4.38.4. | Izmērs: 1.2mm
4.38.5. | Sērija: RT
4.38.6. | Weller T0054461099N RS 610-9484 vai ekvivalents
4.38.7. | ZPI prasības: RoHS sertifikāts
| KOPĒJĀ CENA 4.1. pozīcijai bez PVN, EUR: | 0
| KOPĒJĀ CENA 4.2. pozīcijai bez PVN, EUR: | 0
| KOPĒJĀ CENA 4.3. pozīcijai bez PVN, EUR: | 0
| KOPĒJĀ CENA 4.4. pozīcijai bez PVN, EUR: | 0
| KOPĒJĀ CENA 4.5. pozīcijai bez PVN, EUR: | 0
| KOPĒJĀ CENA 4.6. pozīcijai bez PVN, EUR: | 0
| KOPĒJĀ CENA 4.7. pozīcijai bez PVN, EUR: | 0
| KOPĒJĀ CENA 4.8. pozīcijai bez PVN, EUR: | 0
| KOPĒJĀ CENA 4.9. pozīcijai bez PVN, EUR: | 0
| KOPĒJĀ CENA 4.10. pozīcijai bez PVN, EUR: | 0
| KOPĒJĀ CENA 4.11. pozīcijai bez PVN, EUR: | 0
| KOPĒJĀ CENA 4.12. pozīcijai bez PVN, EUR: | 0
| KOPĒJĀ VĒRTĒJAMĀ CENA bez PVN, EUR par 4.1.-4.12.punktu | 0
| KOPĒJĀ CENA 4.13. pozīcijai bez PVN, EUR: | 0
| KOPĒJĀ CENA 4.14. pozīcijai bez PVN, EUR: | 0
| KOPĒJĀ CENA 4.15. pozīcijai bez PVN, EUR: | 0
| KOPĒJĀ CENA 4.16. pozīcijai bez PVN, EUR: | 0
| KOPĒJĀ CENA 4.17. pozīcijai bez PVN, EUR: | 0
| KOPĒJĀ CENA 4.18. pozīcijai bez PVN, EUR: | 0
| KOPĒJĀ CENA 4.19. pozīcijai bez PVN, EUR: | 0
| KOPĒJĀ CENA 4.20. pozīcijai bez PVN, EUR: | 0
| KOPĒJĀ CENA 4.21. pozīcijai bez PVN, EUR: | 0
| KOPĒJĀ CENA 4.22. pozīcijai bez PVN, EUR: | 0
| KOPĒJĀ CENA 4.23. pozīcijai bez PVN, EUR: | 0
| KOPĒJĀ CENA 4.24. pozīcijai bez PVN, EUR: | 0
| KOPĒJĀ CENA 4.25. pozīcijai bez PVN, EUR: | 0
| KOPĒJĀ CENA 4.26. pozīcijai bez PVN, EUR: | 0
| KOPĒJĀ CENA 4.27. pozīcijai bez PVN, EUR: | 0
| KOPĒJĀ CENA 4.28. pozīcijai bez PVN, EUR: | 0
| KOPĒJĀ CENA 4.29. pozīcijai bez PVN, EUR: | 0
| KOPĒJĀ CENA 4.30. pozīcijai bez PVN, EUR: | 0
| KOPĒJĀ CENA 4.31. pozīcijai bez PVN, EUR: | 0
| KOPĒJĀ CENA 4.32. pozīcijai bez PVN, EUR: | 0
| KOPĒJĀ CENA 4.33. pozīcijai bez PVN, EUR: | 0
| KOPĒJĀ CENA 4.34. pozīcijai bez PVN, EUR: | 0
| KOPĒJĀ CENA 4.35. pozīcijai bez PVN, EUR: | 0
| KOPĒJĀ CENA 4.36. pozīcijai bez PVN, EUR: | 0
| KOPĒJĀ CENA 4.37. pozīcijai bez PVN, EUR: | 0
| KOPĒJĀ CENA 4.38. pozīcijai bez PVN, EUR: | 0
| KOPĒJĀ VĒRTĒJAMĀ CENA bez PVN, EUR par 4.13.-4.38.punktu | 0
| KOPĒJĀ VĒRTĒJAMĀ CENA bez PVN, EUR par 4. daļu (4.1.-4.12. + 4.13.-4.38.) | 0
PVN likme _____% un EUR
| KOPĒJĀ VĒRTĒJAMĀ CENA ar PVN, EUR | 0
Apliecinu, ka piedāvājumā ir iekļautas visas izmaksas, kas saistītas ar preču iegādi un piegādi, t.sk., visi nodokļi un nodevas, kā arī visas netieši saistītās izmaksas, tajā skaitā visi iespējamie riski, kas saistīti ar tirgus cenu svārstībām plānotajā līguma izpildes laikā.
Paraksts:
____________________________________________
(Pretendenta paraksttiesīgā persona vai pilnvarotais pārstāvis)

## 5_daļa
2.pielikums nolikumam
id. Nr. EDI 2018/16
Tehniskā specifikācija/Tehniskais-finanšu piedāvājums Tehniskā specifikācija/Tehniskais-finanšu piedāvājums Tehniskā specifikācija/Tehniskais-finanšu piedāvājums
Pētniecības materiālu iegāde ERAF līdzfinansētam projektam "Laika sinhronizācija ar augstu precizitāti sadalītai zinātnisku mērījumu sistēmai ….
5.daļa - Datoru piederumu piegāde
Vispārīgās prasības:
1.1. | Finanšu piedāvājumā pretendentam jāietver visi izdevumi un izmaksas, kas saistītas ar Preces piegādi, transportu u.c.izdevumi un izmaksas, kas saistīti ar Līguma izpildi
1.2. | Piegāde 1 mēneša laikā no Līguma parakstīšanas dienas.
1.3. | Piedāvātajām precēm garantijas termiņš (nosaka Pretendents) ir ___ (______________) mēneši no pavadzīmes rēķina abpusējas parakstīšanas brīža, bet ne mazāk kā 12 mēneši;
1.4. | Pretendentam jānodrošina attiecināmās zaļā publiskā iepirkuma (ZPI) prasības: RoHS sertifikāts un REACH direktīvas prasības par SVHC (Substances of Very High Concern) vielu nesaturēšanu
1.5. | *Pretendenta tehniskajā piedāvājumā norāda Preces ražotāju un modeli atbilstošos parametrus;
1.6. | **Parametru atbilstību pamatot ar norādi uz tehniskajām datu lapām ("data sheet'') jeb informatīviem materiāliem, kas apliecina atbilstību (oriģinālvalodā un tulkojumi valsts valodā), norādot atsauci tehniskajā piedāvājumā uz konkrēto lapaspusi;
1.7. | Piedāvātā prece ir jauna, iepriekš nelietota un nesatur iepriekš lietotas vai atjaunotas sastāvdaļas vai komponentes;
N.p.k. | Preces nosaukums, veicamās funkcijas, tehniskās prasības | Pretendenta piedāvātie parametri* | Atsauce uz informatīvo materiālu**
5.1. | Plakans kabelis
| Paredzamais daudzums (gab.) | 1
1 vienības cena bez PVN, EUR
| Kopējā cena par 5.1.pozīciju bez PVN, EUR: | 0
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
Tehniskās prasības
5.1.1. | Spraudnis A: 40 pin Male IDC
5.1.2. | Spraudnis B: 40 pin Female IDC
5.1.3. | Sērija: FFMD
5.1.4. | Garums: 203.2mm
5.1.5. | Kabeļa tips: plakans
5.1.6. | Samtec FFMD-20-T-08.00-01-N RS 160-026 vai ekvivalents
5.1.7. | ZPI prasības: RoHS sertifikāts / nav SVHC
N.p.k. | Preces nosaukums, veicamās funkcijas, tehniskās prasības | Pretendenta piedāvātie parametri* | Atsauce uz informatīvo materiālu**
5.2. | Audio kabelis
| Paredzamais daudzums (gab.) | 1
1 vienības cena bez PVN, EUR
| Kopējā cena par 5.2.pozīciju bez PVN, EUR: | 0
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
Tehniskās prasības
5.2.1. | Spraudnis A: 3.5mm Stereo Jack Plug
5.2.2. | Spraudnis B: 3.5mm Stereo Jack Plug
5.2.3. | Kabeļa garums: 2m
5.2.4. | PRO Signal PSG00049 Farnell 4258496 vai ekvivalents
5.2.5. | ZPI prasības: RoHS sertifikāts / nav SVHC
N.p.k. | Preces nosaukums, veicamās funkcijas, tehniskās prasības | Pretendenta piedāvātie parametri* | Atsauce uz informatīvo materiālu**
5.3. | USB pagarinātājs
| Paredzamais daudzums (gab.) | 1
1 vienības cena bez PVN, EUR
| Kopējā cena par 5.3.pozīciju bez PVN, EUR: | 0
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
Tehniskās prasības
5.3.1. | Spraudnis A: USB Type A Plug
5.3.2. | Spraudnis B: USB Type Receptacle
5.3.3. | Kabeļa garums: 1m
5.3.4. | USB standarts: USB 3.0
5.3.5. | PRO Signal CAH830072 Farnell 2801796 vai ekvivalents
5.3.6. | ZPI prasības: RoHS sertifikāts
N.p.k. | Preces nosaukums, veicamās funkcijas, tehniskās prasības | Pretendenta piedāvātie parametri* | Atsauce uz informatīvo materiālu**
5.4. | USB pagarinātājs
| Paredzamais daudzums (gab.) | 1
1 vienības cena bez PVN, EUR
| Kopējā cena par 5.4.pozīciju bez PVN, EUR: | 0
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
Tehniskās prasības
5.4.1. | Spraudnis A: USB Type A Plug
5.4.2. | Spraudnis B: USB Type Receptacle
5.4.3. | Kabeļa garums: 1.8m
5.4.4. | USB standarts: USB 3.0
5.4.5. | ROLINE 11.02.8978 Farnell 2444236 vai ekvivalents
5.4.6. | ZPI prasības: RoHS sertifikāts
N.p.k. | Preces nosaukums, veicamās funkcijas, tehniskās prasības | Pretendenta piedāvātie parametri* | Atsauce uz informatīvo materiālu**
5.5. | HDMI kabelis
| Paredzamais daudzums (gab.) | 1
1 vienības cena bez PVN, EUR
| Kopējā cena par 5.5.pozīciju bez PVN, EUR: | 0
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
Tehniskās prasības
5.5.1. | Spraudnis A: HDMI Plug
5.5.2. | Spraudnis B: HDMI Plug
5.5.3. | Kabeļa garums: 2m
5.5.4. | PRO Signal RP007 Farnell 2113609 vai ekvivalents
5.5.5. | ZPI prasības: RoHS sertifikāts
N.p.k. | Preces nosaukums, veicamās funkcijas, tehniskās prasības | Pretendenta piedāvātie parametri* | Atsauce uz informatīvo materiālu**
5.6. | USB - Micro USB kabelis
| Paredzamais daudzums (gab.) | 3
1 vienības cena bez PVN, EUR
| Kopējā cena par 5.6.pozīciju bez PVN, EUR: | 0
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
Tehniskās prasības
5.6.1. | Garums: 0.8m
5.6.2. | USB tips: USB 3.0
5.6.3. | Spraudnis A: Male USB A
5.6.4. | Spraudnis B: Male Micro USB 3.0B
5.6.5. | Atbalsta datu pārraides ātrumu līdz 5 Mbit/s
5.6.6. | Kabelis dubulti ekranēts
5.6.7. | Roline 11.02.8878-10 RS 815-8485 vai ekvivalents
5.6.8. | ZPI prasības: RoHS sertifikāts
N.p.k. | Preces nosaukums, veicamās funkcijas, tehniskās prasības | Pretendenta piedāvātie parametri* | Atsauce uz informatīvo materiālu**
5.7. | USB - Micro USB kabelis
| Paredzamais daudzums (gab.) | 1
1 vienības cena bez PVN, EUR
| Kopējā cena par 5.7.pozīciju bez PVN, EUR: | 0
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
Tehniskās prasības
5.7.1. | Garums: 2m
5.7.2. | USB tips: USB 3.0
2.7.3. | Spraudnis A: Male USB A
5.7.4. | Spraudnis B: Male Micro USB 3.0B
5.7.5. | Atbalsta datu pārraides ātrumu līdz 5 Mbit/s
5.7.6. | Kabelis dubulti ekranēts
5.7.7. | Roline 11.02.8879-10 RS 815-8494 vai ekvivalents
5.7.8. | ZPI prasības: RoHS sertifikāts
N.p.k. | Preces nosaukums, veicamās funkcijas, tehniskās prasības | Pretendenta piedāvātie parametri* | Atsauce uz informatīvo materiālu**
5.8. | PCI Express paralēlā porta karte
| Paredzamais daudzums (gab.) | 5
1 vienības cena bez PVN, EUR
| Kopējā cena par 5.8.pozīciju bez PVN, EUR: | 0
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
Tehniskās prasības
5.8.1. | Spraudņi:
5.8.2. | Ārējais: Parallel DB25 female
5.8.3. | Iekšējais: PCI Express x1, V2.0
5.8.4. | Čipkopa: SUN2212
5.8.5. | Datu pārraides ātrums līdz 1.8 MB/s
5.8.6. | FIFO: 16 baiti SPP, EPP, ECP, BPP saskaņā ar IEEE 1284
5.8.7. | SPP, EPP, ECP, BPP saskaņā ar IEEE 1284
5.8.8. | Delock 89445 http://tera.lv vai www.photopoint.ee/lv vai ekvivalents
5.8.9. | ZPI prasības: RoHS sertifikāts
| KOPĒJĀ CENA 5.1. pozīcijai bez PVN, EUR: | 0
| KOPĒJĀ CENA 5.2. pozīcijai bez PVN, EUR: | 0
| KOPĒJĀ CENA 5.3. pozīcijai bez PVN, EUR: | 0
| KOPĒJĀ CENA 5.4. pozīcijai bez PVN, EUR: | 0
| KOPĒJĀ CENA 5.5. pozīcijai bez PVN, EUR: | 0
| KOPĒJĀ CENA 5.6. pozīcijai bez PVN, EUR: | 0
| KOPĒJĀ CENA 5.7. pozīcijai bez PVN, EUR: | 0
| KOPĒJĀ CENA 5.8. pozīcijai bez PVN, EUR: | 0
| KOPĒJĀ VĒRTĒJAMĀ CENA bez PVN, EUR par 5. daļu | 0
PVN likme _____% un EUR
| KOPĒJĀ VĒRTĒJAMĀ CENA ar PVN, EUR | 0
Apliecinu, ka piedāvājumā ir iekļautas visas izmaksas, kas saistītas ar preču iegādi un piegādi, t.sk., visi nodokļi un nodevas, kā arī visas netieši saistītās izmaksas, tajā skaitā visi iespējamie riski, kas saistīti ar tirgus cenu svārstībām plānotajā līguma izpildes laikā.
Paraksts:
____________________________________________
(Pretendenta paraksttiesīgā persona vai pilnvarotais pārstāvis)