## Slide 1: Audu stāvokļa novērtējums infrasarkanajā spektra diapazonā
Inga Saknīte, Gatis Tunēns, Jānis Spīgulis
Biofotonikas laboratorija
atomfizikas un spektroskopijas institūts
Latvijas Universitāte
18. Jūnijs 2015, Rīga

## Slide 2: Aktualitāte
Ādas mitruma noteikšana – šobrīd esošās metodes pārsvarā balstās uz pretestības/kapacitātes izmaiņām ādā mitruma ietekmē (tiek uzskatītas par neprecīzām);
Optisko metožu potenciāls ādas mitruma novērtējumam; joprojām neeksistē vienotas skaidras metodoloģijas un izpratnes  izpēte optisko metožu pielietojumiem tuvajā infrasarkanajā diapazonā
Caspers PJ, Lucassen GW, Carter E a, Bruining H a, Puppels GJ. “In vivo confocal Raman microspectroscopy of the skin: noninvasive determination of molecular concentration profiles.” J. Invest. Dermatol. 116(3), 434–442 (2001)

## Slide 3: Aktualitāte
Ādas mitruma noteikšana – šobrīd esošās metodes pārsvarā balstās uz pretestības/kapacitātes izmaiņām ādā mitruma ietekmē (tiek uzskatītas par neprecīzām);
Optisko metožu potenciāls ādas mitruma novērtējumam; joprojām neeksistē vienotas skaidras metodoloģijas un izpratnes  izpēte optisko metožu pielietojumiem tuvajā infrasarkanajā diapazonā
H. Arimoto and M. Egawa, “Water content distribution imaging of skin tissue using near-infrared camera and measurement depth analysis,” vol. 8587, p. 85871T, Feb. 2013.
Attēli pie pirms un pēc mitrinoša krēma uzklāšanas

## Slide 4: Ūdens absorbcijas spektrs
Palmer, K.F., Williams, D., "Optical properties of water in the near infrared," Journal of the Optical Society of America 64(8) 1107-1110 (1974).
Chart: Viļņa garums, nm
1450 nm
1920 nm
Chart: Viļņa garums, nm
1200 nm
980 nm

## Slide 5: Difūzi atstarotā gaisma

## Slide 6: Difūzi atstarotās gaismas spektroskopija
NIR spektrometrs
Dators
Halogēna spuldze
Y tipa optisko šķiedru zonde
Uzgalis
Interesējošais ādas apgabals
5 mm

## Slide 7: Ādas absorbcijas spektru salīdzinājums
Pēda
Papēdis
Viļņa garums, nm
Absorbcija, relatīvas vienības vienības
Viļņa garums, nm
Normāla āda
Sausa āda

## Slide 8: Absorbcijas izmaiņas laikā pēc krēma uzklāšanas
Absorbcija, relatīvas vienības
980 nm
1200 nm
1420 nm
1050 nm
1300 nm
Laiks, minūtes
Laiks, minūtes

## Slide 9: Difūzi atstarotās gaismas attēlošana
Interesējošais ādas apgabals
Halogēna spuldze
Dators
Optiskais filtrs
45°
Tuvā infrasarkanā diapazona kamera Xenics XS-1.7-320
Chart: Viļņa garums, nm
Ūdens absorbcijas spektrs

## Slide 10: Diffūzi atstarotās gaismas attēli, izmantojot dažādus filtrus
980 nm
1100 nm
1200 nm
1300 nm
1450 nm
1600 nm

## Slide 11: Diffūzi atstarotās gaismas attēli, izmantojot dažādus filtrus
980 nm
1100 nm
1200 nm
1300 nm
1450 nm
1600 nm
Chart: Viļņa garums, nm
| 980 | 1100 | 1200 | 1300 | 1420 | 1600
Skin | 0.0095238 | 0.008 | 0.010526 | 0.008 | 0.018868 | 0.014706
Blister | 0.011111 | 0.008547 | 0.012821 | 0.0098039 | 0.027778 | 0.026316
Āda
Čūla

## Slide 12: Montekarlo simulācijas
;
;
.

## Slide 13: Montekarlo simulācijas
Chart: Viļņa garums, nm
Eksperimentāli iegūts
Modelēts

## Slide 14: Montekarlo simulācijas
Laiks, minūtes
Absorbcija, relatīvas vienības
Chart: Laiks, minūtes

## Slide 15: Secinājumi
Izstrādātā metode ādas mitruma izmaiņu novērtēšanai laikā pēc mitrinoša krēma uzklāšanas ar atstarotās gaismas spektroskopiju parāda tuvā infrasarkanā spektra diapazona līdz potenciālu neinvazīvam ādas mitruma novērtējumam; tomēr eksperimentu gaitā tika secināts, ka pat nelielas optisko šķiedru zondes piespiediena izmaiņas rada relatīvi lielas izmaiņas atstarotās gaismas spektrā, kas norāda uz vajadzību pēc standartizētas metodes salīdzinošiem mērījumiem;
Izstrādātā metode ādas mitruma kartēšanai tuvajā infrasarkanajā spektra diapazonā parāda iespēju izšķirt ādas apgabalus ar dažādu mitruma pakāpi, tomēr bija iespējams izšķirt tikai tādus apgabalus, kuru biezums ir vismaz ~1mm; iespējams, tas daļēji izskaidrojams ar to, ka tuvais infrasarkanais starojums iespiežas ādā 1-3mm, līdz ar to tas var nest informāciju par zemākiem dermas un pat zemādas tauku slāņiem, kur ādā esošā ūdens koncentrācija tāpat ir augsta, un nelielas izmaiņas virsējā ādas slāņa koncentrācijā ir grūti detektējamas;
ar Montekarlo simulāciju palīdzību tika novērtēta ūdens koncentrācijas izmaiņa laikā pēc mitrinoša krēma uzklāšanas, kā arī dažādu ādas parametru (slāņa biezuma, anizotropijas faktora, absorbcijas un izkliedes) ietekme uz difūzi atstarotās gaismas spektru.

## Slide 16: Publicitāte
I.Saknīte, J.Spīgulis “Determination of in vivo skin moisture level by near-infrared reflectance spectroscopy”; stenda referāts konferencē ‘’Photonics West 2015’’ 7.-12. februārī (2015) Sanfrancisko, ASV;
G.Tunēns, I.Saknīte, J.Spīgulis ‘’Modelling diffuse reflectance spectrum of skin in the near-infrared spectral range by Monte Carlo simulations’’; stenda referāts starptautiskajā studentu konferencē ‘’Developments in Optics and Communications 2015’’ 8.-10. aprīlī (2015) Rīgā, Latvijā;
G.Tunēns, I.Saknīte ‘’Monte Karlo simulācijas tuvajā infrasarkanajā spektra diapazonā ādas mitruma noteikšanai’’, prezentācija LU ASI zinātniskajā seminārā 28. maijā (2015) Rīgā, Latvijā;
I.Saknīte, G.Tunēns, J.Spīgulis ‘’Study on near-infrared reflectance spectroscopy of skin for noninvasive determination of skin hydration’’, stenda referāts Biofotonikas vasaras skolā 6.-13. jūnijā Venas salā, Zviedrijā.
I. Saknite and J. Spigulis, “Determination of in vivo skin moisture level by near-infrared reflectance spectroscopy,” Proc. SPIE, 9332, 93320Y (2015).
  I. Saknite, G. Tunens, J. Spigulis, “Study on near-infrared reflectance spectroscopy of skin for noninvasive determination of skin hydration” (tiks iesniegts publicēšanai Journal of Biomedical Optics).