[image: image2.png]NACIONALAIS A» AL EIROPAS SAVIENIBA
ATTISTIBAS x z Eiropas Regionalas
PLANS 2020 * ek attistibas fonds

TEGULDIIUMS TAVA NAKOTNE





APSTIPRINĀTS:

Elektronikas un datorzinātņu institūta 

Iepirkuma komisijas 

2017.gada 4.decembrī sēdē

(protokols Nr. 1.1.5-1/2017/10/1)

___________________

Iepirkumu komisijas priekšsēdētāja D.Krieviņa

„Pētniecības materiālu iepirkums Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansētam projektam „Laika sinhronizācija ar augstu precizitāti sadalītai zinātnisku mērījumu sistēmai” (vienošanās Nr.1.1.1.1/16/A/174)”
NOLIKUMS

Iepirkuma identifikācijas numurs: EDI 2017/10

Rīga, 2017

I. VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA

1. Iepirkuma identifikācijas numurs, iepirkuma procedūra, pasūtītājs un tā rekvizīti: 
1.1. Iepirkuma identifikācijas numurs: EDI 2017/10
Pasūtītājs un tā rekvizīti: Elektronikas un datorzinātņu institūts (turpmāk – Pasūtītājs), vienotais reģistrācijas Nr. LV90002135242, adrese: Dzērbenes iela 14, Rīga, LV-1006, tālrunis: 67558258, fakss: 67555337.;

1.2. Iepirkuma procedūra – Publisko iepirkumu likuma (turpmāk – Likums) 9.panta noteiktajā kārtībā;

1.3. Kontaktpersona, kura pilnvarota sniegt organizatoriska rakstura informāciju par iepirkumu: Diāna Krieviņa, tālrunis: 67558251, e-pasts: diana.krievina@edi.lv.

2. Pretendents:

2.1. Pretendents ir normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā reģistrēta persona vai šādu personu apvienība, kas iesniegusi piedāvājumu sniegt pakalpojumus saskaņā ar iepirkuma „Pētniecības materiālu iepirkums Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansētam projektam „Laika sinhronizācija ar augstu precizitāti sadalītai zinātnisku mērījumu sistēmai” (vienošanās Nr.1.1.1.1/16/A/174)”, identifikācijas Nr. EDI 2017/10 nolikumā (turpmāk – Nolikums) norādītajām Pasūtītāja prasībām;
2.2. Pretendentam pilnībā jāsedz piedāvājuma sagatavošanas un iesniegšanas izmaksas. Pasūtītājs neuzņemas nekādas saistības par šīm izmaksām neatkarīgi no iepirkuma procedūras rezultāta.

3. Iepirkuma priekšmeta apraksts:

3.1. Pētniecības materiālu piegāde, kas atbilst Tehniskajā specifikācijā (2.pielikums) noteiktajām prasībām, tai skaitā noteiktajam apjomam (turpmāk - Prece), Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansētā projekta „Laika sinhronizācija ar augstu precizitāti sadalītai zinātnisku mērījumu sistēmai” (Vienošanās Nr.1.1.1.1/16/A/174) (turpmāk – DaLaS projekts) īstenošanas vajadzībām:
3.1.1. Iepirkuma priekšmets ir sadalīts 6 daļās. Katra iepirkuma daļa sastāv no vienas vai vairākām pētniecisko materiālu pozīcijām: 

1.daļa. „Aktīvo komponenšu piegāde”,  CPV kods: 31712110-4 “Elektroniskās integrētās shēmas un mikrobloki”;
2.daļa. „DC DC pārveidotāju piegāde”, CPV kods: 31712110-4 “Elektroniskās integrētās shēmas un mikrobloki”;
3.daļa. „Pasīvo komponenšu piegāde”, CPV kods: 31711100-4 “Elektroniskie komponenti”;
4.daļa „Laika serveris-moduļu piegāde”, CPV kods: 31712000-0 “Mikroelektronikas ierīces un aparāti un mikrosistēmas”;
5.daļa „Moduļu piegāde”, CPV kods: 30237000-9 Datoru detaļas un piederumi”;
6.daļa „Instrumentu un materiālu piegāde”, CPV kods: 44512000-2 “ Dažādi rokas instrumenti” un CPV kods: 31400000-0 “ Akumulatori, galvaniskie elementi un galvaniskās baterijas”.
3.1.2. Pretendents var iesniegt piedāvājumu par vienu, vairākām vai visām iepirkuma daļām. Pretendentam jāpiedāvā visas tehniskajā specifikācijā iekļautās preces attiecīgajā iepirkuma priekšmeta daļā. 
3.2. Piedāvājuma izvēles kritērijs – saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums. 
4. Līguma izpildes vieta un laiks:

4.1. Līguma izpildes vieta: Elektronikas un datorzinātņu institūts, Dzērbenes iela 14, Rīga, LV -1006, Latvija;
4.2. Plānotais līguma izpildes termiņš: 1 (viena) mēneša laikā no iepirkumu līguma parakstīšanas dienas;
4.3. Plānotā līguma summa: līdz 9 699,00 EUR bez PVN;
4.4. Norēķinu kārtība iepirkuma līgumā: Pasūtītājs samaksu par Preces piegādi veic bezskaidras naudas norēķinu veidā 10 (desmit) darba dienu laikā no abpusējas Preču nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšanas.
5. Informācijas iegūšana, apmaiņa un papildu informācijas sniegšana:

5.1. Elektronikas un datorzinātņu institūts (turpmāk – Institūts) nodrošina  brīvu un tiešu pieeju iepirkuma dokumentācijai Institūta mājas lapā http://www.edi.lv/lv/iepirkumi/ no dienas, kad paziņojums par plānoto līgumu ir publicēts Iepirkuma uzraudzības biroja mājas lapā internetā, kā arī Institūts nodrošina iespēju ieinteresētajiem Pretendentiem iepazīties uz vietas ar Nolikumu bez maksas Institūta direkcijā: A korpusa 1.-3. telpā, 2.stāvā, Dzērbenes ielā 14, Rīgā;

5.2. Pretendentam ir tiesības prasīt papildu informāciju par iepirkumu, tai skaitā, prasīt paskaidrojumus par Nolikumu:

5.2.1. visi pieprasījumi iesniedzami rakstveidā Nolikuma 1.1.punktā norādītajā adresē vai nosūtāmi uz e-pasta adresi: iepirkumi@edi.lv ;

5.2.2. visos pieprasījumos jāietver norāde: „Par iepirkuma „Pētniecības materiālu iepirkums Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansētam projektam „Laika sinhronizācija ar augstu precizitāti sadalītai zinātnisku mērījumu sistēmai” (vienošanās Nr.1.1.1.1/16/A/174)””, identifikācijas Nr.EDI 2017/10 nolikumu”;

5.3. . Ja piegādātājs ir laikus pieprasījis papildu informāciju par iepirkuma procedūras dokumentos iekļautajām prasībām, Pasūtītājs to sniedz piecu darbdienu laikā, bet ne vēlāk kā sešas dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. Ja Pasūtītājs steidzamības dēļ ir saīsinājis piedāvājumu iesniegšanas termiņu, papildu informāciju Pasūtītājs sniedz triju darbdienu laikā, bet ne vēlāk kā četras dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.;

5.4. Ja komisija no Pretendenta ir saņēmusi rakstisku jautājumu par Nolikumu, tā kopā ar uzdoto jautājumu (nenorādot tā iesniedzēju) publicē to nolikuma 5.1.punktā norādītajā mājas lapā;
5.5. Tiek uzskatīts, ka Pretendents ir saņēmis Nolikumu, informāciju par izmaiņām Nolikumā un papildu informāciju ar brīdi, kad tā ir publicēta Nolikuma 5.1.punktā norādītajā mājas lapā.
6. Piedāvājuma iesniegšanas vieta, datums, laiks un kārtība

6.1. Pretendenti piedāvājumus iesniedz darba dienās no plkst. 8.30 līdz 12.30 un no 13.00 līdz 17.00 ne vēlāk kā līdz 2017.gada 19.decembrim plkst. 10.00, iesniedzot personīgi Nolikuma 1.1.punktā norādītajā adresē vai nosūtot pa pastu uz minēto adresi, vai elektroniski.

6.2. Nosūtot piedāvājumu pa pastu, Pretendents uzņemas atbildību par piedāvājuma saņemšanu līdz Nolikuma 6.1.punktā norādītajam termiņam Nolikumā norādītajā vietā. Piedāvājumi pēc Nolikumā norādītā iesniegšanas termiņa netiks pieņemti, un pa pastu vēlāk saņemtie piedāvājumi tiks nosūtīti atpakaļ Pretendentam neatvērti.

6.3. Saņemot piedāvājumu, Pasūtītājs reģistrē Pretendentu piedāvājumus to iesniegšanas secībā un norāda piedāvājuma iesniegšanas datumu, laiku, Pretendenta nosaukumu. Piedāvājumus, kas iesniegti pēc 6.1. punktā norādītā iesniegšanas termiņa vai piedāvājums nav noformēts tā, lai piedāvājumā iekļautā informācija nebūtu pieejama līdz piedāvājuma atvēršanas brīdim, neizskata un neatvērtus atdod atpakaļ iesniedzējam. Pretendents, iesniedzot piedāvājumu, var pieprasīt apliecinājumu tam, ka piedāvājums saņemts (ar norādi par piedāvājuma saņemšanas laiku).

6.4. Pretendents jebkurā laikā līdz piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām var atsaukt vai grozīt savu piedāvājumu. Paziņojums par izmaiņām sagatavojams, aizzīmogojams, marķējams un nosūtāms tāpat kā piedāvājuma oriģināls un ar norādi, ka tās ir sākotnējā Piedāvājuma izmaiņas. Piedāvājuma atsaukšanai ir bezierunu raksturs un tā izslēdz tālāku līdzdalību iepirkumā.
6.5. Iepirkumā iesniegtie piedāvājumi (izņemot neatvērtos atpakaļ nosūtītos piedāvājumus) ir Pasūtītāja īpašums un netiek atdoti atpakaļ Pretendentiem.

6.6. Iesniegto piedāvājumu dokumentu grozījumi un papildināšana pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām un to atvēršanas uzsākšanas nav pieļaujama.

7. Piedāvājuma atvēršanas vieta, datums, laiks un kārtība

7.1. Piedāvājumu atvēršanas sanāksme notiek 2017.gada 19.decembrī plkst. 10.00 Pasūtītāja telpās, Dzērbenes ielā 14, Rīgā.
II. PIEDĀVĀJUMA NOFORMĒJUMA PRASĪBAS

8. Pretendenti sagatavo un iesniedz piedāvājumu saskaņā ar Nolikumā izvirzītajām prasībām.

9. Piedāvājums iesniedzams aizlīmētā iepakojumā vai aploksnē, uz kuras jānorāda:

9.1. Pasūtītāja nosaukums un adrese;

9.2. Pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese, faksa nr.;

9.3. atzīme „Piedāvājums iepirkumam „Pētniecības materiālu iepirkums Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansētam projektam „Laika sinhronizācija ar augstu precizitāti sadalītai zinātnisku mērījumu sistēmai” (vienošanās Nr.1.1.1.1/16/A/174)”, identifikācijas Nr.EDI 2017/10”.

10. Piedāvājums sastāv no šādām daļām:

10.1. Pieteikums dalībai iepirkumā (Nolikuma 1.pielikums);

10.2. Tehniskais piedāvājums (Nolikuma 3.pielikums);

10.3. Finanšu piedāvājums (Nolikuma 4.pielikums). 

11. Pretendents piedāvājumu iesniedz vienā no zemāk norādītajiem veidiem:

11.1. 1 (viens) eksemplārs drukātā formā ar norādi ORIĢINĀLS un 1 (viena) kopija elektroniskā formā pdf formātā (izņemot tehnisko un finanšu piedāvājumus, kas iesniedzami doc formātā) CD, DVD vai USB zibatmiņā ar norādi KOPIJA. Ja piedāvājuma kopija atšķirsies no piedāvājuma oriģināla, iepirkuma komisija ņems vērā piedāvājuma oriģinālu;

11.2. 1 (viens) eksemplārs elektroniskā formā (pdf vai docx formātā) ar drošu elektronisko parakstu parakstīta dokumenta veidā kompaktdiskā vai kopnes USB saskarnes atmiņas ierīcē. Ja kāds šī Nolikuma III sadaļā minētais dokuments  nav pieejams elektroniskā formā, Pretendents līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām to iesniedz drukātā formā.

12. Iesniedzot piedāvājumu drukātā formā (nolikuma 11.1.apakšpunkts):

12.1. drukātā formā iesniegtajiem dokumentiem jābūt sakārtotiem vienkopus, ar numurētām lapām, satura rādītāju un cauršūtiem ar auklu tādā veidā, kas nepieļauj to atdalīšanu – uz pēdējās lapas aizmugures cauršūšanai izmantojamā aukla nostiprināta ar pārlīmētu lapu, uz kuras norādīts cauršūto lapu skaits, ko ar savu parakstu un Pretendenta zīmoga/spiedoga nospiedumu (ja tāds ir paredzēts) apliecina Pretendenta pārstāvis. Pretendents ir tiesīgs visu iesniegto dokumentu atvasinājumu un tulkojumu pareizību apliecināt ar vienu apliecinājumu, ja viss piedāvājums ir cauršūts vai caurauklots;

12.2. ja Pretendents iesniedzis kāda dokumenta kopiju, tā jāapliecina atbilstoši Ministru kabineta 2010.gada 28.septembra  noteikumu Nr.916 “Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība” prasībām.

13. Iesniedzot piedāvājumu elektroniskā formā (nolikuma 11.2. apakšpunkts):

13.1. drukātā formā sagatavota dokumenta elektroniskās kopijas pareizību Pretendents apliecina atbilstoši normatīvajiem aktiem par dokumentu izstrādāšanu un noformēšanu, apliecinājuma uzrakstu noformējot vienā no šādiem veidiem:

13.1.1. atsevišķā datnē, ko kopā ar drukātā formā sagatavota dokumenta elektronisko kopiju paraksta kā vienu datni;

13.1.2. uz drukātā formā sagatavota dokumenta elektroniskās kopijas portatīvā dokumenta (PDF) formātā vai portatīvā dokumenta formātā ilglaicīgai glabāšanai (PDF/A) un to parakstot;

13.2. drukātā formā sagatavota dokumenta elektronisko izrakstu vai norakstu Pretendents noformē atbilstoši normatīvajiem aktiem par dokumentu izstrādāšanu un noformēšanu;

13.3. prasības izpildi par piedāvājuma caurauklošanu Pretendents nodrošina, caurauklojamos dokumentus parakstot kopā kā vienu datni;

13.4. Pretendents ievēro Elektronisko dokumentu likumā un Ministru kabineta 2005.gada 28.jūnija noteikumos Nr.473 “Elektronisko dokumentu izstrādāšanas, noformēšanas, glabāšanas un aprites kārtība valsts un pašvaldību iestādēs un kārtība, kādā notiek elektronisko dokumentu aprite starp valsts un pašvaldību iestādēm vai starp šīm iestādēm un fiziskajām un juridiskajām personām” noteiktās prasības attiecībā uz elektronisko dokumentu noformēšanu un to juridisko spēku.

14. Piedāvājuma dokumenti jāsagatavo latviešu valodā. Ārvalstu publisko reģistru izsniegtie apliecinājumu dokumenti var tikt iesniegti svešvalodā ar pievienotu Pretendenta apliecinātu tulkojumu latviešu valodā. Par dokumentu tulkojuma atbilstību oriģinālam atbild Pretendents.

15. Piedāvājuma dokumentiem jābūt skaidri salasāmiem, bez labojumiem, lai izvairītos no jebkādām šaubām un pārpratumiem, kas attiecas uz vārdiem un skaitļiem, un bez iestarpinājumiem, izdzēsumiem vai matemātiskām kļūdām.

16. Piedāvājums jāparaksta Pretendenta pārstāvim, kuram ir pārstāvības tiesības vai tā pilnvarotai personai, pievienojot pilnvaru Pretendenta atlases dokumentu piedāvājuma daļā. Pilnvarā precīzi jānorāda pilnvarotajai personai piešķirto tiesību un saistību apjoms. 

III. PretendentU atlases prasības un iesniedzamie dokumenti

17. Nosacījumi Pretendenta dalībai iepirkumā:

17.1. Uz Pretendentu kā arī uz personu, uz kuras iespējām Pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst nolikumā noteiktajām prasībām, kā arī uz personālsabiedrības biedru, ja Pretendents ir personālsabiedrība, neattiecas Publisko iepirkumu likuma 9. panta astotās daļas 1., 2., 3. un 4. punkta nosacījumi;
17.2. Minētās prasības izpildi apliecinošu informāciju attiecībā uz Pretendentu, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, Pasūtītājs pārbaudīs publiski pieejamajās datu bāzēs.

18. Prasības attiecībā uz Pretendenta iespējām veikt profesionālo darbību:

18.1. Pretendents ir reģistrēts atbilstoši normatīvo aktu prasībām. Latvijā reģistrēta Pretendenta atbilstību minētajai prasībai Pasūtītājs pārbaudīs Uzņēmumu reģistra vai Valsts ieņēmuma dienesta mājas lapā. Ārvalstīs reģistrētam Pretendentam jāiesniedz kompetentas attiecīgās valsts institūcijas izsniegta dokumenta
 kopija, kas apliecina, ka pretendents ir reģistrēts atbilstoši tā valsts normatīvo aktu prasībām. 
18.2. Pretendenta amatpersonai, kas parakstījusi piedāvājuma dokumentus, ir pārstāvības (paraksta) tiesības. Latvijā reģistrēta Pretendenta amatpersonas atbilstību minētajai prasībai Pasūtītājs pārbaudīs publiski pieejamās datu bāzēs;
18.3. Ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība vai personālsabiedrība, katram tās dalībniekam ir jābūt reģistrētam atbilstoši normatīvo aktu prasībām, kuru Iepirkuma Komisija pārbaudīs Uzņēmuma reģistra vai Valsts ieņēmuma dienesta mājas lapā. Ārvalstīs reģistrētam personu apvienības vai personālsabiedrības dalībniekam ir jāiesniedz dokumenta kopija, kas apliecina atbilstību minētajai prasībai.  Gadījumā, ja Komisija piešķirs līguma izpildes tiesības, papildus būs jāiesniedz visu (personu), kas iekļautas apvienībā,  parakstīts sabiedrības līgums (oriģināls vai apliecināta kopija), kurā būtu norādīts katras personas atbildības apjoms un veicamo darbu uzskaitījums. 

18.4. Ja Pretendents balstās uz citas personas iespējām, lai apliecinātu savu atbilstību Nolikumā noteiktajām kvalifikācijas prasībām, Pretendentam ir pienākums pierādīt Pasūtītājam, ka viņa rīcībā būs nepieciešamie resursi, iesniedzot šīs personas un Pretendenta parakstītu apliecinājumu vai vienošanos par sadarbību konkrētā līguma izpildei  ar norādi par nepieciešamo resursu nodošanas veidu (kā tiks nodoti resursi) un apjomu. 
18.5. Ja Pretendents neatbildīs augstāk norādītajām Pretendentu atlases prasībām vai nebūs iesniegti visi prasītie dokumenti, vai dokumenti nebūs noformēti atbilstoši Nolikuma prasībām, tad Pretendents tiks izslēgts no tālākas dalības iepirkuma procedūrā. Komisija izvērtējot, ņems vērā konstatēto trūkumu būtiskumu un to ietekmi uz iespēju izvērtēt Pretendenta atbilstību kvalifikācijas prasībām un iesniegto piedāvājumu pēc būtības.
19. Prasības Tehniskajam piedāvājumam

19.1. Tehniskais piedāvājums sagatavojams Nolikuma 3.pielikumā norādītajā formā.

19.2. Tehniskajam piedāvājumam jābūt Pretendenta vadītāja vai pilnvarotās personas (pievienojama pilnvara) parakstītam. Ja Pretendents iesniedz pilnvaras kopiju un Pasūtītājam rodas šaubas par tās autentiskumu, tas pieprasa, lai Pretendents uzrāda pilnvaras oriģinālu vai iesniedz apliecinātu pilnvaras kopiju.
19.3. Tehniskajā specifikācijā (Nolikuma 2.pielikums) ir iekļautas attiecināmas zaļā publiskā iepirkuma (ZPI) prasības: RoHS sertifikāts, REACH direktīvas prasības par SVHC (Substances of Very High Concern) vielu nesaturēšanu, garantijas laiks un „industriālā izpildījuma” kritērijs, kas nodrošina ilgāku elektronisko komponenšu un moduļu ekspluatācijas termiņa laiku.

19.4. Tehniskajam piedāvājumam jābūt sagatavotam tādā apjomā, lai pasūtītājs varētu izvērtēt piedāvājuma atbilstību nolikuma un tehniskās specifikācijas (Nolikuma 2.pielikums)  prasībām. Sagatavojot tehnisko piedāvājumu, Pretendentam jāievēro, ka tehniskajam piedāvājumam ir pilnībā jādemonstrē Pretendenta izpratne par preču apjomu, specifiku, izpildes termiņiem un tam nepieciešamajiem resursiem. Tehniskais piedāvājums jāsagatavo maksimāli detalizēti, lai iepirkuma komisija varētu pārliecināties par Pretendenta izpratni un iespējām izpildīt Preču piegādi un varētu izvērtēt piedāvājumu atbilstoši noteiktajam piedāvājuma izvēles kritērijam.

20. Prasības Finanšu piedāvājumam

20.1. Finanšu piedāvājums sagatavojams Nolikuma 4.pielikumā norādītajā formā.

20.2. Finanšu piedāvājumā cena jānorāda euro bez PVN.

20.3. Finanšu piedāvājumā cena ir jānorāda ar ne vairāk kā diviem cipariem aiz komata. Ja reizināšanas rezultātā aiz komata ir trīs cipari, tad trešais cipars ir jānoapaļo šādi: ja tas ir no 1 līdz 4 – jāapaļo uz leju, ja tas ir no 5 līdz 9 – jāapaļo uz augšu.

IV. Piedāvājumu vērtēšana

21. Piedāvājumu noformējuma pārbaudi, Pretendentu atlasi, tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaudi un piedāvājuma izvēli saskaņā ar izraudzīto piedāvājuma izvēles kritēriju – saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums pēc vērtēšanas kritērija - vislielākais izdevīguma punktu skaits 1., 2., 3., un 4.daļā un pēc vērtēšanas kritērija - viszemākā cena 5. un 6.daļā (turpmāk tekstā – Piedāvājumu vērtēšanu) iepirkuma komisija veic slēgtā sēdē. 

22. Piedāvājumu vērtēšanu iepirkuma komisija veic šādos 4 (četros) posmos, katrā nākamajā posmā vērtējot tikai tos piedāvājumus, kas nav noraidīti iepriekšējā posmā:

22.1. 1.posms – Piedāvājumu noformējuma pārbaude. Iepirkuma komisija pārbauda, vai piedāvājums sagatavots un noformēts atbilstoši Nolikumā norādītajām noformēšanas prasībām.

22.2. 2.posms – Pretendentu atlase. Iepirkuma komisija atbilstoši savai kompetencei un, ņemot vērā iesniegtos Pretendentu atlases dokumentus, novērtē, vai Pretendenti atbilst nolikuma 19.punktā norādītajām prasībām.
22.3. 3.posms – Tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaude. Iepirkuma komisija novērtē, vai Tehniskais piedāvājums atbilst nolikuma 19.punktam, pārbaudot datus par katrai pētniecības materiāla pozīcijai izvirzītajām prasībām:
· pārbauda parametru atbilstību prasībām pēc par materiālu pieejamās tehnisko datu lapas;

· pārbauda RoHS sertifikāta esamību pēc tiešsaistē pieejamās kataloga informācijas;

· pārbauda prasības izpildi par SVHC (Substances of Very High Concern) vielu nesaturēšanu pēc tiešsaistē pieejamās kataloga informācijas;

· pārbauda garantijas laika prasības izpildi pēc Pretendenta apliecinājuma;

· pārbauda prasības izpildi par industriālo izpildījumu pēc darba temperatūras diapazona, kas minēts materiāla tehnisko datu lapā.  

22.4. 4.posms – Piedāvājuma izvēle:
22.4.1. Iepirkuma komisija pārbauda, vai finanšu piedāvājumā nav aritmētiskās kļūdas un labo tās;

22.4.2. Iepirkuma komisija nosaka saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu katrai Iepirkuma daļai atsevišķi atbilstoši 22.7.1. un 22.7.2. apakšpunktos norādītajiem vērtēšanas kritērijiem. 
22.5. Iepirkuma komisija turpmāk piedāvājumu neizskata un attiecīgo Pretendentu izslēdz no turpmākās dalības iepirkuma procedūrā ja:

22.5.1. piedāvājumu izvērtēšanas laikā Pretendents savu piedāvājumu atsauc vai maina, vai

22.5.2. Pretendents ir iesniedzis nepatiesu informāciju vai vispār nav iesniedzis pieprasīto informāciju, vai

22.5.3. piedāvājums neatbilst kādai Nolikumā noteiktajai prasībai, vai

22.5.4. piedāvājums tiek atzīts par nepamatoti lētu.
22.6. Piedāvājumi, kas tiks atzīti par atbilstošiem, tiks savstarpēji salīdzināti un vērtēti. Iepirkuma komisija izvēlas saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu katrai daļai atsevišķi, kas atbilst Nolikuma prasībām un noteiktajiem vērtēšanas kritērijiem. 
22.7. Vērtēšanas kritēriji:
22.7.1. 1., 2., 3., un 4.daļā tiek noteikts vērtēšanas kritērijs - vislielākais izdevīguma punktu skaits, aprēķinot izdevīguma punktus, kurus veido kritēriju novērtējuma summa.

1.daļai - „Aktīvo komponenšu piegāde”,  CPV kods: 31712110-4 “Elektroniskās integrētās shēmas un mikrobloki”;
2.daļai - „DC DC pārveidotāju piegāde”, CPV kods: 31712110-4 “Elektroniskās integrētās shēmas un mikrobloki”;
3.daļai - „Pasīvo komponenšu piegāde”, CPV kods: 31711100-4 “Elektroniskie komponenti”.

	Nr.
	Kritērijs
	Kritērija maksimālais punktu skaits

	K1
	Piedāvājuma kopējā cena
	70

	K2
	 „Industriālā izpildījuma” kritērijs 
	30

	Maksimālais punktu skaits kopā:
	100


K1 kritērijs.

Vērtējuma punkti par kritēriju „Piedāvājuma kopējā cena” (K1) tiek piešķirti pēc šādas formulas: K1 = derīga piedāvājuma zemākā līguma cena EUR bez PVN ÷ Pretendenta piedāvātā līguma cena EUR bez PVN × 70. Punktus aprēķina ar precizitāti līdz punkta simtdaļai.
K2 kritērijs - „Industriālā izpildījuma” kritērijs – prasība piedāvāt elektroniskās komponentes un detaļas ar plašu darba temperatūras diapazonu, tādējādi nodrošinot ilgāku to ekspluatācijas termiņu. Minimālais punkts skaits K2 kritērijam – 20 punkti.
Punkti par kritēriju „Industriālā izpildījuma kritērijs” (K2) tiek piešķirti šādā kārtībā:

1) 30 punkti tiek piešķirti Pretendentam, kura tehniskajā piedāvājumā attiecīgās daļas visas elektroniskās komponentes un detaļas ir ar plašāku darba temperatūras diapazonu nekā tehniskajā specifikācijā (Nolikuma 2.pielikums) prasīts;
2) 20 punkti tiek piešķirti Pretendentam, kura tehniskajā piedāvājumā attiecīgās daļas visas elektroniskās komponentes un detaļas ir ar norādīto darba temperatūras diapazonu kā tehniskajā specifikācijā (Nolikuma 2.pielikums).
1., 2. un 3.daļā iesniegtā Piedāvājuma kopējo punktu skaitu K aprēķina pēc formulas: K=K1+K2. 

4.daļai - „Laika serveris-moduļu piegāde”, CPV kods: 31712000-0 “Mikroelektronikas ierīces un aparāti un mikrosistēmas”.
	Nr.
	Kritērijs
	Kritērija maksimālais punktu skaits

	K3
	Piedāvājuma kopējā cena
	60

	K4
	 Garantijas laiks
	40

	Maksimālais punktu skaits kopā:
	100


K3 kritērijs.

Vērtējuma punkti par kritēriju „Piedāvājuma kopējā cena” (K1) tiek piešķirti pēc šādas formulas: K3 = derīga piedāvājuma zemākā līguma cena EUR bez PVN ÷ Pretendenta piedāvātā līguma cena EUR bez PVN × 60. Punktus aprēķina ar precizitāti līdz punkta simtdaļai.
K4 kritērijs.

Punkti par kritēriju „Garantijas laiks” (K4) tiek piešķirti šādā kārtībā:

1) 40 punkti tiek piešķirti Pretendentam, kura tehniskajā piedāvājumā norādītais garantijas laiks ir 5 gadi un 1 diena un ilgāk;
2) 25 punkti tiek piešķirti Pretendentam, kura tehniskajā piedāvājumā norādītais garantijas laiks ir no 4 gadiem un 1 dienas līdz 5 pilniem gadiem;
3) 15 punkti tiek piešķirti Pretendentam, kura tehniskajā piedāvājumā norādītais garantijas laiks ir no 3 gadiem un 1 dienas līdz 4 pilniem gadiem;
4) 0 punkti tiek piešķirti Pretendentam, kura tehniskajā piedāvājumā norādītais garantijas laiks ir līdz 3 pilniem gadiem.
4.daļā iesniegtā Piedāvājuma kopējo punktu skaitu K aprēķina pēc formulas: K=K3+K4. 
22.7.2. 5. un 6.daļā tiek noteikts vērtēšanas kritērijs – viszemākā cena. 
22.8. Par saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu 1., 2., 3. un 4.daļā tiek atzīts Pretendenta piedāvājums ar vislielāko izdevīguma punktu skaitu, 5.un 6.daļā - Pretendenta piedāvājums par viszemāko zemu. 
22.9. Līdzvērtīgu piedāvājumu gadījumā (Pretendentu piedāvājumi vērtēšanā ir saņēmuši vienādu kritēriju novērtējuma summu) par uzvarētāju iepirkuma 1., 2. un 3.daļās Iepirkumu komisija atzīst Pretendentu, kura iegūto punktu skaits kritērijā K2 ir lielāks, bet par uzvarētāju iepirkuma 4.daļā komisija atzīst Pretendentu, kura iegūto punktu skaits kritērijā K4 ir lielāks. 
22.10. Iepirkuma komisija, atbilstoši Projekta pieejamajiem finanšu līdzekļiem, var lemt par Iepirkuma daļas pārtraukšanu finansu trūkuma dēļ, neietekmējot Projekta plānoto rezultātu sasniegšanu.

V. LĒMUMA PIEŅEMŠANA UN LĪGUMA slēgšana

23. Pasūtītājs, izmantojot Ministru kabineta noteikto informācijas sistēmu, Ministru kabineta noteiktajā kārtībā iegūst informāciju, kas apliecina, ka uz nolikuma 17.punktā minētajām personām neattiecas attiecīgie Publisko iepirkumu likuma 9. panta astotās daļas 1., 2., 3 un 4. noteiktie  Pretendentu izslēgšanas nosacījumi.

24. Par iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu un uzvarētājiem  iepirkuma procedūrā Komisija atzīst Pretendentus, kuri atbilst Nolikumā noteiktajām kvalifikācijas prasībām, uz kuriem neattiecas Publisko iepirkumu likuma 9. panta astotās daļas 1., 2., 3. un 4. minētie apstākļi, un ir piedāvājuši Nolikuma prasībām atbilstošu piedāvājumu un noteikts kā saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums.

25. Lēmumu par iepirkuma procedūras rezultātiem Komisija visiem Pretendentiem  paziņo rakstiski 3 (trīs) darba dienu laikā pēc tam, kad Komisija pieņēmusi lēmumu slēgt iepirkuma līgumu  vai pārtraukt  iepirkuma procedūru. Lēmumu publicē Pasūtītāja mājas lapā.

26. Ja iepirkuma procedūras uzvarētājs atsakās no iepirkuma līguma noslēgšanas vai atsauc savu piedāvājumu, Komisija var atzīt par uzvarētāju Pretendentu, kurš iesniedzis nākošo lētāko piedāvājumu, ja šis Pretendents un viņa iesniegtais piedāvājums atbilst Nolikuma prasībām, vai pārtraukt iepirkuma procedūru, neizvēloties nevienu piedāvājumu.

VI. pielikumu saraksts

27. Nolikumam ir pievienoti 5 (pieci) pielikumi, kas ir tā neatņemamas sastāvdaļas:

27.1. 1. pielikums. Pieteikuma vēstules forma;
27.2. 2. pielikums. Tehniskā specifikācija;
27.3. 3. pielikums. Tehniskā piedāvājuma (tehniskās specifikācijas) forma;
27.4. 4. pielikums. Finanšu piedāvājuma forma;
27.5. 5. pielikums. Iepirkuma līguma projekts.
Iepirkuma procedūras

ID Nr.EDI 2017/10

Nolikuma 1.pielikums

„Pieteikuma vēstules forma”
Pieteikuma vēstule  

Iepirkums „Pētniecības materiālu iepirkums Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansētam projektam „Laika sinhronizācija ar augstu precizitāti sadalītai zinātnisku mērījumu sistēmai” (vienošanās Nr.1.1.1.1/16/A/174)”, iepirkuma identifikācijas Nr.EDI 2017/10;

Pretendents,_____________________________________________________________, 

/Pretendenta nosaukums/

reģ. Nr. ________________, tā ______________________________________________

    /reģistrācijas numurs/
      
                 /direktora, vadītāja vai pilnvarotas personas vārds, uzvārds/, 

personā, ar šā pieteikuma iesniegšanu:
1) piesakās piedalīties iepirkumā „Pētniecības materiālu iepirkums Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansētam projektam „Laika sinhronizācija ar augstu precizitāti sadalītai zinātnisku mērījumu sistēmai” (vienošanās Nr.1.1.1.1/16/A/174)” (Iepirkuma procedūras identifikācijas Nr.EDI 2017/10);

2) nav iebildumu attiecībā uz Nolikumu un pilnībā atbilstam visām Nolikumā ietvertajām prasībām attiecībā uz Pretendentu;
3) apņemas piegādāt Preces saskaņā ar tehniskajā specifikācijā noteiktajām prasībām, tehnisko un finanšu piedāvājumu;

4) iesniedz piedāvājumu, kas sastāv no:

a) šī pieteikuma;

b) tehniskā piedāvājuma;

c) finanšu piedāvājuma;

5) apliecina, ka uzņemas visus izdevumus un riskus, kuri saistīti ar piedāvājuma sagatavošanu, nepareizu darba vai izmaksu apjoma prognozēšanu vai nepilnīgu tehniskās specifikācijas izpratni un atsakās no jebkurām prasībām pret Pasūtītāju šajā sakarā;

6) apstiprina, ka visas piedāvājumā sniegtās ziņas ir patiesas.

7) Informācija par to, vai piedāvājumu iesniegušā Pretendenta (personu grupas gadījumā – katra dalībnieka)  uzņēmums vai tā piesaistītā apakšuzņēmēja uzņēmums atbilst mazā vai vidējā uzņēmuma statusam atbilstoši EK komisijas 2003.gada 6.maija Ieteikumam par mikro, mazo un vidējo uzņēmumu definīciju (OV L124, 20.5.2003.):
	Persona

(norādīt nosaukumu un lomu (pretendents, personu apvienības dalībnieks), apakšuzņēmējs) iepirkumā)
	Mazais uzņēmums 

ir uzņēmums, kurā nodarbinātas mazāk nekā 50 personas un kura gada apgrozījums un/vai gada bilance kopā nepārsniedz 10 miljonus euro

(atbilst/neatbilst)
	Vidējais uzņēmums 

ir uzņēmums, kas nav mazais uzņēmums, un kurā nodarbinātas mazāk nekā 250 personas un kura gada apgrozījums nepārsniedz 50 miljonus euro, un/vai, kura gada bilance kopā nepārsniedz 43 miljonus euro

(atbilst/neatbilst)

	<  >
	<  >
	<  >


Piedāvājums ir spēkā līdz līguma noslēgšanai vai paziņojumam par iepirkuma procedūras izbeigšanu bez rezultāta. Uzvarētāja piedāvājums ir spēkā visu līguma darbības laiku. 

	Pretendenta paraksts:
	

	Vārds, uzvārds:
	

	Amats:
	

	Pretendenta adrese:
	

	Pretendenta tālruņa / faksa numurs:
	

	Pretendenta e-pasta adrese:
	

	Norēķinu rekvizīti:
	


2017.gada 
.



Iepirkuma procedūras

ID Nr.EDI 2017/10

Nolikuma 2.pielikums

„Tehniskā specifikācija”

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA* 

*Pretendents var piedāvāt ekvivalentas preces, kas atbilst tehniskās specifikācijas prasībām 

Iepirkums „Pētniecības materiālu iepirkums Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansētam projektam „Laika sinhronizācija ar augstu precizitāti sadalītai zinātnisku mērījumu sistēmai” (vienošanās Nr.1.1.1.1/16/A/174)”, iepirkuma identifikācijas Nr.EDI 2017/10;

1.daļa „Aktīvo komponenšu piegāde”, CPV kods: 31712110-4 “Elektroniskās integrētās shēmas un mikrobloki”. Jānodrošina attiecināmās zaļā publiskā iepirkuma (ZPI) prasības: RoHS sertifikāts, REACH direktīvas prasības par SVHC (Substances of Very High Concern) vielu nesaturēšanu un industriālā izpildījuma prasību pēc elektroniskām komponentēm un detaļām ar plašāku darba temperatūras diapazonu, tādējādi nodrošinot ilgāku to ekspluatācijas termiņu.

	Nr.
p.k.
	Pētniecības materiāla
nosaukums
	Parametri
	Piezīmes
	Skaits/
mērvienības
nosaukums
	ZPI prasības

	1.
	PICkit 3 atkļūdotājs
	USB (Full speed 12 Mbits/s)  interfeisam ar datoru 
Iebūvēts pār-sprieguma  un  īsslēguma monitors 

Zemsprieguma atbalsts līdz 2.0 V
Programmējama zibatmiņa līdz 512 KB ar Programmer-to-Go funkcijām 

1 x PICkit™ 3 atkļūdotājs / programmators 

1 x USB kabelis


	Piemēram,  Microchip PG164130 RS 687-2750  vai ekvivalents
	1 gab.
	RoHS sertifikāts

Nav SVHC



	2.
	Mikrokontrolieris
	8 bitu mikrokontrolieris, zibatmiņa,  20MHz, 7 KB, 368 Byte, 18 Pins, DIP

Darba temperatūra: -40°C ~ 85°C
	Piemēram, Microchip PIC16F88-I/P Farnell  9761500 vai ekvivalents
	4 gab.
	RoHS sertifikāts

Nav SVHC

Industriāls

	3.
	Mikrokontrolieris
	8 bitu mikrokontrolieris, zibatmiņa,  4MHz, 14 KB, 368 Byte, 40 Pins, DIP

Darba temperatūra: -40°C ~ 85°C
	Piemēram, Microchip PIC16F877-04/P Farnell  9761349 vai ekvivalents
	2 gab.
	RoHS sertifikāts

Nav SVHC

Industriāls

	4.
	Mikrokontrolieris
	PIC/DSPIC mikrokontrolieris, vispārīga veiktspēja, 32bit, 100 MHz, 512 KB, 128 KB, 64 Pins

Darba temperatūra: -40°C ~ 85°C
	Piemēram, Microchip PIC32MX470F512H-I/PT Farnell  2406564 vai ekvivalents
	2 gab.
	RoHS sertifikāts 

Nav SVHC

Industriāls

	5.
	Ciparsignāla kontrolieris
	40 MHz, 64 KB, 21 I/O's, ECAN, I2C, SPI, UART, 2.75 V, SPDIP

Darba temperatūra: -40°C ~ 125°C
	Piemēram, Microchip DSPIC33FJ64GP802-I/SP Farnell  1576830 vai ekvivalents
	2 gab.
	RoHS sertifikāts 

Nav SVHC Industriāls

	6.
	Ciparsignāla kontrolieris
	40 MHz, 64 KB, 21 I/O's, ECAN, I2C, SPI, UART, 2.75 V, SOIC

 Darba temperatūra: -40°C ~ 125°C
	Piemēram, Microchip DSPIC33FJ64GP802-I/S0 Farnell  1576829 vai ekvivalents
	2 gab.
	RoHS sertifikāts 

Nav SVHC

Industriāls


	7.
	Ciparsignāla kontrolieris
	40 MHz, 128 KB, 21 I/O's, ECAN, I2C, SPI, UART, 3.3 V

Darba temperatūra: -40°C ~ 125°C
	Piemēram, Microchip DSPIC33FJ128GP802-E/SP Farnell  1676257 vai ekvivalents
	2 gab.
	RoHS sertifikāts 

Nav SVHC

Industriāls


	8.
	Taimeris
	Iekšējo taimeru skaits: 4 taimeri

Minimālais barošanas spriegums: 3.135 V

Maksimālā darba temperatūra: + 70 C

Minimālā darba temperatūra: 0 C 

Korpuss: HTQFP-100
	Piemēram, Texas Instruments THS788PFD Mouser  595-THS788PFD vai ekvivalents
	7 gab.
	RoHS sertifikāts



	9.
	Ģenerators VCXO
	Veids: VCXO

Frekvence: 200MHz

Izejas: LVPECL

Sprieguma avots: 3.3V

Frekvences stabilitāte: ±35ppm

Darba temperatūra: -40°C ~ 85°C

Strāva (max): 60mA
Korpuss: 6-SMD
Izmērs: 7.00mm x 5.00mm
Augstums (max): 1.90mm
	Piemēram, Abracon LLC  ASG-P-V-A-200.000MHZ 
DigiKey 535-11847-ND vai ekvivalents
	10 gab.
	RoHS sertifikāts

Industriāls

	10.
	Programmējamu elementu masīvs FPGA
	LABs/CLBs skaits: 1395

Loģisko elementu  skaits: 22320

Kopējais RAM bitu skaits: 608256

Ieeju/Izeju daudzums: 79

Sprieguma avots: 1.15 V ~ 1.25 V

Montēšanas veids: Virsmas stiprinājums

Darba temperatūra: -40°C ~ 100°C (TJ)

Korpuss: 144-LQFP Exposed Pad
	Piemēram, ALTERA  EP4CE22E22I7N 
DigiKey 544-3194-ND vai ekvivalents
	5 gab.
	RoHS sertifikāts

Industriāls


	11.
	Diode
	Dubulta SMT RF jaukta Šotki diode, sērijas, 4V 130mA, 3-Pin SOT-23

Darba temperatūra: -55°C ~ 125°C
	Piemēram, Infineon BAT17-04 RS   823-5535 vai ekvivalents
	100 gab.
	RoHS sertifikāts 

Nav SVHC

Industriāls

	12.
	Diode
	BAT54S Dubulta SMT Šotki diode, sērijas, 30V 200mA, 5ns, 3-Pin TO-236AB

Darba temperatūra: -40°C ~ 125°C
	Piemēram, NXP  BAT54S RS   544-4584 vai ekvivalents 
	100 gab.
	RoHS sertifikāts 

Nav SVHC

Industriāls

	13.
	Diferenciālais līnijas uztvērējs
	LVDS uztvērējs LVTTL, 2.7 → 3.6 V, 5-Pin, SOT-23

Darba temperatūra: -40°C ~ 85°C
	Piemēram, Texas Instruments DS90LV012ATMF/NOPB RS   761-5397 vai ekvivalents
	25 gab.


	RoHS sertifikāts 

Nav SVHC

Industriāls

	14.
	Līnijas raiduztvērējs
	Līnijas raiduztvērējs, RS-422, RS-485, 3.3 V, 8-Pin SOIC

Darba temperatūra: -40°C ~ 85°C
	Piemēram, Intersil  ISL3172EIBZ RS   704-6729 vai ekvivalents
	10 gab.
	RoHS sertifikāts 

Nav SVHC

Industriāls

	15.
	Operacionāls pastiprinātājs
	Dubultais augstas strāvas  operacionālais pastiprinātājs, 20MHz, Rail-Rail, 2.5 → 32 V, 8-Pin SOIC

Darba temperatūra: -40°C ~ 125°C
	Piemēram,  Texas Instruments LM7322MA/NOPB RS   761-6056  vai ekvivalents
	10 gab. 
	RoHS sertifikāts 

Nav SVHC

Industriāls

	16.
	Translators
	Tips : LVDS to LVDS/LVPECL
Stūrēšanas signāla izplatīšanās laiks: 0.6 ns
Barošanas spriegums - Max: 3.6 V
Barošanas spriegums - Min: 3 V
Minimālā darba temperatūra: - 40 C
Maksimālā darba temperatūra: + 85 C
Montāžas veids: SMD/SMT
Korpuss: UMAX-8
	Piemēram,  Maxim Integrated   MAX9378EUA+ Mouser   700-MAX9378EUA+  vai  ekvivalents
	10 gab.
	RoHS sertifikāts

Industriāls


	17.
	Translators
	Tips : LVCMOS/LVTTL to LVPECL
Stūrēšanas signāla izplatīšanās laiks: 0.45 ns
Barošanas spriegums - Max: 3.6 V
Barošanas spriegums - Min: 3 V
Minimālā darba temperatūra: - 40 C
Maksimālā darba temperatūra: + 85 C
Korpuss: SOIC-8
	Piemēram,  ON Semiconductor MC100EPT20DG Mouser  863-MC100EPT20DG  vai ekvivalents
	10 gab.
	RoHS sertifikāts 

Nav SVHC

Industriāls


	18.
	Atiestatīšanas mikroshēma
	Atiestatīšanas mikroshēma 3.08V, atiestatīšanas ieeja, SOT-143 4-Pin 

 Darba temperatūra: -40°C ~ 85°C
	Piemēram,  STMicroelectronic STM811TW16F RS   578-897 vai ekvivalents
	10 gab. 
	RoHS sertifikāts 

Nav SVHC

Industriāls

	19.
	Analoga elektroniska atslēga
	Atsevišķa analoga atslēga SPDT, 3 V, 5 V, 6-Pin SOT-231

Darba temperatūra: -40°C ~ 85°C
	Piemēram,  Texas Instruments TS5A3159DBVR RS   662-2808  vai ekvivalents
	10 gab. 
	RoHS sertifikāts 

Nav SVHC

Industriāls

	20.
	12 bitu virknes analogciparu pārveidotājs
	Izšķirtspēja: 12 biti

Digitāla interfeisa veids: virknes (SPI)

Diskretizācijas frekvence: 1000ksps

Arhitektūra: SAR

Vienotais barošanas spriegums: 3.3V, 5V

Korpusa veids: TSSOP

Integrālās nelinearitātes kļūda: ±1.2LSB

Maksimālā darba temperatūra: +105 °C

Minimālā darba temperatūra: -40 °C
	Piemēram,  Texas Instruments ADC128S102CIMT/NOPB RS    651-1966 vai ekvivalents
	10 gab.
	RoHS sertifikāts 

Nav SVHC

Industriāls



2.daļa „DC DC pārveidotāju piegāde”, CPV kods: 31712110-4 “Elektroniskās integrētās shēmas un mikrobloki”. Jānodrošina attiecināmās zaļā publiskā iepirkuma (ZPI) prasības: RoHS sertifikāts, REACH direktīvas prasības par SVHC (Substances of Very High Concern) vielu nesaturēšanu un ietver „industriālā izpildījuma” prasību pēc elektroniskām komponentēm un detaļām ar plašāku darba temperatūras diapazonu, tādējādi nodrošinot ilgāku to ekspluatācijas termiņu.

	Nr.
p.k.
	Pētniecības materiāla
nosaukums
	Parametri
	Piezīmes
	Skaits/
mērvienības
nosaukums
	ZPI prasības

	1.
	DC DC pārveidotājs
	Izejas spriegums: 5V līdzstrāva

Ieejas sprieguma diapazons: 4.5 → 18 V līdzstrāva

Jauda: 3W

Izejas strāva: Maksimālais 600mA

Minimāla temperatūra: -40°C

Maksimāla temperatūra: +85°C

Slodzes regulācija: ±1%

Izejas sprieguma nestabilitātes  regulācija: ±0.2%

Pulsācijas un trokšņi: 30mV Pk-Pk
	Piemēram, XP Power  IP1205SA RS 122-6990 vai ekvivalents
	10 gab.
	RoHS sertifikāts

Industriāls

	2.
	DC DC pārveidotājs
	Izejas spriegums: 12V līdzstrāva

Ieejas sprieguma diapazons: 4.5 → 18 V līdzstrāva

Jauda: 3W

Izejas strāva: Maksimālais 250mA

Minimāla temperatūra: -40°C

Maksimāla temperatūra: +85°C

Slodzes regulācija: ±1%

Izejas sprieguma nestabilitātes  regulācija: ±0.2%

Pulsācijas un trokšņi: 30mV Pk-Pk
	Piemēram, XP Power  IP1212SA RS 122-6993 vai ekvivalents
	10 gab.
	RoHS sertifikāts

Industriāls

	3.
	DC DC pārveidotājs
	Izejas spriegums: ±12V līdzstrāva

Ieejas sprieguma diapazons: 4.5 → 18 V līdzstrāva

Jauda: 3W

Izejas strāva: Maksimālais ±125mA

Minimāla temperatūra: -40°C

Maksimāla temperatūra: +85°C

Slodzes regulācija: ±1%

Izejas sprieguma nestabilitātes  regulācija: ±0.2%

Pulsācijas un trokšņi: 30mV Pk-Pk
	Piemēram, XP Power  IP1212S RS 122-6992 vai ekvivalents
	10 gab.
	RoHS sertifikāts

Industriāls

	4.
	DC DC pārveidotājs
	Izejas spriegums: ±5V līdzstrāva

Ieejas sprieguma diapazons: 4.5 → 18 V līdzstrāva

Jauda: 3W

Izejas strāva: Maksimālais ±300mA

Minimāla temperatūra: -40°C

Maksimāla temperatūra: +85°C

Slodzes regulācija: ±1%

Izejas sprieguma nestabilitātes  regulācija: ±0.2%

Pulsācijas un trokšņi: 30mV Pk-Pk
	Piemēram, XP Power  IP1205S RS 122-6989 vai ekvivalents
	10 gab.
	RoHS sertifikāts

Industriāls

	5.
	DC DC pārveidotājs
	Izejas spriegums: ±5V līdzstrāva

Ieejas sprieguma diapazons: 4.5 → 9 V līdzstrāva

Izejas strāva: Maksimālais ±600mA

Minimāla temperatūra: -40°C

Maksimāla temperatūra: +85°C

Slodzes regulācija: 1%

Izejas sprieguma nestabilitātes  regulācija: 0.5%

Pulsācijas un trokšņi: 20mV Pk-Pk
	Piemēram,  Murata NCM6D0505EC RS 816-3538 vai ekvivalents
	4 gab.
	RoHS sertifikāts 

Nav SVHC

Industriāls

	6.
	DC DC pārveidotājs
	Izejas spriegums: ±12V līdzstrāva

Ieejas sprieguma diapazons: 4.5 → 9 V līdzstrāva

Izejas strāva: Maksimālais ±250mA

Minimāla temperatūra: -40°C

Maksimāla temperatūra: +85°C

Slodzes regulācija: 1%

Izejas sprieguma nestabilitātes  regulācija: 0.5%

Pulsācijas un trokšņi: 20mV Pk-Pk
	Piemēram,  Murata NCM6D1212EC RS 816-3553 vai ekvivalents
	4 gab.
	RoHS sertifikāts 

Nav SVHC

Industriāls

	7.
	Izolēts DC DC konverters
	1W izolēts līdzstrāvas konverters, Vin 18 → 36 V līdzstrāva, Iejās/Izejas izolētas 1kV, Vizejas ±5V līdzstrava

Darba temperatūra: -40°C ~ 85°C
	Piemēram,  Recom RSO-2405D RS   417-243  vai ekvivalents
	5 gab.
	RoHS sertifikāts 

Nav SVHC

Industriāls

	8.
	Lineāra  regulētāja aizvietotājs
	Ieejas spriegums (Min): 7V

Ieejas spriegums (Max): 28V

Izejas spriegums: 3.3V

Izejas strāva (Max): 1A

Jauda: 3W

Darba temperatūra: -40°C ~ 85°C

Efektivitāte: 87%

Korpuss: 3-SIP Module
	Piemēram,  Wurth Electronics Inc. 173010378 DigiKey    732-9638-5-ND vai ekvivalents
	25 gab.
	RoHS sertifikāts

Industriāls

	9.
	DC DC pārveidotājs
	Ieejas spriegums (Min): 4.75V

Ieejas spriegums (Max): 18V

Izejas spriegums: 2.5V

Izejas strāva (Max): 1A

Jauda: 3W

Darba temperatūra: -40°C ~ 85°C

Efektivitāte: 87%

Korpuss: 3-SIP Module
	Piemēram Recom Power  R-782.5-1.0 DigiKey    945-1034-ND  vai ekvivalents
	5 gab.
	RoHS sertifikāts 

Nav SVHC

Industriāls

	10.
	DC DC pārveidotājs
	Ieejas spriegums (Min): 4.75V

Ieejas spriegums (Max): 18V

Izejas spriegums: 1.8V

Izejas strāva (Max): 1A

Jauda: 2W

Darba temperatūra: -40°C ~ 85°C

Efektivitāte: 82%

Korpuss: 3-SIP Module
	Piemēram Recom Power  R-781.8-1.0 DigiKey    945-1031-ND  vai ekvivalents
	5 gab.
	RoHS sertifikāts

Industriāls

	11.
	DC DC pārveidotājs
	Ieejas spriegums (Min): 4.75V

Ieejas spriegums (Max): 18V

Izejas spriegums: 3.3V

Izejas strāva (Max): 1A

Jauda: 3W

Darba temperatūra: -40°C ~ 85°C

Efektivitāte: 90%

Korpuss: 3-SIP Module
	Piemēram Recom Power  R-783.3-1.0 DigiKey    945-1036-ND vai ekvivalents
	5 gab.
	RoHS sertifikāts 

Nav SVHC

Industriāls


3.daļa „Pasīvo komponenšu piegāde”, CPV kods: 31711100-4 “Elektroniskie komponenti”. Jānodrošina attiecināmās zaļā publiskā iepirkuma (ZPI) prasības: RoHS sertifikāts, REACH direktīvas prasības par SVHC (Substances of Very High Concern) vielu nesaturēšanu un ietver „industriālā izpildījuma” prasību pēc elektroniskām komponentēm un detaļām ar plašāku darba temperatūras diapazonu, tādējādi nodrošinot ilgāku to ekspluatācijas termiņu.

	Nr.
p.k.
	Pētniecības materiāla
nosaukums
	Parametri
	Piezīmes
	Skaits/
mērvienības
nosaukums
	ZPI prasības

	1.
	Rezistoru komplekts
	Diapazons:  20om - 120Kom 

Tips: SMT 0603, ±0.5%, 

Min. 120 nominālu, Min. 50 katra nomināla

Darba temperatūra: -55°C ~ 125°C
	Piemēram, RR0816PD-KIT-FILE DigiKey 408-1992-ND vai ekvivalents
	1 komplekts
	RoHS sertifikāts

Industriāls

	2.
	Rezistoru komplekts
	Diapazons: 20om -  900Kom 

Tips: SMT 0805, ±0.5%, 

Min. 150 nominālu, Min. 50 katra nomināla

Darba temperatūra: -55°C ~ 125°C
	Piemēram, RR1220PD-KIT-FILE DigiKey 408-1993-ND vai ekvivalents
	1 komplekts
	RoHS sertifikāts

Industriāls

	3.
	D-sub  savienotāja korpuss
	Saskrūvējamas kopā metalizētas plastikas D-sub konektora vāki 

Metāla spriedzes atvieglotājs un piemērota aparatūru.
Kontaktu skaists 25, vertikāls

Darba temperatūra: -40°C ~ 120°C
	Piemēram, MH Connectors MHCCOV-25SC-MP RS 425-7828 vai ekvivalents
	5 gab.
	RoHS sertifikāts 

Nav SVHC

Industriāls

	4.
	D-sub  savienotāja korpuss
	Saskrūvējamas kopā metalizēta plastika D-sub konektora vāki 

Metāla spriedzes atvieglotājs un piemērota aparatūru.
Kontaktu skaists 9, vertikāls

Darba temperatūra: -40°C ~ 120°C
	Piemēram, MH Connectors MHCCOV-9SC-MP RS 425-7799 vai ekvivalents
	5 gab.
	RoHS sertifikāts 

Nav SVHC

Industriāls

	5.
	Korpuss
	Raspberry Pi B+ korpuss
	Piemēram, MULTICOMP  83-17540 Farnell 2674868 vai ekvivalents
	2 gab.
	Nav SVHC

	6.
	HDMI kabelis
	HDMI tu HDMI, trīskārša ekranēšana,  ar niķeli pārklāti

2.0 versija ar Ethernet un Audio atgriezeniskiem kanāliem
	Piemēram, RASPBERRY-PI   CPRP020-W RS 111-1031 vai ekvivalents
	2 gab.
	RoHS sertifikāts

	7.
	Proto vairogs
	Proto vairoga paplašinājums priekš Arduino
	Piemēram, ARDUINO A000082 Mouser 782-A000082 vai ekvivalents
	2 gab.
	RoHS sertifikāts

	8.
	Alumīnija korpuss
	Alumīnija korpuss, izmēri: 120 x 78 x 43mm
	Piemēram, Hammond 1455K1202 RS 458-0752 vai ekvivalents
	5 gab.
	RoHS sertifikāts 

Nav SVHC

	9.
	Alumīnija korpuss
	Alumīnija korpuss, izmēri: 160 x 125 x 30.5mm
	Piemēram, Hammond 1455P1601RS 818-0561vai ekvivalents
	6 gab.
	RoHS sertifikāts 

Nav SVHC

	10.
	Alumīnija korpuss
	Alumīnija korpuss, izmēri: 160 x 125 x 51.5mm
	Piemēram, Hammond 1455Q1601 RS 773-3003 vai ekvivalents
	6 gab.
	RoHS sertifikāts 

Nav SVHC

	11.
	IP54 korpuss
	IP54 korpuss, nekrāsots,  ekstrudēts alumīnijs, izmēri 120 x 78 x 27mm
	Piemēram, Hammond 1455J1201 RS 613-8397 vai ekvivalents
	5 gab.
	RoHS sertifikāts 

Nav SVHC

	12.
	Alumīnija korpuss
	Alumīnija korpuss,  izmēri: 220 x 160 x 51.5mm
	Piemēram, Hammond 1455T2201 RS 773-3013 vai ekvivalents
	4 gab.
	RoHS sertifikāts 

Nav SVHC

	13.
	Alumīnija korpuss
	Alumīnija korpuss, izmēri: 220 x 160 x 30.5mm
	Piemēram, Hammond 1455R2201 Farnell 1511225 vai ekvivalents
	4 gab.
	RoHS sertifikāts 

Nav SVHC

	14.
	Tantala kondensators
	Kapacitāte: 68µF

Tolerance: ±20%

Spriegums: 6.3V

ESR (ekvivalenta elektriska pretestība ): 500 mOhm

Darba temperatūra: -55°C ~ 125°C

Korpuss: 1206 (3216 Metric)
	Piemēram, AVX Corporation  F950J686MAAAM1Q2 DigiKey 478-8413-1-ND vai ekvivalents
	100 gab.
	RoHS sertifikāts

Industriāls

	15.
	Savienotājs
	Vads-Plate savienotājs, vertikāls, 10 kontaktu, caurums, 2 rindas, 2.54mm solis

Darba temperatūra: -40°C ~ 105°C
	Piemēram, AMPHENOL   T821110A1S100CEU Farnell  2215304 vai ekvivalents
	50 gab.
	RoHS sertifikāts

Industriāls


	16.
	Savienotājs
	Vads-Plate savienotājs, taisna stūra, 2.54 mm, 20 kontakts , maksimāla kontakta pretestība 1000MR,   500VDC Minimāla izolācijas pretestība, 3A  strāva.

Darba temperatūra: -40°C ~ 105°C
	Piemēram, AMPHENOL T821120A1R100CEU Farnell  2215294 vai ekvivalents
	20 gab.
	RoHS sertifikāts

Industriāls

	17.
	Montēšanas plate
	Adaptera plate piemērota 10 dažādiem SO, Solis: 1.27mm, FR4 epoksīda stiklšķiedra lamināts, materiāla biezums: 1.50mm, caurumi Ø 1.00mm
	Piemēram, Roth Elektronik   RE932 RS RS 463-2847 vai ekvivalents
	5 gab.
	RoHS sertifikāts 

Nav SVHC

	18.
	Montēšanas plate
	Vienpusēja eurokartes iespiedshēmas plate ar 38 x 61 1mm caurumu,  2.54 x 2.54mm solis, 160 x 100 x 1.5mm
	Piemēram, Roth Elektronik   RE200-C3 RS  500-2118  vai ekvivalents
	4 gab.
	RoHS sertifikāts 

Nav SVHC

	19.
	BNC Adapters
	RF / koaksiālais adapters, tiešs adapters,  BNC ligzda, BNC ligzda
	Piemēram, MULTICOMP   BNC JACK JACK ADAPTOR NICKEL Farnell  1169741 vai ekvivalents
	5 gab.
	RoHS sertifikāts 

Nav SVHC

	20.
	BNC Adapters
	Tiešs 50Ω RF adapters no SMA ligzdas uz BNC ligzdu
	Piemēram, RF Solutions  ADP-SMAF-BNCF RS  761-9945  vai ekvivalents
	5 gab.
	RoHS sertifikāts

	21.
	BNC Adapters
	RF / koaksiālais adapters, tiešs adapters, SMA spraudnis, BNC spraudnis
	Piemēram, RF Solutions  ADP-SMAM-BNCM RS  761-9989  vai ekvivalents
	5 gab.
	RoHS sertifikāts

	22.
	BNC Adapters
	Tiešs 50Ω RF adapters no SMA ligzdas uz BNC spraudni
	Piemēram, RF Solutions  ADP-SMAF-BNCM RS  125-1250 vai ekvivalents
	4 gab.
	RoHS sertifikāts

	23.
	HDMI adapters
	Izstrādāts, lai integrētu  HDMI audio un video  signālus profesionālām iekārtām 

Priekšēja un aizmugurēja montēšana 

Paneļa izgriezums : Ø23.6mm
	Piemēram,  CLIFF ELECTRONIC COMPONENTS   CP30116 Farnell  2617737 vai ekvivalents
	2 gab.
	RoHS sertifikāts 

Nav SVHC


4.daļa „Laika serveris-moduļu piegāde”, CPV kods: 31712000-0 “Mikroelektronikas ierīces un aparāti un mikrosistēmas”. Jānodrošina attiecināmās zaļā publiskā iepirkuma (ZPI) prasības: RoHS sertifikāts, garantija.

	Nr.
p.k.
	Pētniecības materiāla
nosaukums
	Parametri
	Piezīmes
	Skaits/
mērvienības
nosaukums
	ZPI prasības

	1.
	Laika serveris-modulis
	Kompaktais laika serveris-modulis, kurš var sniegt frekvences etalonu vairākiem taimēšanas avotiem, tam ir dažādas izejas, tai skaitā NTP, PTP, IRIG-B, un  SMPTE.

Ieejas/ Etalona avoti

Bāzes modelis

· NTP klients ar 10/100 Mb Ethernet 

· NMEA 0183 via RS-232 or USB 

· NENA formāts 0, 1 un 8 caur RS-232 vai USB 

· Laiks var tikt iestādīts,  izmantojot USB vai Ethernet 

Opcijas 

· GPS 

Izejas 
Bāzes modelis 

· NTP serveris ar 10/100 Mb Ethernet 

· NMEA 0183 caur  RS-232 vai USB 

· NENA formāts 0, 1 un 8 caur RS-232 vai USB 

Opcijas 

· Laika kods

· IRIG-B0 (DCLS) and IRIG-B1 (AM)

· 10MHz sinusoidāls signāls

Citas iespējas 
· Programmējams atslēgšanas relejs 

· 1 event/day with NO/NC dry contact relay 

· IPv4/IPv6 atpakaļsaderīgs

· SSH komunikācija

· MD5 autentifikācija 

· Iekšējais TCXO saglabā laiku ar kļūdu līdz 3 sekundēm gadā ārējas sinhronizācijas zuduma gadījumā.  

Barošana,  Izmēri,  Darba vide 
· Līdzstrāvas ieeja 9-28VDC 

· 6.44 x 4.06 x 1.44 in (16.35 x 10.32 x 3.65 cm), 16 oz (453.6 g) 

· Temperatūras diapazons: 0 līdz +60°C 

Citas Opcijas 
· Sešciparu  displejs 

· DB9 breakout adapter
	Piemēram, Masterclock  GMR1000 vai ekvivalents
	2 komplekti
	RoHS sertifikāts

Garantija 3 gadi




5.daļa „Moduļu piegāde”, CPV kods: 30237000-9 “Datoru detaļas un piederumi”. Jānodrošina attiecināmās zaļā publiskā iepirkuma (ZPI) prasības: RoHS sertifikāts un REACH direktīvas prasības par SVHC (Substances of Very High Concern) vielu nesaturēšanu.

	Nr.
p.k.
	Pētniecības materiāla
nosaukums
	Parametri
	Piezīmes
	Skaits/
mērvienības
nosaukums
	ZPI prasības

	1.
	Apvalku komplekts
	Apvalku komplekts lietošanai ar MVLT40, MVLT60, VLT40, VLT60
	Piemēram, EOS  LFVLT60CK RS  377-6968  vai ekvivalents
	10 gab.
	RoHS sertifikāts

	2.
	Barošanas bloks ar   trīs izejam
	60W Barošanas bloks ar iebūvētām trīs izejām:

+5.2 V līdzstrāva   (8 A), 

+12.5V līdzstrāva  (3 A), 

-12.5 V (500 mA)

Maiņstrāvas ieeja: 90-132 V & 180-264 V (automātiska ieejas nostādīšana)

Frekvence: 47-63 Hz 

Izejas jauda: 60 W 

Izejas sprieguma nestabilitātes regulācija:  +/-0.3% noslodzes regulācija  V1: +/-0.5%; V2 & V3: +/-5% 

Darba temperatūra 0 to 70°C

Garums 101.6 mm

Platums 51.8 mm

Dziļums  27.2 mm

RoHS atbilstības sertifikāts

MTBF 100000 st.
	Piemēram, EOS  LFVLT60-3000 RS  377-6930 vai ekvivalents
	10 gab.
	RoHS sertifikāts

	3.
	Vienplates datora modulis
	The Raspberry Pi 3 modelis B: 

Quad Core 1.2GHz Broadcom BCM2837 64bit CPU

1GB RAM

BCM43438 WiFi un zemas enerģijas  Bluetooth (BLE) 

40-pin paplašināta  GPIO

4x USB 2 porti

4 Pole stereo izejas ports un salikts video 

Pilna izmēra HDMI

CSI kameras ports   

DSI displeja ports  

Micro SD ports  operāciju sistēmas ielādei un datu  glabāšanai 

Modernizēts Micro USB   barošanas avots līdz  2.5A

Darba temperatūra: -25°C ~ 80°C
	Piemēram, RASPBERRY-PI  RASPBERRYPI3-MODB-1GB Farnell  2525225  vai ekvivalents
	2 gab.
	RoHS sertifikāts

	4.
	Barošanas avots priekš  Raspbeery Pi
	Multi spraudnis,  50000 stundu MTBF, 1.5M Micro USB B kabelis, 5V, 2.5A

Darba temperatūra: 0°C ~ 40°C
MTBF 50000 st.
	Piemēram, RASPBERRY-PI  T5875DV Farnell 2520785 vai ekvivalents
	2 gab.
	RoHS sertifikāts

	5.
	Vienplates datora modulis
	A000066 – Izstrādes plate:

Mikrokontroleris  Atmel ATmega328

Darba spriegums  5V

Maksimālais spriegums  6 līdz 20V

Digitālās ieejas/izejas -  14 (no kuriem 6 nodrošina PWM izejas )

Līdzstrāvas strāva ieejās/izejās 40 mA

Līdzstrāvas  strāva  priekš 3.3V pin 50 mA

Zibatmiņa 16KB, no kuriem 2KB izmanto ielādētājs  

SRAM   2KB, EEPROM 1KB

Taktētāja frekvence  16MHz
	Piemēram, ARDUINO   A000066 Farnell 2075382 vai ekvivalents
	1 gab.
	RoHS sertifikāts

	6.
	Arduino Ethernet modulis
	Klasifikācija: Modulis

Nosaukums: Ethernet 2

Tehnoloģija: -, PoE
	Piemēram, ARDUINO A000025 RS A000025vai ekvivalents
	1 gab.
	RoHS sertifikāts

	7.
	Wi-FI modulis
	Arduino Wi-Fi modulis
	Piemēram, ARDUINO A000058 Farnell 2212785 vai ekvivalents
	1 gab.
	RoHS sertifikāts

	8.
	Novērtēšanas plate
	Sērija: Cyclone® IV
Veids: FPGA

Pielietošana  ar radnieciskiem: EP4CE22F17C6N
	Piemēram,  Terasic Inc. P0082 DE0-NANO EVAL BOARD DigiKey P0082-ND vai ekvivalents
	2 gab.
	RoHS sertifikāts 

Nav SVHC


6.daļa „Instrumentu un materiālu piegāde”, CPV kods: 44512000-2 “ Dažādi rokas instrumenti” un CPV kods: 31400000-0 “ Akumulatori, galvaniskie elementi un galvaniskās baterijas”.

	Nr.
p.k.
	Pētniecības materiāla
nosaukums
	Parametri
	Piezīmes
	Skaits/
mērvienības
nosaukums

	1.
	Asknaibles
	Veids: iekšapmetuma elektroinstalācija, aksiāls 110mm,

Griešanas spēja: 0.1-1mm
	Piemēram, Facom 406.8MT RS 205-4829 vai ekvivalents
	1 gab.

	2.
	Urbju komplekts
	HSS urbju komplekts metālam 

1.0 → 13.0 mm ar 0.5 mm soli

Tri-Flat shank eliminates chock slippage
	Piemēram,  DEWALT DT7926 RS 472-3088 vai ekvivalents
	1 komplekts

	3.
	Atlodēšanas komplekts
	Jauda 50W,  Darba temperatūra diapazons 150 → 450°C
Piemērots SMD komponenšu atlodēšanai, pincešu pāra salikuma labošanai  ar temperatūras kontrolējamiem sildelementiem un savienojams ar Temtronic lodēšanas un atlodēšanas stacijām.
	Piemēram, Weller T0053313399N RS 359-7181 vai ekvivalents
	1 komplekts

	4.
	Instrumentu komplekts darbam ar elektroniku Pieces Electronics Tool Kit
	Piemērots darbam ar mikroelektroniku, elektroniku un citās  precīzās nozarēs.

3 Slotted drivers: 1.5x35, 2x35, 2.5x35mm

2 Phillips drivers: No. 00 un No. 0

3 Hexagon drivers: 0.9, 1.3 un 1.5mm

1 Elektronikas asknaibles: Griešanas spēja  0.3-1.4mm

Elektronikas knaibles: Jā
	Piemēram,  MT.RS1 RS  162-2910 vai ekvivalents
	1 komplekts

	5.
	Vītņgriezis
	M2 Die x 0.4mm Pitch, 13/16in od
	Piemēram, RS 215-653 vai ekvivalents
	2 gab.

	6.
	Vītņgriezis
	M2.5 Die x 0.45mm Pitch, 13/16in od
	Piemēram, RS 215-669 vai ekvivalents
	2 gab.

	7.
	Vītņgriezis
	M3 Die x 0.5mm Pitch, 13/16in od
	Piemēram, RS 215-681 vai ekvivalents
	2 gab.

	8.
	Vienpusēja sprūdmehānisma atslēga
	Vērpes momenta diapazons: 1 → 10Nm

Piedziņas forma: Kvadrāts

Piedziņas  izmērs: 1/4 in

Veids: Apstāšanšs

Kopējais garums: 105 mm
	Piemēram, RS 663-897 vai ekvivalents
	1 gab.

	9.
	Saspiedējspīle
	Piemērots  dažādu IDC  savienotāju un lentkabeļu saspiešanai
	Piemēram,  RS 235-6428 vai ekvivalents
	2 gab.

	10.
	Iespiedshēmas plates turētais
	Iespiedshēmas plates turētājs,  piemērots  montāžas un lodēšanas darbiem. 
Stabils čuguna stends, 50 x 50 mm
Pilns metālisks  dizains,  ar bīdāmām rokam  

Versija ar 60 mm palielināmo stiklu,  lai uzlabotu redzamību. 

Izmēri (W x H): 260 x 190 mm, clip width 10 mm
	Piemēram, Stannol .261417 RS 614-2217 vai ekvivalents
	1 gab.

	11.
	Asknaibles
	Veids: aksiāls 110mm, 

Griešanas spēja 0.2-1mm
	Piemēram,  Facom 405.8MT RS 205-4813 vai ekvivalents
	1 gab.

	12.
	Pincete
	120 mm, Anti-magnētiska, nerūsējošais  tērauds, Standarta, pincete Anti-Acid
	Piemēram, RS 238-6283 vai ekvivalents
	1 gab.

	13.
	Regulējams mini kasīklis
	Melns anodēts alumīnija 

12mm sešstūrstienis šķēluma  x 120mm garš uzstādīs D75 divgalu trīsstūrveida asmens 
D75 asmens 3.2mm šķēluma x 75mm garumā
Asmens var būt  piefiksēts  jebkurā pozīcijā  šajā garumā
	Piemēram, Noga SC 7500
RS 205-4813 vai ekvivalents
	1 gab.

	14.
	Nomaināmais asmens priekš  regulējama mini kasīklīša
	D75 asmens 3.2mm šķēluma x 75mm garumā
	Piemēram, Noga D 75 BLADE RS 205-4465 vai ekvivalents
	2 gab.

	15.
	Skalpeļa rokturis
	Fiksēts  nerūsējoša tērauda skalpeļa rokturis 

Aprīkojums atbilst standartam (BS2982)
	Piemēram, RS 850-079 vai ekvivalents
	2 gab.

	16.
	Atlodēšanas lente
	Garums 10m, Platums 1.25mm
	Piemēram, Electrolube 561044 RS 561-044 vai ekvivalents
	5 gab.

	17.
	Atlodēšanas lente
	Garums 1.5m, Platums 1.5mm
	Piemēram, Chemtronics 80-2-5 RS 221-4891 vai ekvivalents
	5 gab.

	18.
	Lodējums
	Daudzdzīslu kabelis  0.71mm pievads, +183 → +188°C Kušanas punkts, 40% svins, 60% alva, 500g
	Piemēram, Multicore .288322 RS 555-235 vai ekvivalents
	3 gab.

	19.
	9 voltu baterija
	ULTRA Power Alkaline 9 voltu baterija PP3
	Piemēram, Duracell 5000394105416 RS 841-7002  vai ekvivalents
	3 gab.

	20.
	9 voltu akumulators
	Ķīmiskie elementi: NiMH

Kapacitāte: 160mAh

Nominal Voltage: 8.4V

Maksimāla darba temperatūra: +60°C

Minimāla darba temperatūra: -10°C
	Piemēram,  RS 504-6095 vai ekvivalents
	2 gab.

	21.
	skrūve
	Nerūsējoša tērauda koniska skrūve, M2 x 4mm
	Piemēram,  RS 914-1759 vai ekvivalents
	200 gab. 

	22.
	skrūve
	Nerūsējoša tērauda koniska skrūve, M2 x 5mm
	Piemēram,  RS 914-1633 vai ekvivalents
	200 gab.  

	23.
	skrūve
	Nerūsējoša tērauda apaļa skrūve, M2 x 3mm
	Piemēram,  RS 914-1560 vai ekvivalents
	200 gab.  

	24.
	skrūve
	Nerūsējoša tērauda apaļa skrūve, M2 x 4mm
	Piemēram,  RS 914-1462 vai ekvivalents
	200 gab.  

	25.
	skrūve
	Nerūsējoša tērauda koniska skrūve, M2 x 5mm
	Piemēram,  RS 914-1563 vai ekvivalents
	200 gab.  


Iepirkuma procedūras

ID Nr.EDI 2017/10

Nolikuma 3.pielikums

„Tehniskā piedāvājuma (tehniskās specifikācijas) forma”

TEHNISKĀ PIEDĀVĀJUMA (tehniskās specifikācijas) FORMA*

* Pretendents var iesniegt vienu piedāvājumu par vienu pilnībā piedāvātu iepirkuma daļu vai par visām iepirkuma daļām.

Iepirkums „Pētniecības materiālu iepirkums Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansētam projektam „Laika sinhronizācija ar augstu precizitāti sadalītai zinātnisku mērījumu sistēmai” (vienošanās Nr.1.1.1.1/16/A/174)”, iepirkuma identifikācijas Nr.EDI 2017/10;

Iepirkuma daļas Nr. ____ un nosaukums „____________”

	Nr.p.k.
	Pētniecības materiālu/inventāra nosaukums (preces nosaukums**)
	Pretendenta tehniskais piedāvājums (tehniskā specifikācija)
	Daudzums/ vienības nosaukums

	
	<   >
	<   >
	<   >

	
	<   >
	<   >
	<   >

	
	<   >
	<   >
	<   >


** Pretendents norāda piedāvātā modeļa nosaukumu precei

Ar šo apstiprinām un garantējam:

1. sniegto ziņu patiesumu un precizitāti

2. ka piegāde tiks veikta atbilstoši līguma un tehniskā specifikācijā noteiktajām prasībām, ievērojot normatīvajos aktos noteiktās prasības;

3. personu, kas atbildīga par Preču piegādes izpildi: _________________ (vārds uzvārds)_____________ (tālrunis) _________________(e-pasts).

4. ka, piegādājot Preci, nepieciešamības gadījumā pēc Pasūtītāja pieprasījuma iesniegsim Preces uzglabāšanas noteikumus un lietošanas instrukcijas latviešu valodā vai angļu valodā.

Paraksts: _______________________________

Vārds, uzvārds: ________________________________

2017.gada 
.




Iepirkuma procedūras

ID Nr.EDI 2017/10

Nolikuma 4.pielikums

 „Finanšu piedāvājuma forma”

FINANŠU PIEDĀVĀJUMA FORMA*

*Pretendents atsevišķi lieto finanšu piedāvājuma formu katrai iepirkuma daļai, par kuru iesniedz  piedāvājumu.
Iepirkums „Pētniecības materiālu iepirkums Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansētam projektam „Laika sinhronizācija ar augstu precizitāti sadalītai zinātnisku mērījumu sistēmai” (vienošanās Nr.1.1.1.1/16/A/174)”, iepirkuma identifikācijas Nr.EDI 2017/10;
	Nr.

p.k.
	Preces nosaukums

(pētniecības materiālu/inventāra nosaukums**)
	Vienības cena EUR bez PVN (norādīt katram priekšmetam)
	Daudzums/

vienības

nosaukums
	Vienību cena kopā EUR bez PVN (norādot katram priekšmetam un kopā iepirkuma daļā)

	1.
	<   >
	<   >
	<   >
	<   >

	2.
	<   >
	<   >
	<   >
	<   >

	3.
	<   >
	<   >
	<   >
	<   >

	Kopējā piedāvājuma līgumcena EUR (bez PVN)
	
	
	

	PVN EUR 21%
	
	
	

	Kopā līgumsumma EUR (ieskaitot PVN)
	
	
	


** Pretendents norāda piedāvātā modeļa nosaukumu precei

Paraksts: _______________________________

Vārds, uzvārds: ________________________________

2017.gada 
.




Iepirkuma procedūras

ID Nr.EDI 2017/10

Nolikuma 5.pielikums

 „Iepirkuma līguma projekts”

LĪGUMS 
Pasūtītāja Līguma Nr. _________ 

Izpildītāja Līguma Nr. _________

Pētniecības materiālu iepirkums Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansētam projektam „Laika sinhronizācija ar augstu precizitāti sadalītai zinātnisku mērījumu sistēmai” (vienošanās Nr.1.1.1.1/16/A/174) 

Iepirkuma ID Nr.EDI 2017/10

Rīgā        
2017.gada __._____________

Valsts zinātniskais institūts – atvasināta publiska persona „Elektronikas un datorzinātņu institūts”, juridiskā adrese Dzērbenes iela 14, Rīgā, LV-1006, tās direktores Ievas Tenteres personā, kura rīkojas saskaņā ar Elektronikas un datorzinātņu institūta nolikumu (apstiprināts ar Zinātniskās padomes 26.07.2007. lēmumu Nr.3-1-07), turpmāk– Pasūtītājs, no vienas puses, un

______________________juridiskā adrese________________, tās pilnvarotās personas (amats, vārds, uzvārds ) personā, kura rīkojas saskaņā ar pilnvarojumu (pilnvarojums), turpmāk – Piegādātājs, un abi kopā saukti – Puses, katrs atsevišķi – Puse, savstarpēji vienojoties, bez maldības, viltus un spaidiem, pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 9. panta kārtībā organizētā iepirkuma „Pētniecības materiālu iepirkums Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansētam projektam „Laika sinhronizācija ar augstu precizitāti sadalītai zinātnisku mērījumu sistēmai” (vienošanās Nr.1.1.1.1/16/A/174)” (Iepirkuma ID Nr.EDI 2017/10), turpmāk – Iepirkums, rezultātiem un Piegādātāja piedāvājumu Iepirkumā, noslēdz šādu līgumu, turpmāk – Līgums: 

1. Līguma priekšmets un izpildes termiņi

1.1. Pasūtītājs uzdod un Piegādātājs apņemas piegādāt Pasūtītājam pētniecības materiālus (turpmāk – Prece) Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansētā projekta „Laika sinhronizācija ar augstu precizitāti sadalītai zinātnisku mērījumu sistēmai” (Vienošanās Nr.1.1.1.1/16/A/174), atbilstoši tehniskajai specifikācijai, kas pievienota Līguma 1.pielikumā, un finanšu piedāvājumam, kas pievienots Līguma 2.pielikumā,  saskaņā ar Piegādātāja piedāvājumu Iepirkumam.
1.2. Līguma 1.1.punktā minētie pielikumi ir tā neatņemama sastāvdaļa.
1.3. Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi, un Piegādātājs Preču piegādi veic 1 (viena) mēneša laikā no iepirkumu līguma parakstīšanas dienas.
2. Līgumcena un tās samaksas kārtība

2.1. Līgumcena saskaņā ar Piegādātāja finanšu piedāvājumu Iepirkumā ir EUR ___________ (vārdiem) neieskaitot pievienotās vērtības nodokli, PVN ___% ir EUR __________ (vārdiem), kas kopsummā sastāda EUR __________ (vārdiem).

2.2. Pasūtītājs par Preču piegādi samaksā 10 (desmit) darba dienu laikā pēc abpusēja Preču nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšanas. Pasūtītājs pārskaita naudu Piegādātāja iesniegtā Preču pavadzīmē – rēķinā norādītajā bankas kontā.
2.3. Par apmaksas dienu tiek uzskatīta diena, kad ir veikta naudas izmaksa no Pasūtītāja bankas konta uz Piegādātāja Preču pavadzīmē - rēķinā norādīto kontu. Kā apmaksas fakta apliecinājums tiek izmantots bankas maksājuma uzdevums.
2.4. Piegādātājs, sagatavojot Preču pavadzīmi – rēķinu un Preču nodošanas – pieņemšanas aktu, tajā iekļauj informāciju ar projekta pilnu nosaukumu un numuru. Ja Piegādātājs nav iekļāvis šajā Līguma punktā noteikto informāciju Preču pavadzīmē – rēķinā un Preču nodošanas – pieņemšanas aktā, Pasūtītājam ir tiesības prasīt Piegādātājam veikt atbilstošas korekcijas Preču pavadzīmē – rēķinā un Preču nodošanas – pieņemšanas aktā un nemaksāt norādīto summu līdz brīdim, kad Piegādātājs novērsīs konstatētās nepilnības.
3. Līguma izpildes kārtība un termiņi
3.1. Preču piegādes nosacījumi ir atrunāti Tehniskajā specifikācijā.

3.2. Saskaņā ar tehniskajā specifikācijā noteikto, Piegādātājs nodrošina savlaicīgu un kvalitatīvu Preču nodošanu Līguma 1.2.apakšpunktā norādītajā termiņā.
3.3. Preču nodošanas vieta ir Dzērbenes iela 14, Rīga, LV-1006, Elektronikas un datorzinātņu institūts. Preču nodošanā ir klāt kompetents Piegādātāja pārstāvis jautājumos par Preču atbilstību tehniskajai specifikācijai.
3.4. Piegādātājs veic Preču piegādi ar savu transportu vai pieaicinot trešās personas uz sava rēķina.
3.5. Vienlaicīgi ar Preču piegādi Piegādātājs nodod Pasūtītājam parakstītu Preču pavadzīmi - rēķinu un Preču nodošanas – pieņemšanas aktu.
3.6. Par Preču saņemšanas dienu tiek uzskatīta diena, kad Pasūtītāja pārstāvis ir parakstījis Preču pavadzīmi – rēķinu, bet par Preču nodošanas dienu tiek uzskatīta diena, kad Piegādātājs nodod Līguma noteikumiem atbilstošas Preces un Līdzēju pārstāvji paraksta attiecīgu Preču nodošanas – pieņemšanas aktu, kas kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu.
3.7. Preču kvalitātes atbilstības pārbaude notiek 5 (piecu) darba dienu laikā no Preču saņemšanas dienas. Ja Pasūtītājs Preču nodošanas – pieņemšanas aktu nav parakstījis 10 (desmit) darba dienu laikā pēc Preču saņemšanas un nav iesniedzis Piegādātājam Defektu aktu, tad uzskatāms, ka Preces ir nodotas Pasūtītājam.
3.8. Ja Piegādātājs piegādājis nekvalitatīvu vai tehniskajā specifikācijā noteiktajām prasībām neatbilstošu Preci, tiek sagatavots Defektu akts, kurā Pasūtītājs norāda atklātos trūkumus vai neatbilstības. Pasūtītāja pārstāvja parakstīts Defektu akts tiek nodots Piegādātājam. Ja Piegādātāja pilnvarotā persona neparaksta Defektu aktu un neceļ rakstiskus iebildumus 5 (piecu) darba dienu laikā no Defektu akta saņemšanas brīža, tiek pieņemts, ka Defektu akts ir parakstīts.
3.9. Piegādātājs uz sava rēķina 10 (desmit) darba dienu laikā pēc Defektu akta abpusējas parakstīšanas nodrošina Defektu aktā norādīto nekvalitatīvo, tehniskajai specifikācijai neatbilstošo Preču nomaiņu vai trūkumu novēršanu.
3.10. Preču nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšana ir iespējama vienīgi pēc Līguma noteikumiem atbilstošu Preču piegādes vai Defektu aktā norādīto trūkumu pilnīgas novēršanas.
3.11. Ja Piegādātājs atkārtoti pēc Līguma 3.10.apakšpunktā noteiktā termiņa piegādā Līguma noteikumiem neatbilstošu vai nekvalitatīvu Preci, Pasūtītājam ir tiesības Preci nepieņemt un vienpusēji atkāpties no Līguma izpildes, par Līguma vienpusēju izbeigšanu rakstiski paziņojot Piegādātājam 10 (desmit) darba dienas iepriekš.
3.12. Lai nodrošinātu Līguma izpildi, Puses nozīmē savus pārstāvjus, kuru pienākums ir koordinēt Līguma izpildi un nodrošināt savlaicīgu informācijas apmaiņu:
3.12.1. Pasūtītāja kontaktpersona ir____________________________________;
3.12.2. Piegādātāja kontaktpersona ir__________________________________.
4. Pušu pienākumi un tiesības

4.1. Piegādātāja pienākumi:
4.1.1. nodrošināt Preču piegādi atbilstoši Līguma noteikumiem un Iepirkumā iesniegtajam piedāvājumam;
4.1.2. nodrošināt Preču trūkumu novēršanu atbilstoši Līguma noteikumiem.
4.2. Piegādātāja tiesības:
4.2.1. saņemt samaksu par piegādāto Preci atbilstoši Līguma noteikumiem.
4.3. Pasūtītāja pienākumi:
4.3.1. savlaicīgi veikt maksājumu atbilstoši Līguma noteikumiem;
4.3.2. pārbaudīt saņemto Preci un pieņemt atbilstoši Līguma noteikumiem.
4.4. Pasūtītāja tiesības:
4.4.1. saņemt Preci Līgumā noteiktajā termiņā;
4.4.2. saņemt kvalitatīvu Līguma noteikumiem atbilstošu Preci;
4.4.3. pieprasīt Piegādātājam novērst Preces trūkumus atbilstoši Līguma noteikumiem.
5. Līgumslēdzēju atbildība un risks
5.1. Puses normatīvajos aktos un Līgumā noteiktajā kārtībā ir savstarpēji atbildīgas par otrai Pusei nodarītajiem zaudējumiem, ja tie radušies vienas Puses vai tās darbinieku, kā arī šīs Puses Līguma izpildē iesaistīto trešo personu prettiesiskas darbības vai bezdarbības, kā arī aiz rupjas neuzmanības un ļaunā nolūkā izdarīto darbību vai nolaidības rezultātā.
5.2. Ja Piegādātājs nenodod Preces Līgumā norādītajā termiņā, Pasūtītājs ir tiesīgs vienpusēji izbeigt noslēgto Līgumu vai pieprasīt maksāt Pasūtītājam par katru nokavēto dienu nokavējuma procentus 0,5% apmērā no noslēgtā Līguma summas, bet ne vairāk kā 10% no noslēgtā Līguma summas.
5.3. Līguma 5.2.apakšpunktā paredzētās sankcijas neatbrīvo Piegādātāju no līgumsaistību izpildes.
5.4. Ja nokavējuma nauda sasniedz 10% no noslēgtā Līguma summas, Pasūtītājs ir tiesīgs vienpusēji izbeigt noslēgto Līgumu.
5.5. Par Līguma 2.3.apakšpunktā noteikto maksājumu termiņu pārsniegšanu Pasūtītājs maksā Piegādātājam nokavējuma procentus 0.5% (piecas desmitdaļas procenta) apmērā no laikā nesamaksātās summas par katru nokavēto kalendāro dienu, bet kopā ne vairāk kā 10% (desmit procentu) no  Līguma summas.
6. Konfidencialitāte
6.1. Visa un jebkāda informācija, ko Pasūtītājs sniedz Līguma izpildes laikā vai arī tā atklājas, pildot darba pienākumus, un Līguma izpildes rezultāti, kā arī jebkura šīs informācijas daļa, tai skaitā, bet ne tikai informācija par Pasūtītāja darbību, finanšu stāvokli, tehnoloģijām, tai skaitā rakstiska, mutiska, datu formā uzglabāta, audio – vizuāla un jebkurā citā veidā uzglabāta informācija, kā arī informācija par šā Līguma izpildi, tiek uzskatīta par konfidenciālu.
6.2. Piegādātājam nav tiesību izpaust informāciju, kas šā darba izpildes laikā gūta no Pasūtītāja, trešajām personām bez Pasūtītāja rakstiskas piekrišanas saņemšanas. Piegādātājam  ar vislielāko rūpību un uzmanību ir jārūpējas par informācijas drošību un aizsardzību.
6.3. Piegādātāja pienākums ir nodrošināt, ka tā amatpersonas, darbinieki, konsultanti un citas atbilstošas personas, kuras izmantos Pasūtītāja konfidenciālo informāciju, saņems un izmantos to vienīgi Līguma izpildes nodrošināšanai un tikai nepieciešamajā apjomā.
6.4. Pasūtītāja informācijas izpaušana netiks uzskatīta par Līguma noteikumu pārkāpumu tikai un vienīgi šādos gadījumos:
6.4.1. informācija tiek izpausta pēc tam, kad tā kļuvusi publiski zināma vai pieejama neatkarīgi no Pusēm;
6.4.2. informācija tiek izpausta tiesību aktos noteiktajos gadījumos, apjomā un kārtībā.
6.5. Līguma 6.sadaļas noteikumi ir spēkā uz neierobežotu laiku.
7. Nepārvarama vara
7.1. Puses tiek atbrīvotas no atbildības par Līguma pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja šāda neizpilde radusies nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu rezultātā, kuru darbība sākusies pēc Līguma noslēgšanas un kurus nevarēja iepriekš ne paredzēt, ne novērst.  Pie nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļiem pieskaitāmi: stihiskas nelaimes, avārijas, katastrofas, epidēmijas, kara darbība, streiki, iekšējie nemieri u.c., kas padara Pusei savu no šā Līguma izrietošo saistību izpildi par neiespējamu.
7.2. Puses nespēja pildīt kādu no savām saistībām saskaņā ar Līgumu netiks uzskatīta par atkāpšanos no Līguma vai saistību nepildīšanu, ja Puse, kuru ietekmējis nepārvaramas varas notikums, ir veikusi visus pamatotos piesardzības pasākumus, veltījusi nepieciešamo uzmanību un spērusi pamatotos alternatīvos soļus, lai izpildītu Līguma noteikumus, un ir informējusi otru Pusi pēc iespējas ātrāk par šāda notikuma iestāšanos, ziņojumam pievienojot kompetentas iestādes izsniegtu izziņu, kura satur minēto apstākļu apstiprinājumu un raksturojumu.
7.3. Jebkurš periods, kurā Pusei saskaņā ar Līgumu ir jāveic kāda darbība vai uzdevums, ir pagarināms par periodu, kas pielīdzināms laikam, kurā Puse nespēja veikt šādu darbību nepārvaramas varas ietekmē.
7.4. Ja nepārvaramas varas apstākļu dēļ Preču piegāde aizkavējas vairāk kā par 45 (četrdesmit piecām) dienām, Pasūtītājs ir tiesīgs vienpusēji atkāpties no Līguma.
8. Līguma darbības termiņš, tā grozīšanas un izbeigšanas kārtība
8.1. Līgums stājas spēkā no tā parakstīšanas brīža un ir spēkā līdz Pušu saistību pilnīgai izpildei.
8.2. Līguma darbība var tikt pārtraukta Līgumā noteiktajā kārtībā, par Līguma pārtraukšanu nosūtot rakstveida paziņojumu otrai Pusei ierakstītā sūtījumā.
8.3. Līgumā ir pieļaujami tikai nebūtiski grozījumi. Līgumu var papildināt, grozīt vai pirmstermiņa izbeigt, Pusēm savstarpēji vienojoties. Jebkuras izmaiņas stāsies spēkā tikai tad, kad tās tiks noformētas rakstiski kā pielikums Līgumam, un tās parakstīs abas līgumslēdzējas Puses. Līguma pielikums ir neatņemama Līguma sastāvdaļa. Ja normatīvajos aktos noteiktais regulējums groza, izslēdz vai papildina Līgumā noteikto regulējumu, tad normatīvais regulējums ir Pusēm saistošs arī bez vienošanās pie Līguma parakstīšanas.
8.4. Piegādātājam ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma, ja Pasūtītājs atkārtoti neveic apmaksu saskaņā ar Līguma noteikumiem.
8.5. Citos gadījumos Līgumu var izbeigt vienpusēji tikai gadījumos, kas tieši paredzēti Latvijas Republikas normatīvajos aktos.
8.6. Jebkurā Līguma izbeigšanas gadījumā Puses apņemas izpildīt visas saistības, kas radušās līdz Līguma izbeigšanas brīdim.
9. Strīdu izskatīšanas kārtība
9.1. Visus strīdus, kas izriet vai rodas saistībā ar Līguma izpildi vai tā interpretāciju, Puses apņemas risināt pārrunu ceļā un piemēro strīdu risināšanā Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteikto regulējumu.
9.2. Ja viena Puse pārkāpusi kādu no Līguma noteikumiem, otrai Pusei ir tiesības pieteikt rakstveida pretenziju, kurā norādīts pārkāpuma raksturs un attiecīgais Līguma punkts (apakšpunkts), kuru Puse uzskata par pārkāptu.
9.3. Gadījumā, ja Puses neatrisinās strīdus pārrunu ceļā  20 (divdesmit) dienu laikā pēc tam, kad viena no Pusēm saņēmusi otras Puses rakstisku pretenziju un pieprasījumu risināt strīdu pārrunu ceļā, strīds risināms Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteikto regulējumu.
10. Citi noteikumi
10.1. Līguma izpildes laikā Puses vadās pēc Civillikuma normām par pirkuma līgumu. Jautājumus, kas Līgumā nav atrunāti, Līdzēji risina atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
10.2. Ja spēku zaudēs kāds no Līguma nosacījumiem, tas neietekmēs pārējo nosacījumu spēkā esamību.
10.3. Puses apņemas 10 (desmit) darba dienu laikā rakstiski paziņot otrai Pusei par rekvizītu un kontaktpersonu maiņu. Šādā gadījumā atsevišķi Līguma grozījumi netiek gatavoti.
10.4. Līgums ir sastādīts latviešu valodā uz ___(_____) lapām 2 (divos) eksemplāros ar vienādu juridisku spēku, no kuriem viens eksemplārs glabājas pie Pasūtītāja un viens eksemplārs pie Piegādātāja.
10.5. Kā neatņemamas Līguma sastāvdaļas ir pievienoti pielikumi: 1.pielikums „Tehniskā specifikācija” uz ___(_____) lapām; 2.pielikums „Finanšu piedāvājums” uz ___(_____) lapām.
11. Pušu rekvizīti un paraksti
	Pasūtītājs
	Izpildītājs

	Elektronikas un datorzinātņu institūts
Adrese: Dzērbenes iela 14, Rīga, LV-1006
Reģ.Nr.90002135242

PVN maks.reģ.Nr.LV90002135242

Banka: Valsts kase

Konts: LV76TREL9150208004000  

Kods: TRELLV22


	Izpildītāja nosaukums
Adrese: 
Reģ.Nr.

PVN maks.reģ.Nr.

Banka: 

Konts: 

Kods: 



	Elektronikas un datorzinātņu institūta direktore

_____________________________________

                                                /I.Tentere/ 

z.v.
	Izpildītāja atbildīgā amatpersona

__________________________________

                                                /V.Uzvārds/ 

z.v.


1.pielikums līguma projektam

Tehniskā specifikācija

	Nr.p.k.
	Preces nosaukums
	Tehniskā specifikācija (tehniskie parametri)

	
	
	


	Pasūtītājs:

Elektronikas un datorzinātņu institūts, direktore

_______________________________

                      /I.Tentere/
	Izpildītājs:

_______________________________

                 /paraksts, paraksta atšifrējums/


2. pielikums līguma projektam

Finanšu piedāvājums

	Nr.

p.k.


	Preces nosaukums
	Preces vienība
	Preces vienības cena

EUR
	Preces vienību

skaits
	Summa

EUR

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Kopējā preču cena bez PVN
	

	PVN 21%
	

	Kopējā preču cena ar PVN 21%
	


	Pasūtītājs:

Elektronikas un datorzinātņu institūts, direktore

_______________________________

                      /I.Tentere/
	Izpildītājs:

_______________________________

                 /paraksts, paraksta atšifrējums/


[image: image1.png]



� Ja attiecīgajā valstī netiek izsniegti šāds dokuments, Pretendents norāda ārvalsts kompetentās institūcijas interneta vietnes adresi, kurā Pasūtītājs var pārliecināties par Pretendenta atbilstību minētajai prasībai.





2

