Ieinteresētajiem piegādātājiem

Elektronikas un datorzinātņu institūts informē, ka 2014.gada 18.februārī ir saņemts jautājums par iepirkuma „Zinātniskās aparatūras un aprīkojuma iekārtu un darba vietu aprīkojuma piegāde” projekta „(IKSA-CENTRS) Informācijas, komunikāciju un signālapstrādes tehnoloģiju valsts nozīmes pētniecības centra izveide”(Nr.2011/0044/2DP/2.1.1.3.1./11/IPIA/VIAA/006) aktivitāšu ietvaros”, identifikācijas Nr. EDI 2014/1/AK, nolikumu un sniedz sekojošu atbildi uz uzdoto jautājumu:

Jautājums

Uz kādas frekvences jāstrādā RT3003. Ražotāji piedāvā 400-470, 869, 915 MHz

Atbilde

Pretendentam 6. iepirkuma daļas 1. punktā jāpiedāvā ierīce, kas ir savietojama ar 6. iepirkuma daļas 2. punktā minēto iekārtu.

6.iepirkuma daļas 1. punktā „RTK GPS ierīce” - ierīce RT3003 ir minēta tikai kā piemērs. Pie ierīces „RTK GPS ierīce” tehniskajām prasībām ir norādīts:

Savietojamība ar komponenti „RTK GPS bāzes stacija”

6. iepirkuma daļas 2. punktā „RTK GPS bāzes stacija” pie tehniskajām prasībām norādīts:

Datu saskarne (bezvadu)	2 radio modēmi (1 integrētais un 1 ārējais, diapazons 380 – 480 MHz)

Savietojamība	ar komponentu „RTK GPS ierīce”.