# Informatīvais paziņojums par rezultātiem

# Atklāts konkurss „Zinātniskās aparatūras un aprīkojuma iekārtu piegāde” projekta „(IKSA-CENTRS) Informācijas, komunikāciju un signālapstrādes tehnoloģiju valsts nozīmes pētniecības centra izveide” (Nr.2011/0044/2DP/2.1.1.3.1./11/IPIA/ VIAA/006) aktivitāšu ietvaros”

Identifikācijas Nr. EDI 2013/6

Rīgā                                                                                                                    12.02. 2014.

Grozījumi 27.02.2014.

1. Pretendentu piedāvājumu cenas bez PVN

Saņemtie piedāvājumi un to cenas norādītas pielikumā Nr.1 „Pretendentu piedāvājumu cenas bez PVN, iepirkuma uzvarētāji un pretendenti, kuri nav iepirkuma uzvarētāji, izvēles pamatojums”.

2. Iepirkuma priekšmeta daļa, kurā pārtraukta iepirkuma procedūra:

| Iepirkuma priekšmeta daļas Nr. | Lēmuma pamatojums |
| --- | --- |
| 8. daļa | Pamatojoties uz Likuma 38.panta otro daļu, pārtraukta iepirkumu procedūra iepirkumu priekšmeta 8.daļā „Signālu analizatora piegāde”, jo jāveic izmaiņas tehniskajā specifikācijā. |
| 29.daļa | Pamatojoties uz Likuma 38.panta otro daļu, pārtraukta iepirkumu procedūra iepirkumu priekšmeta 29.daļā „LIDAR ierīces piegāde”, jo jāveic izmaiņas tehniskajā specifikācijā. |
| 41.daļa | Pamatojoties uz Likuma 38.panta otro daļu, pārtraukta iepirkumu procedūra iepirkumu priekšmeta 41.daļā „Stereoskopiska mikroskopa piegāde”, jo jāveic izmaiņas tehniskajā specifikācijā. |
| 18.daļa | Pamatojoties uz Likuma 56.panta 5. daļu, pārtraukta iepirkumu procedūra iepirkumu priekšmeta 18.daļā „Ātrdarbīgo fotodetektoru impulsreakcijas mērīšanas iekārtu piegāde”, jo SIA „Skailoks” atsakās slēgt līgumu 18.iepirkuma daļā, jo iekārtas ražotājam mainot piegādes nosacījumus, iekārtas nevar tikt piegādātas par piedāvāto cenu un noteiktā termiņā. |
| 39.daļa | Pamatojoties uz Likuma 56.panta 5. daļu, pārtraukta iepirkumu procedūra iepirkumu priekšmeta 39.daļā “Brīvas formas signālu ģeneratora piegāde”, jo SIA „YEInternational” atsakās slēgt līgumu 39.iepirkuma daļā, jo iekārtu nevar piegādāt par piedāvāto cenu. |

3. Noraidītie pretendenti un to noraidīšanas iemesli:

| Pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs | Iepirkuma daļas Nr. | Izbeigšanas iemesls |
| --- | --- | --- |
| SIA „Skailoks”, reģ.nr.40003586359 | 22. | Nolikuma tehniskās specifikācijas prasībām neatbilstošs piedāvājums 22.daļā „Osciloskopu ar ierakstīšanu piegāde”: neatbilst tehniskas specifikācijas prasībām, jo Piedāvātās iekārtas RigoMSO4034 ekrāna izmērs ir norādīts 9” (229mm), bet tehniskās prasībās ekrāna izmērs ir noteikts 10.4”. (264 mm). |
| SIA „YEInternational” reģ.nr.40003187810 | 27. | Nolikuma tehniskās specifikācijas prasībām neatbilstošs piedāvājums 27.daļā „Datu nolases un uzkrāšanas iekārtas piegāde”. Nav norādīts elektroniskās komponentes garantijas laiks. Tehniskajā specifikācijā prasīts 3 gadu garantijas laiks. |
| SIA „Adrona” reģ.nr.40003624468 | 28. | Nolikuma tehniskās specifikācijas prasībām neatbilstošs piedāvājums 28.daļā „Spektrometru piegāde”. Iekārta HL-2000-HP-FHSA pēc apraksta neatbilst tehniskajām prasībām, 3.10 punktā norādīts barošanas spriegums 24V, minimālajās prasībās ir 12V. |
| SIA „Argus RT” reģ.nr.44103069821 | 30. | Nolikuma tehniskās specifikācijas prasībām neatbilstošs piedāvājums 30.daļā „Testbed bezpilota sensorplatformas piegāde”. Piedāvātās Testbed bezpilota sensorplatformas slīpuma pārvarēšanas lenķis 45º ir mazāks par minimāli prasīto 55º un Testbed bezpilota sensorplatformas 15.5 cm kāpņu pakāpienu augstums pa kuru var pārvietoties uz augšu ir mazāks par minimāli prasītiem 30 cm. |
| SIA „Optilas” reģ.nr.40003702739 | 31. | Nolikuma tehniskās specifikācijas prasībām neatbilstošs piedāvājums 31.daļā „Meteostacijas piegāde”. Piedāvātajai iekārtai Lufft WS502-UMB ir norādīts „Vēja ātruma sensora diapazons vismaz no 0 līdz 60 m/s”, kas neatbilst - „Vēja ātruma sensora diapazons vismaz no 0 līdz 75 m/s”. |
| SIA „Skailoks” reģ.nr.40003586359 | 36. | Nolikuma tehniskās specifikācijas prasībām neatbilstošs piedāvājums 36.daļā “Digitāli programmējamā ģenerētā līdzsprieguma analizatora piegāde”. Piedāvātās iekārtas GW instek PSS-3203 sprieguma solis un strāvas stipruma solis neatbilst minimālajām prasībām. |
| SIA „Skailoks” reģ.nr.40003586359 | 39. | Nolikuma tehniskās specifikācijas prasībām neatbilstošs piedāvājums 39.daļā “Brīvas formas signālu ģeneratora piegāde”. Piedāvātās iekārtas Rigol DG5252 Mazākais izlases ātrums (1GS/s) zemāks par prasīto (2GS/s). |

4. Piedāvājuma izvēles kritērijs

Piedāvājums, kas atbilst nolikuma prasībām un ir ar viszemāko cenu.

5. Uzvarētāji

Uzvarētāji izraudzīti atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 56.panta 1.daļai.

Iepirkuma EDI 2013/6 uzvarētāji:

  - SIA „Baltelectron”, reģ.nr.40003990818,

2., 9., 13., 19., 28., 32., 33. daļās;

  - SIA „Semicom” , reģ.nr.40003729305,

1., 10., 15., 16., 23., 30., 34.,37.,38. daļās;

  - SIA „YEInternational”,  reģ.nr.40003187810,

3., 4., 12., 17., 20., 24., 25., daļās;

  - SIA „Skailoks”,  reģ.nr.40003586359,

5., 6., 7. daļās;

  - A/S „Rohde&Schwarz Danmark” , reģ.nr.13701806 (Dānija)

11., 40. daļās;

  - SIA „Gareks” , reģ.nr.40003195273,

14.daļā;

  - SIA „J.Smilgas tehnoloģiskais birojs”,  reģ.nr.40003347580,

21., 22., 26., 27., 35., 36. daļās;

  - SIA „Adrona” , reģ.nr.40003624468,

31.daļā.

Līgumcenas norādītas pielikumā Nr.1. „Pretendentu piedāvājumu cenas bez PVN, iepirkuma uzvarētāji un pretendenti, kuri nav iepirkuma uzvarētāji, izvēles pamatojums”.

5. Par uzvarētāju noteiktā pretendenta salīdzinošās priekšrocības:

Pretendentu salīdzinošās priekšrocības norādītas pielikumā Nr.1. „Pretendentu piedāvājumu cenas bez PVN, iepirkuma uzvarētāji un pretendenti, kuri nav iepirkuma uzvarētāji, izvēles pamatojums”.