APSTIPRINĀTS

Elektronikas un datorzinātņu institūta

Iepirkumu komisijas

2015.gada 19. jūnija sēdē

protokols Nr. 1.1.5-1/2015/14/1

____________________

Iepirkumu komisijas priekšsēdētāja

Z.Seržāne

ELEKTRONIKAS UN DATORZINĀTŅU

INSTITŪTA

NOLIKUMS

# „Ēku un tās apkārtnes drošības risinājumu videonovērošanas sistēmas izveide Eiropas Reģionālā attīstības fonda līdzfinansēta projekta „Elektronikas un datorzinātņu institūta attīstība un pārvaldības efektivitātes uzlabošana” (vienošanās Nr.2015/0019/2DP/2.1.1.3.3/15/IPIA/VIAA/002) ietvaros”

Iepirkuma identifikācijas numurs

EDI 2015/14

Rīga, 2015

## VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA

## 1. Iepirkuma identifikācijas numurs, iepirkuma procedūra, pasūtītājs un tā rekvizīti:

1.1. Iepirkuma identifikācijas numurs: EDI/2015/14

1.2. Pasūtītājs:

| Pasūtītāja nosaukums | Elektronikas un datorzinātņu institūts |
| --- | --- |
| Adrese | Dzērbenes iela 14, Rīga, LV -1006, Latvija |
| Reģ. Nr. | LV90002135242 |
| Kontaktpersonas | Zanda Seržāne, tālr. 67558251; zanda.serzane@edi.lv Viktors Harlinskis, tālr. +371 67558255; 29495417; viktors.harlinskis@edi.lv Fax 67555337 Mājas lapa: www.edi.lv E-pasts: iepirkumi@edi.lv |
| Darba laiks | Darba dienās no 9.00 līdz 17.00 |

1.3. Iepirkuma procedūra – PIL 8². panta kārtībā.

## 2. Pretendents

## 2.1. Pretendents ir normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā reģistrēta persona vai šādu personu apvienība, kas attiecīgi piedāvā tirgū veikt ēku un tās apkārtnes drošības risinājumu videonovērošanas sistēmas izveides pakalpojumus.

## 2.2. Pretendentam pilnībā jāsedz piedāvājuma sagatavošanas un iesniegšanas izmaksas. Pasūtītājs neuzņemas nekādas saistības par šīm izmaksām neatkarīgi no atklāta konkursa rezultāta.

3. Iepirkuma priekšmeta apraksts un apjoms

3.1.  Ēku un tās apkārtnes drošības risinājumu videonovērošanas sistēmas izveide saskaņā ar tehniskajā specifikācijā (Nolikuma 2.pielikums) noteiktajām prasībām (turpmāk – Videonovērošanas sistēmas izveides pakalpojumi).

Projekts: Eiropas Reģionālā attīstības fonda 2.1.1.3.3. apakšaktivitātes „Zinātnisko institūciju institucionālās kapacitātes attīstība” līdzfinansētais  projekts „Elektronikas un datorzinātņu institūta attīstība un pārvaldības efektivitātes uzlabošana” Nr. 2015/0019/2DP/2.1.1.3.3/15/IPIA/VIAA/002.

3.2. CPV kods: 51500000-7 - Ierīču un iekārtu uzstādīšanas pakalpojumi un 72265000-0 - Programmatūras konfigurēšanas pakalpojumi .

3.3. Pretendents var iesniegt piedāvājuma vienu variantu. Pretendenti, kuru  piedāvājums ir nepilnīgs vai ir iesniegti piedāvājuma varianti, tiks izslēgti no turpmākas dalības attiecīgajā daļā iepirkuma procedūrā.

3.4. Piedāvājuma izvēles kritērijs – piedāvājums ar viszemāko cenu.

## 4. Līguma izpildes vieta un laiks

4.1. Plānotā līguma summa un izpildes vieta: Plānotā līguma summa EUR 22 175 bez PVN, izpildes vieta Elektronikas un datorzinātņu institūts (turpmāk-Institūts), Dzērbenes iela 14, Rīga, LV - 1006, Latvija.

4.2. Plānotais līguma izpildes laiks 2 mēneši no līguma noslēgšanas brīža .

4.3. Norēķinu kārtība iepirkuma līgumā – Pasūtītājs samaksā par Videonovērošanas sistēmas izveides pakalpojumiem  10 (desmit) darba dienu laikā pēc abpusējas attiecīgā darbu pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas un rēķina piestādīšanas Pasūtītājam.

## 5. Informācijas iegūšana, apmaiņa un papildu informācijas sniegšana

5.1. Konkursa nolikuma saņemšana: Institūts nodrošina  brīvu un tiešu pieeju nolikumam „Ēku un tās apkārtnes drošības risinājumu videonovērošanas sistēmas izveide Eiropas Reģionālā attīstības fonda līdzfinansēta projekta „Elektronikas un datorzinātņu institūta attīstība un pārvaldības efektivitātes uzlabošana” (vienošanās Nr.2015/0019/2DP/2.1.1.3.3/15/IPIA/VIAA/002) ietvaros” savā mājaslapā http://www.edi.lv/lv/iepirkumi/  (turpmāk – Pasūtītāja mājaslapa) no dienas, kad paziņojums par plānoto līgumu ir publicēts Iepirkuma uzraudzības biroja mājaslapā internetā, kā arī Institūts nodrošina iespēju ieinteresētajiem Pretendentiem iepazīties uz vietas ar Nolikumu bez maksas Institūta direkcijā: A korpusa 1.-3. telpā, 2.stāvā, Dzērbenes ielā 14.

5.2. Pretendenta jautājumi un papildu informācijas pieprasījumi: ja Pretendentam ir jautājumi un papildu informācijas pieprasījumi par Nolikumu, tos iesniedz personīgi 1.2.apakšpunktā norādītajā adresē vai nosūta pa pastu uz 1.2.apakšpunktā norādīto adresi vai nosūta pa faksu (faksa Nr. 67555337) vai uz elektroniskā pasta adresi iepirkumi@edi.lv. Ja Pretendents ir laikus pieprasījis papildu informāciju, Pasūtītājs sniedz atbildi 5 (piecu) dienu laikā, bet ne vēlāk kā 6 (sešas) dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. Papildus informāciju Pasūtītājs nosūta Pretendentam, kas uzdevis jautājumu, un vienlaikus ievieto šo informāciju Pasūtītāja mājaslapā internetā, kurā ir pieejami iepirkuma procedūras dokumenti, norādot arī uzdoto jautājumu. Pretendenti ir atbildīgi par iepazīšanos ar publicēto informāciju Iepirkuma uzraudzības biroja un Pasūtītāja mājaslapā par izdarītajiem grozījumiem Nolikumā.

5.3. Iepazīšanās ar Objektu notiek visiem ieinteresētajiem Piegādātājiem vienlaicīgi 2015.gada 29.jūnijā plkst. 12.00; pulcēšanās apskatei pie Institūta Dzērbenes ielā 14, Rīgā. Ieinteresētajiem Piegādātājiem par savu piedalīšanos Objekta apskatē jāpaziņo iepriekš personīgi 1.2.apakšpunktā norādītajā adresē vai nosūtot pieteikumu par dalību pa pastu uz 1.2.apakšpunktā norādīto adresi vai nosūtot pieteikumu par dalību pa faksu (faksa Nr. 67555337) vai uz elektroniskā pasta adresi iepirkumi@edi.lv  vai piezvanot pa tālruni 67558255 Viktoram Harlinskim.

5.4. Kontaktpersona jautājumos par Objektu: Viktors Harlinskis, tālr. 67558255.

5.5. Nolikuma 5.3.apakšpunktā norādītajā Objekta apmeklēšanas laikā notiks tikai Objekta apskate, kā arī tiks fiksēti uzdotie jautājumi. Atbildes uz uzdotajiem jautājumiem saistībā ar iepirkuma priekšmetu vai iepirkuma dokumentāciju tiks sagatavotas pēc Objekta apskates un ievietotas Pasūtītāja mājaslapā.

## 6. Piedāvājuma iesniegšanas vieta, datums, laiks un kārtība

6.1. Pretendenti piedāvājumus iesniedz darba dienās no plkst. 8:30 līdz 12:30 un no 13:00 līdz 17:00 ne vēlāk kā līdz 2015.gada 06.jūlijam plkst. 10:00, iesniedzot personīgi nolikuma 1.2.apakšpunktā norādītajā adresē vai nosūtot pa pastu uz minēto adresi.

6.2. Pretendents iesniedz piedāvājumu personīgi vai atsūtot pa pastu. Nosūtot piedāvājumu pa pastu, Pretendents uzņemas atbildību par piedāvājuma saņemšanu līdz nolikuma 6.1.punktā norādītajam termiņam nolikumā norādītajā vietā. Piedāvājumi pēc nolikumā norādītā iesniegšanas termiņa netiks pieņemti, un pa pastu saņemtie piedāvājumi tiks nosūtīti atpakaļ Pretendentam neatvērti.

6.3. Saņemot piedāvājumu, Pasūtītājs reģistrē Pretendentu piedāvājumus to iesniegšanas secībā un norāda piedāvājuma iesniegšanas datumu, laiku, Pretendenta nosaukumu. Piedāvājumus, kas iesniegti pēc šajā punktā norādītā iesniegšanas termiņa vai piedāvājums nav noformēts tā, lai piedāvājumā iekļautā informācija nebūtu pieejama līdz piedāvājuma atvēršanas brīdim, neizskata un neatvērtus atdod atpakaļ iesniedzējam. Pretendents, iesniedzot piedāvājumu, var pieprasīt apliecinājumu tam, ka piedāvājums saņemts (ar norādi par piedāvājuma saņemšanas laiku).

## 7. Piedāvājuma atvēršanas vieta, datums, laiks un kārtība

7.1. Piedāvājumu atvēršanas sanāksme notiek 2015.gada 06.jūlijā, plkst. 10:00 Pasūtītāja telpās, Dzērbenes ielā 14, Rīgā.

7.2. Pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām Pretendents var grozīt vai atsaukt iesniegto piedāvājumu. Piedāvājuma grozījumi vai atsaukums jāiesniedz rakstiskā formā līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, nodrošinot, lai grozījumi vai atsaukums tiktu saņemts Nolikuma 1.2. apakšpunktā norādītajā adresē ne vēlāk kā līdz 2015.gada 06.jūlijam plkst. 10.00. slēgtā aploksnē. Uz aploksnes jābūt 8.1.apakšpunktā norādītajai informācijai un papildu norādei – “GROZĪJUMI” vai “ATSAUKUMS”.

7.3. Atsaukumam ir bezierunu raksturs un tas izslēdz Pretendenta tālāku līdzdalību šajā iepirkumu procedūrā.

7.4. Ja tiek veikti grozījumi iepirkuma procedūras dokumentos vai arī pagarināts piedāvājumu iesniegšanas termiņš, Pasūtītājs rīkojas saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu.

## II. PIEDĀVĀJUMA NOFORMĒJUMA PRASĪBAS

## 8. Pretendenti sagatavo un iesniedz piedāvājumu saskaņā ar Nolikumā izvirzītajām prasībām.

8.1. Piedāvājumu  iesniedz aizlīmētā un uz aizlīmējuma vietas parakstītā aploksnē, uz kuras norāda:

8.1.1. Pasūtītāja nosaukumu un adresi;

8.1.2. Pretendenta nosaukumu, reģistrācijas numuru (izņemot privātpersonas) un adresi;

8.1.3. šādu atzīmi:

# „Ēku un tās apkārtnes drošības risinājumu videonovērošanas sistēmas izveide Eiropas Reģionālā attīstības fonda līdzfinansēta projekta „Elektronikas un datorzinātņu institūta attīstība un pārvaldības efektivitātes uzlabošana” (vienošanās Nr.2015/0019/2DP/2.1.1.3.3/15/IPIA/VIAA/002) ietvaros” iepirkuma identifikācijas Nr. EDI 2015/14;

8.1.4. Pretendenta kontaktpersonas vārdu un uzvārdu, tālruņa numuru, e-pasta adresi un/vai faksa numuru.

8.2. Piedāvājumu, dokumentus, dokumentu kopijas un korespondenci starp Pasūtītāju un Pretendentu, kas saistīta ar konkursa norisi, sagatavo atbilstoši Ministru kabineta 2010. gada 29.septembra noteikumu Nr.916 “Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība” prasībām.

8.3. Piedāvājumu sagatavo latviešu valodā. Ja kāds oriģināldokuments ir sagatavots svešvalodā, tam pievieno Pretendenta vai tulka apliecinātu tulkojumu latviešu valodā. Ārvalstu publisko reģistru izsniegtie apliecinājumu dokumenti var tikt iesniegti svešvalodā ar pievienotu Pretendenta apliecinātu tulkojumu latviešu valodā. Iesniedzot piedāvājumu Pretendents ir tiesīgs visu iesniegto dokumentu atvasinājumu un tulkojumu pareizību apliecināt ar vienu apliecinājumu, ja viss piedāvājums ir cauršūts vai caurauklots. Par dokumentu tulkojuma atbilstību oriģinālam atbild Pretendents.

8.4. Pretendenta piedāvājums sastāv no viena sējuma, kura dokumenti ir jāsakārto šādā secībā:

8.4.1. Pieteikuma vēstule (Nolikuma 1.pielikums)

8.4.2. Tehniskais piedāvājums (Nolikuma 3.pielikums).

8.4.3. Finanšu piedāvājums (Nolikuma 4.pielikums).

8.4.4. Nolikuma 9.3.apakšpunktā minēto dokumentu kopijas.

8.5. Pretendents piedāvājumu iesniedz datorrakstā. Piedāvājuma lapas ir sanumurētas un cauršūtas (caurauklotas, auklu gali pārlīmēti). Piedāvājumam ir titullapa (brīvā formā), satura rādītājs ar uzrādītām lapām. Lapu numerācija atbilst satura rādītājam. Katras piedāvājuma daļas dokumentiem ir satura rādītājam atbilstošs attiecīgs nosaukums („Pieteikumu vēstule”; „Tehniskais piedāvājums”; „Finanšu piedāvājums”). Piedāvājuma dokumenti ir cauršūti tā, lai piedāvājumā iekļautās lapas nav iespējams atdalīt vienu no otras, ar uzlīmi, uz uzlīmes jābūt norādītam lapu skaitam un datumam.

8.6. Pretendents iesniedz parakstītu piedāvājumu. Piedāvājums jāparaksta Pretendenta pārstāvim, kuram ir pārstāvības tiesības vai tā pilnvarotai personai, pievienojot pilnvaru Pretendenta atlases dokumentu piedāvājuma daļā. Pilnvarā precīzi jānorāda pilnvarotajai personai piešķirto tiesību un saistību apjoms. Katras personas parakstam jānorāda atšifrējums (norādīts pilns vārds, uzvārds un ieņemamais amats).

8.7. Pretendents iesniedz piedāvājuma vienu oriģinālu un vienu kopiju. Uz piedāvājuma oriģināla un kopijas norāda attiecīgi „ORIĢINĀLS” un „KOPIJA”. Atšķirību gadījumā starp oriģinālu un kopiju, vērā tiek ņemts oriģināls.

8.8. Piedāvājumā iekļautajiem dokumentiem jābūt skaidri salasāmiem, bez labojumiem, ja labojumi ir izdarīti, tiem jābūt pilnvarotās personas ar parakstu apstiprinātiem. Piedāvājuma oriģinālu, kopiju un elektronisko versiju ievieto kopā nolikuma 8.1.apakšpunktā minētājā aploksnē.

## III. Nosacījumi Pretendenta dalībai IEPIRKUMA PROCEDŪRĀ un Pretendenta atlases dokumenti

## 9. Nosacījumi Pretendenta dalībai iepirkumā

9.1. Kvalifikācijas prasības ir obligātas visiem Pretendentiem, kas vēlas piedalīties iepirkumā un iegūt iepirkuma līguma slēgšanas tiesības.

9.2. Pretendentam ir jāatbilst šādām kvalifikācijas prasībām:

| Nr. | Prasība | Dokuments, kas apliecina atbilstību prasībai |
| --- | --- | --- |
| 9.2.1. | Pretendents ir reģistrēts atbilstoši normatīvo aktu prasībām. | Latvijā reģistrēta Pretendenta atbilstību minētajai prasībai Pasūtītājs pārbaudīs publiski pieejamās datu bāzēs. Ārvalstīs reģistrētam Pretendentam izsniegta dokumenta kopija, kas apliecina atbilstību minētajai prasībai. |
| 9.2.2. | Pretendenta amatpersonai, kas parakstījusi piedāvājuma dokumentus, ir pārstāvības (paraksta) tiesības. | Latvijā reģistrēta Pretendenta amatpersonas atbilstību minētajai prasībai Pasūtītājs pārbaudīs publiski pieejamās datu bāzēs. |
| 9.2.3. | Uz Pretendentu neattiecas Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta piektajā daļā noteiktie izslēgšanas nosacījumi. | Minētās prasības izpildi apliecinošu informāciju attiecībā uz Pretendentu, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, Pasūtītājs pārbaudīs publiski pieejamajās datu bāzēs. |

9.3. Pretendenta atbilstošas profesionālās spējas profesionālās darbības veikšanai:

| Nr. | Prasība | Dokuments, kas apliecina atbilstību prasībai |
| --- | --- | --- |
| 9.3.1. | Pretendentam ir pirmās kategorijas speciālā atļauja (licence) apsardzes darbības veikšanai. | Piedāvājumam jāpievieno apliecināta dokumenta kopija. |
| 9.3.2. | Pretendenta rīcībā ir video pārvaldības sistēmas (VPS) Milestone XProtect programmatūras ražotāja sertificēts speciālists. | Piedāvājumam jāpievieno VPS programmatūras sertificētā speciālista sertifikāta kopija un apliecinājums par dalību līguma izpildē, ja iepirkuma rezultātā līguma slēgšanas tiesības tiktu piešķirtas pretendentam. |
| 9.3.3. | Pretendenta rīcībā ir piedāvāto videonovērošanas kameru ražotāja sertificēts speciālists | Piedāvājumam jāpievieno videonovērošanas kameru sertificētā speciālista sertifikāta kopija un apliecinājums par dalību līguma izpildē, ja iepirkuma rezultātā līguma slēgšanas tiesības tiktu piešķirtas pretendentam. |
| 9.3.4. | Pretendentam iepriekšējo 3 (trīs) gadu (2012., 2013., 2014., 2015.gados) laikā ir pieredze vismaz 2 (divu) līdzīgu līgumu izpildē un izpildīto līgumu ietvaros ir piegādājis un uzstādījis vai programmējis vismaz 2 (divas) videosistēmas, kur katrā ir 50 (piecdesmit) vai vairāk IP videokameras: 1) vismaz 1 (viens) par VPS Milestone XProtect sērijas programmatūras uzstādīšanu 2) vismaz 1 (viens) par piedāvātā ražotāja videonovērošanas kameru piegādi un uzstādīšanu | Lai apliecinātu nolikuma 9.3.2.apakšpunkta izpildi, Pretendentam jāiesniedz saraksts ar informāciju par iepriekšējo pieredzi, kas noformēts šādā tabulā: Pasūtītāja nosaukums Pasūtītāja kontaktpersona Pakalpojuma nosaukums Pakalpojuma apraksts Pakalpojuma pabeigšanas mēnesis/gads Vārds, uzvārds Tālrunis Pasūtītājam ir tiesības pārliecināties par sniegto informāciju, sazinoties ar norādīto kontaktpersonu. Pieredzi pierāda un apliecina vismaz 2 (divas) pozitīvas atsauksmes no pasūtītāja (ar norādi par savlaicīgu un kvalitatīvu līguma izpildi). Atsauksmes iesniedzamas tikai par objektiem, kas uz piedāvājuma iesniegšanas brīdi ir pabeigti. |

9.4. Ja iepirkuma līguma izpildei tiek piesaistīti apakšuzņēmēji, tad papildus augstāk minētajam ir jāiesniedz:

9.4.1. informācija par to, kuru no iepirkuma līguma daļām (apjoms procentos no kopējā līguma apjoma finansiālā izteiksmē un darbu uzskaitījums) Pretendents plāno nodot apakšuzņēmējiem, kā arī visu paredzamo apakšuzņēmēju saraksts;

9.4.2. ja Pretendents piesaista apakšuzņēmējus, uz kuru iespējām tas balstās, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību paziņojumā par līgumu un iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, šo apakšuzņēmēju apliecinājumi vai vienošanās par sadarbību konkrētā līguma izpildē.

9.5. Ja piedāvājumu iesniedz fizisko vai juridisko personu apvienība jebkurā to kombinācijā piedāvājumā jānorāda personu, kura pārstāv piegādātāju apvienību konkursā, kā arī katras personas atbildības apjoms.

9.6. Ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība vai personālsabiedrība, jāiesniedz katra personu apvienības biedra reģistrācijas apliecības kopija. Papildus jāiesniedz visu (personu), kas iekļautas apvienībā, parakstīts sabiedrības līgums (oriģināls vai apliecināta kopija), kurā arī būtu norādīts katras personas atbildības apjoms un veicamo darbu uzskaitījums.

9.7. Ja Pretendents savas kvalifikācijas atbilstības apliecināšanai balstās uz citu personu iespējām, Pretendentu atlasei papildus jāiesniedz šādi dokumenti:

9.7.1. Personas, uz kuras iespējām Pretendents balstās, reģistrācijas apliecības kopija;

9.7.2. Personas, uz kuras iespējām Pretendents balstās, apliecinājums vai vienošanās par sadarbību ar Pretendentu konkrētā līguma izpildei.

                - 9.8. Ja Pretendents neatbildīs augstāk norādītajām Pretendentu atlases prasībām vai nebūs iesniegti visi prasītie dokumenti, vai dokumenti nebūs noformēti atbilstoši Nolikuma prasībām, tad Pretendents tiks izslēgts no tālākas dalības iepirkuma procedūrā. Komisija izvērtējot, ņems vērā konstatēto trūkumu būtiskumu un to ietekmi uz iespēju izvērtēt Pretendenta atbilstību kvalifikācijas prasībām un iesniegto piedāvājumu pēc būtības.

10. Prasības Finanšu piedāvājumam.

10.1. Finanšu piedāvājumu sagatavo saskaņā ar tehniskajā specifikācijā Nolikuma 2.pielikumā „Ēku un tās apkārtnes drošības risinājumu videonovērošanas sistēmas uzstādīšanas tehniskā specifikācija” noteikto darba uzdevumu, atbilstoši finanšu piedāvājuma formai (skat. Nolikuma 4.1.pielikumu „Finanšu piedāvājums”), kā arī sagatavojot darbu izmaksas tāmi (skat. Nolikuma 4.2. pielikumu „Lokālā tāme” un pievienoto failu „Videonoverosanas_tame.xls”).

10.2. Finanšu piedāvājumā cenas norāda euro (EUR) bez PVN (skat. 4.1. pielikumu „Finanšu piedāvājums”).

10.3. Tāmē jāietver un jāizceno visi darbi un apjomi, kas noteikti Nolikuma 2. pielikumā „Ēku un tās apkārtnes drošības risinājumu videonovērošanas sistēmas uzstādīšanas tehniskā specifikācija”. Finanšu piedāvājuma kopējā summā jāietver visi nodokļi, nodevas u.c. maksājumi un visas saprātīgi paredzamās ar darbu izpildi saistītās izmaksas, tai skaitā darbaspēka izmaksas un ar tām saistītie nodokļi un nodevas, transporta izmaksas un citas saistītās izmaksas. Pretendentam finanšu piedāvājumā ir jāievērtē un jāiekļauj arī visi riski, neparedzētās izmaksas, tai skaitā iespējamais sadārdzinājums. Cenas jānorāda, izmantojot divus ciparus aiz komata.

10.4. Pretendenta piedāvātajām cenām ir jābūt nemainīgām visā līguma izpildes laikā.

10.5. Lai pilnīgāk atspoguļotu savu piedāvājumu, Pretendents ir tiesīgs veikt izmaiņas lokālajā tāmē, nemainot tehniskajā specifikācijā noteiktos kopējos darbu apjomus (skatīt Nolikuma 4.2.pielikumu „Lokālā tāme” un pievienoto failu „Videonoverosanas_tame.xls”)

10.6. Finanšu piedāvājumu paraksta Pretendents vai tā pilnvarotā persona.

11. Ja Pretendents neatbildīs augstāk norādītajām Pretendentu atlases prasībām vai nebūs iesniegti visi prasītie dokumenti, vai dokumenti nebūs noformēti atbilstoši Nolikuma prasībām, tad Pretendents var tikt izslēgts no tālākas dalības iepirkuma procedūrā. Komisija izvērtējot, ņems vērā konstatēto trūkumu būtiskumu un to ietekmi uz iespēju izvērtēt Pretendenta atbilstību kvalifikācijas prasībām un iesniegto piedāvājumu pēc būtības.

IV. TEHNISKĀ PIEDĀVĀJUMA SAGATAVOŠANA

12.  Tehnisko piedāvājumu Pretendents sagatavo atbilstoši Nolikuma 2.pielikumā ”Ēku un tās apkārtnes drošības risinājumu videonovērošanas sistēmas uzstādīšanas tehniskā specifikācija” un 3.pielikumā „Aprīkojuma tehniskā piedāvājuma forma” noteiktajām prasībām.

12.1. Tehniskajā piedāvājumā jāiekļauj:

12.1.1. darbu apjoms un izmaksas (Tāme) atbilstoši Finanšu piedāvājuma 4.2.pielikumā norādītajai formai;

12.1.2. Aprīkojuma tehniskās specifikācijas apraksts atbilstoši Nolikuma 3.pielikumā „Aprīkojuma tehniskā piedāvājuma forma” norādītajai formai.

13. Tehniskajam piedāvājumam ir jāatbilst tehnisko specifikāciju, Nolikuma un Iepirkuma līguma prasībām un Latvijas valstī spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

14. Tehniskajā piedāvājumā Pretendentam jānorāda un jāiekļauj informācija, kas apliecina to, ka pretendents izprot un apņemas ievērot katru Tehniskajā specifikācijā norādīto prasību.

15. Tehnisko piedāvājumu paraksta Pretendents vai tā pilnvarotā persona.

V. Piedāvājumu vērtēšana

## 16. Piedāvājumu noformējuma pārbaudi, Pretendentu atlasi (atbilstoši izslēgšanas nosacījumiem un noteiktajām kvalifikācijas prasībām), tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaudi un piedāvājuma izvēli saskaņā ar izraudzīto piedāvājuma izvēles kritēriju – piedāvājums ar viszemāko cenu (turpmāk tekstā – Piedāvājumu vērtēšana) iepirkuma komisija veic slēgtā sēdē.

## 17.  Piedāvājumu vērtēšanu iepirkuma komisija veic šādos 4 (četros) posmos, katrā nākamajā posmā vērtējot tikai tos piedāvājumus, kas nav noraidīti iepriekšējā posmā:

## 17.1.  1.posms – Piedāvājumu noformējuma pārbaude. Iepirkuma komisija pārbauda, vai piedāvājums sagatavots un noformēts atbilstoši Nolikuma II. sadaļā norādītajām noformēšanas prasībām. Pie izvērtēšanas tiks ņemts vērā konstatēto trūkumu būtiskums un to ietekme uz iespēju izvērtēt Pretendenta atbilstību kvalifikācijas prasībām un iesniegto piedāvājumu pēc būtības.

17.2.  2.posms – Pretendentu atlase. Iepirkuma komisija atbilstoši savai kompetencei un, ņemot vērā iesniegtos Pretendentu atlases dokumentus, novērtē, vai Pretendenti atbilst Nolikuma III. sadaļā norādītajām prasībām.

17.3.  3.posms – Tehniskā piedāvājuma atbilstības pārbaude. Iepirkumu komisija pārbauda katra atlasi izturējušā Pretendenta tehniskā piedāvājuma atbilstību Nolikumā un Nolikuma 2. pielikumā „Ēku un tās apkārtnes drošības risinājumu videonovērošanas sistēmas uzstādīšanas tehniskā specifikācija” noteiktajām  prasībām.

17.4.  4.posms – Piedāvājuma izvēle:

17.4.1. Iepirkuma komisija pārbauda, vai finanšu piedāvājumā nav aritmētiskās kļūdas un labo tās. Par konstatētajām kļūdām un laboto piedāvājumu Komisija informē Pretendentu, kura piedāvājumā kļūdas tika konstatētas un labotas. Vērtējot piedāvājumu, Komisija vērā ņem veiktos labojumus.

17.4.2. Iepirkuma komisija pārbauda, vai piedāvājums nav nepamatoti lēts. Ja piedāvājumu vērtēšanas laikā Komisija konstatē, ka kāds no Pretendentiem iesniedzis piedāvājumu, kas varētu būt nepamatoti lēts, lai pārliecinātos, ka Pretendents nav iesniedzis nepamatoti lētu piedāvājumu, Komisijai ir pienākums pieprasīt Pretendentam detalizētu paskaidrojumu par būtiskiem piedāvājuma nosacījumiem, tajā skaitā par īpašiem nosacījumiem, tehnoloģijām vai cita veida nosacījumiem, kas ļauj piedāvāt šādu cenu.

17.4.3. Iepirkuma komisija nosaka piedāvājumu ar viszemāko piedāvājuma cenu un Pretendents, kura piedāvājums, salīdzinot un izvērtējot iesniegtos piedāvājumus, noteikts kā piedāvājums ar viszemāko piedāvājuma cenu, tiek atzīts par uzvarētāju.

18. Iepirkuma komisija turpmāk piedāvājumu neizskata un attiecīgo Pretendentu izslēdz no turpmākās dalības iepirkuma procedūrā ja:

18.1. Pretendents neatbilst kādai no Nolikuma III.sadaļā noteiktajām kvalifikācijas un profesionālās darbības prasībām;

18.2. Pretendents iesniedzis nepatiesu informāciju savas kvalifikācijas novērtēšanai vai vispār nav iesniedzis pieprasīto informāciju, tajā skaitā, nav sniedzis Komisijas pieprasīto precizējošo informāciju Komisijas noteiktajā termiņā vai atlases dokumenti nav iesniegti atbilstoši Nolikuma prasībām un to saturs neatbilst Nolikuma prasībām;

18.3. Ja Pretendents nav iesniedzis kādu no Nolikuma 9.punktā noteiktajiem kvalifikācijas dokumentiem;

18.4. Piedāvājumu vērtēšanas laikā Pretendents savu piedāvājumu atsauc vai maina, vai

18.5. Piedāvājums neatbilst kādai Nolikumā noteiktajai prasībai (tai skaitā saskaņā ar Nolikuma 17.3.punktā noteikto tiek konstatēta neatbilstība Tehniskajā specifikācijā noteiktajām prasībām) vai

18.6. Piedāvājums tiek atzīts par nepamatoti lētu.

VI. LĒMUMA PIEŅEMŠANA UN LĪGUMA slēgšana

19. Pirms lēmuma pieņemšanas par iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, Komisija izmantojot Ministru kabineta noteikto informācijas sistēmu, Ministru kabineta noteiktajā kārtībā pārbaudīs, vai uz Pretendentu, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, neattiecas Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta piektajā daļā noteiktie izslēgšanas nosacījumi.

20. Par iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu un uzvarētājiem  iepirkuma procedūrā Komisija atzīst Pretendentus, kuri atbilst Nolikumā noteiktajām kvalifikācijas prasībām, uz kuriem neattiecas Likuma 8.² panta piektās daļas 1. vai 2.punktā minētie apstākļi, un ir piedāvājuši Nolikuma prasībām atbilstošu piedāvājumu ar viszemāko cenu attiecīgajai iepirkuma daļai.

21.  Lēmumu par iepirkuma procedūras rezultātiem Komisija visiem Pretendentiem  paziņo rakstiski 3 (trīs) darba dienu laikā pēc tam, kad Komisija pieņēmusi lēmumu slēgt iepirkuma līgumu vai pārtraukt  iepirkuma procedūru. Lēmumu publicē Pasūtītāja mājaslapā.

22. Ja iepirkuma procedūras uzvarētājs atsakās no iepirkuma līguma noslēgšanas vai atsauc savu piedāvājumu, Komisija var atzīt par uzvarētāju Pretendentu, kurš iesniedzis nākošo lētāko piedāvājumu, ja šis Pretendents un viņa iesniegtais piedāvājums atbilst Nolikuma prasībām, vai pārtraukt iepirkuma procedūru, neizvēloties nevienu piedāvājumu.

23. Pasūtītājs slēdz iepirkuma līgumu ar izraudzīto Pretendentu, pamatojoties uz Pretendenta  iesniegto piedāvājumu, saskaņā ar Nolikuma noteikumiem un iepirkuma līguma projektu, kas iekļauts Nolikuma 5.pielikumā, Likumā noteiktajā kārtībā.

24. Iepirkuma līguma projektu sagatavo Pasūtītājs.

25.  Pretendents nodrošina piedāvātās līgumcenas nemainīgumu visā iepirkuma līguma izpildes laikā. Iespējamā inflācija, tirgus apstākļu maiņa vai jebkuri citi apstākļi nevar būt par pamatu cenu paaugstināšanai, un šo procesu radītās sekas Pretendentam ir jānoprognozē un jāaprēķina, sastādot finanšu piedāvājumu.

VII. IEPIRKUMA KOMISIJAS TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

## 26. Piedāvājumu izvērtēšanā iepirkuma komisijai ir tiesības pieaicināt ekspertus.

## 27. Iepirkuma komisijai ir tiesības pieprasīt, lai Pretendents rakstiski precizē vai izskaidro informāciju par savu piedāvājumu (tiktāl, lai pēc būtības netiktu mainīts piedāvājums un tajā ietvertā informācija).

## 28. Iepirkuma komisijai ir tiesības pārbaudīt nepieciešamo informāciju kompetentā institūcijā, publiski pieejamās datu bāzēs vai citos publiski pieejamos avotos.

## 29. Iepirkuma komisijai ir tiesības normatīvajos aktos paredzētajos gadījumos izbeigt vai pārtraukt iepirkuma procedūru bez līguma noslēgšanas.

## 30. Iepirkuma komisijas pienākums ir 5 (piecu) dienu laikā, bet ne vēlāk kā 6 (sešas) dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām pēc ieinteresētā piegādātāja laikus iesniegta rakstiska pieprasījuma sniegt papildu informāciju par šo Nolikumu.

## 31. Iepirkuma komisijas pienākums ir izskatīt Pretendentu piedāvājumus un novērtēt to atbilstību šī Nolikuma prasībām.

## 32. Iepirkuma komisijas pienākums pēc lēmuma pieņemšanas ir rakstiski informēt visus Pretendentus par konkursa rezultātiem.

# VIII.  PRETENDENTA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

## 33. Pretendentam, iesniedzot piedāvājumu, ir pienākums ievērot visus šajā Nolikumā minētos nosacījumus. Iesniedzot piedāvājumu, Pretendents piekrīt visām šī Nolikuma prasībām.

## 34. Pretendentam ir pienākums lūgumus pēc jebkāda veida paskaidrojumiem iesniegt Pasūtītājam rakstveidā un laikus, lai iepirkuma komisija atbildi varētu sniegt nolikuma 5.2.apakšpunktā norādītajā termiņā.

## 35. Pretendentam ir pienākums rakstveidā, iepirkuma komisijas noteiktajā termiņā sniegt papildu informāciju vai paskaidrojumus par piedāvājumu, ja iepirkuma komisija to pieprasa.

36. Pretendenta tiesības:

36.1. apvienoties ar citiem Pretendentiem, lai iesniegtu vienu kopējo piedāvājumu;

36.2. pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām grozīt vai atsaukt iesniegto piedāvājumu;

36.3. Publisko iepirkumu likumā noteiktajā kārtībā un termiņos pieprasīt Komisijai sniegt skaidrojumus par Nolikumu un Komisijas pieņemtajiem lēmumiem;

36.4. saņemt informāciju par rezultātiem.

IX. PIELIKUMU SARAKSTS

37. Visi Nolikuma pielikumi ir neatņemamas tā sastāvdaļas:

1.pielikums „Pieteikuma vēstules forma”.

2.pielikums „Ēku un tās apkārtnes drošības risinājumu videonovērošanas sistēmas uzstādīšanas tehniskā specifikācija”:

2.1.pielikums „Darba tehniskā specifikācija”;

2.2.pielikums „Aprīkojuma tehniskā specifikācija”;

2.3.pielikums “Plāns”;

3.pielikums „Aprīkojuma tehniskā piedāvājuma forma”.

4.pielikums „Finanšu piedāvājums”:

4.1.pielikums „Finanšu piedāvājuma forma”

4.2.pielikums „Lokālā tāme” (skatīties pievienoto failu „Videonoverosanas_tame.xls”).

5.pielikums „Iepirkuma līguma projekts”.

Iepirkuma procedūras

Identifikācijas Nr.: EDI 2015/14

Nolikuma 1.pielikums

„Pieteikuma vēstules forma”

# Pieteikuma vēstule

Iepirkums: „Ēku un tās apkārtnes drošības risinājumu videonovērošanas sistēmas izveide Eiropas Reģionālā attīstības fonda līdzfinansēta projekta „Elektronikas un datorzinātņu institūta attīstība un pārvaldības efektivitātes uzlabošana” (vienošanās Nr.2015/0019/2DP/2.1.1.3.3/15/IPIA/VIAA/002) ietvaros” iepirkuma identifikācijas Nr.: EDI 2015/14;

Mēs, apakšā parakstījušies, apstiprinām, ka piekrītam Nolikuma noteikumiem. Piedāvājam veikt pakalpojumu ERAF līdzfinansētā projekta vajadzībām saskaņā ar Nolikuma prasībām par kopējo summu:

* Piedāvājuma līgumcena (bez PVN ) _______EUR, vārdos 													_____	________ (EUR).

1. Ja Pretendents ir piegādātāju apvienība (personu grupa):

  - persona, kura pārstāv piegādātāju apvienību: 		________.

  - katras personas atbildības apjoms:							__.

- Mēs piekrītam Nolikumam pievienotā iepirkuma līguma projekta noteikumiem.

- Mēs apstiprinām, ka visi pievienotie dokumenti veido šo piedāvājumu.

- Mēs apliecinām, ka neesam ieinteresēti nevienā citā piedāvājumā, kas iesniegts šajā iepirkuma procedūrā.

- Informācija par Pretendentu vai personu, kura pārstāv piegādātāju apvienību:

5.1. Pretendenta nosaukums: _______________________________

5.2. Reģistrācijas Nr.: 				________________________

5.3. Juridiskā adrese: ______________________________________

5.4. Biroja adrese: 						______

5.5. Kontaktpersona: 			________________________

(Vārds, uzvārds, amats)

5.6. Tālrunis:_____________________________________________

5.7. Fakss: _______________________________________________

5.8. E-pasta adrese: ________________________________________

5.9. Banka: 					__________________

5.10. Kods: 				________________________

5.11. Konts: 			______________________________

Ar šo uzņemos pilnu atbildību par iesniegto dokumentu komplektāciju, tajos ietverto informāciju, noformējumu un atbilstību Nolikuma prasībām. Visi piedāvājumā sniegtie dati ir precīzi un patiesi.

Piedāvājuma dokumentu pakete sastāv no _________ (_____________) lapām.

Pretendents:

_________________________                ___________                  ___________________

/vārds, uzvārds/ 		        /amats/                               /paraksts/

________________2015.gada ___.________________

sastādīšanas vieta/	/datums/

Iepirkuma procedūras

Identifikācijas Nr.: EDI 2015/14

Nolikuma 2.pielikums

„Ēku un tās apkārtnes drošības risinājumu videonovērošanas sistēmas uzstādīšanas tehniskā specifikācija”

2.1.pielikums

„Darba tehniskā specifikācija”

Piedāvājuma kvalitātes labākai uzskatāmībai, pretendenti var veikt izmaiņas tāmes paraugā 4.2.pielikumā „Lokālā tāme”, nemainot kopējos darba apjomus.

„Ēku un tās apkārtnes drošības risinājumu videonovērošanas sistēmas uzstādīšana”

Piegādāt un uzstādīt Institūta īpašumā esošo ēku un tās apkārtnes drošības risinājumu videonovērošanas sistēmu, kas būs testa vide un kalpos videonovērošanas sistēmu risinājumu un datu apstrādes pētījumiem.

- Piegādāt un ierīkot 40 kameru pieslēguma vietas atbilstoši plānam (pielikums 2.3. „Plāns”) videonovērošanas objekti:

  - Ievilkt kabeļus - vītais pāris CAT5E, FTP vai augstāks;

  - Kabeļus vilkt ēkās pa komunikāciju šahtām, virs piekārtajiem griestiem. Kur tas nav iespējams, kā arī zemgrīdas šahtās, kabeļus ievietot caurulēs vai penāļos;

  - Ārpus telpām kabeļus ievietot caurulēs, kas noturīgas pret saules starojumu;

  - Kabeļu trases saskaņot ar pasūtītāju;

  - Kabeļus pieslēgt pie videonovērošanas sistēmas servera, kas atrodas datu centrā,  „B” korpusā;

  - Piegādāt un uzstādīt nepieciešamo aktīvo tīkla aparatūru (minimālās tehniskās prasības aprakstītas 2.2.pielikumā “Aprīkojuma tehniskā specifikācija”), precīzu to atrašanās vietu un pieslēgumus saskaņot ar pasūtītāju;

  - Pievilkt elektrobarošanu līdz aparatūrai un uzstādīt barošanas rozetes.

- Piegādāt un uzstādīt 40 IP videonovērošanas kameras:

  - Piegādāt un uzstādīt IP videonovērošanas kameras, kas atbilst 2.2.pielikumā “Aprīkojuma tehniskā specifikācija” minimālajām tehniskajām prasībām;

  - Kameru precīzu uzstādīšanas vietu saskaņot ar pasūtītāju, nodrošinot novērošanas objektu redzamību atbilstoši  pielikumam 2.3. „Plāns”;

  - Kameras nostiprināt  ne zemāk par 2,5m virs zemes. Vietās kur tas nav iespējams,  saskaņojot ar pasūtītāju, var novietot zemāk.

- Piegādāt un uzstādīt 4 videonovērošanas monitorus:

  - Piegādāt un uzstadīt monitorus (minimālās tehniskās prasības aprakstītas 2.2.pielikumā “Aprīkojuma tehniskā specifikācija”) apsargu telpā;

  - Nostiprināt monitorus pie sienām vai uz plauktiem, ja nepieciešams, plauktus piegādāt un uzstādīt;

  - Ierīkot darbstacijas elektriskās barošanas pieslēguma vietu.

- Piegādāt un ierīkot darbstaciju:

  - Piegādāt un ierīkot klienta darbstaciju apsargu telpā (A korpusā, pie galvenās ieejas);

  - Darbstacijai jābūt nokomplektētati atbilstoši nolikuma 2.2.pielikumā “Aprīkojuma tehniskā specifikācija” minimālajām tehniskajām prasībām;

  - Darbstacijai uzinstalēt nepieciešamo operētājsistēmu;

  - Pieslēgt darbstacijai 4 videonovērošanas monitorus;

  - Darbstaciju nodrošināt ar nepārtrauktās barošanas iekārtu, piemēram, Tecnoware 1500VA, 220V vai ekvivalentu;

  - Apsargu telpā uzstādīt jaunas rozetes darbstacijas un palīgiekārtu pieslēgšanai pie elektrobarošanas tīkla.

- Veikt videoservera un darbstacijas programmatūras instalāciju un sistēmas konfigurēšanu:

  - Licenzes uz programmatūru nodrošina pasūtītājs;

  - Uzinstalēt un konfigurēt programmu Milestone XProtect Smart klient uz darbastacijas datora;

  - Uzinstalēt un konfigurēt programmu Milestone XProtect professional uz servera;

  - Nodrošināt sistēmai sejas atpazīšanas funkcijas, uzvedības analīzes funkcijas un objekta pārvietošanās maršruta atsekošanas funkcijas iespējamību;

  - Nodrošināt datu ierakstu ar saglabāšanu vismaz par pēdējo mēnesi;

  - Nodrošināt informācijas integrēšanu no citas lokālās videonovērošanas sistēmas, kurai ir 8 IP videonovērošanas kameras un kuras darbību nodrošina videopārvaldības programma Milestone XPPro;

  - Konfigurē sistēmu tā, lai nākotnē būtu iespējams pieslēgt vēl papildus videonovērošanas ierīces;

  - Nodrošināt iespēju datus pārsūtīt uz datoru caur tīklu, kā arī iespēju ierakstīt datus uz informācijas nesējiem, tālākai to apstrādei pētnieciskiem nolūkiem.

- Sagatavot un iesniegt izpilddokumentāciju.

- Citas prasības:

  - Ņemot vērā to, ka tehniskajās specifikācijās ir iekļautas norādes uz konkrēta izstrādājuma tirdzniecības marku/nosaukumu, Pretendentam ir tiesības piedāvāt ekvivalentu preci, kura tehniski ir līdzvērtīga un kuras kvalitāte nav zemāka par tehniskajās specifikācijās noteikto, ar nosacījumu, ka iekārtas funkcionāli ir saderīgas ar Video pārvaldības sistēmu Milestone XProtect Professional;

  - Izpildītājam par veiktajiem darbiem un pielietotajiem materiāliem jādod vismaz trīs  gadu garantija;

  - Defektus, kas radušies garantijas laikā Izpildītāja vainas dēļ, jānovērš par saviem līdzekļiem;

  - Darbu izpildē jāpielieto kvalitatīvi, Eiropas līmenim atbilstoši materiāli, to kvalitātei jāatbilst vismaz 1.šķiras prasībām.

- Saskaņojot ar pasūtītāju, pieļaujama dažu IP videokameru novērošanas objekta nomaiņa, kas nodrošinās labāku sistēmas funkcionalitāti,nemainot kopējo līguma apjomu.

2.2.pielikums

„Aprīkojuma tehniskā specifikācija”

Iepirkuma procedūras: „Ēku un tās apkārtnes drošības risinājumu videonovērošanas sistēmas izveide Eiropas Reģionālā attīstības fonda līdzfinansēta projekta „Elektronikas un datorzinātņu institūta attīstība un pārvaldības efektivitātes uzlabošana” (vienošanās Nr.2015/0019/2DP/2.1.1.3.3/15/IPIA/VIAA/002) ietvaros”

Iepirkuma identifikācijas Nr.: EDI 2015/14;

„Aprīkojuma tehniskā specifikācija”

| Nr. p.k. | Tehniskā aprīkojuma nosaukums | Parametri | Piezīmes |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | IP videonovērošanas kameras vestibilos | Tips: IP 3 megapikseļu; Attēla sensors: Vismaz 1/3” Progressive Scan CMOS; Lēca: Fiksēta 2.8mm, F2.0, horizontāls skata leņķis 90°; Minimālais apgaismojums: Krāsu: 0.1Lux/F1.6; Melnbalts 0Lux/F1.6 (IR ieslēgts); Video formāti: Vismaz H.264H/H.264B/H.264/ MJPEG; Izšķirtspēja: Vismaz 3MP (2048×1536)/1080P(1920× 1080)/720P(1280×720)/D1(704×576/704×480) /CIF(352× 288/352× 240); Kadru skaits: 3MP(1~20/25fps) 1080P(1~25/30fps); Attēla uzstādījumi: BLC/HLC/DWDR baltā balanss auto/manual, gain vadība auto/manual, trokšņu samazinājums 2D; Tīkla protokoli: IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter, QoS, Bonjour; Korpuss: Kupolveida, ne sliktāk kā IP66, IK10; IR apgaismojums: 30 metri; Darbības nosacījumi: Vismaz 0°C~60°C; Mitrums līdz 95% (nekondensējošs); Savietojamība: Ar video pārvaldības sistēmu, ONVIF, PSIA, CGI; Garantija: Ne mazāk kā 3 gadi | 3MP IR DOME/DS-2CD2132-I 2.8MM HIK VISION vai ekvivalents (ja pretendents piedāvā ekvivalentas IP videonovērošanas kameras, tad pretendentam jānorāda ražotāja kodi ekvivalentajām kamerām, kā arī interneta adreses, kur var pārbaudīt piedāvāto ekvivalento kameru, vai to komponenšu atbilstību tehniskās specifikācijas prasībām) |
| 2. | IP videonovērošanas kameras gaiteņos | Tips: IP 3 megapikseļu; Attēla sensors: Vismaz 1/3” Progressive Scan CMOS; Lēca: Fiksēta 6mm, F1.8, horizontāls skata leņķis 45°; Minimālais apgaismojums: Krāsu: 0.1Lux/F1.6; Melnbalts 0Lux/F1.6 (IR ieslēgts); Video formāti: Vismaz H.264H/H.264B/H.264/ MJPEG; Izšķirtspēja: Vismaz 3MP (2048×1536)/1080P(1920× 1080)/720P(1280×720)/D1(704×576/704×480) /CIF(352× 288/352× 240); Kadru skaits: 3MP(1~20/25fps) 1080P(1~25/30fps); Attēla uzstādījumi: BLC/HLC/DWDR baltā balanss auto/manual, gain vadība auto/manual, trokšņu samazinājums 2D; Tīkla protokoli: IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter, QoS, Bonjour; Korpuss: Ne sliktāk kā IP66, IK10; IR apgaismojums: 30 metri; Darbības nosacījumi: Vismaz 0°C~60°C; Mitrums līdz 95% (nekondensējošs); Savietojamība: Ar video pārvaldības sistēmu, ONVIF,PSIA,CGI; Garantija: Ne mazāk kā 3 gadi | 3MP IR DOME/DS-2CD2132-I 4MM HIK VISION vai ekvivalents (ja pretendents piedāvā ekvivalentas IP videonovērošanas kameras, tad pretendentam jānorāda ražotāja kodi ekvivalentajām kamerām, kā arī interneta adreses, kur var pārbaudīt piedāvāto ekvivalento kameru, vai to komponenšu atbilstību tehniskās specifikācijas prasībām) |
| 3. | IP videonovērošanas kameras ārpus telpām | Tips: IP 5 megapikseļu ar optimizētu IR prožektoru; Attēla sensors: Vismaz 1/2.5” progressive scan CMOS; Lēca: Ar diapazonu ne mazāku kā f=2.8-9.8 mm: 27˚ –92˚ skatu, F1.6, autofokuss, automātisks dienas/ nakts režīms; Minimālais apgaismojums: Vismaz krāsu: 0.35 lux pie F1.6, Melnbaltais: 0.07 lux pie F1.6, 0 lux ar ieslēgtu IR apgaismojumu; Video formāti: Vismaz H.264 Main and Baseline profiles (MPEG-4 Part 10/AVC), Motion JPEG; Izšķirtspēja: Vismaz 2592x1944 HDTV 1080p līdz 320x240; Kadru skaits: Pie izšķirtspējas līdz 1920x1080 (HDTV 1080p) un 1600x1200: līdz 25/30 fps (50/60 Hz), 3 MP režīmā: līdz 16/20 fps (50/60 Hz), 5 MP režīmā: līdz 12,5/12 fps (50/60 Hz); Attēla uzstādījumi: WDR, automātiski un manuāli uzstādāmas kompresijas, slēdža laika, krāsu, spožuma, asuma, baltās gaismas balansa, ekspozīcijas kontroles un zonas un privātuma maskas vērtības. Attēla pagriešana 0, 90, 180, 270 grādos, koridora attēla formāts; Tīkla drošība: Aizsardzība ar paroli, IP adrešu filtrēšana, HTTPSb šifrēšana, IEEE 802.1Xb tīkla piekļuves kontrole; Tīkla protokoli: IPv4/v6, HTTP, HTTPSb, SSL/TLSb, QoS Layer 3 DiffServ, FTP, CIFS/SMB, SMTP, Bonjour, UPnP™, SNMPv1/v2c/v3 (MIB-II), DNS, DynDNS, NTP, RTSP, RTP, TCP, UDP, IGMP, RTCP, ICMP, DHCP, ARP, SOCKS; Korpuss: Ne sliktāk kā IP66-un NEMA 4X; IR apgaismojums: Optimizēts IR, LED ar pieskaņojamu intensitāti un apgaismojuma leņķi, attālums ne mazāk kā 15m; Darbības nosacījumi: Vismaz -30°C līdz 50°C, mitrums 10–100% RH (kondensējošs); Savietojamība: Ar video pārvaldības sistēmu specializēts modulis; Garantija: Ne mazāk kā 3 gadi. | Axis P1427-LE vai ekvivalents (ja pretendents piedāvā ekvivalentas IP videonovērošanas kameras, tad pretendentam jānorāda ražotāja kodi ekvivalentajām kamerām, kā arī interneta adreses, kur var pārbaudīt piedāvāto ekvivalento kameru, vai to komponenšu atbilstību tehniskās specifikācijas prasībām) |
| 4. | 24 portu PoE komutators | Interfeisi: • 24 10/100BASE-TXPoE, • 2 1000BASE-T, • 2 Combo 1000BASET/SFP; Portu standarti: • IEEE 802.3 Ethernet • IEEE 802.3u Fast Ethernet • IEEE 802.3ab Gigabit Ethernet • IEEE 802.3z Gigabit Ethernet (fiber) Komutācijas kapacitāte: Vismaz 12.8 Gbps; MAC adrešu tabulas izmērs: Vismaz 8000 ieraksti; PoE standarts: 802.3af un 802.3at; PoE kopējais budžets: Vismaz 190 watts; Drošība: • 802.1X • Port Security - atbalsts līdz 64 MAC adresēm uz portu • Broadcast/Multicast/Unicast Storm vadība • Static MAC • DHCP Server Screening • ARP Spoofing Prevention - Max. 64 entries • SSL2 - atbalsta IPv4 Vadība: • Web-based GUI • Compact CLI through Telnet • SmartConsole Utility • TFTP Clients • SNMP • System Log - Atbalsta IPv4 log server - SNTP • LLDP, LLDP-MED • Time-based PoE • IPV6 Management • RMON v1 group 1, 2, 3, 9 | Pretendentam jānorāda piedāvātais modelis, kā arī interneta adreses, kur var pārbaudīt piedāvātā aprīkojuma atbilstību tehniskās specifikācijas minimālajām prasībām |
| 5. | 8 portu PoE komutators | Interfeisi: 8 Ports 10/100/1000Mbps PoE, 2 SFP; Portu standarti: 8 Ports compliant with 802.3at; Komutācijas kapacitāte: Vismaz 12.8 Gbps; MAC adrešu tabulas izmērs: Vismaz 8000 ieraksti; PoE standarts: 802.3at; PoE kopējais budžets: Vismaz 75 vati; Drošība: Broadcast/Multicast/Unicast Storm Control • DHCP Server Screening • IP-MAC-Port Binding (Smart Binding) atbalsta 512 adrešu ierakstus ARP + IP Inspection atbalsta DHCP Snooping • 802.1X Port-based Access Control Traffic Segmentation SSH v2 SSL atbalsta v1/v2/v3 Port Security Supports vismaz 64 MAC addreses uz portu Duplicate address detection Vadība: Web-based GUI Telnet Server TFTP Client konfigurējams MDI/MDIX SNMP atbalsta v1/v2c/v3 SNMP Trap SNTP ICMP v6 Laika uzstādījumi (Time Setting) SNTP RMONv1 | Pretendentam jānorāda piedāvātais modelis, kā arī interneta adreses, kur var pārbaudīt piedāvātā aprīkojuma atbilstību tehniskās specifikācijas minimālajām prasībām |
| 6. | Monitors darbstacijai | Ekrāns: Vismaz 23,5", 16:9 LCD; Reakcijas laiks: ne lielāks kā 8 ms; Kontrasts: 1000:2; Izšķirtspēja: 1920x1080; Punkta izmērs: ne lielāks kā 0.28 mm; Leņķis: 178o/178o; Spilgtums: 250 cd/m2; Pieslēgvietas: vismaz 1x DVI-D; 1x DisplayPort; 1x 15-pin D-Sub, 4 USB 2.0; Funkcionalitāte: Tilt, Swivel, pivot; Fiksācijas iespēja: VESA | Pretendentam jānorāda piedāvātais modelis, kā arī interneta adreses, kur var pārbaudīt piedāvātā aprīkojuma atbilstību tehniskās specifikācijas minimālajām prasībām |
| 7. | Darbstacija: | Procesors CPU: Vismaz 4 fiziskie kodoli; 22nm arhitektūra (ne lielāku/vecāku) ; Vismaz 8 MB cache; Veiktspēju vismaz 8000 PassMark - CPU Mark; Procesora tips: Core i7 vai ekvivalents. Operatīvā atmiņa RAM: Vismaz 16 GB. Cietais disks SSD: Vismaz 120GB apjoms; Vismaz 1500000 MTBF (stundas); Vismaz 400MB/s Sequential Read; Vismaz 400MB/s Sequential Write. Optiskā atmiņas ierīce: Vismaz DVD-/+R/RW/-RAM12X24X SATA. Klaviatūra/Pele: USB (Logitech Desktop MKI 20 vai ekvivalenta). Pieslēgvietas: Iespēja pieslēgt četrus augstākminētos monitorus. Vismaz 2 USB 2.0 porti priekšējā panelī. Operētājsistēma: Microsoft Windows 7 Pro OEM vai 8.1 Pro OEM vai ekvivalenta | Pretendentam jānorāda piedāvātais modelis, kā arī interneta adreses, kur var pārbaudīt piedāvātā aprīkojuma atbilstību tehniskās specifikācijas minimālajām prasībām |

2.3.pielikums

„Plāns”

Videonovērošanas kameru orientējošs izvietojums:

| Np.k. | Vieta | Pamatojums | Skaits | Opcijas | Piezīmes |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.-2. | Ieejas durvis | Redzēt sejas gan ienākošajām, gan izejošajām personām | 2 |  |  |
| 3.-6. | 1.-4.stāva vestibilos pie pasažieru lifta. | Redzēt personas pie lifta, kāpņu telpā un pirmā stāva gaitenī | 4 |  |  |
| 7. | 7.stāva vestibils | Redzēt personas pie lifta, kāpņu telpā un stāva gaitenī | 1 |  |  |
| 8.* | 1.stāva vestibils pie kravas lifta | Redzēt pirmā stāva gaiteņa, kāpņu telpas, kravas lifta, transporta, datu centra un tualetes durvis |  |  | Ir datu centra kamera |
| 9.-11. | 2.-4. stāva vestibili pie kravas lifta | Redzēt stāva gaiteņa, kāpņu telpas, kravas lifta un tualetes durvis | 3 |  |  |
| 12. | 7.stāva vestibils pie kravas lifta | Redzēt gaiteņa, kāpņu telpas, kravas lifta un tualetes durvis | 1 |  |  |
| 13. | Avārijas izeja “B” korpusa otrajās trepēs | Redzēt notiekošo situāciju | 1 |  |  |
| 14.-23. | 1.-4. un 7. stāvu gaiteņos | Redzēt, kurā telpā ieiet vai no kuras telpas iziet personas | 10 |  | 2 kameras gaitenī |
| 24. | Stāvvieta pie Institūta ieejas | Redzēt novietotās automašīnas | 1 | āra |  |
| 25. | Lielā stāvvieta Institūta teritorijā | Redzēt novietotās automašīnas | 1 | āra |  |
| 26.-27. | Šlagbaums | Redzēt notiekošo situāciju | 1+1 | āra, numuru atpazīšanas funkcija | vadības poga attālinātai atvēršanai |
| 28. | Ražošanas korpusa aizmugure | Redzēt notiekošo situāciju, nojumi | 1 | āra |  |
| 29.-30. | D korpusa abas ieejas | Redzēt notiekošo situāciju | 2 | āra |  |
| 31. | C korpusa otra izeja | Redzēt notiekošo situāciju | 1 | āra |  |
| 32. | Ventcentrs | Redzēt āra izeju | 1 | āra |  |
| 33. | Otrā iebrauktuve | Redzēt notiekošo situāciju | 1 | āra |  |
| 34.-35. | Konferenču zāle pagalma pusē un ielas pusē | Redzēt notiekošo situāciju | 1+1 | āra |  |
| 36. | Noliktava | Redzēt notiekošo situāciju | 1 | āra |  |
| 37. | Apakšstacija | Redzēt notiekošo situāciju | 1 | āra |  |
| 38. | Vispārējās nozīmes korpuss, auditorijas priekštelpa | Redzēt personas, kas ieet/iziet | 1 |  |  |
| 39. | Vispārējās nozīmes korpuss, auditorijai piegulošais gaitenis | Redzēt personas, kas ieet/iziet | 1 |  |  |
| 40. | B korpuss, Jumts | Redzēt notiekošo situāciju | 1 | āra |  |
| 8.* | 1 stāva vestibils pie konferenču zāles un velonovietne | Redzēt notiekošo situāciju | 1 |  |  |
|  | Datu centra novērošanas sistēmas integrācija |  |  |  |  |
|  | Kopā |  | 40 |  |  |

8.* - saskaņot risinājumu ar pasūtītāju

Kameru novietojums objektā jāsaskaņo ar pasūtītāju. Tabulā norādīti plānojamie novērošanas objekti.

Iepirkuma procedūras

Identifikācijas Nr.: EDI 2015/14

Nolikuma 3.pielikums

„Aprīkojuma tehniskā piedāvājuma forma”

# Aprīkojuma tehniskā piedāvājuma forma

Iepirkuma procedūras: „Ēku un tās apkārtnes drošības risinājumu videonovērošanas sistēmas izveide Eiropas Reģionālā attīstības fonda līdzfinansēta projekta „Elektronikas un datorzinātņu institūta attīstība un pārvaldības efektivitātes uzlabošana” (vienošanās Nr.2015/0019/2DP/2.1.1.3.3/15/IPIA/VIAA/002) ietvaros”

Iepirkuma identifikācijas Nr.: EDI 2015/14;

| Nr.p.k. | Tehniskā aprīkojuma nosaukums | Pretendenta tehniskais piedāvājums (tehniskā specifikācija) | Daudzums/ vienības nosaukums |
| --- | --- | --- | --- |
|  | < > | < > | < > |
|  | < > | < > | < > |
|  | < > | < > | < > |

** Pretendents norāda piedāvātā modeļa nosaukumu precei

Ar šo apstiprinām un garantējam:

- sniegto ziņu patiesumu un precizitāti

- ka Preču piegāde videonovērošanas sistēmas izveides pakalpojumu ietvaros tiks veikta atbilstoši līguma un tehniskā specifikācijā noteiktajām prasībām, ievērojot normatīvajos aktos noteiktās prasības;

- personu, kas atbildīga par Preču piegādes izpildi: _________________ (vārds uzvārds)_____________ (tālrunis) _________________(e-pasts).

- ka, piegādājot Preci, nepieciešamības gadījumā pēc Pasūtītāja pieprasījuma iesniegsim Preces uzglabāšanas noteikumus un lietošanas instrukcijas latviešu valodā vai angļu valodā.

Pretendents:

_________________________                _________________                        __________________________________

/vārds, uzvārds/ 		                        /amats/                   		/paraksts, paraksta atšifrējums/

_________________2015.gada ___.________________

/sastādīšanas vieta/	/datums/

Iepirkuma procedūras

Identifikācijas Nr.: EDI 2015/14

Nolikuma 4.pielikums

„Finanšu piedāvājums”

4.1.pielikums

Finanšu piedāvājuma forma

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

2015. gada ____________

Iepirkuma procedūras: „Ēku un tās apkārtnes drošības risinājumu videonovērošanas sistēmas izveide Eiropas Reģionālā attīstības fonda līdzfinansēta projekta „Elektronikas un datorzinātņu institūta attīstība un pārvaldības efektivitātes uzlabošana” (vienošanās Nr.2015/0019/2DP/2.1.1.3.3/15/IPIA/VIAA/002) ietvaros”

Iepirkuma identifikācijas Nr.: EDI 2015/14;

Pretendents _______________________ (nosaukums, reģistrācijas Nr. vai personas kods, ja pretendents ir fiziska persona, juridiskā adrese), iesniedz šādu Finanšu piedāvājumu:

Mūsu piedāvātā cena ir:

| Līguma cena (bez PVN), EUR |  |
| --- | --- |
| Pievienotās vērtības nodoklis 21% |  |
| Kopējā līguma summa, EUR |  |

Apliecinām, ka piedāvātajā līguma cenā ir iekļautas visas izmaksas, kas nepieciešamas darbu pilnīgai izpildei, tai skaitā riski un iespējamais sadārdzinājums, darbaspēka, transporta izdevumi, kā arī neparedzētie izdevumi.

Pretendents:

_________________________                _________________                        __________________________________

/vārds, uzvārds/ 		                        /amats/                   		/paraksts, paraksta atšifrējums/

_________________2015.gada ___.________________

/sastādīšanas vieta/	/datums/

4.2.pielikums

Lokālā tāme

Lokālo tāmi skatīties pievienotajā failā “Videonoverosanas_tame.xls”

Iepirkuma procedūras

Identifikācijas Nr.: EDI 2015/14

Nolikuma 5.pielikums

„Iepirkuma līguma forma”

LĪGUMS

Pasūtītāja Līguma Nr. _________                                                   Izpildītāja Līguma Nr. _________

# Ēku un tās apkārtnes drošības risinājumu videonovērošanas sistēmas izveide Eiropas Reģionālā attīstības fonda līdzfinansēta projekta „Elektronikas un datorzinātņu institūta attīstība un pārvaldības efektivitātes uzlabošana” (vienošanās Nr.2015/0019/2DP/2.1.1.3.3/15/IPIA/VIAA/002) ietvaros

Iepirkuma ID Nr.: EDI 2015/14

Rīgā                                                                                                               	  2015. gada ___.______

Valsts zinātniskais institūts – atvasināta publiska persona „Elektronikas un datorzinātņu institūts”, juridiskā adrese Dzērbenes iela 14, Rīgā, LV-1006, tā direktores Ievas Tenteres personā, kura rīkojas saskaņā ar Elektronikas un datorzinātņu institūta nolikumu (apstiprināts ar Zinātniskās padomes 26.07.2007. lēmumu Nr.3-1-07), turpmāk– Pasūtītājs, no vienas puses, un

# ______________________juridiskā adrese________________, tās pilnvarotās personas (amats, vārds, uzvārds ) personā, kura rīkojas saskaņā ar pilnvarojumu (pilnvarojums), turpmāk – Izpildītājs, no otras puses, un abi kopā saukti – Puses, savstarpēji vienojoties, bez maldības, viltus un spaidiem, pamatojoties uz iepirkuma „Ēku un tās apkārtnes drošības risinājumu videonovērošanas sistēmas izveide Eiropas Reģionālā attīstības fonda līdzfinansēta projekta „Elektronikas un datorzinātņu institūta attīstība un pārvaldības efektivitātes uzlabošana” (vienošanās Nr.2015/0019/2DP/2.1.1.3.3/15/IPIA/VIAA/002) ietvaros” (ID Nr. EDI 2015/14) rezultātiem un  iesniegto Izpildītāja piedāvājumu, noslēdz šādu Līgumu (turpmāk – Līgums):

# 1. Līguma priekšmets

1.1. Pasūtītājs uzdod un  Izpildītājs apņemas Līgumā un normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un termiņos, veikt ēku un tās apkārtnes drošības risinājumu videonovērošanas sistēmas izveidi Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansētā projekta „Elektronikas un datorzinātņu institūta attīstība un pārvaldības efektivitātes uzlabošana” (Nr.2015/0019/2DP/2.1.1.3.3/15/IPIA/VIAA/002) (Turpmāk – Projekts) ietvaros.

1.2. Puses vienojas, ka par šī Līguma pielikumiem, kas ir tā neatņemamas sastāvdaļas, tiks uzskatīti šādi dokumenti, kas būs saistoši Pusēm:

1.2.1. Darba tehniskā specifikācija (1.pielikums);

1.2.2. Izmaksu kopsavilkums (tāme) (2.pielikums);

1.2.3. Aprīkojuma tehniskais piedāvājums (3.pielikums);

1.2.4. Izpildītāja finanšu piedāvājums (4.pielikums);

2. Līgumcena un tās samaksas kārtība

2.1.	Līgumcena saskaņā ar Izpildītāja finanšu piedāvājumu Iepirkumā ir 
EUR ______ (______________) bez pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk – PVN). PVN 21% ir EUR _____ (_____________), līgumcena kopā ar PVN ir EUR ________ (_____________).

2.2.	Līguma 2.1.punktā norādītajā līgumcenā ir ietvertas visas ar Līguma izpildi saistītās izmaksas, tai skaitā visi nodokļi un nodevas, kā arī Izpildītāja administratīvās izmaksas, piesaistīto speciālistu atalgojums u.c. Papildu izmaksas Līguma darbības laikā netiks pieļautas.

2.3.	Pasūtītājs norēķinās ar Izpildītāju ne vēlāk kā 10 (desmit) dienu laikā pēc pilnīgas Pakalpojuma izpildes un rēķina saņemšanas no Izpildītāja. Maksājums tiek veikts ar pārskaitījumu uz Izpildītāja bankas kontu. Par samaksas dienu tiek uzskatīta diena, kad Pasūtītājs veicis pārskaitījumu uz Izpildītāja bankas kontu.

3. Pakalpojuma izpildes termiņš un nosacījumi

3.1. Pakalpojuma izpildes gala termiņš ir 2015.gada_________.

3.2.	Pakalpojuma nodošana notiek, Izpildītājam iesniedzot parakstītu Pakalpojuma rēķinu un Pakalpojuma nodošanas – pieņemšanas aktu.

3.3.	Pakalpojumu Pasūtītājs izvērtē 10 (desmit) darba dienu laikā. Ja Pakalpojumam ir konstatēti trūkumi, Līguma 3.7.1.apakšpunktā norādītā Pasūtītāja kontaktpersona par to elektroniski informē Līguma 3.7.2.apakšpunktā norādīto Izpildītāja kontaktpersonu.

3.4.	Pakalpojumā konstatētos trūkumus Izpildītājs novērš un iesniedz Pakalpojuma nodošanas – pieņemšanas aktu atkārtoti 5 (piecu) darba dienu laikā no informācijas par konstatētajiem trūkumiem saņemšanas. Uzskatāms, ka informācija par konstatētajiem trūkumiem ir saņemta nākamajā darbā dienā pēc tās nosūtīšanas elektroniski Līguma 3.7.2.apakšpunktā norādītajai Izpildītāja kontaktpersonai.

3.5.	Ja Pasūtītājs 10 (desmit) darba dienu laikā pēc Pakalpojuma nodošanas – pieņemšanas akta saņemšanas nav informējis Izpildītāju par Pakalpojumā konstatētajiem trūkumiem, uzskatāms, ka Pakalpojums ir pieņemts.

3.6.	Pakalpojums ir izpildīts pilnībā pēc tam, kad Izpildītājs ir iesniedzis un Pasūtītājs ir pieņēmis Pakalpojuma nodošanas – pieņemšanas aktu un kad Izpildītājs ir izpildījis Darba tehniskajā specifikācijā minēto.

3.7.	Lai nodrošinātu Līguma izpildi, Puses nozīmē savus pārstāvjus, kuru pienākums ir koordinēt Līguma izpildi un nodrošināt savlaicīgu informācijas apmaiņu:

3.7.1. Pasūtītāja kontaktpersona ir _________; tālrunis: ________; e-pasts: ______________;

3.7.2. Izpildītāja kontaktpersona ir _________; tālrunis: ________; e-pasts: ______________.

3.8.	Līguma izpildes laikā Pasūtītājam, tai skaitā Līguma 3.7.1.apakšpunktā norādītajai Pasūtītāja kontaktpersonai, ir tiesības rakstveidā vai elektroniski dot Izpildītājam saistošus norādījumus attiecībā uz Līguma izpildi, kā arī saņemt no Izpildītāja informāciju un paskaidrojumus par Līguma izpildes gaitu un citiem Līguma izpildes jautājumiem.

3.9.	Izpildītājam ir pienākums Pakalpojuma veikšanā ņemt vērā saskaņā ar Līguma 3.8.punktu Pasūtītāja dotos norādījumus attiecībā uz Līguma izpildi, ciktāl tie nav pretrunā Līgumam un Latvijas Republikas spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, kā arī 3 (trīs) darba dienu laikā pēc elektroniska vai rakstveida pieprasījuma saņemšanas no Pasūtītāja saskaņā ar Līguma 3.8.punktu sniegt Pasūtītājam informāciju un paskaidrojumus par Līguma izpildes gaitu un citiem Līguma izpildes jautājumiem.

3.10.		Izpildītājam ir tiesības elektroniski vai rakstveidā pieprasīt no Pasūtītāja informāciju, kas ir Pasūtītāja rīcībā un nepieciešama Pakalpojuma veikšanai.

3.11. Pasūtītājam ir pienākums 3 (trīs) darba dienu laikā pēc elektroniska vai rakstveida pieprasījuma saņemšanas no Izpildītāja sniegt Izpildītājam Pasūtītāja rīcībā esošu informāciju, kas nepieciešama Pakalpojuma veikšanai.

3.12.		Pakalpojuma veikšanā Izpildītājam jāpiesaista Izpildītāja piedāvājumā Iepirkumā norādītos un Iepirkuma nolikuma prasībām atbilstošos speciālistus. Gadījumā, ja ir nepieciešama kāda no minēto speciālistu nomaiņa, nomaiņu rakstveidā jāsaskaņo ar Pasūtītāju, ievērojot, ka no jauna piesaistītā speciālista kvalifikācijai jābūt atbilstošai Iepirkuma dokumentos noteiktajām prasībām.

4. Līguma grozīšanas kārtība un kārtība, kādā pieļaujama atkāpšanās no līguma

4.1.	Līgums var tikt grozīts vai izbeigts, Pusēm savstarpēji rakstveidā vienojoties.

4.2.	Līgumu var grozīt tikai tad, ja Līguma grozījumi ir nebūtiski. Līguma grozījumu būtiskums tiek izvērtēts saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu un publisko iepirkumu jomā kompetentu iestāžu izstrādātajiem metodiskajiem norādījumiem un vadlīnijām. Jebkuras izmaiņas stāsies spēkā tikai tad, kad tās tiks noformētas rakstiski kā pielikums Līgumam, un tās parakstīs abas līgumslēdzējas Puses.

4.3.	Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma, ja Izpildītājs 5 (piecu) darba dienu laikā nav novērsis saskaņā ar Līguma 3.3.punktu Pasūtītāja konstatētos kāda nodevuma trūkumus, vai pārkāpj Līguma 3.12.punktu.

4.4.	Pasūtītājs par atkāpšanos no Līguma saskaņā ar Līguma 4.3.punktu ierakstītas vēstules veidā vai ar drošu elektronisko parakstu parakstītas vēstules veidā paziņo Izpildītājam.

4.5.	Ja Līguma 4.4.punktā minētais paziņojums nosūtīts ierakstītas vēstules veidā, uzskatāms, ka Izpildītājs to ir saņēmis septītajā dienā pēc tā nodošanas pastā, ja paziņojums nosūtīts ar drošu elektronisko parakstu parakstītas vēstules veidā – otrajā darba dienā pēc tā nosūtīšanas.

5. Pušu atbildība

5.1.	Puses normatīvajos aktos un Līgumā noteiktajā kārtībā ir savstarpēji atbildīgas par otrai Pusei nodarītajiem zaudējumiem, ja tie radušies vienas Puses vai tās darbinieku, kā arī šīs Puses Līguma izpildē iesaistīto trešo personu prettiesiskas darbības vai bezdarbības, kā arī aiz rupjas neuzmanības un ļaunā nolūkā izdarīto darbību vai nolaidības rezultātā. Maksimālais zaudējumu apmērs, ko viena Puse ir tiesīga pieprasīt no otras Puses, nepārsniedz Līguma 2.1.punktā norādīto kopējo līgumcenu, ja Līgums tiek izbeigts, bet, ja Līgums tiek izpildīts, - 10% (desmit procentus) no Līguma 2.1.punktā norādītās kopējās līgumcenas.

5.2.	Pasūtītājam ir tiesības ieturēt līgumsodu, ja Izpildītājs 5 (piecu) darba dienu laikā nav novērsis saskaņā ar Līguma 3.3.punktu Pasūtītāja konstatētos kāda nodevuma trūkumus, 0,5 % apmērā no līgumcenas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk par 10 % no līgumcenas.

5.3. Izpildītājam ir tiesības prasīt līgumsodu, ja Pasūtītājs pārkāpj Līguma 2.3.punktā noteikto samaksas termiņu, 0,5% apmērā no laikā nesamaksātās summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk par 10% (desmit procenti) no nesamaksātās summas.

5.4.	Līgumsoda samaksa neatbrīvo Pusi no saistību izpildes.

5.5.	Puses nevar vainot par līgumsaistību nepildīšanu, ja to izpildi kavē nepārvaramas varas apstākļi, par kuru tiek atzīts notikums, kas atbilst šādiem nosacījumiem:

5.5.1.	no tā nav iespējams izvairīties un tā sekas nav iespējams pārvarēt;

5.5.2.	to Līguma slēgšanas brīdī nebija iespējams paredzēt;

5.5.3.	tas nav radies Puses vai tās kontrolē esošas personas rīcības dēļ;

5.5.4.	tas padara saistību izpildi ne tikai apgrūtinošu, bet neiespējamu.

6.	Citi noteikumi

6.1.	Puses vienojas neizpaust Līguma izpildes gaitā no otras Puses saņemto ierobežotas pieejamības informāciju vai komercnoslēpumu, izņemot, ja šo informāciju pieprasa Latvijas Republikas prokuratūra, Iekšlietu ministrija vai arī citas Latvijas Republikas normatīvajos aktos paredzētās institūcijas, kurām uz to ir likumīgas tiesības.

6.2.	Pasūtītājam ir tiesības sniegt visas ar Līguma noslēgšanu un izpildi saistītās ziņas citām iestādēm, kurām ir tiesības pieprasīt un saņemt šīs ziņas saistībā ar ārējā normatīvajā aktā noteikto uzdevumu vai funkciju izpildi.

6.3.	Ja kādai no Pusēm tiek mainīts kāds no Līgumā minētajiem e-pastiem, tālruņiem, adresēm vai citiem rekvizītiem, kā arī ja tiek mainīta Līguma 3.7.punktā norādītā kontaktpersona, Puse par to 
1 (vienas) darba dienas laikā elektroniski paziņo otrai Pusei. Ja Puse neizpilda šī punkta noteikumus, uzskatāms, ka otra Puse ir pilnībā izpildījusi savas saistības, lietojot Līgumā esošo informāciju par otru Pusi.

6.4.	Izpildītājam savlaicīgi, bet ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā, jāinformē Pasūtītājs par jebkurām izmaiņām saimnieciskajā darbībā, tajā skaitā par reģistrēšanu vai izslēgšanu no Valsts ieņēmumu dienesta ar PVN apliekamo personu reģistra, kā arī par saimnieciskās darbības apturēšanu, maksātnespējas vai bankrota procedūras uzsākšanu.

6.5.	Jautājumos, ko neregulē Līgums, Puses vadās pēc spēkā esošajiem Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

6.6.	Līgums ir saistošs Pusēm, kā arī to saistību pārņēmējiem.

6.7.	Līgums sastādīts uz __ (_________) lapām, ko veido Līguma pamatteksts uz 
___ (___________) lapām un Tehniskā specifikācija un tehniskais piedāvājums (1.pielikums) uz ___ (___________), divos identiskos eksemplāros latviešu valodā, kuriem ir vienāds juridiskais spēks, no kuriem viens eksemplārs tiek nodots Izpildītājam, bet otrs eksemplārs Pasūtītājam.

7. Pušu rekvizīti un paraksti

| Pasūtītājs | Izpildītājs |
| --- | --- |
| Elektronikas un datorzinātņu institūts Adrese: Dzērbenes iela 14, Rīga, LV-1006 Reģ.Nr.90002135242 PVN maks.reģ.Nr.LV90002135242 Banka: Valsts kase Konts: LV76TREL9150208004000 Kods: TRELLV22 |  |
| Elektronikas un datorzinātņu institūta direktore _______________________________________ /I.Tentere/ z.v. | _________________________________ /paraksts, paraksta atšifrējums/ z.v. |

1. pielikums 2015. gada __._______. Līgumam

(Pasūtītāja Līguma identifikācijas Nr.________________;

Izpildītāja   Līguma identifikācijas Nr. _________________)

Darba tehniskā specifikācija

| Pasūtītājs: Elektronikas un datorzinātņu institūts, direktore _______________________________ /I.Tentere/ | Izpildītājs: ___________________________________ /paraksts, paraksta atšifrējums/ |
| --- | --- |

2. pielikums 2015. gada __._______. Līgumam

(Pasūtītāja Līguma identifikācijas Nr.__________________;

Izpildītāja   Līguma identifikācijas Nr. _________________)

Izmaksu kopsavilkums (tāme)

| Pasūtītājs: Elektronikas un datorzinātņu institūts, direktore _______________________________ /I.Tentere/ | Izpildītājs: ___________________________________ /paraksts, paraksta atšifrējums/ |
| --- | --- |

3. pielikums 2015. gada __._______. Līgumam

(Pasūtītāja Līguma identifikācijas Nr.__________________;

Izpildītāja   Līguma identifikācijas Nr. _________________)

Aprīkojuma tehniskais piedāvājums

| Nr.p.k. | Tehniskā aprīkojuma nosaukums | Tehniskā specifikācija (tehniskie parametri) |
| --- | --- | --- |

| Pasūtītājs: Elektronikas un datorzinātņu institūts, direktore _______________________________ /I.Tentere/ | Izpildītājs: ___________________________________ /paraksts, paraksta atšifrējums/ |
| --- | --- |

4. pielikums 2015. gada __._______. Līgumam

(Pasūtītāja Līguma identifikācijas Nr.__________________;

Izpildītāja   Līguma identifikācijas Nr. _________________)

Izpildītāja finanšu piedāvājums

| Līguma cena (bez PVN) |  |
| --- | --- |
| Pievienotās vērtības nodoklis 21% |  |
| Kopējā līguma summa bez PVN |  |

| Pasūtītājs: Elektronikas un datorzinātņu institūts, direktore _______________________________ /I.Tentere/ | Izpildītājs: ___________________________________ /paraksts, paraksta atšifrējums/ |
| --- | --- |

# Footnotes

Ja attiecīgajā valstī netiek izsniegts šāds dokuments, Pretendents norāda ārvalsts kompetentās institūcijas interneta vietnes adresi, kurā Pasūtītājs var pārliecināties par Pretendenta atbilstību minētajai prasībai.