APSTIPRINĀTS

Elektronikas un datorzinātņu institūta

Iepirkumu komisijas

2014.gada 24. janvāra sēdē

protokols Nr.1.3-22/2014/1/1

2014.gada 6.marta sēdē

Protokols Nr.1.3.-22/2014/1/2

____________________

Iepirkumu komisijas priekšsēdētāja

I.Tentere

ELEKTRONIKAS UN DATORZINĀTŅU

INSTITŪTA

ATKLĀTA KONKURSA NOLIKUMS

„Zinātniskās aparatūras un aprīkojuma iekārtu un darba vietu aprīkojuma piegāde” projekta „(IKSA-CENTRS) Informācijas, komunikāciju un signālapstrādes tehnoloģiju valsts nozīmes pētniecības centra izveide” (Nr.2011/0044/2DP/2.1.1.3.1./11/IPIA/ VIAA/006) aktivitāšu ietvaros”

Iepirkuma identifikācijas numurs

EDI 2014/1/AK

Konsolidētā versija

Rīga, 2014

## VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA

## Iepirkuma identifikācijas numurs, iepirkuma procedūra, pasūtītājs un tā rekvizīti:

  - Iepirkuma identifikācijas numurs: EDI/2014/1/AK.

  - Pasūtītājs:

| Pasūtītāja nosaukums | Elektronikas un datorzinātņu institūts |
| --- | --- |
| Adrese | Dzērbenes iela 14, Rīga, LV -1006, Latvija |
| Reģ. Nr. | LV90002135242 |
| Kontaktpersonas | Ieva Tentere, tālr. +371 67558233; ieva.tentere@edi.lv Viktors Harlinskis, tālr. +371 67558255; 29495417; viktors.harlinskis@edi.lv Fax 67555337 Mājas lapa: www.edi.lv E-pasts: iepirkumi@edi.lv |
| Darba laiks | Darba dienās no 9.00 līdz 17.00 |

1.3. Iepirkuma procedūra – atklāts konkurss.

## Pretendents

## 2.1. Pretendents ir normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā reģistrēta persona vai šādu personu apvienība, kas iesniegusi piedāvājumu veikt piegādes saskaņā ar atklāta konkursa „Zinātniskās aparatūras un aprīkojuma iekārtu un darba vietu aprīkojuma piegāde” projekta „(IKSA-CENTRS) Informācijas, komunikāciju un signālapstrādes tehnoloģiju valsts nozīmes pētniecības centra izveide”(Nr.2011/0044/2DP/2.1.1.3.1./11/IPIA/VIAA/006) aktivitāšu ietvaros”, identifikācijas Nr.EDI 2014/1/AK nolikumā (turpmāk-Nolikums) norādītajām Pasūtītāja prasībām.

## 2.2. Pretendentam pilnībā jāsedz piedāvājuma sagatavošanas un iesniegšanas izmaksas. Pasūtītājs neuzņemas nekādas saistības par šīm izmaksām neatkarīgi no atklāta konkursa rezultāta.

3.	  Iepirkuma priekšmeta apraksts un apjoms

3.1. Pētījumu veikšanai nepieciešamās zinātniskās aparatūras un aprīkojuma iekārtu piegāde, zinātniskās aparatūras uzstādīšana, zinātniskā personāla apmācība darbam ar to pētniecības darbības nodrošināšanai projekta „(IKSA-CENTRS) Informācijas, komunikāciju un signālapstrādes tehnoloģiju valsts nozīmes pētniecības centra izveide” (Nr.2011/0044/2DP/2.1.1.3.1./11/IPIA/ VIAA/006) aktivitāšu ietvaros.

3.2. Iepirkuma priekšmets ir sadalīts 21 (divdesmit vienā) daļā:

- daļa “GPU balstīta HPC skaitļotāja piegāde; CPV kods: 30210000-4  “Datu apstrādes iekārtas (aparatūra)”,

- daļa “Tīkla komutatoru piegāde”; CPV kods: 32540000-0  “Komutatori”,

- daļa “Servera  piegāde”; CPV kods: 48821000-9 “Tīkla serveri”,

- daļa “Optiskā galda ar aprīkojumu piegāde”; CPV kods: 38000000-5 “Laboratorijas, optiskās un precīzijas ierīces”.

- daļa “Signālģeneratora ar galvu un aprīkojumu piegāde”; CPV kods: 31640000-4 "Iekārtas un aparatūra ar specifiskām funkcijām",

- daļa “RTK GPS ierīces ar aprīkojumu piegāde”: CPV kods: 31640000-4 "Iekārtas un aparatūra ar specifiskām funkcijām",

- daļa “Mobila spektra analizatora ar aprīkojumu piegāde”: CPV kods: 38000000-5 “Laboratorijas, optiskās un precīzijas ierīces”,

- daļa “Signālu analizatora piegāde”: CPV kods: 38000000-5 “Laboratorijas, optiskās un precīzijas ierīces”,

- daļa “RF signālu ģeneratora ar aprīkojumu piegāde”; CPV kods: 31640000-4 "Iekārtas un aparatūra ar specifiskām funkcijām",

- daļa “Optokoptera piegāde”: CPV kods: 31640000-4 "Iekārtas un aparatūra ar specifiskām funkcijām",

- daļa “Augsnes elektriskās vadītspējas mērierīces piegāde”: CPV kods: 38000000-5 “Laboratorijas, optiskās un precīzijas ierīces",

- daļa “Industriālā metāldetektora piegāde”: CPV kods: 35124000-9 “Metāla detektori”,

- daļa „Lodēšanas stacijas piegāde”: CPV kods; 31600000-2 “Elektriskās iekārtas un aparāti”,

- daļa “Termokameras (vides kameras) ar aprīkojumu piegāde”; CPV kods: 38970000-5 “Pētniecības un testēšanas, zinātniskie un tehniskie simulatori”

- daļa “Termālās kameras ar aprīkojumu piegāde”: CPV kods: 38000000-5 “Laboratorijas, optiskās un precīzijas ierīces”,

- daļa „Mikroimpulsu lidar ierīces ar aprīkojumu piegāde”; CPV kods: 38520000-6 “Skeneri”,

- daļa „Mikroskopa ar aprīkojumu piegāde”; CPV kods: 38510000-3 “Mikroskopi”,

- daļa “Plaukta uz riteņiem piegāde”; CPV kods: 39180000-7 "Laboratorijas mēbeles“,

- daļa “Skapja ar atvilktnēm piegāde”; CPV kods: 39180000-7 "Laboratorijas mēbeles“

- daļa „Trīs dimensiju maketēšanas iekārtas ar aprīkojumu piegāde”; CPV kods: 31640000-4 “Iekārtas un aparatūra ar specifiskām funkcijām”,

- daļa „RF un mikroviļņu signālu ģeneratora piegāde”; CPV kods: 31640000-4 “Iekārtas un aparatūra ar specifiskām funkcijām”.

3.3. Pretendents var iesniegt piedāvājumu par vienu vai vairākām pilnībā piedāvātām iepirkumu priekšmeta daļām (katra daļa sastāv no vienas vai vairākām zinātniskās aparatūras/aprīkojuma pozīcijām), tai skaitā arī par visām daļām. Pretendents drīkst iesniegt vienu piedāvājuma variantu katrai daļai. Pretendenti, kuru  piedāvājums attiecīgajai daļai ir nepilnīgs vai attiecīgajai daļai ir iesniegti piedāvājuma varianti, tiks izslēgti no turpmākas dalības attiecīgajā daļā iepirkuma procedūrā.

3.4. Piedāvājuma izvēles kritērijs – piedāvājums ar viszemāko cenu.

## 4. Līguma izpildes vieta un laiks

4.1. Plānotā līguma summa un izpildes vieta: Plānotā līguma summa EUR 410 869 bez PVN, izpildes vieta Elektronikas un datorzinātņu institūts, Dzērbenes iela 14, Rīga, LV -1006, Latvija.

4.2. Preces piegādes termiņš un nosacījumi: Prece ir jāpiegādā, jāuzstāda un jānodrošina   zinātniskā personāla apmācība darbam ar piegādāto Preci pētniecības darbības nodrošināšanai (ja attiecināms) 2 (divu) mēnešu laikā no abpusējas iepirkumu līguma parakstīšanas dienas.

4.3. Norēķinu kārtība iepirkuma līgumā – Pasūtītājs samaksu par Preces piegādi veic bezskaidras naudas norēķinu veidā 10 (desmit) darba dienu laikā no abpusējas Preču nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšanas.

## 5. Informācijas iegūšana, apmaiņa un papildu informācijas sniegšana

5.1. Konkursa nolikuma saņemšana: Elektronikas un datorzinātņu institūts (turpmāk-Institūts) nodrošina  brīvu un tiešu pieeju Konkursa nolikumam „Zinātniskās aparatūras un aprīkojuma iekārtu un darba vietu aprīkojuma piegāde” projekta „(IKSA-CENTRS) Informācijas, komunikāciju un signālapstrādes tehnoloģiju valsts nozīmes pētniecības centra izveide” (Nr.2011/0044/2DP/2.1.1.3.1./11/IPIA/ VIAA/006) aktivitāšu ietvaros” savā mājaslapā http://www.edi.lv/lv/iepirkumi/ (turpmāk – Pasūtītāja mājaslapa) no dienas, kad paziņojums par plānoto līgumu ir publicēts Iepirkuma uzraudzības biroja mājaslapā internetā, kā arī Institūts nodrošina iespēju ieinteresētajiem Pretendentiem iepazīties uz vietas ar Nolikumu bez maksas Institūta direkcijā: A korpusa 1.-3. telpā, 2.stāvā, Dzērbenes ielā 14.

5.2. Pretendenta jautājumi un papildu informācijas pieprasījumi: ja Pretendentam ir jautājumi un papildu informācijas pieprasījumi par Nolikumu, tos iesniedz personīgi 1.2.apakšpunktā norādītajā adresē vai nosūta pa pastu uz 1.2.apakšpunktā norādīto adresi vai nosūta pa faksu (faksa Nr. 67555337) vai uz elektroniskā pasta adresi iepirkumi@edi.lv. Ja Pretendents ir laikus pieprasījis papildu informāciju, Pasūtītājs sniedz atbildi 5 (piecu) dienu laikā, bet ne vēlāk kā 6 (sešas dienas) pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. Papildus informāciju Pasūtītājs nosūta Pretendentam, kas uzdevis jautājumu, un vienlaikus ievieto šo informāciju Pasūtītāja mājaslapā internetā, kurā ir pieejami iepirkuma procedūras dokumenti, norādot arī uzdoto jautājumu. Pretendenti ir atbildīgi par iepazīšanos ar publicēto informāciju Iepirkuma uzraudzības biroja un Pasūtītāja mājaslapā par izdarītajiem grozījumiem Nolikumā.

## 6. Piedāvājuma iesniegšanas vieta, datums, laiks un kārtība

6.1. Pretendenti piedāvājumus iesniedz darba dienās no plkst. 8:30 līdz 12:30 un no 13:00 līdz 17:00 ne vēlāk kā līdz 2014.gada 7.aprīlim plkst. 10:00, iesniedzot personīgi nolikuma 1.2.apakšpunktā norādītajā adresē vai nosūtot pa pastu uz minēto adresi.

6.2. Pretendents iesniedz piedāvājumu personīgi vai atsūtot pa pastu. Nosūtot piedāvājumu pa pastu, Pretendents uzņemas atbildību par piedāvājuma saņemšanu līdz nolikuma 6.1.punktā norādītajam termiņam nolikumā norādītajā vietā. Piedāvājumi pēc nolikumā norādītā iesniegšanas termiņa netiks pieņemti, un pa pastu saņemtie piedāvājumi tiks nosūtīti atpakaļ Pretendentam neatvērti.

6.3. Saņemot piedāvājumu, Pasūtītājs reģistrē Pretendentu piedāvājumus to iesniegšanas secībā un norāda piedāvājuma iesniegšanas datumu, laiku, Pretendenta nosaukumu. Piedāvājumus, kas iesniegti pēc šajā punktā norādītā iesniegšanas termiņa vai piedāvājums nav noformēts tā, lai piedāvājumā iekļautā informācija nebūtu pieejama līdz piedāvājuma atvēršanas brīdim, neizskata un neatvērtus atdod atpakaļ iesniedzējam. Pretendents, iesniedzot piedāvājumu, var pieprasīt apliecinājumu tam, ka piedāvājums saņemts (ar norādi par piedāvājuma saņemšanas laiku).

## 7. Piedāvājuma atvēršanas vieta, datums, laiks un kārtība

7.1.Piedāvājumu atvēršanas sanāksme notiek 2014.gada 7.aprīlī, plkst. 10:00 Pasūtītāja telpās, Dzērbenes ielā 14, Rīgā.

7.2. Piedāvājumu atvēršana ir atklāta. Piedāvājumu atvēršanā ir tiesīgas piedalīties visas ieinteresētās personas, uzrādot personu apliecinošu dokumentu. Visu dalībnieku vārdi tiek ierakstīti piedāvājuma atvēršanas sanāksmes dalībnieku reģistrācijas lapā.

7.3. Sākot piedāvājumu atvēršanas sanāksmi, paziņo Komisijas sastāvu. Katrs Komisijas loceklis paraksta apliecinājumu, ka nav tādu apstākļu, kuru dēļ varētu uzskatīt, ka viņš ir ieinteresēts konkrēta Pretendenta izvēlē šajā iepirkuma procedūrā.

7.4. Pēc iepriekš minēto apliecinājumu parakstīšanas Komisija atver piedāvājumus to iesniegšanas secībā, nosaucot Pretendentu, piedāvājuma iesniegšanas laiku un piedāvātās līgumcenas no sējuma „Oriģināls”. Pēc sanāksmes dalībnieka pieprasījuma Pasūtītājs uzrāda finanšu piedāvājumu, kurā atbilstoši pieprasītajai finanšu piedāvājuma formai ir norādīta piedāvātā cena.

7.5. Pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām Pretendents var grozīt vai atsaukt iesniegto piedāvājumu. Piedāvājuma grozījumi vai atsaukums jāiesniedz rakstiskā formā līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, nodrošinot, lai grozījumi vai atsaukums tiktu saņemts Nolikuma 1.2. apakšpunktā norādītajā adresē ne vēlāk kā līdz 2014.gada 7.aprīlim plkst. 10.00. slēgtā aploksnē. Uz aploksnes jābūt 8.1.apakšpunktā norādītajai informācijai un papildu norādei – “GROZĪJUMI” vai “ATSAUKUMS”.

7.6. Atsaukumam ir bezierunu raksturs un tas izslēdz Pretendenta tālāku līdzdalību šajā iepirkumu procedūrā.

7.7. Ja tiek veikti grozījumi iepirkuma procedūras dokumentos vai arī pagarināts piedāvājumu iesniegšanas termiņš, Pasūtītājs rīkojas saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu.

## II. PIEDĀVĀJUMA NOFORMĒJUMA PRASĪBAS

## 8. Pretendenti sagatavo un iesniedz piedāvājumu saskaņā ar Nolikumā izvirzītajām prasībām.

8.1. Piedāvājumu  iesniedz aizlīmētā un uz aizlīmējuma vietas parakstītā aploksnē, uz kuras norāda:

8.1.1. Pasūtītāja nosaukumu un adresi;

8.1.2. Pretendenta nosaukumu, reģistrācijas numuru (izņemot privātpersonas) un adresi;

8.1.3. šādu atzīmi:

„Zinātniskās aparatūras un aprīkojuma iekārtu un darba vietu aprīkojuma piegāde” projekta „(IKSA-CENTRS) Informācijas, komunikāciju un signālapstrādes tehnoloģiju valsts nozīmes pētniecības centra izveide” (Nr.2011/0044/2DP/2.1.1.3.1./11/IPIA/ VIAA/006) aktivitāšu ietvaros”

iepirkuma identifikācijas Nr.: EDI 2014/1/AK;

8.1.4. Pretendenta kontaktpersonas vārdu un uzvārdu, tālruņa numuru, e-pasta adresi un/vai faksa numuru.

8.2. Piedāvājumu, dokumentus, dokumentu kopijas un korespondenci starp Pasūtītāju un Pretendentu, kas saistīta ar konkursa norisi, sagatavo atbilstoši Ministru kabineta 29.09.2010. noteikumu Nr.916 “Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība” prasībām.

8.3. Piedāvājumu sagatavo latviešu valodā. Ja kāds oriģināldokuments ir sagatavots svešvalodā, tam pievieno Pretendenta vai tulka apliecinātu tulkojumu latviešu valodā. Ārvalstu publisko reģistru izsniegtie apliecinājumu dokumenti var tikt iesniegti svešvalodā ar pievienotu Pretendenta apliecinātu tulkojumu latviešu valodā. Iesniedzot piedāvājumu Pretendents ir tiesīgs visu iesniegto dokumentu atvasinājumu un tulkojumu pareizību apliecināt ar vienu apliecinājumu, ja viss piedāvājums ir cauršūts vai caurauklots. Par dokumentu tulkojuma atbilstību oriģinālam atbild Pretendents. Tehnisko un finanšu piedāvājumu Pretendents ir tiesīgs sagatavot angļu vai krievu valodā, nepievienojot tulkojumu latviešu valodā.

8.4. Pretendenta piedāvājums Konkursam sastāv no viena sējuma, kura dokumenti ir jāsakārto šādā secībā:

8.4.1. Pieteikuma vēstule (Nolikuma 1.pielikums)

8.4.2. Tehniskais piedāvājums (Nolikuma 3.pielikums).

8.4.3. Finanšu piedāvājums (Nolikuma 4.pielikums).

8.5. Pretendents piedāvājumu iesniedz datorrakstā. Piedāvājuma lapas ir sanumurētas un cauršūtas (caurauklotas, auklu gali pārlīmēti). Piedāvājumam ir titullapa (brīvā formā), satura rādītājs ar uzrādītām lapām. Lapu numerācija atbilst satura rādītājam. Katras piedāvājuma daļas dokumentiem ir satura rādītājam atbilstošs attiecīgs nosaukums („Pieteikumu vēstule” ; „Tehniskais piedāvājums”; „Finanšu piedāvājums”). Piedāvājuma dokumenti ir cauršūti tā, lai piedāvājumā iekļautās lapas nav iespējams atdalīt vienu no otras, ar uzlīmi, uz uzlīmes jābūt norādītam lapu skaitam un datumam.

8.6. Pretendents iesniedz parakstītu piedāvājumu. Piedāvājums jāparaksta Pretendenta pārstāvim, kuram ir pārstāvības tiesības vai tā pilnvarotai personai, pievienojot pilnvaru Pretendenta atlases dokumentu piedāvājuma daļā. Pilnvarā precīzi jānorāda pilnvarotajai personai piešķirto tiesību un saistību apjoms. Katras personas parakstam jānorāda atšifrējums (norādīts pilns vārds, uzvārds un ieņemamais amats).

8.7. Pretendents  iesniedz piedāvājuma vienu oriģinālu un vienu kopiju. Uz piedāvājuma oriģināla un kopijas norāda attiecīgi „ORIĢINĀLS” un „KOPIJA”. Atšķirību gadījumā starp oriģinālu un kopiju, vērā tiek ņemts oriģināls.

8.8. Pretendents  iesniedz arī piedāvājuma identiska satura elektronisko versiju uz optiskā datu nesēja (CD vai DVD diska). Elektroniski iesniegtajā piedāvājumā obligāti ir iekļautas daļas  „Tehniskais piedāvājums” un „Finanšu piedāvājums”. Pieteikums dalībai Konkursā un Pretendenta kvalifikācijas dokumenti nav obligāti jāiekļauj elektroniskajā versijā uz optiskā datu nesēja. Drukātajā un elektroniskajā versijās skaitļiem jāsakrīt. Pie rezultātu neatbilstības tiks ņemts vērā drukātās versijas oriģināls. Piedāvājuma elektroniskās versijas datne ir formātā, kas atbalsta meklēšanu tekstā pēc teksta fragmenta. Datne nedrīkst tikt iesniegta kā secīgi skanēti piedāvājuma attēli.

8.9. Piedāvājumā iekļautajiem dokumentiem jābūt skaidri salasāmiem, bez labojumiem, ja labojumi ir izdarīti, tiem jābūt pilnvarotās personas ar parakstu apstiprinātiem. Piedāvājuma oriģinālu, kopiju un elektronisko versiju ievieto kopā nolikuma 8.1.apakšpunktā minētājā aploksnē.

## III. Nosacījumi Pretendenta dalībai IEPIRKUMA PROCEDŪRĀ un Pretendenta atlases dokumenti

## 9. Nosacījumi Pretendenta dalībai konkursā

9.1. Uz Pretendentu (kā arī uz personālsabiedrības biedriem, ja Pretendents ir personālsabiedrība) neattiecas Publisko iepirkumu likuma 39.1 panta pirmās daļas 1., 2., 3., 4., 5. vai 6.punktā uzskaitītie izslēgšanas nosacījumi, ievērojot šā panta ceturtajā daļā noteiktos izslēgšanas nosacījumu noilguma termiņus.

9.2. Uz personu, kura ir Pretendenta valdes vai padomes loceklis vai prokūrists, vai persona, kura ir pilnvarota pārstāvēt Pretendentu darbībās, kas saistītas ar filiāli, neattiecas Publisko iepirkumu likuma 39.1 panta pirmās daļas 1.punktā uzskaitītie izslēgšanas nosacījumi, ievērojot šā panta ceturtajā daļā noteiktos izslēgšanas nosacījumu noilguma termiņus.

9.3. Uz Pretendenta norādīto personu, uz kuras iespējām Pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, neattiecas Publisko iepirkumu likuma 39.1 panta pirmās daļas 2., 3., 4., 5. vai 6.punktā uzskaitītie izslēgšanas nosacījumi, ievērojot šā panta ceturtajā daļā noteiktos izslēgšanas nosacījumu noilguma termiņus.

## Ja Pretendents piesaista apakšuzņēmējus, uz kuru iespējām tas balstās, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību paziņojumā par līgumu un iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, tad papildus iepriekšminētajam ir jāiesniedz arī šādi dokumenti:

9.4.1. apliecinājums tam, kuru no līguma daļām un kādā apjomā (apjoms procentos no kopējā pakalpojumu apjoma) Pretendents plāno nodot apakšuzņēmējam;

9.4.2. apakšuzņēmēja, kura sniedzamo pakalpojumu vērtība ir 20% no līguma ietvaros veicamo piegāžu kopējās vērtības vai lielāka, apliecinājums vai līgums par sadarbību konkrētā līguma  izpildē

## Prasības attiecībā uz Pretendenta iespējām veikt profesionālo darbību

| Nr. | Kvalifikācijas prasība | Dokuments, kas apliecina atbilstību prasībai |
| --- | --- | --- |
| 10.1. | Pretendents ir reģistrēts atbilstoši normatīvo aktu prasībām. | Pretendenta reģistrācijas apliecības kopija vai (ārvalstu komersantiem) citā valstī izsniegts dokuments, kas apliecina minētās prasības izpildi. |
| 10.2. | Pretendenta amatpersonai, kas parakstījusi piedāvājuma dokumentus, ir pārstāvības (paraksta) tiesības. | Dokuments, kas apliecina Pretendenta pārstāvja, kurš paraksta piedāvājumu, paraksta (pārstāvības) tiesības. |

11. Prasības Finanšu piedāvājumam

11.1. Finanšu piedāvājums jāsagatavo atbilstoši šī Nolikuma 4.pielikumā norādītajai Finanšu piedāvājuma formai.

11.2. Finanšu piedāvājumā pretendents norāda pakalpojumu cenu euro bez pievienotās vērtības nodokļa, iekļaujot tajā visus nodokļus un izmaksas, kas saistītas ar pakalpojumu sniegšanu.

11.3. Piedāvājuma līgumcena ir jāaprēķina un jānorāda ar precizitāti 2 (divas) zīmes aiz komata.

11.4. Cenas, kuras piedāvā Pretendents, ir fiksētas uz visu līguma izpildes laiku un tās nevar būt objekts nekādiem vēlākiem pārrēķiniem, izņemot gadījumus, kad tas ir paredzēts līgumā.

12. Ja Pretendents neatbildīs augstāk norādītajām Pretendentu atlases prasībām vai nebūs iesniegti visi prasītie dokumenti, vai dokumenti nebūs noformēti atbilstoši Nolikuma prasībām, tad Pretendents var tikt izslēgts no tālākas dalības iepirkuma procedūrā. Komisija izvērtējot, ņems vērā konstatēto trūkumu būtiskumu un to ietekmi uz iespēju izvērtēt Pretendenta atbilstību kvalifikācijas prasībām un iesniegto piedāvājumu pēc būtības.

IV. APAKŠUZŅĒMĒJU NOMAIŅA

13. Apakšuzņēmēju nomaiņa līguma izpildes laikā notiek, ievērojot Publisko iepirkumu likuma prasības.

14. Iepirkuma procedūrā izraudzītā Pretendenta apakšuzņēmējus, uz kuru iespējām iepirkuma procedūrā izraudzītais Pretendents balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību paziņojumā par līgumu un iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, pēc līguma noslēgšanas drīkst nomainīt tikai ar pasūtītāja rakstveida piekrišanu, ja:

14.1. Pretendenta piedāvātais apakšuzņēmējs atbilst tām paziņojumā par līgumu un iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, kas attiecas uz Pretendenta personālu vai apakšuzņēmējiem;

14.2. tiek nomainīts apakšuzņēmējs, uz kura iespējām iepirkuma procedūrā izraudzītais Pretendents balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību paziņojumā par līgumu un iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, un piedāvātajam apakšuzņēmējam ir vismaz tāda pati kvalifikācija, uz kādu iepirkuma procedūrā izraudzītais Pretendents atsaucies, apliecinot savu atbilstību iepirkuma procedūrā noteiktajām prasībām;

14.3. uz piedāvāto apakšuzņēmēju, uz kura iespējām iepirkuma procedūrā izraudzītais Pretendents balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību paziņojumā par līgumu un iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, neattiecas Publisko iepirkumu likuma 39.1 panta pirmās daļas 2., 3., 4., 5. vai 6.punktā minētie izslēgšanas nosacījumi.

15. Iepirkuma procedūrā izraudzītais Pretendents drīkst veikt apakšuzņēmēju uz kura iespējām iepirkuma procedūrā izraudzītais Pretendents balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību paziņojumā par līgumu un iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām nomaiņu, kā arī šo apakšuzņēmēju vēlāku iesaistīšanu līguma izpildē, ja iepirkuma procedūrā izraudzītais Pretendents par to paziņojis pasūtītājam un saņēmis pasūtītāja rakstveida piekrišanu apakšuzņēmēja nomaiņai vai jauna apakšuzņēmēja iesaistīšanai līguma izpildē. Ja tiek nomainīts apakšuzņēmējs, uz kura iespējām iepirkuma procedūrā izraudzītais Pretendents balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību paziņojumā par līgumu un iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, Pasūtītājs piekrīt apakšuzņēmēja nomaiņai vai jauna apakšuzņēmēja iesaistīšanai līguma izpildē, ja uz piedāvāto apakšuzņēmēju neattiecas Publisko iepirkumu likuma 39.1 panta pirmās daļas 2., 3., 4., 5. vai 6.punktā minētie izslēgšanas nosacījumi.

V. TEHNISKĀ PIEDĀVĀJUMA SAGATAVOŠANA

16. Tehnisko piedāvājumu Pretendents sagatavo atbilstoši Nolikuma 3.pielikumā „Tehniskā piedāvājuma forma” noteiktajai tehniskā piedāvājuma formai un Nolikuma 2.pielikumā „Tehniskās specifikācijas” noteiktajām tehniskajām prasībām zinātniskās aparatūras un aprīkojuma iekārtu parametriem.

17. Tehniskajā piedāvājumā Pretendentam jānorāda:

17.1. piegādājamajai zinātniskajai aparatūrai un aprīkojuma iekārtai nosaukums, modelis un daudzums/vienības nosaukums;

17.2. informācija par piedāvāto zinātnisko aparatūru un aprīkojuma iekārtām. Piedāvātajai aparatūrai un aprīkojuma iekārtām ir jāatbilst Pasūtītāja izvirzītajām tehniskajām prasībām tehniskajā specifikācijā vai ir jābūt ar labākiem rādītājiem;

17.3. Personas, kas atbildīga par Preču piegādes izpildi un zinātniskā personāla apmācību darbam ar piegādāto Preci pētniecības darbības nodrošināšanai, vārds uzvārds; tālrunis; e-pasts.

VI. Piedāvājumu vērtēšana

## 18. Piedāvājumu noformējuma pārbaudi, Pretendentu atlasi (atbilstoši izslēgšanas nosacījumiem un noteiktajām kvalifikācijas prasībām), tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaudi un piedāvājuma izvēli saskaņā ar izraudzīto piedāvājuma izvēles kritēriju – piedāvājums ar viszemāko cenu (turpmāk tekstā – Piedāvājumu vērtēšana) iepirkuma komisija veic slēgtā sēdē.

## 19.  Piedāvājumu vērtēšanu iepirkuma komisija veic šādos 4 (četros) posmos, katrā nākamajā posmā vērtējot tikai tos piedāvājumus, kas nav noraidīti iepriekšējā posmā:		19.1.  1.posms – Piedāvājumu noformējuma pārbaude. Iepirkuma komisija pārbauda, vai piedāvājums sagatavots un noformēts atbilstoši nolikuma II. sadaļā norādītajām noformēšanas prasībām. Pie izvērtēšanas tiks ņemts vērā konstatēto trūkumu būtiskums un to ietekme uz iespēju izvērtēt Pretendenta atbilstību kvalifikācijas prasībām un iesniegto piedāvājumu pēc būtības.

19.2.  2.posms – Pretendentu atlase. Iepirkuma komisija atbilstoši savai kompetencei un, ņemot vērā iesniegtos Pretendentu atlases dokumentus, novērtē, vai Pretendenti atbilst nolikuma III. sadaļā norādītajām prasībām.

19.3.  3.posms – Tehniskā piedāvājuma atbilstības pārbaude. Iepirkumu komisija vērtēs zinātniskās aparatūras un aprīkojuma iekārtu atbilstību Nolikuma 2.pielikumā „Tehniskās specifikācijas” noteiktajām  prasībām. Gadījumā, ja Pasūtītāja iegūtā informācija no ražotāja mājaslapas vai no citiem avotiem par Pretendenta piedāvājumu  norāda, ka Pretendenta piedāvājums neatbilst Nolikumā izvirzītajām prasībām tehniskajam piedāvājumam, Komisija drīkst lemt par pierādījumu pieprasīšanu no Pretendenta par piedāvājuma atbilstību. Komisija pierādījumu pieprasījumu nosūta Pretendentam uz tā piedāvājumā norādītās kontaktpersonas e-pasta adresi. Ja Pretendents nav iesniedzis Komisijas pieprasītos pierādījumus Komisijas noteiktajā termiņā,  Pretendenta piedāvājums attiecīgajā daļā tiek izslēgts no dalības Konkursā un netiek tālāk izvērtēts.

19.4.  4.posms – Piedāvājuma izvēle:

19.4.1. Iepirkuma komisija pārbauda, vai finanšu piedāvājumā nav aritmētiskās kļūdas un labo tās. Par konstatētajām kļūdām un laboto piedāvājumu Komisija informē Pretendentu, kura piedāvājumā kļūdas tika konstatētas un labotas. Vērtējot piedāvājumu, Komisija vērā ņem veiktos labojumus.

19.4.2. Iepirkuma komisija pārbauda, vai piedāvājums nav nepamatoti lēts. Ja piedāvājumu vērtēšanas laikā Komisija konstatē, ka kāds no Pretendentiem iesniedzis piedāvājumu, kas varētu būt nepamatoti lēts, lai pārliecinātos, ka Pretendents nav iesniedzis nepamatoti lētu piedāvājumu, Komisijai ir pienākums pieprasīt Pretendentam detalizētu paskaidrojumu par būtiskiem piedāvājuma nosacījumiem, tajā skaitā par īpašiem nosacījumiem, tehnoloģijām vai cita veida nosacījumiem, kas ļauj piedāvāt šādu cenu.

19.4.3. Iepirkuma komisija nosaka piedāvājumu ar viszemāko piedāvājuma cenu katrai iepirkuma daļai atsevišķi un Pretendents, kura piedāvājums, salīdzinot un izvērtējot iesniegtos piedāvājumus, noteikts kā piedāvājums ar viszemāko piedāvājuma cenu, tiek atzīts par uzvarētāju.

20. Iepirkuma komisija turpmāk piedāvājumu neizskata un attiecīgo Pretendentu izslēdz no turpmākās dalības iepirkuma procedūrā ja:

20.1. piedāvājumu vērtēšanas laikā Pretendents savu piedāvājumu atsauc vai maina, vai

20.2. Pretendents ir iesniedzis nepatiesu informāciju vai vispār nav iesniedzis pieprasīto informāciju, vai

20.3. piedāvājums neatbilst kādai konkursa nolikumā noteiktajai prasībai (tai skaitā saskaņā ar nolikuma 19.3.punktā noteikto tiek konstatēta neatbilstība Tehniskajā specifikācijā noteiktajām prasībām) vai

20.4. piedāvājums tiek atzīts par nepamatoti lētu.

VII. LĒMUMA PIEŅEMŠANA UN LĪGUMA slēgšana

21. Trīs darba dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas visi Pretendenti rakstiski tiks informēti par pieņemto lēmumu.

22. Pasūtītājs, izmantojot Ministru  kabineta noteikto informācijas sistēmu, Ministru kabineta noteiktajā kārtībā iegūst informāciju, kas apliecina, ka uz nolikuma 9.punktā minētajām personām neattiecas attiecīgie Publisko iepirkumu likuma 39.1 panta pirmajā daļā noteiktie Pretendentu izslēgšanas nosacījumi.

23. Pretendentam, kuram tiks piešķirtas līguma slēgšanas tiesības, ja tas ir reģistrēts ārvalstī, 10 (desmit) darba dienu laikā jāiesniedz Pasūtītājam attiecīgās ārvalsts kompetento institūciju izziņa, kas apliecina, ka uz Pretendentu, kā arī uz personām, uz kuru iespējām Pretendents balstās, lai apliecinātu savu kvalifikāciju, neattiecas Publisko iepirkumu likuma 39.1 panta pirmajā daļā noteiktie gadījumi. Ja Pretendents 10 (desmit) darba dienu laikā neiesniegs norādīto izziņu, pasūtītājs Pretendentu izslēgs no dalības konkursā.

## 24. Nolikuma 23.punktā minētā izziņa nav jāiesniedz par tām Publisko iepirkumu likuma 39.1 panta pirmās daļas 7., 8. un 9.punktā minētajām personām, kuras ir reģistrētas Latvijā vai pastāvīgi dzīvo Latvijā un ir norādītas Pretendenta iesniegtajā piedāvājumā.

## 25. Ja tādi dokumenti, ar kuriem ārvalstī reģistrēts vai pastāvīgi dzīvojošs Pretendents var apliecināt, ka uz to neattiecas Publisko iepirkumu likuma 39.1 panta pirmajā daļā noteiktie gadījumi, netiek izdoti vai ar šiem dokumentiem nepietiek, lai apliecinātu, ka uz šo Pretendentu neattiecas Publisko iepirkumu likuma 39.1 panta pirmajā daļā noteiktie gadījumi, minētos dokumentus var aizstāt ar zvērestu vai, ja zvēresta došanu attiecīgās valsts normatīvie akti neparedz, – ar paša Pretendenta vai citas Publisko iepirkumu likuma 39.1 panta pirmajā daļā minētās personas apliecinājumu kompetentai izpildvaras vai tiesu varas iestādei, zvērinātam notāram vai kompetentai attiecīgās nozares organizācijai to reģistrācijas (pastāvīgās dzīvesvietas) valstī.

26. Par uzvarētājiem  Konkursā Komisija atzīst Pretendentus, kuri atbilst Nolikumā noteiktajām kvalifikācijas prasībām, uz kuriem neattiecas Likuma 39.¹ panta pirmajā  daļā minētie apstākļi, un ir piedāvājuši Nolikuma prasībām atbilstošu piedāvājumu ar viszemāko cenu attiecīgajai daļai.

## 27. Ar izraudzīto Pretendentu tiks slēgts līgums Publisko iepirkumu likuma 67.pantā noteiktajā kārtībā saskaņā ar nolikumam pievienoto Līguma projektu (Nolikuma 5.pielikums) un ievērojot pretendenta piedāvājumu. Līguma nosacījumi, slēdzot to var tikt precizēti tiktāl, lai tie nebūtu pretrunā līguma projekta nosacījumiem.

28. Pretendents nodrošina piedāvātās līgumcenas nemainīgumu Precēm visā iepirkuma līguma izpildes laikā. Iespējamā inflācija, tirgus apstākļu maiņa vai jebkuri citi apstākļi nevar būt par pamatu cenu paaugstināšanai, un šo procesu radītās sekas Pretendentam ir jānoprognozē un jāaprēķina, sastādot finanšu piedāvājumu.

## 29. Izraudzītais Pretendents paraksta līgumu ne vēlāk kā 5 (piecu) dienu laikā pēc pasūtītāja rakstveida pieprasījuma, kurš sagatavots apstākļos, kad vairs nepastāv tiesiski šķēršļi līguma noslēgšanai.

## 30. Pretendenta iebildumi par nolikumam pievienotā līguma projekta nosacījumiem jāizsaka piedāvājumu sagatavošanas laikā Publisko likumu noteiktajā kārtībā. Slēdzot līgumu, iebildumi par līguma projekta nosacījumiem netiek pieņemti.

31. Ja konkursa uzvarētājs neparaksta līgumu pasūtītāja noteiktajā termiņā uzvarētāja vainas dēļ, pasūtītājs to uzskata par atteikumu slēgt līgumu.

32. Ja iepirkuma uzvarētājs atsakās no līguma noslēgšanas vai atsauc savu piedāvājumu, Komisija var atzīt par uzvarētāju Pretendentu, kurš iesniedzis nākošo lētāko piedāvājumu, ja šis Pretendents un viņa iesniegtais piedāvājums atbilst Nolikuma prasībām, vai pārtraukt iepirkuma procedūru, neizvēloties nevienu piedāvājumu.

33. Pirms lēmuma pieņemšanas par līguma noslēgšanu ar nākamo Pretendentu, kurš piedāvājis zemāko cenu, Pasūtītājs izvērtē, vai tas nav uzskatāms par vienu tirgus dalībnieku kopā ar sākotnēji izraudzīto Pretendentu, kurš atteicās slēgt iepirkuma līgumu ar Pasūtītāju. Ja nepieciešams, Pasūtītājs ir tiesīgs pieprasīt no nākamā Pretendenta apliecinājumu un, ja nepieciešams, pierādījumus, ka tas nav uzskatāms par vienu tirgus dalībnieku kopā ar sākotnēji izraudzīto Pretendentu. J a nākamais Pretendents ir uzskatāms par vienu tirgus dalībnieku kopā ar sākotnēji izraudzīto Pretendentu, Pasūtītājs pieņem lēmumu pārtraukt iepirkuma procedūru, neizvēloties nevienu piedāvājumu.

34. Ja pieņemts lēmums slēgt līgumu ar nākamo Pretendentu, kurš piedāvājis zemāko cenu, bet tas atsakās līgumu slēgt, Pasūtītājs pieņem lēmumu pārtraukt iepirkuma procedūru, neizvēloties nevienu piedāvājumu.

35. Ja Konkursam nav iesniegti piedāvājumi vai ja iesniegtie piedāvājumi neatbilst Konkursa dokumentos noteiktajām prasībām, Pasūtītājs pieņem lēmumu izbeigt iepirkuma procedūru.

36. Ja tikai viens Pretendents atbilst visām Konkursa nolikumā noteiktajām Pretendentu atlases prasībām, kā arī  citos gadījumos Pasūtītājs var jebkurā brīdī pārtraukt iepirkuma procedūru, ja tam ir objektīvs pamatojums.

# VIII. IEPIRKUMA KOMISIJAS TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

## 37. Piedāvājumu izvērtēšanā iepirkuma komisijai ir tiesības pieaicināt ekspertus.

## 38. Iepirkuma komisijai ir tiesības pieprasīt, lai Pretendents rakstiski precizē vai izskaidro informāciju par savu piedāvājumu (tiktāl, lai pēc būtības netiktu mainīts piedāvājums un tajā ietvertā informācija).

## 39. Iepirkuma komisijai ir tiesības pārbaudīt nepieciešamo informāciju kompetentā institūcijā, publiski pieejamās datu bāzēs vai citos publiski pieejamos avotos.

## 40. Iepirkuma komisijai ir tiesības izdarīt grozījumus konkursa nolikumā pēc paziņojuma ievietošanas internetā un publicēšanas, ja tādējādi netiek būtiski mainītas tehniskās specifikācijas vai citas prasības, par to nosūtot attiecīgu paziņojumu Iepirkumu uzraudzības birojam, kas tiek ievietots internetā un publicēts Publisko iepirkumu likumā noteiktajā kārtībā.

## 41. Iepirkuma komisijai ir tiesības normatīvajos aktos paredzētajos gadījumos izbeigt vai pārtraukt iepirkuma procedūru bez līguma noslēgšanas.

## 42. Iepirkuma komisijai ir tiesības lemt par iepirkuma procedūras pagarinājumu.

## 43. Iepirkuma komisijas pienākums ir 5 (piecu) dienu laikā, bet ne vēlāk kā 6 (sešas) dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām pēc ieinteresētā piegādātāja laikus iesniegta rakstiska pieprasījuma sniegt papildu informāciju par šo Nolikumu.

## 44. Iepirkuma komisijas pienākums ir izskatīt Pretendentu piedāvājumus un novērtēt to atbilstību šī Nolikuma prasībām.

## 45. Iepirkuma komisijas pienākums pēc lēmuma pieņemšanas ir rakstiski informēt visus Pretendentus par konkursa rezultātiem.

# IX.  PRETENDENTA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

## 46. Pretendentam, iesniedzot piedāvājumu, ir pienākums ievērot visus šajā Nolikumā minētos nosacījumus. Iesniedzot piedāvājumu, Pretendents piekrīt visām šī Nolikuma prasībām.

## 47. Pretendentam ir pienākums lūgumus pēc jebkāda veida paskaidrojumiem iesniegt Pasūtītājam rakstveidā un laikus, lai iepirkuma komisija atbildi varētu sniegt nolikuma 5.2.apakšpunktā norādītajā termiņā.

## 48. Pretendentam ir pienākums rakstveidā, iepirkuma komisijas noteiktajā termiņā sniegt papildu informāciju vai paskaidrojumus par piedāvājumu, ja iepirkuma komisija to pieprasa.

49. Pretendenta tiesības:

49.1. apvienoties ar citiem Pretendentiem, lai iesniegtu vienu kopējo piedāvājumu;

49.2. noteikt informācijai, kas iesniegta Komisijai, konfidencialitāti;

49.3. pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām grozīt vai atsaukt iesniegto piedāvājumu;

49.4. Publisko iepirkumu likumā noteiktajā kārtībā un termiņos pieprasīt Komisijai sniegt skaidrojumus par Nolikumu un Komisijas pieņemtajiem lēmumiem;

49.5. piedalīties piedāvājumu atvēršanas sanāksmē;

49.6. saņemt informāciju par Konkursa rezultātiem;

49.7. iesniegt sūdzību Iepirkumu uzraudzības birojā par Pasūtītāja darbības likumību iepirkuma procedūrā, kā arī citas tiesības saskaņā ar šo Nolikumu, Publisko iepirkumu likumu un citiem normatīvajiem aktiem.

X. PIELIKUMU SARAKSTS

50. Visi Nolikuma pielikumi ir neatņemamas tā sastāvdaļas:

1.pielikums „Pieteikuma vēstules forma”;

2.pielikums „Tehniskās specifikācijas”;

3.pielikums „Tehniskā piedāvājuma forma”;

4.pielikums „Finanšu piedāvājuma forma”;

5.pielikums „Iepirkuma līguma projekts”.

Atklāta konkursa

Identifikācijas Nr.: EDI 2014/1/AK

Nolikuma 1.pielikums

„Pieteikuma vēstules forma”

Pretendents,

Pretendenta nosaukums

___________________________________________________,

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs

tā____________________________________________________________personā

ar šī pieteikuma iesniegšanu:

1. Piesakās piedalīties atklātā konkursā „Zinātniskās aparatūras un aprīkojuma iekārtu un darba vietu aprīkojuma piegāde” projekta „(IKSA-CENTRS) Informācijas, komunikāciju un signālapstrādes tehnoloģiju valsts nozīmes pētniecības centra izveide” (Nr. 2011/0044/2DP/2.1.1.3.1./11/IPIA/VIAA/006) aktivitāšu ietvaros, Iepirkuma ID Nr.: EDI 2014/1/AK.

2. Apņemas veikt piegādes saskaņā ar tehniskajā specifikācijā noteiktajām prasībām un finanšu piedāvājumu par kopējo summu:

* Piedāvājuma līgumcena (bez PVN ) _______EUR, vārdos 											_____	________ (EUR).;

*izmantot tik reizes, par cik iepirkuma daļām iesniedz piedāvājumu

3. Iesniedz piedāvājumu, kas sastāv no:

3.1. šī pieteikuma un atlases dokumentiem;

3.2. tehniskā piedāvājuma;

3.3.finanšu piedāvājuma.

4. Apstiprina, ka visas piedāvājumā sniegtās ziņas ir patiesas.

5. Piekrīt Nolikumam pievienotā iepirkuma līguma projekta (Nolikuma 5.pielikums) noteikumiem.

6. Apstiprina, ka visi pievienotie dokumenti veido šo piedāvājumu.

7.  Apliecina, ka nav ieinteresēts nevienā citā piedāvājumā, kas iesniegts šajā iepirkuma procedūrā.

9. Informācija par Pretendentu:

10.1. Pretendenta nosaukums: _______________________________

10.2. Reģ.Nr.: 				________________________

10.3. Juridiskā adrese: ______________________________________

10.4. Biroja adrese: 						______

10.5. Kontaktpersona: 			________________________

(Vārds, uzvārds, amats)

10.6. Tālrunis:_____________________________________________

10.7. Fakss: _______________________________________________

10.7. E-pasta adrese: ________________________________________

10.8.Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr.: 	___________	_______

10.9. Banka: 					__________________

10.10. Kods: 				________________________

10.11. Konts: 			______________________________

Piedāvājuma dokumentu pakete sastāv no _________ (_____________) lapām.

Pretendents:

_________________________                ___________                  ___________________

/vārds, uzvārds/ 		        /amats/                               /paraksts/

_________________2014.gada ___.________________

/sastādīšanas vieta/	/datums/

Atklāta konkursa

Identifikācijas Nr.: EDI 2014/1/AK

Nolikuma 2.pielikums

„Tehniskās specifikācijas”

Tehniskās specifikācijas*

*Pretendents var piedāvāt ekvivalentas preces, kas atbilst tehniskās specifikācijas prasībām. Visi norādītie parametri ir minimālie izpildāmie parametri.

Iepirkums: „Zinātniskās aparatūras un aprīkojuma iekārtu un darba vietu aprīkojuma piegāde” projekta „(IKSA-CENTRS) Informācijas, komunikāciju un signālapstrādes tehnoloģiju valsts nozīmes pētniecības centra izveide” (Nr. 2011/0044/2DP/2.1.1.3.1./11/IPIA/VIAA/006) aktivitāšu ietvaros, Iepirkuma ID Nr.: EDI 2014/1/AK.

- daļa  “GPU balstīta HPC skaitļotāja piegāde”

CPV kods - 30210000-4 – “Datu apstrādes iekārtas (aparatūra)”

| Nr. p.k. | Iekārtas nosaukums | Minimālās Prasības | Piezīmes | Daudzums |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Skaitļošanas sistēma | Procesors Vismaz divi x86 arhitektūras procesori ar vismaz astoņiem kodoliem (Core) ar skaitļošanas jaudu vismaz 41 uz vienu kodolu un kopējo skaitļošanas jaudu vismaz 660 uz diviem procesoriem pēc SPECint2006 Rates testa - SPECint_rate2006. Ar 64-bitu skaitļošanas atbalstu, sertificēts lietošanai ar operētājsistēmām – MS Windows Server 208/2012 un Linux. Kešatmiņa katram procesoram vismaz 20Mb Veiktspējas rādītājiem jābūt pārbaudāmiem www.spec.org mājas lapā vai apstiprinātiem no trešās personas puses. Ja rezultātus apstiprina trešā puse, tad ir jāiesniedz pilns testēšanas protokols, kurš ir saskaņā ar „Standard Performance Evaluation Corporation” organizācijas noteikto metodoloģiju. Atmiņa Vismaz 128 GB DDR3 1600MHz reģistrēta, ar kļūdu labošanas mehānismu (ECC), jānodrošina iespēju paplašināt atmiņas apjomu vismaz līdz 512GB Cietie diski Vismaz 2 gab. 480GB SSD tehnoloģijas diski ar lasīšanas ātrumu vismaz 500Mb/s un rakstīšanas ātrumu vismaz 410Mb/s, kuri pieslēgti pie SATA3 interfeisa. MTBF vismaz 2000000. Visiem diskiem jābūt ar karstās pārnešanas iespēju (Hot Swap), ir jābūt iespējai ievietot sistēmā vismaz 8 (astoņus) diskus. RAID kontrolieris Ar vismaz RAID 0, 1, 5, 10 atbalstu. Pieslēgumi Video izeja monitoru pieslēgšanai. Iespēja pieslēgt klaviatūru, peli. DVD Disku lasīšanas un rakstīšanas iekārta. Vismaz divi Ethernet 10/100/1000 Base-TX (full duplex) datortīkla porti ar iespējamu savstarpējas sadarbības slēgumu. Barošanas sistēma Barošanas sistēmai ir jānodrošina savstarpēji aizvietojama barošana pie pilnas skaitļošanas sistēmas ielādes. Dzesēšanas sistēma Ir jānodrošina visu skaitļošanas sistēmas dzesēšanu pie pilnas ielādes. Citas prasības Ir jābūt iespēja visu sistēmu ievietot standarta 19” servera skapī. Skaitļošanas sistēmai jābūt nokomplektētai tā, lai tā spētu darboties Microsoft Windows Server un Linux vidē. On Site garantija piedāvātajai iekārtai ir ne mazāka par 36 mēnešiem. Skaitļošanas mezgls Vismaz 9000 CUDA kodoliem, vismaz 20GB GDDR5 atmiņu un kopējo veiktspēju vismaz 14 Tflops. Kļūdu labošanas mehānisma (ECC) atbalsts. Jāatbalsta paralēlo apvienošanos tehnoloģiju. |  | 1 |

- Daļa.  “Tīkla komutatoru piegāde”

CPV kods – 32540000-0 – “Komutatori.”

| Nr. p.k. | Iekārtas nosaukums | Minimālās Prasības | Piezīmes | Daudzums |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Tīkla komutators | Vismaz 48 RJ-45 10/100/1000 porti Vismaz 4 SFP 1000 Mbps porti Ar vismaz 1 atsevišķu RJ-45 console portu Ar "Simple Web management" iespēju Ar "DHCP relay" iespēju Ar "Layer 3 static routing" iespēju Garantijas nosacījumi: vismaz 3 gadi | Piemēram: http://h30094.www3.hp.com/product.aspx?sku=10257145&pagemode=ca vai ekvivalents | 1 gab. |

- Daļa. “Servera  piegāde”

CPV kods – 48821000-9 – “Tīkla serveri.”

| Iekārtas nosaukums | Minimālās prasības | Piezīmes | Skaits |
| --- | --- | --- | --- |
| Serveris | Procesors CPU: Ar vismaz 4 fiziskiem kodoliem Ar 22 nm arhitektūru (ne lielāku/vecāku) Ar vismaz 8 MB cache Ar veiktspēju vismaz 8000 PassMark - CPU Mark Ar "Virtualization Technology for Directed I/O" atbalstu Ar iGPU Operatīvā atmiņa RAM: Vismaz 32 GB Tips DDR3 X.M.P atbalsts Cietie diski HDD (Vismaz 4 gab.) Katrs disks ar: vismaz 1TB apjomu vismaz 7200RPM vismaz 64MB buferis vismaz 1200000 MTBF (hours) vismaz 600000 Load/unload cycles vismaz 65 Gs Shock resistance pie: Operating (2 ms, read) Cietie diski SSD (Vismaz 2 gab.) Katrs disks ar: vismaz 500GB apjomu vismaz 1500000 MTBF (hours) vismaz 540MB/s Sequential Read vismaz 520MB/s Sequential Write Pamatplates (Vismaz 2 gab.) Viena ievietota korpusā, Otra atsevišķi līdzi kā rezerves. pamatplatei jābūt ar: LGA1155 atbalstu vismaz 2x PCI slotiem vismaz 2x PCI-E slotiem "Only With iGPU ready CPU" vismaz 4 x DDR3 DIMM slotiem Z77 vai ekvivalentu chipset vismaz 4x USB 3.0 portiem VGA un HDMI izeju vismaz 2x SATA3 portiem 100% All Solid Capacitor Internet Flash iespēju Dehumidifier, UEFI System Browser Optiskā atmiņas ierīce: Vismaz DVD-/+R/RW/-RAM12X24X SATA Klaviatūra / Pele: Bezvadu USB ar "nano receiver" Klaviatūrai un pelei jābūt no viena komplekta, ar 1 kopēju uztvērēju Baterijas tips Pelei 1xAA Karšu lasītājs: Ar vismaz 2 x USB3.0 portiem Ar CFI, SD, UDMA, MicroSD un xD atbalstu Operētājsistēma: Microsoft Windows 7 Ultimate SP1, 64bit, ENG, OEM (Vai ekvivalenta) Korpuss: Vismaz 2 x USB2.0 priekšā Ar vismaz 8 x 5.25" external drive bays Aprīkots ar vismaz 4 x 3.5" SATA Backplane HDD korpusu ar "hot swap" funkciju Aprīkots ar vismaz 4 x 2.5" SATA Backplane HDD korpusu ar "hot swap" funkciju Barošanas bloki (Vismaz 3 gab.) Viens ievietots korpusā, 2 gab. atsevišķi līdzi kā rezerves. Katra barošanas bloka parametri: Tips ATX, Active PFC Jauda vismaz 500W Ventilators vismaz 14 cm Pamatplates spraudnis 24+8PIN PCI-E spraudnis 1 X 6PIN + 1 X 8PIN vai 2 x 6+2PIN Molex spraudņi vismaz 3 gab. SATA spraudņi vismaz 6 gab. (bez pagarinātājiem) Garantijas laiks 3 gadi | Pamatplates modelis: Piemēram: ASRock Z77 Pro3 http://www.asrock.com/mb/Intel/Z77%20Pro3/ vai funkcionāli un pēc parametriem ekvivalents vai labāks Cietie diski HDD modelis: WD1002FAEX vai funkcionāli un pēc parametriem ekvivalents | 1 gab. |

- Daļa. “Optiskā galda ar aprīkojumu piegāde”

CPV kods – 38000000-5 “Laboratorijas, optiskās un precīzijas ierīces”

| Nr. p.k. | Iekārtas Nosaukums | Minimālās prasības | Piezīmes | Daudzums |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Optiskais galds ar aprīkojumu |  | Piemēram, M-RS2000-410-8 vai ekvivalents | 1 komplekts |
| 1.1. | Optiskā galda virsma | Izmērs, 600×2400mm, ±50mm Biezums, 200±10mm – virsmas pārklājums ferromagnētisks no nerūsējošā tērauda – virsmas pārklājumā M6 caurumi 25mm attālumā –– plakanums ±0.1 mm/m² | 1HT06-24-20 katalogā STANDA Ltd. vai ekvivalents | 1 gab. |
| 1.2. | Optiskā galda balsti | - piemēroti optiskā galda virsmai -Augstums, 760±15mm (ieskaitot līmeņa pielāgošanas elementus) -maksimālais pieļaujamais svars uz balstiem ne mazāk kā 500 kg | 1TS035-18-06-AP-500 katalogā STANDA Ltd. Vai ekvivalents | 1 komplekts |
| 1.3. | Lēcas | Plano-Concave lēcas Materiāls BK7 D, 25.4mm Malu biezums, 3.5mm Diametra pielaide+0.0, -0.15 mm Folusa garuma pielaide ±3% Centrēšana ne vairāk kā 3 arc minūtes Apertūra >90% Virsmas raksturojums λ/4 @ 632.8 nm Viļņa garums 632.8 nm 1)Fokālais attālums, 500mm 2) Fokālais attālums, 1000mm 3) Fokālais attālums, 2000mm 4) Fokālais attālums, 3000mm 5) Fokālais attālums, 10000mm | Katalogā STANDA Ltd. atbilstoši: 1) 14PCV500-1-1 2) 14PCV1000-1-1 3) 14PCV2000-1-1 4) 14PCV3000-1-1 5) 14PCV10000-1-1 vai ekvivalenti | 2 komplekti (pa 5 gab.) |
| 1.4. | Optisko komponentu stiprinājumi | Augstāk minētam lēcām atbalsta diametrs, mm 25.4 montēšanas caurums: M6 Materiāls: anodizēts alumīnijs. | 4OCM-25 25.4 (1") in catalog STANDA Ltd. vai ekvivalents | 10 gab. |
| 1.5. | Lāzera līnijas spoguļi | Material: BK7 Size, mm: Ø25.4 x 6 virsmas izkropļojumi: < λ/8 virsmas kvalitāte: 20-10 S-D apertūra: > 90% no diametra pārklājuma atstarotājspēja 9.5% @655nm, lāzera bojājuma slieksnis: >5-7 J/cm2 10 ns impulsiem @1064 nm | 14DM-1-HR20-0-1 katalogā STANDA Ltd. vai ekvivalents | 15 gab. |
| 1.6. | Optiskie pozicionieri, spoguļu stiprinājumi | Kinemātiskie stiprinājumi piemēroti pozīcijai 1.5 Pieskaņošanas skrūve M6x0.25 slīpuma diapazons 9° regulēšana diapazons 4 mm jutīgums 3 arcsec or 1 µm | 5MBM24-1-2 katalogā STANDA Ltd. vai ekvivalents | 10 gab. |
| 1.7. | Signāla sadalītāja kubs | Nepolarizējošais stara sadalītāja kubs dimensijas, mm 20x20x20 viļņa garuma diapazons, nm 450-700 Materiāls BK7 kategorija A, optiskais stikls dimensiju pielaide ±0.1 mm plakanums λ/8 @ 632.8 nm uz 25 mm virsmas kvalitāte 40-20 skrāpējumi leņķa tolerance ±2 arcmin Sadalīšanas raksturojumi: Tp = Ts = 45 ± 5% Rp = Rs = 45 ± 5% apertūra >90% Absorbcija <10% (Rs-Rp) <6% | 14NBC-20-50/50-450-700 katalogā STANDA Ltd. vai ekvivalents | 3 gab. |
| 1.8. | Signāla sadalītāja kuba stiprinājumi | Piemēroti p. 1.7 ( ar stara sadalītāja adapteri 20mm) | 10APF3-1-20 katalogā STANDA Ltd. vai ekvivalents | 3 gab. |
| 1.9. | Neitrālas blīvuma filtru komplekts | Neitrālā blīvuma filtru komplekts (11 montējami filtri) (Ø25.4 mm, CA18 mm) neitrālā blīvuma stikls diametra pielaide +0.0, -0.2 mm apertūra 90% plakanums λ @ 632.8 nm | 14NFS-1-S11 katalogā STANDA Ltd. vai ekvivalents | 1 gab. |
| 1.10. | Optisko filtru turētājs | Turētājs piemērots p. 1.9 Piemērots filtru biezumam līdz 4.5 mm Pieci sloti Materiāls anodizēts alumīnijs | 4VFH-5-1 katalogā STANDA Ltd. vai ekvivalents | 2 gab. |
| 1.11. | Bāzes plaknes filtra turētājam | 50mm x 87mm x 6mm ar 6 fiksēšanas slotiem M6 skrūvēm ar 6 caurumiem M4 skrūvēm | 3UBP-04 katalogā STANDA Ltd. vai ekvivalents | 2 gab. |
| 1.12. | Stiprinājumu kājiņu turētāji veids 1 | Materiāls Alumīnijs Diametrs 12 mm Garums 50mm | 3PH-50 katalogā STANDA Ltd vai ekvivalenti | 15 gab. |
| 1.13. | Stiprinājumu kājiņu turētāji veids 2 | Materiāls Alumīnijs Diametrs 12 mm Garums 33mm | 3PH-33 katalogā STANDA Ltd vai ekvivalenti | 5 gab. |
| 1.14. | Stiprinājumu kājiņas | Garums 50mm; Gali M6 un M4. | 3MP-50 katalogā STANDA Ltd. vai ekvivalenti | 20 gab. |
| 1.15. | Bāzes plāksnes | Bāzes plāksnes ar diviem slotiem un vienu caurumu M6 skrūvēm Materiāls: anodizēts alumīnijs. | 3BP4-02 katalogā STANDA Ltd. vai ekvivalenti | 20 gab. |
| 1.16. | Vītnes adapteri | Materiāls: nerūsošais tērauds M6 uz M6 | 3AH6-6 (M6 – M6) katalogā STANDA Ltd. vai ekvivalents | 24 gab. |
| 1.17. | Vītnes adapteri | Materiāls: nerūsošais tērauds. M4 uz M6 – montēšanai | 3AH6-4 (M6 – M4) katalogā STANDA Ltd. vai ekvivalents | 24 gab. |
| 1.18. | Skrūvju komplekts | Specializētas optiskajam galdam M6x8mm 50 gab. M6 x10mm 50 gab. M6 x16mm 150 gab M6 x20mm 50 gab. paplāksne M6, 50 gab seškanšu atslēga (HEX), 10 gab. piemērotas skrūvēm Materiāls: nerūsošais tērauds | 3SK1 katalogā STANDA Ltd. vai ekvivalents | 1 gab. |
| 1.19. | Motorizēta pārraides platforma un barošanas avotu | diapazons 30 mm solis, 1.25 µm maksimālais ātrums 5 mm/s Horizontālā slodze be vairāk kā 5 kg Vertikālā slodze be vairāk kā 2 kg Soļu motora kontrolieris caur USB soļi, 1/2, 1/4, 1/8 ātrums: 2-5000 soļi/s Programmable speed and trip points Barošanas avots | 8MT173-30 katalogā STANDA Ltd. vai ekvivalents 8SMC1-USBhF-B1-1MC katalogā STANDA Ltd. vai ekvivalents PUP120-17 katalogā STANDA Ltd.vai ekvivalents | 1 komplekts |
| 1.20. | Lineāra pārraides platforma X ass | diapazons, 150 mm jūtīgums, 1µm horizontālā slodze ne mazāk kā 10 kg horizontālā slodze ne mazāk kā 10 kg | 7T175-150 in catalog STANDA Ltd. vai ekvivalents | 2 gab. |
| 1.21. | Lineāra pārraides platforma XY ass | X diapazons 20 mm Y diapazons 20 mm ar atbilstošiem savienojumu elementiem XY sistēmai | 7T173-20XY katalogā STANDA Ltd. vai ekvivalents | 3 komplekti |

- Daļa. “Signālģenerators ar galvu un aprīkojumu piegāde”

CPV kods: 31640000-4 "Iekārtas un aparatūra ar specifiskām funkcijām"

| Nr. p.k. | Iekārtas nosaukums | Minimālās Prasības | Piezīmes | Daudzums |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Signālģenerators ar galvu | Kalibrēšanas lēciena draiveris: (Calibration Source Driver) Falltime typ. 11ps Iespēja pieslēgt dažādu amplitūdu galvas 300mV, 1,2V, 5V (Interchangeable Pulse Heads with Fixed Amplitudes of 5 V, 1.2 V, or 300 mV) Iekšējā un ārējā sinhronizācija. Sinhronizācijas frekvenču diapazons 0.1 Hz līdz 1 MHz Galva Amplitūda 300mV (Interchangeable Pulse Heads with Fixed Amplitude 300 mV ) Minimālais frontes krišanas ātrums 11ps (Falltime typ. 11ps) Sinhronizācijas frekvenču diapazons 0.1 Hz līdz 1 MHz (Adjustable Repetition Rate of 0.1 Hz to 1 MHz ) Iekšējā un ārējā sinhronizācija. (Internally or Externally Triggered) | Piemēram PSPL Model 4005-DRV http://www.picosecond.com vai ekviavalents Piemēram PSPL Model 4005PH-307-300MV http://www.picosecond.com vai ekvivalents | 1.komplekts |

- Daļa. “RTK GPS ierīces ar aprīkojumu piegāde”

CPV kods: 31640000-4 "Iekārtas un aparatūra ar specifiskām funkcijām"

| Nr. p.k. | Iekārtas nosaukums | Minimālās Prasības | Piezīmes | Daudzums |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | RTK GPS ierīce | Pozīcijas noteikšanas veids SPS SBAS DGPS L1/L2 RTK Pozīcijas noteikšanas precizitāte 1,5 m CEP (SPS) 0,6 m CEP (SBAS) 0,4 m CEP (DGPS) 0,02 m (RTK) Ātruma noteikšanas precizitāte 0,05 km/h RMS Paātrinājuma noteikšanas precizitāte 10 mm/s^2 Antenu skaits 2 Roll/pitch kustības precizitāte 0,03 grādi Azimuta noteikšanas precizitāte 0,1 grāds Leņķiskā ātruma precizitāte 2 grādi/stundā Datu pieejamība 100 Hz Elektroenerģijas veids un patēriņš 10 - 18V DC, līdz 20W Darba temperatūra -10 - +50 C Izturība pret triecieniem 100 G, 11 ms Iekšējā atmiņa 2 GB Savietojamība ar komponenti „RTK GPS bāzes stacija” | Piemēram www.oxts.com: RT3003 vai ekvivalents | 1komplekts |
| 2. | RTK GPS bāzes stacija | Korekcijas datu precizitāte 45 cm (DGPS) 20 cm (L1) 2 cm (L2) Korekcijas datu formāts RTCA RTCA2 RTCM V3 Datu pieejamība 1 Hz Elektroenerģijas veids un patēriņš #1 integrēta lādējama baterija, kas nodrošina vismaz 10h autonomu darbību #2 110-240V AC 50-60 Hz līdz 3A Darba temperatūra 0 - +50 C Datu saskarne (vadu) RS232 Datu saskarne (bezvadu) 2 radio modēmi (1 integrētais un 1 ārējais, diapazons 380 – 480 MHz) Savietojamība ar komponentu „RTK GPS ierīce” | Piemēram www.oxts.com: RT-Base-2 vai ekvivalents | 1 komplekts |

- Daļa. “Mobila spektra analizatora ar aprīkojumu piegāde”

CPV kods –  38000000-5 “Laboratorijas, optiskās un precīzijas ierīces”

| Nr. p.k. | Nosaukums | Minimālās Prasības | Piezīmes | Daudzums |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Spektra analizatora režīms |  | Piemēram. Rohde&Schwarz FSH8 (model 28) vai ekvivalents |  |
| 1.1 | Frekvenču diapazons | 100 kHz – 8 GHz |  | 1 gab. |
| 1.2 | RF ieejas vājinātājs | 0 līdz 40 dB ar soli ne lielāku par 5 dB |  | . |
| 1.3 | Priekšpastiprinātājs visā frekvenču diapazonā | vismaz 20 dB |  |  |
| 1.4 | Fāzes troksnis | ne lielāks kā -95 dBc (1Hz) |  |  |
| 1.5 | Trokšņu slieksnis | < –160 dBm |  |  |
| 1.6 | Joslas izšķirtspēja | 1 MHz līdz 3 MHz |  |  |
| 1.7 | Trešās harmonikas ietekme | ne mazāka kā +3dBm |  |  |
| 1.8 | Kopējā mērījumu nenoteiktība | ne lielākā kā 1,5 dB |  |  |
| 1.9 | Līkņu detektori | sample, max. peak, RMS, auto peak, min. peak |  |  |
| 2. | Vektoru ķēžu analizatora režīms |  |  |  |
| 2.1 | Frekvenču diapazons | 300 kHz – 8 GHz |  |  |
| 2.2 | Atstarošanas koeficenta S11, S22 mērījumi |  |  |  |
| 2.3 | Rezultātu attēlošana | magnitūde, fāze, magnitūde un fāze, Šmita diagramma, stāvviļņa koeficents (VSWR), zudumi dB (return loss), atstarošanās koeficents, mρ |  |  |
| 2.4 | Pārvades koeficenta S21, S12 mērījumi |  |  |  |
| 2.5 | Dinamiskais diapazons pie frekvences f = 3 GHz | 100 dB |  |  |
| 2.6 | Rezultātu attēlošana | magnitūde (zudumi, pastiprinājums), fāze, magnitūde + fāze |  |  |
| 3. | Papildus mērījumu režīmi un funkcijas |
| 3.1 | Spektrogrammas attēlošana (tieši instrumentā) | nepieciešama |  |
| 3.2 | Interferences avotu meklēšanas programmatūra (tieši instrumentā) | nepieciešama |  |
| 3.3 | Geotagging mērīšanas aplikācija – signālu un interferences avotu attēlošana uz kartes, izmantojot OpenStreet kartes (tieši instrumentā) | bepieciešama |  |
| 3.4 | Iespēja izmantot attālināti ar remote desktop funkciju | nepieciešama |  |
| 3.5 | Kabeļu bojājumu vietas noteikšanas programmatūra | nepieciešama |  |
| 4. Vispārējie parametri |
| 4.1 | Displejs | Krāsu, vismaz 6,5” |  |  |
| 4.2 | Kompleksa svars | ne lielāks par 3 kg |  |  |
| 4.3 | Barošana | No maināmas baterijas (ne mazāk par 3 stundām) un tīkla (230V 50Hz) |  |  |
| 4.3 | Ieejas, izejas (jābūt aizsargātām ar pret putekļu un pret mitruma vāciņiem | 1RF ieeja N(f) 50Ω, trackin generator izeja N(f) 50Ω, references signāla ieeja (BNC), BiasT ieeja, jaudas sensora pieslēgvieta, LAN RJ45, USB, SD karte |  |  |
| 5. Komplektācija |
| 5.1 | Jaudas sensors | 10 MHz – 8 GHz |  |  |
| 5.2 | Kalibrēšanas standarti (load/short/open) | 0 – 8 GHz N konektors |  |  |
| 5.3 | Kalibrēts 1m kabelis | 0 – 8 GHz N(m)/N(f) konektors |  | 1 gab |
| 5.4 | Virziendarbības antena ar rokturi, trigeri (nospiežot trigeri, automātiski jāieslēdzas mērkompleksa priekšpastiprinātājam vai jāpieviksējas GPS koordinātei uz kartes geotagging režīmā) un iebūvētu GPS un elektronisko kompasu. | 500 MHz – 8 GHz N(m) |  |  |
| 5.5 | Garantija | 5.gadi |
| 5.6 | Lietus aizsargsoma ar lencēm |

- Daļa. “Signālu analizatora piegāde”

CPV kods – 38000000-5 “Laboratorijas, optiskās un precīzijas ierīces”

| Nr. p.k. | Nosaukums | Minimālās Prasības | Piezīmes | Daudzums |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Analizators | Līdzsprieguma mērīšanas diapazons: 100mV – 1kV; maiņsprieguma mērīšanas diapazons: 100mV – 750V; līdzstrāvas mērīšanas diapazons: 100uA – 3A; maiņstrāvas mērīšanas diapazons: 100uA – 3A. Mērāmās frekvences josla 3Hz – 300kHz. USB pieslēgvieta datu saglabāšanai. Vismaz 4 collu ekrāns. | Piemēram Farnell: 2311061 vai ekvivalents | 3. gab. |

- Daļa. “RF signālu ģeneratora ar aprīkojumu piegāde”

CPV kods: 31640000-4 "Iekārtas un aparatūra ar specifiskām funkcijām"

| N.p.k. | Iekārta un parametri | Minimālās prasības | Piezīmes | Daudzums |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Protokolu signālu ģenerators ar aprīkojumu |  | Piemēram. Ettus USRP X310 vai ekvivalents | 1. komplekts |
| 1.1. | Maksimālais modulējamā signāla joslas platums | Vismaz 120 MHz |  |  |
| 1.2. | Savietojamība ar GNURadio | Ir nepieciešama |  |  |
| 1.3. | Saikne ar datoru | PCIe x4, USB, SFP+ |  |  |
| 1.3.1 | PCI-Express datora savienojuma papildinājums | Nepieciešams | Piemēram. Ettus PCIE-KIT |  |
| 1.3.2. | 10 Gigabit Ethernet papildinājuma karte | Nepieciešama | Piemēram. Ettus 10GIGE-KIT |  |
| 1.3.3. | Divi 10 Gigabit Ethernet papildinājuma kabeļi ar SFP+ konektoru | Vismaz 3m garš | Piemēram. Ettus 10GIGE-3M |  |
| 1.3.4. | Viens 1 Gigabit Ethernet papildinājuma kabelis ar SFP+ konektoru | Nepieciešams | Piemēram. Ettus 1GIGE-KIT |  |
| 1.4. | Precīza 10 MHz atbalsta signāla ģeneratora papildinājums | Nepieciešams | Piemēram. GPSDO-MINI |  |
| 1.5. | WBX frekvenču josla opcija no 50-2200 MHz | Nepieciešama | Piemēram. Ettus WBX120 |  |
| 1.6. | SBX frekvenču josla opcija no 400-4400 MHz | Nepieciešama | Piemēram. Ettus SBX120 |  |
| 1.7. | CBX frekvenču josla opcija no 120-6000 MHz | Nepieciešama | Piemēram. Ettus CBX120 |  |
| 1.8. | Barošanas avots | 12V | 12V-PWR |  |

- Daļa. “Optokoptera piegāde”

CPV kods: 31640000-4 "Iekārtas un aparatūra ar specifiskām funkcijām"

| N.p.k. | Nosaukums | Minimālās prasības | Piezīmes | Daudzums |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Optokoptera platforma ar sensoriem |  | Multirotor G4 4.8 Eagle vai analogs | 1 gab |
| 1. | Platformas parametri |  |  |  |
| 1.1 | Maksimālā celtspēja | Ne mazāk kā 2.5 kg |  |  |
| 1.2 | Pašmasa | Mazāka par 4 kg |  |  |
| 1.3 | Rotoru skaits | 8 |  |  |
| 1.4 | Lidojuma ātrums | Jānodrošina 50 km/h | Pie ideāliem apstākļiem |  |
| 1.5 | Platformas vadības attālums | Vismaz līdz 1000 m |  |  |
| 1.6 | Starta un nosēšanās autopilota funkcija | Lidojuma rādiusam vismaz 1 000m | Ar Multirotor V3.1 pro papildinājumu vai analogu risinājumu |  |
| 1.7 | Lidojuma laiks | Jānodrošina 15 min. | Pie ideāliem apstākļiem |  |
| 1.8 | Akumulatoru baterijas | LiPo baterijas, ar ietilpību ne mazāku par 6000 mAh Jānodrošina vismaz 3 papildus bateriju komplektus |  |  |
| 1.9 | Sensoru platformas tips | 2 asu, grozāma 90 grādu leņķī, bezsuku (brushless) |  |  |
| 1.10 | Sensoru platformas stabilizācija | Automātiskā (žiroskopiskā) |  |  |
| 1.11 | Rāmja materiāls | Oglekļa škiedra |  |  |
| 1.12 | Vadības pults | Saderīga ar optokoptera platformu | Jeti DC-16 vai analogs |  |
| 1.13 | Tiešsaistes video datu attēlošana | Krāsu LCD monitors ar vismaz 7 collu ekrāna izmēru | MultiRotor Live View Monitor vai analogs |  |
| 1.14 | Video signāla raidītāja jauda | Vismaz 500 mW |  |  |
| 1.15 | Ģeokartēšanas programmatūras atbalsts | Ir nepieciešams | Multirotor GeoMap Win 3.0 vai analogs |  |
| 1.16 | Automātikas augstuma regulators | 24 bitu barometrisks |  |  |
| 1.17 | Papildus komplektācija | Kaste ērtai transportēšanai |  |  |
| 2. | Infrasarkanā Sensora komplekta parametri |  | Optris PI LightWeight vai analogs |  |
| 2.1 | Temperatūras mērījumu diapazons | No -20 °C līdz 900 °C |  |  |
| 2.2 | Temperatūras mērījumu precizitāte | ± 2 °C vai ± 2 % |  |  |
| 2.3 | Spektrālais diapazons | No 7.5 µm līdz 13 µm |  |  |
| 2.4 | Sensora izšķirtspēja | 382 x 288 pikseļi vai augstāka |  |  |
| 2.5 | Paralēla video un radiometriskā signāla ieguve | Video - 20 Hz, radiometriskā -35 Hz |  |  |
| 2.6 | Datu vietēja glabāšanas iespēja | Ir nepieciešama. SSD diskā vai MicroSDHC kartē. | PI Netbox vai analogs |  |
| 2.7 | Kameras redzeslauks (FOV) | Ne mazāk par 62 ° |  |  |
| 2.8 | Sensora komplekta svars | Ne vairāk par 500 gramiem | PI Netbox vai analogs |  |
| 2.9 | Termālā jūtība | 40mK | Optris PI450 vai analogs |  |
| 2.10 | Sensoru komplekta Saskartnes | 2x USB 2.0, 1x Mini-USB 2.0, TV out, Ethernet | PI Netbox vai analogs |  |
| 3 | Multispektrālā sensora moduļa parametri |  | Tetracam ADC micro vai analogs |  |
| 3.1 | Spektrālais diapazons | 520nm – 920nm |  |  |
| 3.2 | Spektrālās joslas | Green, Red, NIR (ekvivalents Landsat TM2, TM3, TM4) |  |  |
| 3.3 | Sensora izšķirtspēja | Vismaz 3 Megapikseļi |  |  |
| 3.4 | Kameras redzeslauks (FOV) | Lielāks par 25 grādiem |  |  |
| 3.5 | Kadra iegūšanas laiks | Mazāks par 6 sekundēm |  |  |
| 3.6 | Saskartnes | Video out (PAL), USB, RS232, Remote Shutter |  |  |
| 3.7 | Lokāla datu glabāšana | Micro SD karte |  |  |
| 3.8 | Sensora svars | <100gr |  |  |
| 3.9 | Izmēri | Ne lielāki par 100x100x100 mm |  |  |
| 4. | Redzamās gaismas sensora moduļa parametri |  | GoPro HERO3+ Silver Edition |  |
| 4.1 | Sensora izšķirtspēja | Vismaz 10 Megapikseļi |  |  |
| 4.2 | Video režīma izšķiršanas spēja | Vismaz 1920x1080 pikseļi (Full HD) |  |  |
| 4.3 | Lokāla datu glabāšana | Micro SD karte |  |  |
| 4.4 | Video režīma kadru maiņas ātrums | Līdz 60 kadriem sekundē |  |  |
| 4.5 | Mitrumizturīgs aizsarg korpuss | Ir nepieciešams |  |  |
| 4.6 | Akumulators | 3.7V; Vismaz 1000 mAH |  |  |
| 4.7 | Svars | < 200gr |  |  |
| 4.8 | Saskartnes | TV out, mini USB, micro HDMI |  |  |

- Daļa. “Augsnes elektriskās vadītspējas mērierīces piegāde”

CPV kods: 38000000-5 – “Laboratorijas, optiskās un precīzijas ierīces"

| N.p.k. | Nosaukums | Minimālās prasības | Piezīmes | Daudzums |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Vides multimetrs – augsnes vadītspējas mērītājs |  | Geomatrix EM38-MK2 vai ekvivalents | 1.gab |
| 1.1 | Vadītspējas mērījumu diapazons | No 0 līdz 1000 mS/m |  |  |
|  | Mērījumu precizitāte | ± 0.1 % |  |  |
|  | Primārā magnētiskā lauka avots | Autonomas, salocītas magnētiskās cilpas antenas raidītājs |  |  |
| 1.2 | Uztvērējs (sensors) | Divu, autonomu salocīto magnētisko cilpu antenu uztvērējs |  |  |
| 1.3 | Attālums starp antenām | 1m un 0.5 m |  |  |
| 1.4 | Darba frekvence | 14.5 kHz |  |  |
| 1.5 | Saite ar datoru | RS-232 vai Bluetooth |  |  |
| 1.6 | Darba temperatūras diapazons | No -30 °C līdz + 50 °C |  |  |
| 1.7 | Barošanas avots | 9V - 6LR41 tipa baterija vai cita 9 – 12 V baterija |  |  |
| 2. | Vides multimetra papildinājumi |  |  |  |
| 2.1 | Portatīva datu savākšanas ierīce ar precīzu GPS lokācijas funkcionaitāti | Ir nepieciešama | DAS70-AR DATAQ + Hemisphere XF101 GPS vai analogs risinājums |  |
| 2.2 | Iekārtas kalibrācijas stends | Ir nepieciešams | Monopod Calibration Stand vai analogs |  |
| 2.3 | Ārēja GPS antena | Ir nepieciešama | A21 External Antenna Kit vai analogs |  |
| 2.4 | Paplašinājuma svira mērījumu veikšanai līdz ar zemes virsmu | Ir nepieciešama | Extender Arm vai analogs papildinājums |  |

- Daļa. “Industriālā metāldetektora piegāde”

CPV kods: 35124000-9 – “Metāla detektori”

| N.p.k. | Nosaukums | Minimālās prasības | Piezīmes | Daudzums |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Industriālais metāldetektors |  | Fisher TW-6 vai ekvivalents | 1 gab. |
| 1.1 | Iekārtas specializācija | Cauruļvadu un kabeļu atklāšanai |  |  |
| 1.2 | Konstruktīvais izpildījums | Atdalāma divu antenu (raidītāja- uztvērēja) sistēma |  |  |
| 1.3 | Darba režīmi | Induktīvais un vadītspējas izsekošanas režīms | Fisher 3 pc Handle Kit papildinājums vai ekvivalents |  |
| 1.4 | Raidošās un uztverošas antenas darba frekvence | 81.92 kHz |  |  |
| 1.5 | Uztvērēja jutība | 8 uV |  |  |
| 1.6 | Uztvērēja signāla pret trokšņa attiecība | 110 dB |  |  |
| 1.7 | Iekārtas elektrobarošana | No baterijām |  |  |

- Daļa. „Lodēšanas stacijas piegāde”

CPV kods – 31600000-2 – “Elektriskās iekārtas un aparāti”

| Nr.p.k. | Iekārtas nosaukums | Minimālās prasības | Piezīmes | Daudzums |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Lodēšanas stacija ar aprīkojumu | Lodēšanas stacija ar 3 kanāliem: lodāmuru, karstā gaisa fēnu un vakuuma lodalvas atsūcēju. Lodēšanas un atlodēšanas temperatūras kontroles diapazons 50°C – 550°C Jauda vismaz 360W, darbojas no 220-230V AC tīkla. Komplektā jābūt iekļautām sekojošām sastāvdaļām. Lodāmuram ar uzgaļiem: I. Uzgalis ar platumu 0.8mm (3 gab.); II. Uzgalis ar platumu 1.6mm (3 gab.); Karstā gaisa fēnam ar uzgaļiem: Uzgalis ar iekšējo diametru 3mm Uzgalis ar iekšējo diametru 1.5 mm Uzgalis kvadrātisku mikroshēmu (TQFP korpusu) atlodēšanai ar izmēru 10,7 x 10,7 mm Lodāmurs ar vakuuma lodalvas atsūcēju: Atlodēšanas uzgalis ar iekšējo diametru 1,4 mm (3 gab.) Atlodēšanas uzgalis ar iekšējo diametru 3 mm (3 gab.) Filtru komplekts (10 gab.) | http://lv.farnell.com/weller/wr-3000m-uk-eu/desoldering-station-420w-230v-uk/dp/1582381 vai ekvivalents | 2 komplekti |

- Daļa. “Termokameras (vides kameras) ar aprīkojumu piegāde ”

CPV kods – 38970000-5 – “Pētniecības un testēšanas, zinātniskie un tehniskie simulatori”

| N.p.k. | Nosaukums, parametri | Minimālās prasības | Piezīmes | Daudzums |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Klimatiskas testēšanas skapis | Skapim jābūt piemērotam paraugu testēšanai imitējot dažādus klimatiskos apstākļos. | Piemēram Lab Companion TH-GU-300 vai ekvivalents | 1. kompl |
| 1.1. | Temperatūras diapazons, oC | No -60° līdz +150°C. Temperatūras diapazonam jābūt regulējamam ar precizitāti vismaz 0.5°C |  |  |
| 1.1. | Mitruma diapazons | No 25 līdz 98%. Mitruma diapazonu nepieciešamas regulēt ar precizitāti vismaz 3%. |  |  |
| 1.2. | Uzsildīšanas laiks | ne vairāk kā 60 minūtes no -60° līdz 110°C |  |  |
| 1.3. | Dzesēšanas laiks | ne vairāk kā 60 minūtes no +20°C līdz -60°C |  |  |
| 1.4. | Dzesēšanas sistēma | Skapim jābūt ar iebūvētu divpakāpju kompresoru, zemu temperatūru sasniegšanai. Kompresoram jābūt ar gaisa dzesēšanu. Kompresora jaudai jābūt ne mazākai par 3000 W |  |  |
| 1.5. | Sildīšanas sistēma | Skapim jābūt aprīkotam ar iebūvētu sildītāju no Ni-Cr sakausējuma. Jauda ne mazāk par 2000 W |  |  |
| 1.6. | Sensori Gaisa cirkulācija Materiāli | Komplektā jābūt temperatūras sensoram un diviem iebūvētiem mitruma sensoriem |  |  |
|  |  | Vienmērīgu gaisa plūsmu skapī jānodrošina ar ventilatoru. |  |  |
|  |  | Iekšējā konstrukcija: nerūsējošs tērauds |  |  |
| 1.7. |  | Ārējā konstrukcija: nerūsējošs tērauds |  |  |
| 1.8. | Ūdens tilpne | Skapim jābūt ar kārtridža tipa ūdens tilpni, kura savienota ar mitruma ģeneratoru. Ūdens padošanas sistēmai jābūt aprīkotai ar ūdens sagatavošanas un destilēšanas moduli, kurš nodrošinātu ūdens pH līmeni 6-7, un vadītspēju zem 22 us/cm robežas. |  |  |
| 1.9. | Novērošanas logs | Skapja durvīm jābūt ar novērošanas logu no stikla |  |  |
| 1.10. |  |  |  |  |
| 1.10. | Displejs | Pieskārienu jūtīgs displejs ar vismaz 5.5’’ ekrānu, daudzkrāsu. Visai vadībai un programmēšanai jābūt no displeja |  |  |
| 1.11. | Savienojamība ar datoru | RS232 vai USB vai Ethernet, programmnodrošinājums ar iespēju saglabāt datus CSV formātā. Iekārtas iestatījumu saglabāšana iespēja. |  |  |
| 1.12. | Ciparu datu reģistrators | Skapim jābūt aprīkotam ar ciparu datu reģistratoru ar vismaz 5 kanāliem, USB zibatmiņas pieslēgvietu un krāsainu displeju. |  |  |
| 1.13. | Drošības lampa | Skapim jābūt aprīkotam ar drošības trīs krāsu lampu, kura norāda par procesa gaitu |  |  |
| 1.14. | Plaukti | Komplektā 2 nerūsējoša tērauda plaukti |  |  |
| 1.15. | Izmēri | Ārējie izmēri (PxDxA) ne lielāki par 1300 x 1300 x 1800 mm Iekšējie izmēri (PxDxA) Ne mazāki par 600 x 600 x 800 mm Iekšējās kameras tilpums: no 280 – 340 Litriem |  |  |
| 1.16. | Svars, kg | Ne lielāks par 500 kg |  |  |
| 1.17. | Iekārtas elektrobarošana | 3 fāžu , 380V, 50 Hz Eiropas elektrotīkls |  |  |
| 1.18. | Garantija | 3 gadi, Piedāvājuma cenā jāiekļauj iekārtas garantijas apkalpošana uz garantijas laiku |  |  |
| 1.19 | Prasības iekārtai | Jauna, nelietota |  |  |
| 1.20. | Iekārtas uzstādīšana un apmācības | Piegādātājs nodrošina iekārtas uzstādīšanu un pasūtītāja personāla apmācību |  |  |

- Daļa. “Termālās kameras ar aprīkojumu piegāde”

CPV kods - 38000000-5 – “Laboratorijas, optiskās un precīzijas ierīces”

| Nr. p.k. | Detaļas nosaukums | Minimālās prasības | Piezīmes | Daudzums |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Termālā kamera | Sensora izšķirtspēja vismaz 640x480 pikseļi; termālā jutība ≤ 30mK pie +30°, attēlu iegūšanas frekvence vismaz 30Hz, jutība spektra diapazonā 7.5 – 14um, iebūvēts displejs vismaz 4collas, iespēja glabāt attēlus SD kartē. Precizitāte 1%, IFOV mazāks par 0.7 mrad pie 30Hz attēlu iegūšanas frekvences, FOV 24-26 grādi. Objektīvs ar F-number 1.0. Funkcija Multispectral Dinamic Imaging (MSX). Radiometrisko IR-video attēlu pārsūtīšana uz datoru caur USB vai WiFi. | http://www.ivytools.com/FLIR-T640-Infrared-Thermal-Imaging-Camera-p/flir-t640.htm vai ekvivalents | 1 gab. |

- Daļa. „Mikroimpulsu lidar ierīces ar aprīkojumu piegāde”

CPV kods - 38520000-6 – “Skeneri”

| Nr. p.k. | Nosaukums | Minimālās prasības | Piezīmes | Daudzums |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | LiDAR ierīce | Horizontālais redzes leņķis 360 grādi Horizontālā izsķirtspēja vismaz 0,16 grādi Vertikālais redzes leņķis vismaz 41 grāds Vertikālā izšķirtspēja vismaz 1.33 grādi Attāluma mērījumu distance kā 70 m Attāluma mērījumu precizitāte ne sliktāk kā 2 cm Mērījumu datu aktualizēšana ne mazāk kā 10Hz Izšķirtspēja vismaz 700 000 punktu vienā sekundē Rotācijas ātrums ne mazāk kā 300 RPM diap. Saskarne 100 MBPS Ethernet Darba temperatūra -10 - +60 C Elektroenerģijas veids un patēriņš Vismaz diapazonā 12 – 16V DC, patērējamā jauda ne vairāk kā 30W Konstruktīvais izpildījums IP67 IP 67 | Piemēram, www.velodynelidar.com: HDL-32E vai ekvivalents | 1 komplekts |

- Daļa. „Mikroskopa ar aprīkojumu piegāde”

CPV kods: 38510000-3 – “Mikroskopi”

| Nr. p.k. | Nosaukums | Minimālās prasības | Piezīmes | Daudzums |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Mikroskops ar HDMI | Attālums līdz objektam, diapazons: vismaz no 3,5cm līdz vismaz 14mm Palielinājums: vismaz no 20x līdz vismaz 150x CMOS sensora izšķirtspēja: vismaz 5 megapikseļi Iebūvēts LED apgaismojums: jābūt, ar maināmu spilgtumu Autofokusa kontrole: no programmatūras Saglabāto attēlu formāts: vismaz JPEG un BMP Digitāla datu saskarne: USB 2.0 Savietojamība ar operētājsistēmām: Windows XP, Mac OS X.4.8. vai jaunāks, Linux ar UVC dziņa atbalstu Digitāla video saskarne: HDMI, nodrošina 1080p attēlu, un vismaz 30 kadrus sekundē Infrasarkanā vadības pults: jābūt, ar fokusa kontroli Statīvs jābūt, ar maināmu augstumu Elektroenerģijas veids un patēriņš: 12 V DC, līdz 1 A Barošanas bloks, komplektā: 220V uz 12V, vismaz 1A. Kabeļa garums vismaz 180cm. | Piemēram, ViTiny UM06 (http://www.vitiny-usa.com/vitiny-um06.html) vai ekvivalents | 1 komplekts |

- Daļa. “Plaukta uz riteņiem piegāde”

CPV kods: 39180000'7- " Laboratorijas mēbeles “

| Nr. p.k. | Nosaukums | Minimālās prasības | Piezīmes | Daudzums |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Plaukts uz riteņiem | Izmērs cm Plauktu skaits Riteņi Riteņu izmērs cm Maksimālā slodze kg | Vismaz 86.5x89x61 trīs Gumijas, nesmērējoši Vismaz 10 Vismaz 120 | Piemēram , tips RS 225-6019 vai ekvivalents | 2 gab. |

- Daļa „Skapja ar atvilktnēm piegāde”

CPV kods: 39180000'7- " Laboratorijas mēbeles “

| Nr. p.k. | Nosaukums | Minimālās prasības | Piezīmes | Daudzums |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Skapis ar atvilktnēm Sastāv no |  |  |  | 1 kompl. |
|  | Karkass | Izmērs cm Kabineta skaits Kabineta materiāls Karkasa materiāls Rotācijas leņķis Gultņi Maksimālā slodze kg | Vismaz 176x68x68 12 (3x4) Tērauds Tērauds 360° Lodīšu Vismaz 450 | Piemēram, tips RS 551-463 vai ekvivalents | 1 gab. |
|  | Kabinets | Izmērs cm Nodalījumu skaits Nodalījuma materiāls Karkasa materiāls | Vismaz 55,2x30,6x15 48 PP Tērauds | Piemēram, tips RS 556-020 vai ekvivalents | 8 gab. |
|  | Kabinets | Izmērs cm Nodalījumu skaits Nodalījuma materiāls Karkasa materiāls | Vismaz 55,2x30,6x15 24 PP Tērauds | Piemēram, tips RS 561-511 vai ekvivalents | 4 gab. |

- Daļa  Trīs dimensiju maketēšanas iekārtas ar aprīkojumu piegāde

CPV kods: 31640000-4 – “Iekārtas un aparatūra ar specifiskām funkcijām”

| Nr.p.k. | Nosaukums | Minimālās prasības | Piezīmes | Daudzums |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3-dimensiju maketēšanas iekārta | Maketu izgatavošanas tehnoloģija: izkausēta polimēra pavediena slāņaina uzklāšana atbilstoši CAD līdzekļiem izstrādāta matemātiskā modeļa ģeometrijai Darba kameras tilpums (W x D x H): vismaz 250 х 250 x 300 мм Būvēšanas slāņa biezums: ne vairāk kā 0.254 мм Darba kamera apgādāta ar automātisku termoregulatoru, kas uztur konstantu darba temperatūru visā iekārtas darbības laikā. Modeļa materiāls: Akrilonitrilbutadienstirols stieples pavediena veidā ar sekojošiem minimālajiem fiziskajiem parametriem: o Stiepes izturība: ne mazāk kā 35MPa (ASTM D638) o Junga modulis: 2.265 MPa (ASTM D638) o Stiepes izturība: 4% (ASTM D638) o Lieces izturība: ne mazāk kā 50MPa (ASTM D790) o Izlieces modulis: 2.198MPa (ASTM D790) o Deformācijas temperatūra: ne mazāk kā 95°C (pie 455.1 kPa, ASTM D648) o Blīvums: vismaz 1.00 g/cm3 o Dielektriskā caurlaidība: vismaz 28.0 kV/mm (IEC 60112) Komplektā jābūt iekļautām materiāla kasetēm ABS materiāls, spolē ar 920 cm3 materiāla: Balts (3 gab.), melns (3 gab.), tumši pelēks (1 gab.), sarkans (1 gab.), zils (1 gab.), oranžs (1 gab.), dzeltens (1 gab.), aizsargkrāsas zaļš (1 gab.), neitrāla (1 gab.). Materiāla sacietēšanas laiks – ne ilgāk kā 2 sekundes. Komplektā jābūt šķīstošajam atbalsta materiālam P400-SR, spole ar 920 cm3 materiāla (2 gab.). Atbalsta materiāls: cieta, sārmainā vidē šķīstoša plastmasa Materiāla un atbalsta materiāla kasetēm bez darba pārtraukuma (t.i. - nomaiņas) jāspēj nodrošināt nepārtrauktu vismaz 900 cm3 materiāla padevi katrai Savienojamība: TCP/IP 100/10 base T Komplektācijā jābūt iekļautai iekārtas vadības programmatūrai, kas nodrošina: - iespēju mērogot objektu - iespēju mainīt objekta novietojumu attiecībā pret X, Y, un Z asīm - mainīt izgatavošanas darba režīmus (vismaz 3 režīmi) - piemērot atbalsta materiāla izklāšanas darba režīmus (vismaz 3 režīmi) - objekta sadalīšana vismaz 2 sekcijās (iespēja attiecināma arī uz maketiem, kas pārsniedz darba kameras izmērus) Komplektācijā iekļautas modelēšanas pamatnes, ne mazākas par 250 x 250 mm un vismaz 48 gab. Komplektācijā iekļauti rezerves ABS un SR materiāla padeves uzgaļi (5 gab.) Papildus prasības: Piegādātājam jānodrošina iekārtas garantija + bezmaksas detaļu nomaiņa un bezmaksas serviss 24 mēnešus. Cenā jābūt iekļautai Iekārtas uzstādīšanai un personāla apmācībai. | Piemēram http://www.stratasys.com/3D-Printers/design-series/performance/dimension-1200es vai ekvivalents | 1 kompl. |
| 2 | Atbalsta materiāla šķīdināšanas iekārta | Skalošanas kameras darba tilpums – vismaz 30 litri; iekšējiem izmēriem jāatbilst piedāvātā 3D printera darba kameras izmēriem Komplektā jābūt iekļautam šķīdināšanas koncentrātam, atbalsta materiāla P400-SR šķīdināšanai. |  | 1 gab. |
| 3 | On-line interactive arhitektūras nepārtrauktās barošanas bloks | Pārslēgšanās laiks mazāks par: 1 ms |  | 1 gab. |

- Daļa  „RF un mokroviļņu signālu ģeneratora piegāde”

CPV kods: 31640000-4 – “Iekārtas un aparatūra ar specifiskām funkcijām”

| N.p.k. | Nosaukums | Minimālās prasības | Piezīmes | Daudzums |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | RF un mikroviļņu signālu ģenerators |  | Piemēram: Rohde&Schwarz SMB100A (SMB-B120) vai ekvivalents | 1 gab. |
| 1. | Ģeneratora vispārīgie parametri |  |  |
| 1.1 | Frekvenču diapazons | Vismaz no 100 kHz līdz 20 GHz |  |  |
| 1.2 | Frekvences iestatīšanas precizitāte | Vismaz 0.001 Hz |  |  |
| 1.3 | Izejas jaudas regulēšanas diapazons |  |  |  |
| 1.3.1 | Frekvenču diapazonā no 100kHz līdz 100MHz | Vismaz no -145 dBm līdz +10 dBm |  |  |
| 1.3.2 | Frekvenču diapazonā no 100MHz līdz 20GHz | Vismaz no -145 dBm līdz +20 dBm |  |  |
| 1.4. | Harmonisko kropļojumu līmenis |  |  |  |
| 1.4.1 | Frekvenču diapazonā no 1MHz līdz 3GHz | < -30 dBc |  |  |
| 1.4.2 | Frekvenču diapazonā no 3GHz līdz 20GHz | < –50 dBc |  |  |
| 1.5 | Izejas savienotājs | Maināms 3.5mm vai N-tipa |  |  |
| 1.6 | Iekārtas attālinātas vadības saikne | USB vai Ethernet/LAN |  |  |
| 1.7 | Barošana | 220V, 50Hz, Eiropas tipa |  |  |
| 2. | Frekvenču vēziena (sweep) režīma parametri |  |  |
| 2.1 | Režīmi | Automātisks, vienreizējs, vadāma soļa izmaiņa, vadāms start/stop režīms |  |  |
| 2.2 | Frekvenču diapazons | Vismaz no 100 kHz līdz 20 GHz |  |  |
| 2.3 | Frekvences maiņas solis | Lineārs vai logaritmisks |  |  |
| 2.4 | Frekvences maiņas forma | Trijstūrveida vai zāģveida |  |  |
| 3. | Izejas līmeņa vēziena (sweep) režīma parametri |  |  |
| 3.1 | Režīmi | Automātisks, vienreizējs, vadāma soļa izmaiņa, vadāms start/stop režīms |  |  |
| 3.2 | Līmeņa maiņas forma | Trijstūrveida vai zāģveida |  |  |
| 3.3 | Līmeņa izmaiņas solis | logaritmisks |  |  |
| 3.4 | Līmeņa izmaiņas soļa izšķiršanas spēja | Vismaz 0.01 dB |  |  |
| 4. | Modulācijas režīma parametri |  |  |
| 4.1 | Modulācijas veidi | AM, FM/φM, Pulsa modulācija |  |  |
| 4.1.1 | AM modulācijas dziļuma maiņa | No 0% līdz 100% |  |  |
| 4.1.2 | Modulējošā pulsa atkārtošanās frekvence | Vismaz no 0 Hz līdz 25MHz |  |  |
| 5. | Taisnstūrveida impulsa ģenerēšanas režīma parametri |  |  |
| 5.1 | Impulsa atkārtošanās perioda maiņas diapazons | Vismaz no 40ns līdz 85s |  |  |
| 5.2 | Impulsa platuma maiņas diapazons | Vismaz no 10ns līdz 1 s |  |  |
| 6 | Impulsu grupas (Pulse Train) režīma parametri |  |  |
| 6.1 | Impulsu grupas pulsu skaita maiņas diapazons | Vismaz no 1 līdz 2047 |  |  |
| 6.2 | Impulsu platuma un savstarpējā attāluma maiņas diapazons | Vismaz no 10ns līdz 5 ms |  |  |
| 6.3 | Impulsu platuma un attāluma iestatīšanas soļa maiņas izšķiršanas spēja | Vismaz 10 ns |  |  |
| 7 | Garantija | Vismaz 5 gadi |  |  |

Atklāta konkursa

Identifikācijas Nr.: EDI 2014/1/AK

Nolikuma 3.pielikums

„Tehniskā piedāvājuma forma”

Tehniskā piedāvājuma forma*

*Pretendents atsevišķi lieto tehniskā piedāvājuma formu katrai daļai, par kuru iesniedz  piedāvājumu.

Iepirkums: „Zinātniskās aparatūras un aprīkojuma iekārtu un darba vietu aprīkojuma piegāde” projekta „(IKSA-CENTRS) Informācijas, komunikāciju un signālapstrādes tehnoloģiju valsts nozīmes pētniecības centra izveide” (Nr.2011/0044/2DP/2.1.1.3.1./11/IPIA/ VIAA/006) aktivitāšu ietvaros, Iepirkuma ID Nr.: EDI 2014/1/AK.

Iepirkuma daļas Nr. ____ un nosaukums „____________”

| Nr. p.k. | Zinātniskās aparatūras/ aprīkojuma iekārtas, darba vietu aprīkojuma un tās pozīcijas nosaukums (Preces nosaukums**) | Pretendenta tehniskais piedāvājums (tehniskā specifikācija) | Daudzums/vienības nosaukums |
| --- | --- | --- | --- |
|  | < > | < > | < > |
|  | < > | < > | < > |
|  | < > | < > | < > |

** Pretendents norāda piedāvātā modeļa nosaukumu Precei

Ar šo apstiprinām un garantējam:

- sniegto ziņu patiesumu un precizitāti

- ka piegāde tiks veikta atbilstoši līguma un tehniskā specifikācijā noteiktajām prasībām, ievērojot normatīvajos aktos noteiktās prasības;

- personu, kas atbildīga par Preču piegādes izpildi: _________________ (vārds uzvārds)_____________ (tālrunis) _________________(e-pasts);

- personu, kas atbildīga par zinātniskās aparatūras uzstādīšanu un zinātniskā personāla apmācību darbam ar Preci pētniecības darbības nodrošināšanai (ja attiecināms): _________________ (vārds uzvārds)_____________ (tālrunis) _________________(e-pasts);

- ka, piegādājot Preci, nepieciešamības gadījumā pēc Pasūtītāja pieprasījuma iesniegsim Preces uzglabāšanas noteikumus un lietošanas instrukcijas latviešu valodā vai angļu valodā.

Pretendents:

_________________________                _________________                        __________________________________

/vārds, uzvārds/ 		                        /amats/                   		/paraksts, paraksta atšifrējums/

_________________201__.gada ___.________________

/sastādīšanas vieta/	/datums/

Atklāta konkursa

ID Nr.: EDI 2014/1/AK

Nolikuma 4.pielikums

„Finanšu piedāvājuma forma”

Finanšu piedāvājuma forma*

*Pretendents atsevišķi lieto finanšu piedāvājuma formu katrai daļai, par kuru iesniedz  piedāvājumu.

Iepirkums: „Zinātniskās aparatūras un aprīkojuma iekārtu un darba vietu aprīkojuma piegāde” projekta „(IKSA-CENTRS) Informācijas, komunikāciju un signālapstrādes tehnoloģiju valsts nozīmes pētniecības centra izveide” (Nr. 2011/0044/2DP/2.1.1.3.1./11/IPIA/VIAA/006) aktivitāšu ietvaros, Iepirkuma ID Nr.: EDI 2014/1/AK.

Iepirkuma daļas Nr. _____  un nosaukums „____________”

| Nr. p.k. | Preces nosaukums (Zinātniskās aparatūras/ aprīkojuma iekārtas, darba vietu aprīkojuma un tās pozīcijas nosaukums**) | Vienības cena EUR bez PVN (norādīt katram priekšmetam) | Daudzums/ vienības nosaukums | Vienību cena kopā EUR bez PVN (norādot katram priekšmetam un kopā daļā) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| < > | < > | < > | < > | < > |
| < > | < > | < > | < > | < > |
| < > | < > | < > | < > | < > |
| Kopējā piedāvājuma līgumcena EUR (bez PVN) |  |  |  |
| PVN EUR 21% |  |  |  |
| Kopā līgumsumma (ieskaitot PVN) |  |  |  |

Finanšu piedāvājumā piedāvātajā cenā ir iekļautas visas ar Tehniskajā specifikācijā noteikto pakalpojumu izpildi tieši un netieši saistītās izmaksas un   nodokļi.

** Pretendents norāda piedāvātā modeļa nosaukumu Precei

Pretendents:

_________________________                _________________                        __________________________________

/vārds, uzvārds/ 		                        /amats/                   		/paraksts, paraksta atšifrējums/

_________________201___.  gada ___.________________

/sastādīšanas vieta/	/datums/

Atklāta konkursa

ID Nr.: EDI 2014/1/AK

Nolikuma 5.pielikums

„Iepirkuma līguma projekts”

Iepirkuma līguma projekts

Pasūtītāja Līguma identifikācijas           		                     Piegādātāja Līguma  identifikācijas

Nr.____________________                                    	         Nr. ________________________

Zinātniskās aparatūras un aprīkojuma iekārtu un darba vietu aprīkojuma piegāde projekta „(IKSA-CENTRS) Informācijas, komunikāciju un signālapstrādes tehnoloģiju valsts nozīmes pētniecības centra izveide” (Nr.2011/0044/2DP/2.1.1.3.1./11/IPIA/ VIAA/006) aktivitāšu ietvaros

Iepirkuma ID Nr.: EDI 2013/1/AK.

Rīgā                                                                                                               2014. gada ___.______

Valsts zinātniskais institūts – atvasināta publiska persona „Elektronikas un datorzinātņu institūts”, juridiskā adrese Dzērbenes iela 14, Rīgā, LV-1006, tā direktora Modra Greitāna personā, kurš rīkojas saskaņā ar Elektronikas un datorzinātņu institūta nolikumu (apstiprināts ar Zinātniskās padomes 26.07.2007. lēmumu Nr.3-1-07), turpmāk – Pasūtītājs, no vienas puses, un

______________________juridiskā adrese________________, tās pilnvarotās personas (amats, vārds, uzvārds ) personā, kura rīkojas saskaņā ar pilnvarojumu (pilnvarojums), turpmāk – Piegādātājs, no otras puses, un abi kopā saukti – Puses, katrs atsevišķi – Puse, savstarpēji vienojoties, bez maldības, viltus un spaidiem, atbilstoši atklāta konkursa „Zinātniskās aparatūras un aprīkojuma iekārtu un darba vietu aprīkojuma piegāde projekta „(IKSA-CENTRS) Informācijas, komunikāciju un signālapstrādes tehnoloģiju valsts nozīmes pētniecības centra izveide” (Nr.2011/0044/2DP/2.1.1.3.1./11/IPIA/ VIAA/006) aktivitāšu ietvaros” (ID Nr.: EDI 2014/1/AK) rezultātiem, noslēdz šādu līgumu  (turpmāk – Līgums):

- Līguma priekšmets un izpildes termiņi

1.1. Pasūtītājs uzdod un Piegādātājs apņemas piegādāt zinātniskās aparatūras un aprīkojuma iekārtas un darba vietu aprīkojumu (turpmāk – Prece), uzstādīt zinātnisko aparatūru un apmācīt  zinātnisko personālu  darbam ar Preci pētniecības darbības nodrošināšanai (ja attiecināms) Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansētajam projektam

_______________________________________________________________________________

(projekta nosaukums, vienošanās Nr.)

atbilstoši tehniskajai specifikācijai, kas pievienota Līguma 1.pielikumā, un finanšu piedāvājumam, kas pievienots Līguma 2.pielikumā,  saskaņā ar Piegādātāja piedāvājumu atklātajam konkursam „Zinātniskās aparatūras un aprīkojuma iekārtu un darba vietu aprīkojuma piegāde projekta „(IKSA-CENTRS) Informācijas, komunikāciju un signālapstrādes tehnoloģiju valsts nozīmes pētniecības centra izveide” (Nr.2011/0044/2DP/2.1.1.3.1./11/IPIA/ VIAA/006) aktivitāšu ietvaros” (ID Nr.: EDI 2014/1/AK).

1.2. Līgums stājas spēkā ar tā abpusēju parakstīšanas brīdi, un Piegādātājs Preču piegādi, uzstādīšanu  un zinātniskā personāla apmācību darbam ar piegādāto Preci pētniecības darbības nodrošināšanai (ja attiecināms) veic 2 (divu) mēnešu laikā no Līguma parakstīšanas dienas.

2. Līguma summa un apmaksas noteikumi

2.1. Līguma summa par Līguma 1.1.punktā noteikto Preču piegādi ir EUR ___________ (vārdiem), neieskaitot Pievienotās vērtības nodokli, PVN ____% ir EUR ___________ (vārdiem), kas kopsummā sastāda EUR ____________ (vārdiem).

2.2. Piegādātājs, sagatavojot Preču pavadzīmi – rēķinu un aprēķinot pievienotās vērtības nodokli, ievēro likumu „Par pievienotās vērtības nodokli” un citus Latvijas Republikā spēkā esošos normatīvos aktus. Pievienotās vērtības nodokļa likme tiek aprēķināta atbilstoši spēkā esošiem tiesību aktiem uz Preču pavadzīmes – rēķina izrakstīšanas brīdi.

2.3. Pasūtītājs par Precēm samaksā 10 (desmit) darba dienu laikā pēc abpusējas Preču nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšanas. Pasūtītājs pārskaita naudu Piegādātāja iesniegtā Preču pavadzīmē – rēķinā norādītajā bankas kontā.

2.4. Par apmaksas dienu tiek uzskatīta diena, kad ir veikta naudas izmaksa no Pasūtītāja bankas konta uz Piegādātāja Preču pavadzīmē - rēķinā norādīto kontu. Kā apmaksas fakta apliecinājums tiek izmantots bankas maksājuma uzdevums.

2.5. Piegādātājs, sagatavojot Preču pavadzīmi – rēķinu un Preču nodošanas – pieņemšanas aktu, tajā iekļauj informāciju ar projekta pilnu nosaukumu un numuru. Ja Piegādātājs nav iekļāvis šajā Līguma punktā noteikto informāciju Preču pavadzīmē – rēķinā un Preču nodošanas – pieņemšanas aktā, Pasūtītājam ir tiesības prasīt Piegādātājam veikt atbilstošas korekcijas Preču pavadzīmē – rēķinā un Preču nodošanas – pieņemšanas aktā un nemaksāt norādīto summu līdz brīdim, kad Piegādātājs novērsīs konstatētās nepilnības.

3. Līguma izpildes kārtība un termiņi

3.1. Saskaņā ar tehniskajā specifikācijā noteikto, Piegādātājs nodrošina savlaicīgu un kvalitatīvu Preces nodošanu, uzstādīšanu un zinātniskā personāla apmācību darbam ar piegādāto Preci pētniecības darbības nodrošināšanai (ja attiecināms) Līguma 1.2.apakšpunktā norādītajā termiņā.

3.2. Preces nodošanas, uzstādīšanas un zinātniskā personāla apmācības darbam ar piegādāto Preci pētniecības darbības nodrošināšanai (ja attiecināma) vieta ir Dzērbenes iela 14, Rīga, LV-1006, Elektronikas un datorzinātņu institūts. Preces nodošanā ir klāt kompetents Piegādātāja pārstāvis jautājumos par Preces atbilstību tehniskajai specifikācijai.

3.3. Piegādātājam ir jāpiegādā Prece oriģināla iepakojumā.

3.4. Piegādātājs veic Preču piegādi ar savu transportu vai pieaicinot trešās personas uz sava rēķina.

3.5. Vienlaicīgi ar Preču piegādi Piegādātājs nodod Pasūtītājam parakstītu Preču pavadzīmi - rēķinu un Preču pieņemšanas – nodošanas aktu.

3.6. Par Preču saņemšanas dienu tiek uzskatīta diena, kad Pasūtītāja pārstāvis ir parakstījis Preču pavadzīmi – rēķinu, bet par Preču nodošanas dienu tiek uzskatīta diena, kad Piegādātājs nodod Līguma noteikumiem atbilstošas Preces, tās uzstāda, un zinātniskais personāls ir apmācīts darbam ar piegādāto Preci pētniecības darbības nodrošināšanai (ja attiecināms) un Līdzēju pārstāvji paraksta attiecīgu Preču nodošanas – pieņemšanas aktu, kas kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu.

3.7. Pasūtītājs, saņemot Preces, Piegādātāja pārstāvja klātbūtnē pārbauda Preču daudzuma atbilstību Preču pavadzīmē – rēķinā un tehniskajā specifikācijā norādītajam skaitam. Ja Preču daudzums atbilst Preču pavadzīmē – rēķinā un tehniskajā specifikācijā noteiktajam skaitam, Pasūtītāja pārstāvis paraksta Preču pavadzīmi – rēķinu.

3.8. Preču kvalitātes atbilstības pārbaude notiek 5 (piecu) darba dienu laikā no Preču saņemšanas dienas. Ja Pasūtītājs Preču nodošanas – pieņemšanas aktu nav parakstījis 10 (desmit) darba dienu laikā pēc Preču saņemšanas un nav iesniedzis Piegādātājam Defektu aktu, tad uzskatāms, ka Preces ir nodotas Pasūtītājam.

3.9. Ja Piegādātājs piegādājis nekvalitatīvu vai tehniskajā specifikācijā noteiktajām prasībām neatbilstošu Preci, tiek sagatavots Defektu akts, kurā Pasūtītājs norāda atklātos trūkumus vai neatbilstības. Pasūtītāja pārstāvja parakstīts Defektu akts kopā ar neatbilstošo Preci tiek nodots Piegādātājam. Ja Piegādātāja pilnvarotā persona neparaksta Defektu aktu un neceļ rakstiskus iebildumus 5 (piecu) darba dienu laikā no Defektu akta saņemšanas brīža, tiek pieņemts, ka Defektu akts ir parakstīts.

3.10. Piegādātājs uz sava rēķina 10 (desmit) darba dienu laikā pēc Defektu akta abpusējas parakstīšanas nodrošina Defektu aktā norādīto nepiegādāto Preču piegādi vai nekvalitatīvo, tehniskajai specifikācijai neatbilstošo Preču nomaiņu vai trūkumu novēršanu. Zinātniskā personāla apmācību darbam ar piegādāto Preci pētniecības darbības nodrošināšanai (ja attiecināms) ir uzsākama tikai pēc tehniskajā specifikācijā noteiktajām prasībām atbilstošas preces nodošanas.

3.11. Preču nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšana ir iespējama vienīgi pēc Līguma noteikumiem atbilstošas Preču piegādes vai Defektu aktā norādīto trūkumu pilnīgas novēršanas un zinātniskā personāla apmācības darbam ar piegādāto Preci pētniecības darbības nodrošināšanai (ja attiecināms).

3.12. Ja Piegādātājs atkārtoti pēc Līguma 3.10.apakšpunktā noteiktā termiņa piegādā Līguma noteikumiem neatbilstošu vai nekvalitatīvu Preci, Pasūtītājam ir tiesības Preci nepieņemt un vienpusēji atkāpties no Līguma izpildes, par Līguma vienpusēju izbeigšanu rakstiski paziņojot Piegādātājam 10 (desmit) darba dienas iepriekš.

4. Kvalitāte un garantija

4.1. Piegādātājs garantē, ka nodotā Prece būs kvalitatīva un atbildīs visu to Latvijas Republikas spēkā esošo normatīvo aktu prasībām, kas uz to attiecas.

4.2. Piegādātājs nosaka nodotajām Precēm garantiju 2 (divus) gadus, ja tehniskās specifikācijas prasībās nav noteikts garāks garantijas termiņš.

4.3. Garantijas laikā Piegādātājs ir atbildīgs par katru Preces defektu, ja vien tas nav radies Preces nepareizas ekspluatācijas dēļ.

4.4. Ja pēc Preču nodošanas – pieņemšanas akta abpusējas parakstīšanas Pasūtītājs konstatē Preces defektus, kurus nebija iespējams atklāt, pieņemot Preci, vai Preces lietošanas laikā tiek atklāti jebkādi bojājumi, kuri nav radušies Pasūtītāja vainas dēļ, Pasūtītājam ir tiesības pieteikt pretenzijas Piegādātājam garantijas laikā.

4.5. Ja Pasūtītājs ir iesniedzis Piegādātajam rakstisku pretenziju garantijas laikā, Piegādātājam ir jānovērš atklātie defekti ar saviem spēkiem un par saviem līdzekļiem 10 (desmit) darba dienu laikā pēc rakstiskas pretenzijas saņemšanas. Piegādātājam ir tiesības nomainīt attiecīgo bojāto Preci ar analogu, ja tam piekrīt Pasūtītājs.

4.6. Ja garantijas laikā Precei rodas bojājumi tās ražotāja vainas dēļ, Pasūtītājam ir tiesības pieteikt pretenzijas Piegādātājam garantijas laikā.

4.7. Ja Pasūtītājs iesniedzis Piegādātajam Līguma 4.6. apakšpunktā noteikto rakstisko pretenziju, Piegādātājs ar saviem spēkiem un par saviem līdzekļiem novērš radušos bojājumus 10 (desmit) darba dienu laikā pēc rakstiskas pretenzijas saņemšanas. Piegādātājam ir tiesības nomainīt attiecīgo bojāto Preci ar analogu, ja tam piekrīt Pasūtītājs.

4.8. Ja Līguma 4.5. un 4.7.apakšpunktā noteiktais Preces defektu un bojājuma novēršanas termiņš pārsniedz 10 (desmit) darba dienas, Piegādātājam uz Preces defektu un bojājumu novēršanas laiku bez maksas jānodrošina Pasūtītājam iespēja lietot citu analogu Preci.

4.9. Ja Piegādātājs neatbild uz Līguma 4.4. un 4.6. apakšpunktos noteiktām saņemtām pretenzijām un nenovērš defektus un bojājumus Līguma 4.5. un 4.7. apakšpunktos noteiktos termiņos un kārtībā, Pasūtītājam ir tiesības novērst defektus un bojājumus vai defektu un bojājumu novēršanai pieaicināt trešās personas. Šī punkta noteiktos gadījumos radušās defektu un bojājumu izmaksas sedz Piegādātājs 10 (desmit) darba dienu laikā no attiecīga rēķina saņemšanas dienas.

5. Pušu pienākumi un tiesības

5.1. Piegādātāja pienākumi:

5.1.1. nodrošināt Preču piegādi atbilstoši Līguma noteikumiem, Preču atbilstību kvalitātes prasībām un iepirkumā iesniegtajam piedāvājumam;

5.1.2. nodrošināt Preču trūkumu novēršanu un Preču nomaiņu atbilstoši Līguma un garantijas noteikumiem;

5.1.3. nodrošināt preču uzstādīšanu Līgumā norādītajā termiņā;

5.1.4. nodrošināt zinātniskā personāla apmācību  darbam ar Preci pētniecības darbības nodrošināšanai (ja attiecināms) Līgumā norādītajā termiņā.

  - Piegādātāja tiesības:

5.2.1. saņemt samaksu par piegādātājām Precēm atbilstoši Līguma noteikumiem. Zinātniskās aparatūras uzstādīšanas un personāla apmācības  darbam ar Preci pētniecības darbības nodrošināšanai (ja attiecināms) izmaksas ir iekļautas Preču piegādes cenā.

  - Pasūtītāja pienākumi:

5.3.1. savlaicīgi veikt maksājumus atbilstoši Līguma noteikumiem;

5.3.2. pārbaudīt saņemtās Preces un pieņemt atbilstoši Līguma noteikumiem.

  - Pasūtītāja tiesības:

5.4.1. saņemt Preces Līgumā noteiktajā termiņā;

5.4.2. saņemt kvalitatīvas Līguma noteikumiem atbilstošas Preces;

5.4.3. Izslēgts.

5.4.3. saņemt zinātniskā personāla apmācību  darbam ar Preci pētniecības darbības nodrošināšanai (ja attiecināms) Līgumā norādītajā termiņā;

5.4.4. pieprasīt Piegādātājam novērst Preču trūkumus un izpildīt garantijas saistības atbilstoši Līguma noteikumiem.

6. Līgumslēdzēju atbildība un risks

6.1. Ja Piegādātājs nenodod Preci Līgumā norādītajā termiņā, to neuzstāda un neapmāca   zinātnisko personālu  darbam ar Preci pētniecības darbības nodrošināšanai (ja attiecināms) Līgumā norādītajā termiņā,  Pasūtītājs ir tiesīgs vienpusēji izbeigt noslēgto Līgumu vai pieprasīt maksāt Pasūtītājam par katru nokavēto dienu līgumsodu 0,5% (piecas desmitdaļas procenta)  apmērā no noslēgtā Līguma summas, bet ne vairāk kā 10% no noslēgtā Līguma summas.

6.2. Līguma 6.1. apakšpunktā paredzētās sankcijas neatbrīvo Piegādātāju no līgumsaistību izpildes.

6.3. Ja līgumsods sasniedz 10% no noslēgtā Līguma summas, Pasūtītājs ir tiesīgs vienpusēji izbeigt noslēgto Līgumu.

6.4. Piegādātāja risks par Preces nozaudēšanu vai bojāšanos tiek nodots brīdī, kad Pasūtītājs Preci pārņem savā valdījumā un paraksta Preču pavadzīmi – rēķinu.

6.5. Par Līguma 2.3.apakšpunktā noteikto maksājumu termiņu pārsniegšanu Pasūtītājs maksā Piegādātājam līgumsodu 0.5% (piecas desmitdaļas procenta) apmērā no laikā nesamaksātās summas par katru nokavēto kalendāro dienu, bet kopā ne vairāk kā 10% (desmit procentu) no laikā nesamaksātās summas.

7. Konfidencialitāte

7.1. Visa un jebkāda informācija, ko Pasūtītājs sniedz Līguma izpildes laikā vai arī tā atklājas, pildot darba pienākumus, un Līguma izpildes rezultāti, kā arī jebkura šīs informācijas daļa, tai skaitā, bet ne tikai informācija par Pasūtītāja darbību, finanšu stāvokli, tehnoloģijām, tai skaitā rakstiska, mutiska, datu formā uzglabāta, audio – vizuāla un jebkurā citā veidā uzglabāta informācija, kā arī informācija par šā Līguma izpildi, tiek uzskatīta par konfidenciālu.

7.2. Piegādātājam nav tiesību izpaust informāciju, kas šā darba izpildes laikā gūta no Pasūtītāja, trešajām personām bez Pasūtītāja rakstiskas piekrišanas saņemšanas. Piegādātājam  ar vislielāko rūpību un uzmanību ir jārūpējas par informācijas drošību un aizsardzību.

7.3. Piegādātāja pienākums ir nodrošināt, ka tā amatpersonas, darbinieki, konsultanti un citas atbilstošas personas, kuras izmantos Pasūtītāja konfidenciālo informāciju, saņems un izmantos to vienīgi Līguma izpildes nodrošināšanai un tikai nepieciešamajā apjomā.

7.4. Pasūtītāja informācijas izpaušana netiks uzskatīta par Līguma noteikumu pārkāpumu tikai un vienīgi šādos gadījumos:

7.4.1. informācija tiek izpausta pēc tam, kad tā kļuvusi publiski zināma vai pieejama neatkarīgi no Pusēm;

7.4.2. informācija tiek izpausta tiesību aktos noteiktajos gadījumos, apjomā un kārtībā.

7.5. Līguma 7. sadaļas noteikumi ir spēkā uz neierobežotu laiku.

8. Nepārvarama vara

8.1. Puses tiek atbrīvotas no atbildības par Līguma pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja šāda neizpilde radusies nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu rezultātā, kuru darbība sākusies pēc Līguma noslēgšanas un kurus nevarēja iepriekš ne paredzēt, ne novērst.  Pie nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļiem pieskaitāmi: stihiskas nelaimes, avārijas, katastrofas, epidēmijas, kara darbība, streiki, iekšējie nemieri u.c., kas padara Pusei savu no šā Līguma izrietošo saistību izpildi par neiespējamu.

8.2. Puses nespēja pildīt kādu no savām saistībām saskaņā ar Līgumu netiks uzskatīta par atkāpšanos no Līguma vai saistību nepildīšanu, ja Puse, kuru ietekmējis nepārvaramas varas notikums, ir veikusi visus pamatotos piesardzības pasākumus, veltījusi nepieciešamo uzmanību un spērusi pamatotos alternatīvos soļus, lai izpildītu Līguma noteikumus, un ir informējusi otru Pusi pēc iespējas ātrāk par šāda notikuma iestāšanos, ziņojumam pievienojot kompetentas iestādes izsniegtu izziņu, kura satur minēto apstākļu apstiprinājumu un raksturojumu.

8.3. Jebkurš periods, kurā Pusei saskaņā ar Līgumu ir jāveic kāda darbība vai uzdevums, ir pagarināms par periodu, kas pielīdzināms laikam, kurā Puse nespēja veikt šādu darbību nepārvaramas varas ietekmē.

8.4. Ja nepārvaramas varas apstākļu dēļ Preces piegāde aizkavējas vairāk kā par 45 (četrdesmit piecām) dienām, Pasūtītājs ir tiesīgs vienpusēji atkāpties no Līguma.

9. Līguma darbības termiņš, tā grozīšanas un izbeigšanas kārtība

9.1. Līgums stājas spēkā no tā abpusējas parakstīšanas brīža un ir spēkā līdz Pušu saistību pilnīgai izpildei.

9.2. Līguma darbība var tikt pārtraukta Līgumā noteiktajā kārtībā, par Līguma pārtraukšanu nosūtot rakstveida paziņojumu otrai Pusei ierakstītā sūtījumā.

9.3. Līgumā ir pieļaujami tikai nebūtiski grozījumi. Līgumu var papildināt, grozīt vai pirmstermiņa izbeigt, Pusēm savstarpēji vienojoties. Jebkuras izmaiņas stāsies spēkā tikai tad, kad tās tiks noformētas rakstiski kā pielikums Līgumam, un tās parakstīs abas līgumslēdzējas Puses. Līguma pielikums ir neatņemama Līguma sastāvdaļa. Ja normatīvajos aktos noteiktais regulējums groza, izslēdz vai papildina Līgumā noteikto regulējumu, tad normatīvais regulējums ir Pusēm saistošs arī bez vienošanās pie Līguma parakstīšanas.

9.4. Piegādātājs var aizstāt Līgumā norādīto Preci ar citu tās modeli, ja Piegādātāja Piedāvājumā norādītā Preces modeļa ražošana ir pārtraukta pēc Piegādātāja Piedāvājuma iesniegšanas un to apliecina attiecīgās Preces ražotājs vai izplatītājs. Piegādātājs var aizstāt Līgumā norādīto Preci ar citu tās modeli, kas ir ekvivalents vai labāks par Konkursa nolikuma tehniskajā specifikācijā noteiktajām tehniskajām prasībām attiecīgajai Precei un ja Līguma grozījumi ir noformēti rakstiski kā pielikums Līgumam, ko parakstījušas abas līgumslēdzējas Puses. Preces cena paliek nemainīga.

9.5. Piegādātājs un Pasūtītājs, savstarpēji vienojoties, ir tiesīgi pagarināt līguma izpildes termiņu ne vairāk kā par 1 (vienu) mēnesi, ja attiecīgās Preces ražotājs kavē attiecīgās Preces piegādes termiņu Piegādātājam un ja minēto kavēšanos apliecina attiecīgās Preces ražotājs. Piegādātājs iesniedz minēto Preču ražotāja apliecinājumu Pasūtītājam.

9.6. Piegādātājam ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma, ja Pasūtītājs atkārtoti neveic apmaksu saskaņā ar Līguma noteikumiem.

9.7. Citos gadījumos Līgumu var izbeigt vienpusēji tikai gadījumos, kas tieši paredzēti Latvijas Republikas normatīvajos aktos.

9.8. Jebkurā Līguma izbeigšanas gadījumā Puses apņemas izpildīt visas saistības, kas radušās līdz Līguma izbeigšanas brīdim.

10. Strīdu izskatīšanas kārtība

10.1. Visus strīdus, kas izriet vai rodas saistībā ar Līguma izpildi vai tā interpretāciju, Puses apņemas risināt pārrunu ceļā un piemēro strīdu risināšanā Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteikto regulējumu.

10.2. Ja viena Puse pārkāpusi kādu no Līguma noteikumiem, otrai Pusei ir tiesības pieteikt rakstveida pretenziju, kurā norādīts pārkāpuma raksturs un attiecīgais Līguma punkts (apakšpunkts), kuru Puse uzskata par pārkāptu.

10.3. Gadījumā, ja Puses neatrisinās strīdus pārrunu ceļā  20 (divdesmit) dienu laikā pēc tam, kad viena no Pusēm saņēmusi otras Puses rakstisku pretenziju un pieprasījumu risināt strīdu pārrunu ceļā, strīds risināms Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteikto regulējumu.

11. Citi noteikumi

11.1. Līguma izpildes laikā Puses vadās pēc Civillikuma normām par pirkuma līgumu. Jautājumus, kas Līgumā nav atrunāti, Līdzēji risina atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

11.2. Ja spēku zaudēs kāds no Līguma nosacījumiem, tas neietekmēs pārējo nosacījumu spēkā esamību.

11.3. Puses apņemas 10 (desmit) darba dienu laikā rakstiski paziņot otrai Pusei par rekvizītu un kontaktpersonu maiņu. Šādā gadījumā atsevišķi Līguma grozījumi netiek gatavoti.

11.4. Pasūtītāja par Līguma saistību izpildes kontroli atbildīgā persona: ____________, tālr. _________.;

11.5. Piegādātāja par piegāžu izpildi atbildīgā persona: ___________, tālr. ________.

11.6. Līgums ir sastādīts latviešu valodā uz ___(_____) lapām 2 (divos) eksemplāros ar vienādu juridisku spēku, no kuriem viens eksemplārs glabājas pie Pasūtītāja un viens eksemplārs pie Piegādātāja.

11.7. Kā neatņemamas Līguma sastāvdaļas ir pievienoti pielikumi: 1.pielikums „Tehniskā specifikācija” uz ___(_____) lapām; 2.pielikums „Finanšu piedāvājums” uz ___(_____) lapām.

12. Pušu rekvizīti un paraksti

| Pasūtītājs | Piegādātājs |
| --- | --- |
| Projektam Nr. 2011/0044/2DP/2.1.1.3.1./11/IPIA/VIAA/006 Elektronikas un datorzinātņu institūts Adrese: Dzērbenes iela 14, Rīga, LV-1006 Reģ.Nr.90002135242 PVN maks.reģ.Nr.LV90002135242 Adrese: Dzērbenes iela 14, Rīga, LV-1006 Banka: Valsts kase Konts: Kods: |  |
| Elektronikas un datorzinātņu institūta direktors _______________________________________ /M.Greitāns/ z.v. | _________________________________ /paraksts, paraksta atšifrējums/ z.v. |

1. pielikums

līguma projektam

Tehniskā specifikācija

| Nr.p.k. | Preces nosaukums | Tehniskā specifikācija (tehniskie parametri) |
| --- | --- | --- |

| Pasūtītājs: Elektronikas un datorzinātņu institūts, direktors _______________________________ /M.Greitāns/ | Piegādātājs: ___________________________________ /paraksts, paraksta atšifrējums/ |
| --- | --- |

2. pielikums

līguma projektam

Finanšu piedāvājums

| Nr. p.k. | Preces nosaukums | Preces vienība | Preces vienības cena EUR bez PVN | Preces vienību skaits | Summa EUR |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kopējā preču cena bez PVN |  |
| PVN 21% |  |
| Kopējā preču cena EUR ar PVN 21% |  |

| Pasūtītājs: Elektronikas un datorzinātņu institūts, direktors _______________________________ /M.Greitāns/ | Piegādātājs: ___________________________________ /paraksts, paraksta atšifrējums/ |
| --- | --- |