# APSTIPRINĀTS

# Elektronikas un datorzinātņu institūta

Iepirkumu komisijas

2014.gada 7. aprīļa sēdē

protokols Nr.1.3- 22/2014/4/1

____________________

# Iepirkumu komisijas priekšsēdētāja I.Tentere

# Elektronikas un datorzinātņu institūta

NOLIKUMS

„Elektronisko materiālu iepirkums Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansētam projektam

# „Universālais notikuma laika reģistrators SLR, LiDAR un 3-D scan pielietojumiem”

(vienošanās Nr.2013/0035/2DP/2.1.1.1.0/13/APIA/VIAA/032)

Iepirkuma identifikācijas numurs

EDI 2014/4

# Rīga

2014

- Vispārīgā informācija

  - Iepirkuma identifikācijas numurs: EDI 2014/4;

  - CPV kods: Galvenais priekšmets: 31700000-3, elektroniskie, elektromehāniskie un elektrotehniskie materiāli.

  - Pasūtītājs

| Pasūtītāja nosaukums | Elektronikas un datorzinātņu institūts |
| --- | --- |
| Adrese | Dzērbenes iela 14, Rīga, LV -1006, Latvija |
| Reģ. Nr. | LV90002135242 |
| Kontaktpersonas | Zanda Seržāne, tālr. +371 67558251; zanda.serzane@edi.lv Ieva Tentere, tālr. +371 67558233; ieva.tentere@edi.lv Fax 67555337 Mājas lapa: www.edi.lv E-pasts: iepirkumi@edi.lv |
| Darba laiks | Darba dienās no 9.00 līdz 17.00 |

1.4. Pretendents ir piegādātājs, kurš iesniedzis piedāvājumu.

1.5. Iepirkuma procedūras veids: iepirkuma procedūra Publisko iepirkumu likuma (turpmāk – Likums) 8.² pantā noteiktajā kārtībā.

1.6. Komisija – Elektronikas un datorzinātņu institūta (turpmāk – Institūts) pastāvīgā iepirkuma komisija (turpmāk – Komisija), kas izveidota, pamatojoties uz Institūta direktora 2013.gada 1.augusta  rīkojumu Nr.1.1.1.-2/7 „Par iepirkuma komisijas izveidi”.

# 1.7. Iepirkuma priekšmets – elektronisko materiālu piegāde, kas atbilst Tehniskajās specifikācijās (2.pielikums) noteiktajām prasībām, tai skaitā noteiktajam apjomam (turpmāk – Prece), iepirkums Eiropas Reģionālā attīstības fonda līdzfinansētā projekta „Universālais notikuma laika reģistrators SLR, LiDAR un 3-D scan pielietojumiem” (vienošanās Nr. Nr.2013/0035/2DP/2.1.1.1.0/13/APIA/VIAA/032) (turpmāk – ERAF projekts) īstenošanas vajadzībām.

1.7.1. Iepirkuma priekšmets ir sadalīts 7 daļās. Katra iepirkuma daļa sastāv no vienas vai vairākām pētniecisko materiālu  vai instrumentu pozīcijām.

1.7.2. Pretendents var iesniegt vienu piedāvājumu par vienu pilnībā piedāvātu iepirkuma daļu  vai par vairākām iepirkuma daļām, tai skaitā arī par visām iepirkuma daļām. Piedāvājums attiecīgajai daļai ir pilnīgs, ja ir piedāvājums attiecīgās daļas visām pozīcijām.

1.8. Piedāvājuma izvēles kritērijs – piedāvājums ar viszemāko cenu.

1.9. Līguma izpildes vieta: Elektronikas un datorzinātņu institūts, Dzērbenes iela 14, Rīga, LV -1006, Latvija.

1.10. Plānotā līguma summa: līdz EUR 5000.00 bez PVN.

1.11. Preces piegādes termiņš:  1 (viena) mēneša laikā no iepirkuma līguma parakstīšanas dienas, izņemot 6.iepirkuma daļu, kuras piegādes termiņš no iepirkuma līguma parakstīšanas dienas ir 4 mēneši.

1.12. Norēķinu kārtība iepirkuma līgumā – Pasūtītājs samaksu par Preces piegādi veic bezskaidras naudas norēķinu veidā 10 (desmit) darba dienu laikā no abpusējas Preču nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšanas.

1.13. Iepirkuma procedūras nolikuma saņemšana: Institūts nodrošina  brīvu un tiešu pieeju iepirkuma procedūras nolikumam „Elektronisko materiālu iepirkums Eiropas Reģionālā attīstības fonda līdzfinansētam projektam „Universālais notikuma laika reģistrators SLR, LiDAR un 3-D scan pielietojumiem” (vienošanās Nr. Nr.2013/0035/2DP/2.1.1.1.0/13/APIA/VIAA/032) (turpmāk – Nolikums) savā mājaslapā http://edi.lv/lv/iepirkumi/  (turpmāk – Pasūtītāja mājaslapa) no dienas, kad paziņojums par plānoto līgumu ir publicēts Iepirkuma uzraudzības biroja mājaslapā internetā, kā arī Institūts nodrošina iespēju ieinteresētajiem Pretendentiem iepazīties uz vietas ar Nolikumu bez maksas Institūta direkcijā, Dzērbenes ielā 14 vai saņemt iepirkuma procedūras dokumentus drukātā veidā par samaksu iepriekš norādītajā adresē.

1.14. Pretendenta jautājumi un papildu informācijas pieprasījumi: ja Pretendentam ir jautājumi un papildu informācijas pieprasījumi par Nolikumu, tos iesniedz Komisijai personīgi 1.13.apakšpunktā norādītajā adresē vai nosūta pa pastu uz 1.13.apakšpunktā norādīto adresi vai nosūta pa faksu (faksa Nr. 67555337) vai uz elektroniskā pasta adresi iepirkumi@edi.lv. Pasūtītājs sagatavo atbildi 5 (piecu)  dienu laikā un kopā ar uzdoto jautājumu publicē Pasūtītāja mājaslapā. Pretendenti ir atbildīgi par iepazīšanos ar publicēto informāciju Pasūtītāja mājaslapā.

2. Piedāvājuma iesniegšanas un atvēršanas kārtība un spēkā esamība

2.1. Piedāvājumu iesniedz Institūta direkcijā: A korpusa 1.-3. telpā, 2.stāvā, Dzērbenes ielā 14, Rīgā. Piedāvājumu iesniedz darba dienās, no plkst. 9:00 – 17:00 līdz 2014.gada 22. aprīlim  plkst. 10.00. Saņemot piedāvājumu, Pasūtītājs reģistrē Pretendentu piedāvājumus to iesniegšanas secībā un norāda piedāvājuma iesniegšanas datumu, laiku, Pretendenta nosaukumu. Piedāvājumus, kas iesniegti pēc šajā punktā norādītā iesniegšanas termiņa vai piedāvājums nav noformēts tā, lai piedāvājumā iekļautā informācija nebūtu pieejama līdz piedāvājuma atvēršanas brīdim, neizskata un neatvērtus atdod atpakaļ iesniedzējam. Pretendents, iesniedzot piedāvājumu, var pieprasīt apliecinājumu tam, ka piedāvājums saņemts (ar norādi par piedāvājuma saņemšanas laiku).

2.2. Piedāvājumi netiek atdoti atpakaļ Pretendentiem, izņemot Nolikuma 2.1.punktā noteiktajā gadījumā.

2.3. Iesniedzot piedāvājumu, Pretendents pilnībā pieņem visus Nolikumā ietvertos noteikumus.

2.4. Pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām Pretendents nevar savu piedāvājumu labot vai grozīt.

3. Piedāvājuma noformēšana

## 3. Pretendenti sagatavo un iesniedz piedāvājumu saskaņā ar Nolikumā izvirzītajām prasībām.

3.1. Piedāvājumu  iesniedz aizlīmētā un uz aizlīmējuma vietas parakstītā aploksnē, uz kuras norāda:

3.1.1. Pasūtītāja nosaukumu un adresi;

3.1.2. Pretendenta nosaukumu, reģistrācijas numuru (izņemot privātpersonas) un adresi;

3.1.3. šādu atzīmi:

„Elektronisko materiālu iepirkums Eiropas Reģionālā attīstības fonda līdzfinansētam projektam „Universālais notikuma laika reģistrators SLR, LiDAR un 3-D scan pielietojumiem” (vienošanās Nr. Nr.2013/0035/2DP/2.1.1.1.0/13/APIA/VIAA/032), iepirkuma identifikācijas Nr.: EDI 2014/4;

3.1.4. Pretendenta kontaktpersonas vārdu un uzvārdu, tālruņa numuru, e-pasta adresi un/vai faksa numuru.

3.2. Piedāvājumu, dokumentus, dokumentu kopijas un korespondenci starp Pasūtītāju un Pretendentu, kas saistīta ar konkursa norisi, sagatavo atbilstoši 2010.gada 29.septembra Ministru kabineta noteikumu Nr.916 “Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība” prasībām.

3.3. Piedāvājumu sagatavo latviešu valodā. Ja kāds oriģināldokuments ir sagatavots svešvalodā, tam pievieno Pretendenta vai tulka apliecinātu tulkojumu latviešu valodā. Ārvalstu publisko reģistru izsniegtie apliecinājumu dokumenti var tikt iesniegti svešvalodā ar pievienotu Pretendenta apliecinātu tulkojumu latviešu valodā. Par dokumentu tulkojuma atbilstību oriģinālam atbild Pretendents. Tehnisko un finanšu piedāvājumu Pretendents ir tiesīgs sagatavot angļu vai krievu valodā, nepievienojot tulkojumu latviešu valodā.

3.4. Pretendenta piedāvājums Konkursam sastāv no viena sējuma, kura dokumenti ir jāsakārto šādā secībā:

3.4.1. Pieteikuma vēstule (Nolikuma 1.pielikums)

3.4.2. Tehniskais piedāvājums (Nolikuma 3.pielikums).

3.4.3. Finanšu piedāvājums (Nolikuma 4.pielikums).

3.5. Pretendents piedāvājumu iesniedz datorrakstā. Piedāvājuma lapas ir sanumurētas un cauršūtas (caurauklotas, auklu gali pārlīmēti). Piedāvājumam ir titullapa (brīvā formā), satura rādītājs ar uzrādītām lapām. Lapu numerācija atbilst satura rādītājam. Katras piedāvājuma daļas dokumentiem ir satura rādītājam atbilstošs attiecīgs nosaukums („Pieteikumu vēstule” ; „Tehniskais piedāvājums”; „Finanšu piedāvājums”). Piedāvājuma dokumenti ir cauršūti tā, lai piedāvājumā iekļautās lapas nav iespējams atdalīt vienu no otras, ar uzlīmi, uz uzlīmes jābūt norādītam lapu skaitam un datumam.

3.6. Pretendents iesniedz parakstītu piedāvājumu. Piedāvājums jāparaksta Pretendenta pārstāvim, kuram ir pārstāvības tiesības vai tā pilnvarotai personai. Pilnvarā precīzi jānorāda pilnvarotajai personai piešķirto tiesību un saistību apjoms. Katras personas parakstam jānorāda atšifrējums (norādīts pilns vārds, uzvārds un ieņemamais amats).

3.7. Pretendents  iesniedz piedāvājuma vienu oriģinālu un vienu kopiju. Uz piedāvājuma oriģināla un kopijas norāda attiecīgi „ORIĢINĀLS” un „KOPIJA”. Atšķirību gadījumā starp oriģinālu un kopiju, vērā tiek ņemts oriģināls.

3.8. Pretendents  iesniedz arī piedāvājuma identiska satura elektronisko versiju uz optiskā datu nesēja (CD vai DVD diska). Elektroniski iesniegtajā piedāvājumā obligāti ir iekļautas daļas  „Tehniskais piedāvājums” un „Finanšu piedāvājums”. Pieteikums dalībai Konkursā un Pretendenta kvalifikācijas dokumenti nav obligāti jāiekļauj elektroniskajā versijā uz optiskā datu nesēja. Drukātajā un elektroniskajā versijās skaitļiem jāsakrīt. Pie rezultātu neatbilstības tiks ņemts vērā drukātās versijas oriģināls. Piedāvājuma elektroniskās versijas datne ir formātā, kas atbalsta meklēšanu tekstā pēc teksta fragmenta. Datne nedrīkst tikt iesniegta kā secīgi skanēti piedāvājuma attēli.

3.9. Piedāvājumā iekļautajiem dokumentiem jābūt skaidri salasāmiem, bez labojumiem, ja labojumi ir izdarīti, tiem jābūt pilnvarotās personas ar parakstu apstiprinātiem. Piedāvājuma oriģinālu, kopiju un elektronisko versiju ievieto kopā nolikuma 3.1.apakšpunktā minētājā aploksnē.

4. Pretendentu kvalifikācija

4.1.  Kvalifikācijas prasības ir obligātas visiem Pretendentiem, kas vēlas piedalīties iepirkumā un iegūt iepirkuma līguma slēgšanas tiesības.

4.2. Pretendentam ir jāatbilst šādām kvalifikācijas prasībām un jāiesniedz atbilstoši dokumenti :

| Nr. | Kvalifikācijas prasība | Dokuments, kas apliecina atbilstību prasībai |
| --- | --- | --- |
| 4.2.1. | Pretendents ir reģistrēts atbilstoši normatīvo aktu prasībām. | Minētās prasības izpildi apliecinošu informāciju Pasūtītājs pārbaudīs publiski pieejamajās datu bāzēs. Ārvalstīs reģistrētam Pretendentam izsniegta dokumenta kopija, kas apliecina atbilstību minētajai prasībai. |
| 4.2.2. | Uz Pretendentu neattiecas Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta piektās daļas nosacījumi. | Minētās prasības izpildi apliecinošu informāciju attiecībā uz Pretendentu, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, Pasūtītājs pārbaudīs publiski pieejamajās datu bāzēs. |

4.3. Ja piedāvājumu iesniedz fizisko vai juridisko personu apvienība jebkurā to kombinācijā piedāvājumā jānorāda personu, kura pārstāv piegādātāju apvienību konkursā, kā arī katras personas atbildības apjoms.

4.4. Ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība vai personālsabiedrība, jāiesniedz katra personu apvienības biedra reģistrācijas apliecības kopija. Papildus jāiesniedz visu (personu), kas iekļautas apvienībā, parakstīts sabiedrības līgums (oriģināls vai apliecināta kopija), kurā arī būtu norādīts katras personas atbildības apjoms un veicamo darbu uzskaitījums.

4.5. Ja Pretendents savas kvalifikācijas atbilstības apliecināšanai balstās uz citu personu iespējām, Pretendentu atlasei papildus jāiesniedz šādi dokumenti:

4.5.1. Personas, uz kuras iespējām Pretendents balstās, reģistrācijas apliecības kopija;

4.5.2. Personas, uz kuras iespējām Pretendents balstās, apliecinājums vai vienošanās par sadarbību ar Pretendentu konkrētā līguma izpildei.

    - 4.6. Ja Pretendents neatbildīs augstāk norādītajām Pretendentu atlases prasībām vai nebūs iesniegti visi prasītie dokumenti, vai dokumenti nebūs noformēti atbilstoši Nolikuma prasībām, tad Pretendents tiks izslēgts no tālākas dalības iepirkuma procedūrā. Komisija izvērtējot, ņems vērā konstatēto trūkumu būtiskumu un to ietekmi uz iespēju izvērtēt Pretendenta atbilstību kvalifikācijas prasībām un iesniegto piedāvājumu pēc būtības.

5. Paskaidrojums par tehniskā piedāvājuma sagatavošanu

5.1. Tehnisko piedāvājumu Pretendents sagatavo atbilstoši 3.pielikumā „Tehniskā piedāvājuma forma” noteiktajai tehniskā piedāvājuma formai un 2.pielikumā „Tehniskās specifikācijas” noteiktajām tehniskajām prasībām pētniecisko materiālu un instrumentu parametriem.

5.2. Tehniskajā piedāvājumā Pretendentam jānorāda:

5.2.1. pētniecības  materiālu un instrumentu nosaukums, modelis un daudzums;

5.2.2. informācija par piedāvātajiem pētnieciskajiem materiāliem un instrumentiem. Piedāvātajiem pētnieciskajiem materiāliem un instrumentiem ir jāatbilst Pasūtītāja izvirzītajām tehniskajām prasībām tehniskajā specifikācijā vai ir jābūt ar labākiem rādītājiem;

5.2.3. Personas, kas atbildīga par Preču piegādes izpildi, vārds uzvārds; tālrunis; e-pasts.

6. Paskaidrojums par finanšu piedāvājuma sagatavošanu

6.1. Finanšu piedāvājumu Pretendents sagatavo atbilstoši 4.pielikumā „Finanšu piedāvājums” noteiktajai finanšu piedāvājuma formai.

6.2. Finanšu piedāvājumā iekļautie finanšu aprēķini ir jānorāda euro (EUR) bez pievienotās vērtības nodokļa (PVN).

6.3. Piedāvātajā līgumcenā Pretendents iekļauj Preču piegādes cenu un visus valsts un pašvaldību noteiktos nodokļus un nodevas, izņemot pievienotās vērtības nodokli, kā arī citas izmaksas, kas ir saistošas Pretendentam Preču piegādes izpildē.

6.4. Pievienotās vērtības nodokli (PVN) Pretendents uzrāda pēc Preču kopējās piedāvātās līgumcenas. Pretendents PVN norāda atbilstoši Latvijā spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai un noteiktajām likmēm.

6.5. Piedāvājuma līgumcena ir jāaprēķina un jānorāda ar precizitāti 2 (divas) zīmes aiz komata.

6.6. Cenas, kuras piedāvā Pretendents, ir nemainīgas uz visu līguma izpildes laiku un tās nevar būt objekts nekādiem vēlākiem pārrēķiniem, izņemot gadījumus, kad tas ir paredzēts iepirkuma līgumā.

7. Piedāvājumu vērtēšana.

## 7.1. Piedāvājumu noformējuma pārbaudi, Pretendentu atlasi (atbilstoši izslēgšanas nosacījumiem un noteiktajām kvalifikācijas prasībām), tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaudi un piedāvājuma izvēli saskaņā ar izraudzīto piedāvājuma izvēles kritēriju – piedāvājums ar viszemāko cenu (turpmāk tekstā – Piedāvājumu vērtēšana) Komisija veic slēgtā sēdē.

## 7.2.  Piedāvājumu vērtēšanu Komisija veic šādos 4 (četros) posmos, katrā nākamajā posmā vērtējot tikai tos piedāvājumus, kas nav noraidīti iepriekšējā posmā:

## 7.2.1. 1.posms – Piedāvājumu noformējuma pārbaude. Komisija pārbauda, vai piedāvājums sagatavots un noformēts atbilstoši nolikuma 3.punktā norādītajām noformēšanas prasībām. Pie izvērtēšanas tiks ņemts vērā konstatēto trūkumu būtiskums un to ietekme uz iespēju izvērtēt Pretendenta atbilstību kvalifikācijas prasībām un iesniegto piedāvājumu pēc būtības.

7.2.2. 2.posms – Pretendentu atlase. Komisija atbilstoši savai kompetencei un, ņemot vērā iesniegtos Pretendentu atlases dokumentus, novērtē, vai Pretendenti atbilst nolikuma 4. punktā norādītajām prasībām.

7.2.3.  3.posms – Tehniskā piedāvājuma atbilstības pārbaude. Komisija vērtēs pētniecisko materiālu un instrumentu atbilstību Nolikuma 2.pielikumā „Tehniskās specifikācijas” noteiktajām  prasībām. Gadījumā, ja Pasūtītāja iegūtā informācija no ražotāja mājaslapas vai no citiem avotiem par Pretendenta piedāvājumu  norāda, ka Pretendenta piedāvājums neatbilst Nolikumā izvirzītajām prasībām tehniskajam piedāvājumam, Komisija drīkst lemt par pierādījumu pieprasīšanu no Pretendenta par piedāvājuma atbilstību. Komisija pierādījumu pieprasījumu nosūta Pretendentam uz tā piedāvājumā norādītās kontaktpersonas e-pasta adresi. Ja Pretendents nav iesniedzis Komisijas pieprasītos pierādījumus Komisijas noteiktajā termiņā,  Pretendenta piedāvājums attiecīgajā daļā tiek izslēgts no dalības Konkursā un netiek tālāk izvērtēts.

7.2.4.  4.posms – Piedāvājuma izvēle:

7.2.4.1. Komisija pārbauda, vai finanšu piedāvājumā nav aritmētiskās kļūdas un labo tās. Par konstatētajām kļūdām un laboto piedāvājumu Komisija informē Pretendentu, kura piedāvājumā kļūdas tika konstatētas un labotas. Vērtējot piedāvājumu, Komisija vērā ņem veiktos labojumus.

7.2.4.2. Komisija pārbauda, vai piedāvājums nav nepamatoti lēts. Ja piedāvājumu vērtēšanas laikā Komisija konstatē, ka kāds no Pretendentiem iesniedzis piedāvājumu, kas varētu būt nepamatoti lēts, lai pārliecinātos, ka Pretendents nav iesniedzis nepamatoti lētu piedāvājumu, Komisijai ir pienākums pieprasīt Pretendentam detalizētu paskaidrojumu par būtiskiem piedāvājuma nosacījumiem, tajā skaitā par īpašiem nosacījumiem, tehnoloģijām vai cita veida nosacījumiem, kas ļauj piedāvāt šādu cenu.

7.3. Komisija nosaka piedāvājumu ar viszemāko piedāvājuma cenu katrai iepirkuma daļai atsevišķi un Pretendents, kura piedāvājums, salīdzinot un izvērtējot iesniegtos piedāvājumus, noteikts kā piedāvājums ar viszemāko piedāvājuma cenu, tiek atzīts par uzvarētāju.

8. Iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršana un iepirkuma līguma noslēgšana

8.1. Pirms lēmuma pieņemšanas par iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, Komisija izmantojot Ministru kabineta noteikto informācijas sistēmu, Ministru kabineta noteiktajā kārtībā pārbaudīs, vai uz Pretendentu, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, neattiecas Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta piektajā daļā noteiktie izslēgšanas nosacījumi.

8.2. Par iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu un uzvarētājiem  iepirkuma procedūrā Komisija atzīst Pretendentus, kuri atbilst Nolikumā noteiktajām kvalifikācijas prasībām, uz kuriem neattiecas Likuma 8.² panta piektās daļas 1. vai 2.punktā minētie apstākļi, un ir piedāvājuši Nolikuma prasībām atbilstošu piedāvājumu ar viszemāko cenu attiecīgajai iepirkuma daļai.

8.3. Lēmumu par iepirkuma procedūras rezultātiem Komisija visiem Pretendentiem  paziņo rakstiski 3 (trīs) darba dienu laikā pēc tam, kad Komisija pieņēmusi lēmumu slēgt iepirkuma līgumu  vai pārtraukt  iepirkuma procedūru. Lēmumu publicē Pasūtītāja mājaslapā.

8.4. Ja iepirkuma procedūras uzvarētājs atsakās no iepirkuma līguma noslēgšanas vai atsauc savu piedāvājumu, Komisija var atzīt par uzvarētāju Pretendentu, kurš iesniedzis nākošo lētāko piedāvājumu, ja šis Pretendents un viņa iesniegtais piedāvājums atbilst Nolikuma prasībām, vai pārtraukt iepirkuma procedūru, neizvēloties nevienu piedāvājumu.

9. Iepirkuma līguma nosacījumi

9.1. Pasūtītājs slēdz iepirkuma līgumu ar izraudzīto Pretendentu, pamatojoties uz Pretendenta  iesniegto piedāvājumu, saskaņā ar Nolikuma noteikumiem un iepirkuma līguma projektu, kas iekļauts Nolikuma 5.pielikumā, Likumā noteiktajā kārtībā.

9.2. Ja Pretendents atsakās no iepirkuma līguma slēgšanas, tad iepirkuma līgums tiek noslēgts ar Pretendentu, kura piedāvājums ir nākošais ar viszemāko cenu.

9.3. Iepirkuma līguma projektu sagatavo Pasūtītājs.

9.4. Pretendents nodrošina piedāvātās līgumcenas nemainīgumu Precēm visā iepirkuma līguma izpildes laikā. Iespējamā inflācija, tirgus apstākļu maiņa vai jebkuri citi apstākļi nevar būt par pamatu cenu paaugstināšanai, un šo procesu radītās sekas Pretendentam ir jānoprognozē un jāaprēķina, sastādot finanšu piedāvājumu.

10. Pielikumu saraksts

Visi Nolikuma pielikumi ir neatņemamas tā sastāvdaļas:

1.pielikums „Pieteikuma vēstules forma”;

2.pielikums „Tehniskās specifikācijas”;

3.pielikums „Tehniskā piedāvājuma forma”;

4.pielikums „Finanšu piedāvājuma forma”;

5.pielikums „Iepirkuma līguma projekts”.

Iepirkuma procedūras

ID Nr.: EDI 2014/4

Nolikuma 1.pielikums

„Pieteikuma vēstules forma”

# Pieteikuma vēstule

Pretendentam jāaizpilda tukšās vietas šajā formā.

Iepirkums: „Elektronisko materiālu iepirkums Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansētam projektam „Universālais notikuma laika reģistrators SLR, LiDAR un 3-D scan pielietojumiem” (vienošanās Nr. 2013/0035/2DP/2.1.1.1.0/13/APIA/VIAA/032), iepirkuma identifikācijas Nr.: EDI 2014/4;

# Kam:	Elektronikas un datorzinātņu institūtam

Mēs, apakšā parakstījušies, apstiprinām, ka piekrītam Nolikuma noteikumiem. Piedāvājam veikt Preču piegādi Eiropas reģionālā attīstības fonda līdzfinansētā projekta vajadzībām saskaņā ar Nolikuma prasībām par kopējo summu:

* Piedāvājuma līgumcena (bez PVN ) _______EUR, vārdos 													_____	________ (EUR).

*izmantot tik reizes, par cik iepirkuma daļām  iesniedz piedāvājumu

1. Ja Pretendents ir piegādātāju apvienība (personu grupa):

  - persona, kura pārstāv piegādātāju apvienību: 		________.

  - katras personas atbildības apjoms:							__.

- Mēs piekrītam Nolikumam pievienotā iepirkuma līguma projekta noteikumiem.

- Mēs apstiprinām, ka visi pievienotie dokumenti veido šo piedāvājumu.

- Mēs piekrītam, ka iepirkuma līgums stājas spēkā pēc abpusējas parakstīšanas saskaņā ar Jūsu noteikumiem.

- Mēs apliecinām, ka ne esam ieinteresēti nevienā citā piedāvājumā, kas iesniegts šajā iepirkuma procedūrā.

- Informācija par Pretendentu vai personu, kura pārstāv piegādātāju apvienību:

6.1. Pretendenta nosaukums: _______________________________

6.2. Reģistrēts: 				________________________

6.3. ar Nr. 					__________________

6.4. Juridiskā adrese: ______________________________________

6.5. Biroja adrese: 						______

6.6. Kontaktpersona: 			________________________

(Vārds, uzvārds, amats)

6.7. Telefons:_____________________________________________

6.8. Fakss: _______________________________________________

6.9. E-pasta adrese: ________________________________________

6.10.Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr.: 	___________	_______

6.11. Banka: 					__________________

6.12. Kods: 				________________________

6.13. Konts: 			______________________________

Ar šo uzņemos pilnu atbildību par iesniegto dokumentu komplektāciju, tajos ietverto informāciju, noformējumu un atbilstību Nolikuma prasībām. Visi piedāvājumā sniegtie dati ir precīzi un patiesi.

Piedāvājuma dokumentu pakete sastāv no _________ (_____________) lapām.

Pretendents:

_________________________                ___________                  ___________________

/vārds, uzvārds/ 		        /amats/                               /paraksts/

_________________2014.gada ___.________________

/sastādīšanas vieta/	/datums/

# Iepirkuma procedūras

ID Nr.: EDI 2014/4

Nolikuma 2.pielikums

„Tehniskās specifikācijas”

# Tehniskās specifikācijas*

*Pretendents var piedāvāt ekvivalentas preces, kas atbilst tehniskās specifikācijas prasībām

Iepirkums: „Elektronisko materiālu iepirkums Eiropas Reģionālā attīstības fonda līdzfinansētam projektam „Universālais notikuma laika reģistrators SLR, LiDAR un 3-D scan pielietojumiem” (vienošanās Nr. 2013/0035/2DP/2.1.1.1.0/13/APIA/VIAA/032), iepirkuma identifikācijas Nr.: EDI 2014/4;

- Daļa. Operacionālo pastiprinātāju piegāde.

| Nr. p.k. | Nosaukums | Specifikācija Minimālās prasības | Piezīmes | Skaits |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Operacionālais pastiprinātājs | Pastiprinātāja veids Sprieguma atgriezeniskās saites Signāla stāvums 870 V/µs -3db Joslas platums 1.05GHz Ieejas strāva 2pA Izejas strāva kanālā 40mA Barošanas spriegums 5 V ~ 10 V, ±2.5 V ~ 5 V Temperatūras diapazons -40°C ~ 105°C Korpuss 8-SOIC | Piemēram, ADA4817-1ARDZ-R7 DigiKey ADA4817-1ARDZ-R7CT-ND vai ekvivalents | 25 gab. |
| 2. | Operacionālais pastiprinātājs | Pastiprinātāja veids Sprieguma atgriezeniskās saites Kontūru skaits 2 Signāla stāvums 870 V/µs -3db Joslas platums 1.05GHz Ieejas strāva 2pA Izejas strāva kanālā 40mA Barošanas spriegums 5 V ~ 10 V, ±2.5 V ~ 5 V Temperatūras diapazons -40°C ~ 105°C Korpuss 16-VQFN | Piemēram, ADA4817-2ACPZ-R7 DigiKey ADA4817-2ACPZ-R7CT-ND vai ekvivalents | 10 gab. |
| 3. | Operacionālais pastiprinātājs | Pastiprinātāja veids Diferenciālais Izejas tips Diferenciālais Signāla stāvums 1200 V/µ -3db Joslas platums 360MHz Izejas strāva kanālā 70mA Barošanas spriegums 2.7 V ~ 11 V, ±1.35 V ~ 5.5 V Temperatūras diapazons -40°C ~ 125°C Korpuss 8-SOIC | Piemēram, AD8132ARZ DigiKey AD8132ARZ-ND vai ekvivalents | 10 gab. |
| 4. | Operacionālais pastiprinātājs | Pastiprinātāja veids Buferis Signāla stāvums 4580 V/µs -3db Joslas platums 1.75GHz Izejas strāva kanālā 74mA Barošanas spriegums 3 V ~ 10 V, ±1.5 V ~ 5 V Temperatūras diapazons -40°C ~ 85°C Korpuss 8-SOIC | Piemēram, LMH6559MA/NOPB DigiKey LMH6559MA/NOPB-ND vai ekvivalents | 30 gab. |
| 5. | Operacionālais pastiprinātājs | Pastiprinātāja veids Current Feedback Kontūru skaits 1 Signāla stāvums 3500 V/µs -3db Joslas platums 400MHz Ieejas strāva 5µA Izejas strāva kanālā 30mA Barošanas spriegums 3 V ~ 12 V Temperatūras diapazons -40°C ~ 85°C Korpuss 8-DIP | Piemēram, AD8011ANZ DigiKey AD8011ANZ-ND vai ekvivalents | 10 gab. |
| 6. | Operacionālais pastiprinātājs | Pastiprinātāja veids Voltage Feedback Kontūru skaits 2 Signāla stāvums 225 V/µs -3db Joslas platums 170MHz Ieejas strāva 1.2µA Izejas strāva kanālā 50mA Barošanas spriegums 3 V ~ 12 V Temperatūras diapazons -40°C ~ 85°C Korpuss 8-DIP | Piemēram, AD8042AN DigiKey AD8042AN-NDvai ekvivalents | 10 gab. |

- Daļa. Mikroshēmu piegāde.

| Nr. p.k. | Nosaukums | Specifikācija Minimālās prasības | Piezīmes | Skaits |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Digitālais potenciometrs | Bitu skaits 1024 Pretestība (Ohms) 20k Temperatūras koeficients 35 ppm/°C Tipiski Atmiņa Energoneatkarīga Interfeiss 4-Vadu Seriālais Barošanas spriegums 9 V ~ 3 V, ±9 V ~ 16.5 V Temperatūras diapazons -40°C ~ 105°C Korpuss 14-TSSOP | Piemēram, AD5293BRUZ-20 DigiKey AD5293BRUZ-20-ND vai ekvivalents | 10 gab. |
| 2. | FPGA programmējamā loģika | Sērija Cyclone® III Loģisko masīvu bloku skaits 645 Loģisko elementu skaits/Cells 10320 Vispārējā RAM atmiņa 423936 Ieeju/Izeju skaits 94 Barošanas spriegums 1.15 V ~ 1.25 V Temperatūras diapazons 0°C ~ 85°C Korpuss 144-LQFP | Piemēram, EP3C10E144C7N DigiKey 544-2425-ND vai ekvivalents | 10 gab. |
| 3. | ADC | Bitu skaits 12 Diskretizācijas frekvence 105M Datu interfeiss Paralēlais Pārveidotāju skaits 1 Barošanas sprieguma avots Vienpusējā barošana Korpuss 52-LQFP | Piemēram, AD9432BSVZ-105 DigiKey AD9432BSVZ-105-ND vai ekvivalents | 10 gab. |
| 4. | DAC | Iestāšanas laiks 4.5µs Bitu skaits 10 Datu Interfeiss Seriālais, SPI™ Barošanas spriegums Vienpusējā barošana Temperatūras diapazons -40°C ~ 125°C Korpuss 8-SOIC Izejas 1 Sprieguma Unipolārā; 1 Sprieguma bipolārā | Piemēram, MCP4811-E/SN DigiKey MCP4811-E/SN-ND vai ekvivalents | 10 gab. |
| 5. | Digitālais slēdzis SPDT | Funkcija Slēdzis Shēma 1 x SPDT Ieslēgta stāvokļa pretestība 1.1 Ohm Barošanas spriegums 1.65 V ~ 5.5 V Temperatūras diapazons -40°C ~ 85°C Korpuss SOT-23-6 | Piemēram, TS5A3159DBVR DigiKey 296-17319-1-ND vai ekvivalents | 25 gab. |
| 6. | Termomodulis | Labākā precizitāte ±1.5 °C Izšķirtspēja 0.1 °C Temperatūras skala Centigrade, Fahrenheit Temperatūras ieejas 1 Baterijas tips AA Absolūtā maksimālā temperatūra mērījumam +145.8°C | Piemēram, SA880SSX RS 194-4002 vai ekvivalents | 1 gab. |
| 7. | RS485 mikroshēma | Tips raiduztvērējs Protokols RS485 Duplekss puse Histerēze 50mV Datu ātrums 115Kbps Barošanas spriegums 3.15 V ~ 5.5 V Temperatūras diapazons -40°C ~ 125°C Korpuss 8-SOIC | Piemēram, SN65HVD1780DR DigiKey 296-23800-6-ND vai ekvivalents | 10 gab. |
| 8. | Komparators | Tips Ar fiksatoru Elementu skaits 1 Izejas tips CMOS, TTL Barošanas spriegums 2.5 V ~ 5.5 V Ieejas strāva (Maks.) 5µA @ 2.5V Izejas strāva 50mA Izplatīšanās aizkave (Maks.) 5ns Histerēze 100µV Temperatūras diapazons -40°C ~ 125°C Korpuss 8-MSOP | Piemēram, ADCMP602BRMZ DigiKey ADCMP602BRMZ-ND vai ekvivalents | 20 gab. |
| 9. | TTL mikroshēma | Loģikas Tips NAND elements Kontūru skaits 1 Ieeju skaits 2 Barošanas spriegums 2 V ~ 5.5 V Izejas strāva (Augsts, Zems) 8mA, 8mA Loģiskais līmenis - Zemais 0.5 V ~ 1.65 V Loģiskais līmenis - Augstais 1.5 V ~ 3.85 V Maks. Izplatīšanās aizkave@ V, Maks. CL 7.5ns @ 5V, 50pF Temperatūras diapazons -40°C ~ 125°C Korpuss SOT-25 | Piemēram, 74AHC1G00W5-7 DigiKey 74AHC1G00W5-7DICT-ND vai ekvivalents | 10 gab. |
| 10. | Mikrokontroleris | Program Atmiņa : 256KB RAM Atmiņa: 16KB CPU ātrums: 80MHz Ieeju/Izeju skaits: 53 Korpuss: TQFP 64 pin Datu Interfeiss: I2C, SPI, UART Barošanas spriegums Min: 3V Barošanas spriegums Max: 3.6V Takts Frekvence: 32MHz Temperatūras diapazons: -40°C to +85°C | Piemēram, PIC24HJ256GP206-I/PT Farnell 1146542 vai ekvivalents | 10 gab. |

- Daļa. Pasīvo komponenšu un materiālu piegāde.

| Nr. p.k. | Nosaukums | Specifikācija Minimālās prasības | Piezīmes | Skaits |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | RF transformators | Tips CD542 Impedance 75 Ohm Frekvence – Maks. 400MHz Frekvence – Min. 1MHz DC Strāva 30mA RF Jauda 250mW Temperatūras diapazons -20°C ~ 85°C | Piemēram, ADT1-1WT-1 Mini-Circuits Company vai ekvivalents | 20 gab. |
| 2. | Termistors | Izmērs: 0805; pretestība: 4.7 KOhm, negatīvais temperatūras koef. | Piemēram, B57452V5472J062 MOUSER 871-B57452V5472J062 vai ekvivalents | 100 gab. |
| 3. | Termistors | Izmērs: 0805; pretestība: 100 Ohm, negatīvais temperatūras koef. | Piemēram, NC12KC0101JBB MOUSER 581-NC12KC0101JBB vai ekvivalents | 20 gab. |
| 4. | Kondensators | CAP CER 300PF 50V 1% NP0 0805 | Piemēram, 08055A301FAT2A Digikey 478-6220-1-ND vai ekvivalents | 25 gab. |
| 5. | Kondensators | CAP CER 300PF 50V 1% NP0 0805 | Piemēram, 08055A331FAT2A Digikey 478-6045-1-ND vai ekvivalents | 25 gab. |
| 6.. | Kondensators | CAP CER 300PF 50V 1% NP0 0805 | Piemēram, C0805C271F5GACTU Digikey 399-9213-1-ND vai ekvivalents | 25 gab. |
| 7. | Kabelis | Kabeļa veids Koaksiālais Kabeļa Grupa RG-178B Izolācijas apvalka materiāls FEP Izolācijas apvalka diametrs 0.071" (1.85mm) Ekrāna tips Pīne Impedance 50 Ohm Garums 50 m Krāsa Brūna Dielektriķa materiāls TFE Dielektriķa diametrs 0.034" (0.86mm) Temperatūras diapazons -70 – +200 °C | Piemēram, MRG178.0125 RS 521-7922 vai ekvivalents | 1 gab. |
| 8. | Kabelis | Kabeļa veids Koaksiālais Izolācijas apvalka materiāls FEP Izolācijas apvalka diametrs 1.42mm Impedance 50 Ohm Dielektriķa materiāls TFE Ekrāna materiāls Varš Temperatūra (Maks.) +165 °C | Piemēram, 047SC-2901 MOUSER 538-047SC-2901 vai ekvivalents | 50 m |
| 9. | Induktors | Induktivitāte 47µH Strāvas Raksturojums 810mA Strāva - Piesātinājuma 230mA Omiskā pretestība (DCR) 305 mOhm Max Temperatūras diapazons -40°C ~ 105°C Frekvence - Testa 100kHz Montāžas veids Virsmas montāžas Izmērs/dimensijas 0.150" L x 0.150" W (3.80mm x 3.80mm) Augstums (Maks.) 0.118" (3.00mm) | Piemēram, CDRH3D28/LDNP-470NC Digikey 308-2001-1-ND vai ekvivalents | 100 gab. |
| 10. | Induktors | Induktivitāte 15µH Pielaide ±15% Strāvas Raksturojums 1.4A Omiskā pretestība (DCR) 74.4 mOhm Max Temperatūras diapazons -40°C ~ 100°C Frekvence - Testa 2.52MHz Montāžas veids Izvadu Korpuss Radial Izmērs/dimensijas 0.236" Dia (6.00mm) Augstums 0.255" (6.50mm) | Piemēram, RCH664NP-150L Digikey RCH664NP-150L-ND vai ekvivalents | 100 gab. |
| 11. | Induktors | Induktivitāte 2.2 µH Pielaide ±20% Strāvas Raksturojums 1.4A Omiskā pretestība (DCR) 130 mOhm Temperatūras diapazons -40°C ~ +85°C Frekvence 250MHz Korpuss 1206 | Piemēram, PFL3215-222MEB FARNELL 2288767 vai ekvivalents | 100 gab. |
| 12. | Uzgrieznis | Izmērs: M3 | Piemēram, ELFA 48-906-46 vai ekvivalents | 200 gab. |
| 13. | Skrūves | Izmērs - Metriskais: M3 Skrūves Garums: 6mm Galvaniskā pārklāšana: Cinka Materiāls: Tērauds SVHC: No SVHC (20-Jun-2013) Skaits: 100 Draivera tips: Pozidriv Ārējais Garums / Augstums: 6mm Materiāls: Tērauds Standarts: BS4183 - DIN6797 (paplāksne) | Piemēram, FARNELL 758530 vai ekvivalents | 200 gab. (2 iepakojumi) |
| 14. | Potenciometrs | Metālkeramikas potenciometrs ar vertikālo pieskaņošanas izvadu PCB (Top adj cermet trimmer), 500 om 10mm | Piemēram, RS 154-2016 vai ekvivalents | 25 gab. |
| 15. | Potenciometrs | Metālkeramikas potenciometrs ar vertikālo pieskaņošanas izvadu PCB (Top adj cermet trimmer), 1K 10mm | Piemēram, RS 154-2022 vai ekvivalents | 25 gab. |
| 16. | Potenciometrs | Metālkeramikas potenciometrs ar vertikālo pieskaņošanas izvadu PCB (Top adj cermet trimmer), 2K 10mm | Piemēram, RS 154-2038 vai ekvivalents | 25 gab. |
| 17. | Potenciometrs | Metālkeramikas potenciometrs ar vertikālo pieskaņošanas izvadu PCB (Top adj cermet trimmer), ), 500 om 7mm | Piemēram, RS 374-7027 vai ekvivalents | 25 gab. |
| 18. | Potenciometrs | Metālkeramikas potenciometrs ar vertikālo pieskaņošanas izvadu PCB (Top adj cermet trimmer), 1K 7mm | Piemēram, RS 374-7033 vai ekvivalents | 25 gab. |
| 19. | Potenciometrs | Metālkeramikas potenciometrs ar vertikālo pieskaņošanas izvadu PCB (Top adj cermet trimmer), 2K 7mm | Piemēram, RS 374-7049 vai ekvivalents | 25 gab. |
| 20. | Potenciometrs | Metālkeramikas potenciometrs ar vertikālo pieskaņošanas izvadu PCB (Top adj cermet trimmer), 10K 10mm | Piemēram, RS 154-2050 vai ekvivalents | 20 gab. |
| 21. | Kondensators | Kapacitāte 68µF Spriegums 6.3V Tolerance ±20% ESR (ekvivalentā virknes pretestība ) 500 MOm Temperatūras diapazons -55°C ~ 125°C Montāžas veids Virsmas Korpuss 1206 (3216) | Piemēram, TLJA686M006R0500 Digikey TLJA686M006R0500-ND vai ekvivalents | 200 gab. |
| 22. | Quartz | Frekvence: 6MHz Frekvences Pielaide: ± 30ppm Slodzes Kapacitāte: 30pF Frekvences stabilitāte: ± 50ppm Temp. Min.: -10°C Temp. Maks.: 60°C Montāžas veids: SMD Korpusa Tips: HC49/4H SMX | Piemēram, LF XTAL016788 ELFA 74-536-07 vai ekvivalents | 20 gab. |
| 23. | Slēdzis | Darbības spēks: 2.55N Kontaktu spriegums DC nominālais: 12V Kontaktu strāva, maks.: 50mA Slēdža izvadi : Lodēšanai Ieslēgšanas veids: Apgaitas Kontaktu konfigurācija: SPST-NO | Piemēram, B3WN6005 Farnell 2213922 vai ekvivalents | 10 gab |
| 24. | Prototipu plate | Malu skaits 1 Dimensijas 160 x 100 x 1.5mm Vara Biezums 35µm Caurumu Diametrs 1mm Caurumu Struktūra 38 x 61 Caurumu solis 2.54 x 2.54mm Garums 160mm Biezums 1.5mm Platums 100mm | Piemēram, RE210-S1 RS 607-7012 vai ekvivalents | 4 gab. |
| 25. | Prototipu plate | Malu skaits 1 Dimensijas 58.5 x 88 Materials FR4 Biezums 1.5mm Vara Biezums 35µm | Piemēram, RE932 ELFA 48-331-33 vai ekvivalents | 4 gab. |

- Daļa.  Aktīvo komponenšu piegāde.

| Nr. p.k. | Nosaukums | Specifikācija Minimālās prasības | Piezīmes | Skaits |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ģenerators VCXO | Frekvence: 100 MHz 100 MHz Frekvences stabilitāte: 40 PPM 40 PPM Barošanas spriegums: 3.3 V 3.3 V Izvadu tips: SMD/SMT SMD/SMT Izmēri: 9.2 mm W x 14.8 mm L x 5.5 mm H 9.2 mm W x 14.8 mm L x 5.5 mm H Min. Temperatūras diapazons: - 40 C - 40 C Maks. Temperatūras diapazons: + 85 C + 85 C | Piemēram, ABLJO-V-100.000MHz MOUSER 815-ABLJO-V100M vai ekvivalents | 20 gab. |
| 2. | Tranzistors | Tranzistora polaritāte: PNP PNP Kolektora-Emitera Spriegums VCEO maks: - 12 V - 12 V Emitera –Bāzes spriegums VEBO: - 3 V - 3 V Kolektora strāva: - 0.05 A - 0.05 A Izkliedes jauda: 0.2W 0.2 W Frekvence : 8.5 GHz Single Montāžas veids: SMD/SMT SMD/SMT Korpuss/Apvalks: SOT-23 SOT-23 | Piemēram, NE97733-A Mouser 551-NE97733-A vai ekvivalents | 100 gab. |
| 3. | Diodes | Diodes Tips Schottky - 1 Kopējā katoda pāris Spriegums – Sprostspriegums (Maks.) 4V Strāva – Maks. 130mA Kapacitāte @ Vr, F 0.75pF @ 0V, 1MHz Pretestība @ If, F 15 Ohm @ 5mA, 10kHz Izkliedes jauda (Maks.) 150mW Korpuss SOT-23-3 | Piemēram, BAT 17-05 E6327 MOUSER 726-BAT1705E6327 vai ekvivalents | 100 gab. |
| 4. | Ģenerators VCXO | Tips VCXO Frekvence 1.544MHz Funkcija Tri-State (Output Enable) Izeja HCMOS, TTL Barošanas spriegums 3.3V Frekvences stabilitāte ±50ppm Temperatūras diapazons -40°C ~ 85°C Barošanas Strāva (Maks.) 20mA Izmērs/dimensijas 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm) Augstums 0.079" (2.00mm) Korpuss 6-SMD | Piemēram, 357LB3I001M5440 DigiKey CTX630CT-ND vai ekvivalents | 10 gab. |
| 5. | Tranzistors | FET Tipa MOSFET P-kanāla, Metāla Oksīda FET Iespējas Loģisko līmeņu elements Noteces - Izteces spriegums (Vdss) 30V Strāva – Nepārtraukta noteces (Id) @ 25°C 15A (Ta) Rds On (Max) @ Id, Vgs 7.2 mOhm @ 15A, 10V Vgs(th) (Max) @ Id 2.4V @ 50µA Ieejas Kapacitāte (Ciss) @ Vds 2590pF @ 25V Jauda – Maks. 2.5W Korpuss 8-SOIC | Piemēram, IRF9321TRPBF DigiKey IRF9321TRPBFCT-ND vai ekvivalents | 20 gab. |
| 6. | Ģenerators | Frekvence 80MHz Funkcijas Tri-State (Output Enable) Izeja LVCMOS Barošanas spriegums 3.3V Frekvences stabilitāte ±25ppm Temperatūras diapazons -20°C ~ 70°C Barošanas strāva- (Maks.) 30mA Korpuss 4-SMD | Piemēram, CWX813-080.0M DigiKey CW546CT-ND vai ekvivalents | 3 gab. |
| 7. | Tranzistors | Tranzistora tips 2 NPN (Duālais) Strāva - Kolektora (Ic) (Maks.) 100mA Spriegums – Kolektora Emitera Emitera caursites (Maks.) 50V Strāva - Kolektora Nogriešanas (Maks.) 100µA DC Strāva Pastiprinājums (hFE) (Min) @ Ic, Vce 210 @ 2mA, 10V Jauda – Maks. 300mW Frekvence - Pārslēgšanas 150MHz Korpuss SOT-23-6 | Piemēram, DMC206010R DigiKey DMC206010RCT-ND vai ekvivalents | 25 gab. |
| 8. | Ģenerators | Frekvence: 40MHz Barošanas spriegums Min.: 2.97V Barošanas spriegums Maks.: 3.63V Slodzes Kapacitāte: 50pF Montāžas veids: SMD Temp. Min.: 0°C Temp. Maks.: 70°C | Piemēram, SPXO018042-CFPS-73 Farnell 5222564 vai ekvivalents | 10 gab. |
| 9. | LCD displejs | Simbolu Skaits x Līnijas: 16 x 2 Aizmugures apgaismojuma krāsa: Dzeltenā, Zaļā Simbolu izmērs: 5.55mm Barošanas spriegums: 5V Displeja veids: Transflektīvais Displeja platums: 66mm Displeja augstums: 16mm Interfeiss: Paralēlais, Seriālais LCD Displeja tips: STN Darba temperatūras diapazons : -20°C līdz +70°C Displeja Virsma (H x W): 16mm x 66mm | Piemēram, MC21605GL6W-SPTLYI Farnell 2218947 vai ekvivalents | 2 gab. |

- Daļa. Savienotāju piegāde.

| Nr. p.k. | Nosaukums | Minimālās prasības | Piezīmes | Skaits |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | RF CABLE SMA | Kategorija Tapkontakts - Tapkontakts Veids SMA to SMA 1. Konektors SMA Male Plug, Right Angle 2. Konektors SMA Male Plug, Right Angle Garums 12.0" (304.8mm) Kabeļa tips RG-316 DS Impedance 50 Ohm Temperatūras diapazons -55°C ~ 85°C | Piemēram, CCSMA2-MM-RG316DS-12 DigiKey 744-1304-ND vai ekvivalents | 10 gab. |
| 2. | SMA PCB savienotājs | Konektora Veids SMA Konektora tips Jack, Female Socket Kontaktu apdare Lodēšanai Ekrāna apdare Lodēšanai Impedance 50 Ohm Montāžas veids Panel Mount, Bulkhead; Through Hole, Right Angle Savienojuma tips skrūvsavienojums Frekvence – Maks. 18GHz Centrālā kontakta Galvaniskā pārklāšana Gold Temperatūras diapazons -65°C ~ 165°C | Piemēram, 0732512200 DigiKey WM9352-ND vai ekvivalents | 50 gab. |
| 3. | Adapteris BNC SMA | Adapteru tips BNC to SMA Savienotāja veids Male to Male Adaptera ieeja SMA Plug, Male Pin Adaptera izeja BNC Plug, Male Pin Impedance 50 Ohm Veids Tiešs | Piemēram, DigiKey 501-1341-ND vai ekvivalents | 20 gab. |
| 4. | IDC kontaktrozete | Kontaktu izvadu veids: IDC / IDT Dzimte: Kontaktrozete Kontaktu skaits: 20 Rindu skaits: 2 Soļa atstarpe: 2.54mm Kontaktu pārklājums: Zelts Kontaktu materiāls: Fosfora Bronza Izvadu Atstarpe: 1.27mm | Piemēram, T812120A101CEU Farnell 2215252 vai ekvivalents | 10 gab. |
| 5. | IDC spraudnis | Kontaktu izvadu veids: Vertikāls, Izvadu Dzimte: Spraudņu Kontaktu skaits: 20 Rindu skaits: 2 Soļa atstarpe: 2.54mm Kontaktu pārklājums: Zelts Kontaktu materiāls: Misiņš Izvadu Atstarpe: 1.27mm | Piemēram, 816120A1S102CEU Farnell 2217532 vai ekvivalents | 10 gab. |

- Daļa. MCF filtri.

| Nr. p.k. | Nosaukums | Specifikācija Minimālās prasības | Piezīmes | Daudzums/ vienības nosaukums |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | MCF filtrs | Centrālā frekvence MHz 100 Impedance 50 Ohm Caurlaides Joslas platums KHz ±15 Nogriešanas Joslas platums KHz ±60 Poli 4 Pulsācijas dBm 1.5 | Piemēram, 100M30B Raltron Electronics Corporation vai ekvivalents | 15 gab. |
| 2. | MCF filtrs | Centrālā frekvence MHz 100 Impedance 50 Ohm Caurlaides Joslas platums KHz ±7.5 Nogriešanas Joslas platums KHz ±60 Poli 4 Pulsācijas dBm 1 | Piemēram, MQF100.0-1500/C Vectron International vai ekvivalents | 5 gab. |
| 3. | Piegādes laiks | 4 mēneši |  |  |

- Daļa. Regulatori un DC-DC pārveidotāji.

| Nr. p.k. | Nosaukums | Minimālās prasības | Piezīmes | Skaits |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Regulators | Regulatora topoloģija Pozitīva Regulējamā Izejas spriegums 0 V ~ 38.5 V Izejas strāva 200mA Sprieguma kritums (Tipiski) 1.3V @ 200mA Ieejas spriegums 1.2 V ~ 40 V Temperatūras diapazons -40°C ~ 125°C Montāžas veids Virsmas montāžas Korpuss SOT-223 | Piemēram, LT3082EST#PBF DigiKey LT3082EST#PBF-ND vai ekvivalents | 10 gab. |
| 2. | Regulators | Regulatora Topoloģija Pozitīvā fiksēta Izejas spriegums 3.3V Izejas strāva 800mA Sprieguma kritums (Tipiski) 1.2V @ 800mA Ieejas spriegums Up to 15V Temperatūras diapazons 0°C ~ 125°C Montāžas veids Virsmas montāžas Korpuss SOT-223 | Piemēram, LM1117MPX-3.3/NOPB DigiKey LM1117MPX-3.3/NOPBCT-ND vai ekvivalents | 50 gab. |
| 3. | DC-DC pārveidotājs | Izeju skaits 1 Ieejas spriegums (Min.) 6.5V Ieejas spriegums (Maks.) 18V Izejas spriegums 5V Izejas strāva (Maks.) 1A Jauda (W) - 5W Montāžas veids Izvadu Korpuss 3-SIP Modulis Izmērs/dimensijas 0.45" L x 0.30" W x 0.40" H (11.5mm x 7.5mm x 10.2mm) Temperatūras diapazons -40°C ~ 85°C Efektivitāte 94% | Piemēram, R-785.0-1.0 DigiKey 945-1038-ND vai ekvivalents | 10 gab. |
| 4. | DC-DC pārveidotājs | Ieejas spriegums (Min.) 4.5V Ieejas spriegums (Maks.) 18V Izejas spriegums 5V Izejas strāva (Maks.) 600mA Jauda (W) - 3W Iespējas Remote On/Off, SCP Montāžas veids Izvadu Korpuss 8-SIP Modulis (7 Leads) Izmērs/dimensijas 0.86" L x 0.36" W x 0.44" H (21.9mm x 9.2mm x 11.1mm) Temperatūras diapazons -40°C ~ 85°C Efektivitāte 77% | Piemēram, IP1205SA DigiKey 1470-1509-5-ND vai ekvivalents | 10 gab. |
| 5. | DC-DC pārveidotājs | Tips Izolētais modulis Izeju skaits 2 Ieejas spriegums (Min.) 4.5V Ieejas spriegums (Maks.) 18V Izejas spriegums 1 12V Izejas spriegums 2 -12V Izejas strāva (Maks.) 125mA Jauda (W) - 3W Spriegums - Izolācijas 1.6kV (1600V) Korpuss 8-SIP Module (7 Leads) Izmērs/dimensijas 0.86" L x 0.36" W x 0.44" H (21.9mm x 9.2mm x 11.1mm) Temperatūras diapazons -40°C ~ 85°C Efektivitāte 80% | Piemēram, IP1212S DigiKey 1470-1510-5-ND vai ekvivalents | 10 gab. |
| 6. | Regulators | Regulatora topoloģija Pozitīvi fiksētais Izejas spriegums 1.2V Izejas strāva 300mA Sprieguma kritums 0.1V @ 300mA Ieejas spriegums 2.3 V ~ 5.5 V Temperatūras diapazons -40°C ~ 85°C Korpuss SOT-753 | Piemēram, LD6836TD/12H,125 DigiKey 568-10071-1-ND vai ekvivalents | 20 gab. |
| 7. | DC-DC pārveidotājs | Tips Lineārā Regulatora aizvietojums Izeju skaits 1 Ieejas spriegums (Min.) 4.75V Ieejas spriegums (Maks.) 18V Izejas spriegums 1.8V Izejas strāva (Maks.) 1A Jauda (W) 2W Montāžas veids Izvadu Korpuss 3-SIP Modulis Izmērs/dimensijas 0.45" L x 0.30" W x 0.40" H (11.5mm x 7.5mm x 10.2mm) Temperatūras diapazons -40°C ~ 85°C Efektivitāte 82% | Piemēram, R-781.8-1.0 DigiKey 945-1031-ND vai ekvivalents | 20 gab. |
| 8. | DC-DC pārveidotājs | Tips Lineārā Regulatora aizvietojums Izeju skaits 1 Ieejas spriegums (Min.) 4.75V Ieejas spriegums (Maks.) 18V Izejas spriegums 3.3V Izejas strāva (Maks.) 1A Jauta (W) 3W Montāžas veids Izvadu Korpuss 3-SIP Modulis Izmērs/dimensijas 0.45" L x 0.30" W x 0.40" H (11.5mm x 7.5mm x 10.2mm) Temperatūras diapazons -40°C ~ 85°C Efektivitāte 90% | Piemēram, R-783.3-1.0 DigiKey 945-1036-ND vai ekvivalents | 20 gab. |
| 9. | DC-DC pārveidotājs | Tips: Isolated POL DC / DC Izejas Tips: Fixed Ieejas spriegums (Min.): 4.5V Ieejas spriegums (Maks.): 9V Ieejas spriegums (Nom.): 15V Izejas strāva (Maks.): 134mA Jauta (W) (Maks.): 2W Izmērs/D: 18.9mm Izmērs/W: 12.8mm Izmērs/H: 8.7mm | Piemēram, TDR 2-0513SM Farnell 2363730 vai ekvivalents | 5 gab. |

# Iepirkuma procedūras

ID Nr.: EDI 2014/4

Nolikuma 3.pielikums

„Tehniskā piedāvājuma (tehniskās specifikācijas) forma”

# Tehniskā piedāvājuma (tehniskās specifikācijas) forma*

*Pretendents atsevišķi lieto tehniskā piedāvājuma formu katrai iepirkuma daļai, par kuru iesniedz  piedāvājumu.

Iepirkums: „Elektronisko materiālu iepirkums Eiropas Reģionālā attīstības fonda līdzfinansētam projektam „Universālais notikuma laika reģistrators SLR, LiDAR un 3-D scan pielietojumiem” (vienošanās Nr. 2013/0035/2DP/2.1.1.1.0/13/APIA/VIAA/032), iepirkuma identifikācijas Nr.: EDI 2014/4;

# Iepirkuma daļas Nr. ____ un nosaukums „____________”

| Nr.p.k. | Elektronisko materiālu nosaukums (preces nosaukums**) | Pretendenta tehniskais piedāvājums (tehniskā specifikācija) | Daudzums/ vienības nosaukums |
| --- | --- | --- | --- |
|  | < > | < > | < > |
|  | < > | < > | < > |
|  | < > | < > | < > |

** Pretendents norāda piedāvātā modeļa nosaukumu precei

Ar šo apstiprinām un garantējam:

- sniegto ziņu patiesumu un precizitāti

- ka piegāde tiks veikta atbilstoši līguma un tehniskajā specifikācijā noteiktajām prasībām, ievērojot normatīvajos aktos noteiktās prasības;

- personu, kas atbildīga par Preču piegādes izpildi: _________________ (vārds uzvārds)_____________ (tālrunis) _________________(e-pasts).

- ka, piegādājot Preci, nepieciešamības gadījumā pēc Pasūtītāja pieprasījuma iesniegsim Preces uzglabāšanas noteikumus un lietošanas instrukcijas latviešu valodā vai angļu valodā.

Pretendents:

_________________________                _________________                        __________________________________

/vārds, uzvārds/ 		                        /amats/                   		/paraksts, paraksta atšifrējums/

_________________2014.gada ___.________________

/sastādīšanas vieta/	/datums/

# Iepirkuma procedūras

ID Nr.: EDI 2014/4

Nolikuma 4.pielikums

„Finanšu piedāvājuma forma”

# Finanšu piedāvājuma forma*

*Pretendents atsevišķi lieto finanšu piedāvājuma formu katrai iepirkuma daļai, par kuru iesniedz  piedāvājumu.

| Nr. p.k. | Preces nosaukums (Elektronisko materiālu nosaukums**) | Vienības cena EUR bez PVN (norādīt katram priekšmetam) | Daudzums/ vienības nosaukums | Vienību cena kopā EUR bez PVN (norādot katram priekšmetam un kopā iepirkuma daļā) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| < > | < > | < > | < > | < > |
| < > | < > | < > | < > | < > |
| < > | < > | < > | < > | < > |
| Kopējā piedāvājuma līgumcena EUR (bez PVN) |  |  |  |
| PVN EUR 21% |  |  |  |
| Kopā līgumsumma EUR (ieskaitot PVN) |  |  |  |

** Pretendents norāda piedāvātā modeļa nosaukumu precei

Pretendents:

_________________________                _________________                        __________________________________

/vārds, uzvārds/ 		                        /amats/                   		/paraksts, paraksta atšifrējums/

_________________2014.gada ___.________________

/sastādīšanas vieta/	/datums/

# Iepirkuma procedūras

ID Nr.: EDI 2014/4

Nolikuma 5.pielikums

„Iepirkuma līguma projekts”

# Iepirkuma līguma projekts

Pasūtītāja līguma Nr. _________                                        Piegādātāja līguma Nr. _________

# Elektronisko materiālu iepirkums ERAF projektam

# Iepirkuma ID Nr.: EDI 2014/4

Rīgā                                                                                                               2014. gada ___.______

Valsts zinātniskais institūts – atvasināta publiska persona „Elektronikas un datorzinātņu institūts”, juridiskā adrese Dzērbenes iela 14, Rīgā, LV-1006, tās direktora Modra Greitāna personā, kurš rīkojas saskaņā ar Elektronikas un datorzinātņu institūta nolikumu (apstiprināts ar Zinātniskās padomes 26.07.2007. lēmumu Nr.3-1-07), turpmāk– Pasūtītājs, no vienas puses, un

______________________juridiskā adrese________________, tās pilnvarotās personas (amats, vārds, uzvārds ) personā, kura rīkojas saskaņā ar pilnvarojumu (pilnvarojums), turpmāk – Piegādātājs, un abi kopā saukti – Puses, katrs atsevišķi – Puse, savstarpēji vienojoties, bez maldības, viltus un spaidiem, atbilstoši iepirkuma procedūras „Elektronisko materiālu iepirkums Eiropas Reģionālā attīstības fonda līdzfinansētam projektam „Universālais notikuma laika reģistrators SLR, LiDAR un 3-D scan pielietojumiem” (vienošanās Nr. 2013/0035/2DP/2.1.1.1.0/13/APIA/VIAA/032) (Iepirkuma ID Nr.: EDI 2014/4) rezultātiem, noslēdz šādu līgumu  (turpmāk – Līgums):

1. Līguma priekšmets un izpildes termiņi

1.1. Pasūtītājs uzdod un Piegādātājs apņemas piegādāt Pasūtītājam elektroniskos materiālus (turpmāk–Prece) ERAF projektam  __________________________________________________________________________________

(projekta nosaukums, vienošanās Nr.)

atbilstoši tehniskajai specifikācijai, kas pievienota Līguma 1.pielikumā, un finanšu piedāvājumam, kas pievienots Līguma 2.pielikumā,  saskaņā ar Piegādātāja piedāvājumu iepirkuma procedūrai „Elektronisko materiālu iepirkums Eiropas Reģionālā attīstības fonda līdzfinansētam projektam „Universālais notikuma laika reģistrators SLR, LiDAR un 3-D scan pielietojumiem” (vienošanās Nr. 2013/0035/2DP/2.1.1.1.0/13/APIA/VIAA/032) (Iepirkuma ID Nr.: EDI 2014/4).

1.2. Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi, un Piegādātājs Preču piegādi veic 1 (viena) mēneša laikā no Līguma parakstīšanas dienas, izņemot 6.iepirkuma daļā minētās preces, kuru piegādes termiņš ir 4 (četri) mēneši.

2. Līguma summa un apmaksas noteikumi

2.1. Līguma summa par Līguma 1.1.punktā noteikto Preču piegādi ir EUR ___________ (vārdiem), neieskaitot Pievienotās vērtības nodokli, PVN ____% ir EUR ________(vārdiem), kas kopsummā sastāda EUR ____________ (vārdiem).

2.2. Piegādātājs, sagatavojot Preču pavadzīmi – rēķinu un aprēķinot pievienotās vērtības nodokli, ievēro likumu „Par pievienotās vērtības nodokli” un citus Latvijas Republikā spēkā esošos normatīvos aktus. Pievienotās vērtības nodokļa likme tiek aprēķināta atbilstoši spēkā esošiem tiesību aktiem uz Preču pavadzīmes – rēķina izrakstīšanas brīdi.

2.3. Pasūtītājs samaksā 10 (desmit) darba dienu laikā pēc abpusējas Preču nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšanas. Pasūtītājs pārskaita naudu Piegādātāja iesniegtā Preču pavadzīmē – rēķinā norādītajā bankas kontā.

2.4. Par apmaksas dienu tiek uzskatīta diena, kad ir veikta naudas izmaksa no Pasūtītāja bankas konta uz Piegādātāja Preču pavadzīmē - rēķinā norādīto kontu. Kā apmaksas fakta apliecinājums tiek izmantots bankas maksājuma uzdevums.

2.5. Piegādātājs, sagatavojot Preču pavadzīmi – rēķinu un Preču nodošanas – pieņemšanas aktu, tajā iekļauj informāciju ar projekta pilnu nosaukumu un numuru. Ja Piegādātājs nav iekļāvis šajā Līguma punktā noteikto informāciju Preču pavadzīmē – rēķinā un Preču nodošanas – pieņemšanas aktā, Pasūtītājam ir tiesības prasīt Piegādātājam veikt atbilstošas korekcijas Preču pavadzīmē – rēķinā un Preču nodošanas – pieņemšanas aktā un nemaksāt norādīto summu līdz brīdim, kad Piegādātājs novērsīs konstatētās nepilnības.

3. Līguma izpildes kārtība un termiņi

3.1. Saskaņā ar tehniskajā specifikācijā noteikto, Piegādātājs nodrošina savlaicīgu un kvalitatīvu Preces nodošanu Līguma 1.2.apakšpunktā norādītajā termiņā.

3.2. Preces nodošanas vieta ir Dzērbenes iela 14, Rīga, LV-1006, Elektronikas un datorzinātņu institūts. Preces nodošanā ir klāt kompetents Piegādātāja pārstāvis jautājumos par Preces atbilstību tehniskajai specifikācijai.

3.3. Piegādātājam ir jāpiegādā Prece oriģināla iepakojumā.

3.4. Piegādātājs veic Preču piegādi ar savu transportu vai pieaicinot trešās personas uz sava rēķina.

3.5. Vienlaicīgi ar Preču piegādi Piegādātājs nodod Pasūtītājam parakstītu Preču pavadzīmi - rēķinu un Preču nodošanas – pieņemšanas aktu.

3.6. Par Preču saņemšanas dienu tiek uzskatīta diena, kad Pasūtītāja pārstāvis ir parakstījis Preču pavadzīmi – rēķinu, bet par Preču nodošanas dienu tiek uzskatīta diena, kad Piegādātājs nodod Līguma noteikumiem atbilstošas Preces un Līdzēju pārstāvji paraksta attiecīgu Preču nodošanas – pieņemšanas aktu, kas kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu.

3.7. Pasūtītājs, saņemot Preces, Piegādātāja pārstāvja klātbūtnē pārbauda Preču daudzuma atbilstību Preču pavadzīmē – rēķinā un tehniskajā specifikācijā norādītajam skaitam. Ja Preču daudzums atbilst Preču pavadzīmē – rēķinā un tehniskajā specifikācijā noteiktajam skaitam, Pasūtītāja pārstāvis paraksta Preču pavadzīmi – rēķinu.

3.8. Preču kvalitātes atbilstības pārbaude notiek 5 (piecu) darba dienu laikā no Preču saņemšanas dienas. Ja Pasūtītājs Preču nodošanas – pieņemšanas aktu nav parakstījis 10 (desmit) darba dienu laikā pēc Preču saņemšanas un nav iesniedzis Piegādātājam Defektu aktu, tad uzskatāms, ka Preces ir nodotas Pasūtītājam.

3.9. Ja Piegādātājs piegādājis nekvalitatīvu vai tehniskajā specifikācijā noteiktajām prasībām neatbilstošu Preci, tiek sagatavots Defektu akts, kurā Pasūtītājs norāda atklātos trūkumus vai neatbilstības. Pasūtītāja pārstāvja parakstīts Defektu akts kopā ar neatbilstošo Preci tiek nodots Piegādātājam. Ja Piegādātāja pilnvarotā persona neparaksta Defektu aktu un neceļ rakstiskus iebildumus 5 (piecu) darba dienu laikā no Defektu akta saņemšanas brīža, tiek pieņemts, ka Defektu akts ir parakstīts.

3.10. Piegādātājs uz sava rēķina 10 (desmit) darba dienu laikā pēc Defektu akta abpusējas parakstīšanas nodrošina Defektu aktā norādīto nepiegādāto Preču piegādi vai nekvalitatīvo, tehniskajai specifikācijai neatbilstošo Preču nomaiņu vai trūkumu novēršanu.

3.11. Preču nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšana ir iespējama vienīgi pēc Līguma noteikumiem atbilstošas Preču piegādes vai Defektu aktā norādīto trūkumu pilnīgas novēršanas.

3.12. Ja Piegādātājs atkārtoti pēc Līguma 3.10.apakšpunktā noteiktā termiņa piegādā Līguma noteikumiem neatbilstošu vai nekvalitatīvu Preci, Pasūtītājam ir tiesības Preci nepieņemt un vienpusēji atkāpties no Līguma izpildes, par Līguma vienpusēju izbeigšanu rakstiski paziņojot Piegādātājam 10 (desmit) darba dienas iepriekš.

4. Kvalitāte un garantija

4.1. Piegādātājs garantē, ka nodotā Prece būs kvalitatīva un atbildīs visu to Latvijas Republikas spēkā esošo normatīvo aktu prasībām, kas uz to attiecas.

4.2. Piegādātājs nosaka nodotajām Precēm garantiju saskaņā ar ražotāja standartu.

4.3. Garantijas laikā Piegādātājs ir atbildīgs par katru Preces defektu, ja vien tas nav radies Preces nepareizas ekspluatācijas dēļ.

4.4. Ja pēc Preču nodošanas – pieņemšanas akta abpusējas parakstīšanas Pasūtītājs konstatē Preces defektus, kurus nebija iespējams atklāt, pieņemot Preci, vai Preces lietošanas laikā tiek atklāti jebkādi bojājumi, kuri nav radušies Pasūtītāja vainas dēļ, Pasūtītājam ir tiesības pieteikt pretenzijas Piegādātājam garantijas laikā.

4.5. Ja Pasūtītājs ir iesniedzis Piegādātajam rakstisku pretenziju garantijas laikā, Piegādātājam ir jānovērš atklātie defekti ar saviem spēkiem un par saviem līdzekļiem 10 (desmit) darba dienu laikā pēc rakstiskas pretenzijas saņemšanas. Piegādātājam ir tiesības nomainīt attiecīgo bojāto Preci ar analogu, ja tam piekrīt Pasūtītājs.

4.6. Ja garantijas laikā Precei rodas bojājumi tās ražotāja vainas dēļ, Pasūtītājam ir tiesības pieteikt pretenzijas Piegādātājam garantijas laikā.

4.7. Ja Pasūtītājs iesniedzis Piegādātajam Līguma 4.6. apakšpunktā noteikto rakstisko pretenziju, Piegādātājs ar saviem spēkiem un par saviem līdzekļiem novērš radušos bojājumus 10 (desmit) darba dienu laikā pēc rakstiskas pretenzijas saņemšanas. Piegādātājam ir tiesības nomainīt attiecīgo bojāto Preci ar analogu, ja tam piekrīt Pasūtītājs.

4.8. Ja Līguma 4.5. un 4.7.apakšpunktā noteiktais Preces defektu un bojājuma novēršanas termiņš pārsniedz 10 (desmit) darba dienas, Piegādātājam uz Preces defektu un bojājumu novēršanas laiku bez maksas jānodrošina Pasūtītājam iespēja lietot citu analogu Preci.

4.9. Ja Piegādātājs neatbild uz Līguma 4.4. un 4.6. apakšpunktos noteiktām saņemtām pretenzijām un nenovērš defektus un bojājumus Līguma 4.5. un 4.7. apakšpunktos noteiktos termiņos un kārtībā, Pasūtītājam ir tiesības novērst defektus un bojājumus vai defektu un bojājumu novēršanai pieaicināt trešās personas. Šī punkta noteiktos gadījumos radušās defektu un bojājumu izmaksas sedz Piegādātājs 10 (desmit) darba dienu laikā no attiecīga rēķina saņemšanas dienas.

5. Pušu pienākumi un tiesības

5.1. Piegādātāja pienākumi:

5.1.1. nodrošināt Preču piegādi atbilstoši Līguma noteikumiem, Preču atbilstību kvalitātes prasībām un iepirkumā iesniegtajam piedāvājumam;

5.1.2. nodrošināt Preču trūkumu novēršanu un Preču nomaiņu atbilstoši Līguma un garantijas noteikumiem.

  - Piegādātāja tiesības:

5.2.1. saņemt samaksu par piegādātājām Precēm atbilstoši Līguma noteikumiem.

  - Pasūtītāja pienākumi:

5.3.1. savlaicīgi veikt maksājumus atbilstoši Līguma noteikumiem;

5.3.2. pārbaudīt saņemtās Preces un pieņemt atbilstoši Līguma noteikumiem.

  - Pasūtītāja tiesības:

5.4.1. saņemt Preces Līgumā noteiktajā termiņā;

5.4.2. saņemt kvalitatīvas Līguma noteikumiem atbilstošas Preces;

5.4.3. pieprasīt Piegādātājam novērst Preču trūkumus un izpildīt garantijas saistības atbilstoši Līguma noteikumiem.

6. Līgumslēdzēju atbildība un risks

6.1. Ja Piegādātājs nenodod Preci Līgumā norādītajā termiņā, Pasūtītājs ir tiesīgs vienpusēji izbeigt noslēgto Līgumu vai pieprasīt maksāt Pasūtītājam par katru nokavēto dienu nokavējuma procentus 0,5% apmērā no noslēgtā Līguma summas, bet ne vairāk kā 10% no noslēgtā Līguma summas.

6.2. Līguma 6.1. apakšpunktā paredzētās sankcijas neatbrīvo Piegādātāju no līgumsaistību izpildes.

6.3. Ja nokavējuma nauda sasniedz 10% no noslēgtā Līguma summas, Pasūtītājs ir tiesīgs vienpusēji izbeigt noslēgto Līgumu.

6.4. Piegādātāja risks par Preces nozaudēšanu vai bojāšanos tiek nodots brīdī, kad Pasūtītājs Preci pārņem savā valdījumā un paraksta Preču pavadzīmi – rēķinu.

6.5. Par Līguma 2.3.apakšpunktā noteikto maksājumu termiņu pārsniegšanu Pasūtītājs maksā Piegādātājam nokavējuma procentus 0.5% (piecas desmitdaļas procenta) apmērā no laikā nesamaksātās summas par katru nokavēto kalendāro dienu, bet kopā ne vairāk kā 10% (desmit procentu) no laikā nesamaksātās summas.

7. Konfidencialitāte

7.1. Visa un jebkāda informācija, ko Pasūtītājs sniedz Līguma izpildes laikā vai arī tā atklājas, pildot darba pienākumus, un Līguma izpildes rezultāti, kā arī jebkura šīs informācijas daļa, tai skaitā, bet ne tikai informācija par Pasūtītāja darbību, finanšu stāvokli, tehnoloģijām, tai skaitā rakstiska, mutiska, datu formā uzglabāta, audio – vizuāla un jebkurā citā veidā uzglabāta informācija, kā arī informācija par šā Līguma izpildi, tiek uzskatīta par konfidenciālu.

7.2. Piegādātājam nav tiesību izpaust informāciju, kas šā darba izpildes laikā gūta no Pasūtītāja, trešajām personām bez Pasūtītāja rakstiskas piekrišanas saņemšanas. Piegādātājam  ar vislielāko rūpību un uzmanību ir jārūpējas par informācijas drošību un aizsardzību.

7.3. Piegādātāja pienākums ir nodrošināt, ka tā amatpersonas, darbinieki, konsultanti un citas atbilstošas personas, kuras izmantos Pasūtītāja konfidenciālo informāciju, saņems un izmantos to vienīgi Līguma izpildes nodrošināšanai un tikai nepieciešamajā apjomā.

7.4. Pasūtītāja informācijas izpaušana netiks uzskatīta par Līguma noteikumu pārkāpumu tikai un vienīgi šādos gadījumos:

7.4.1. informācija tiek izpausta pēc tam, kad tā kļuvusi publiski zināma vai pieejama neatkarīgi no Pusēm;

7.4.2. informācija tiek izpausta tiesību aktos noteiktajos gadījumos, apjomā un kārtībā.

7.5. Līguma 7. sadaļas noteikumi ir spēkā uz neierobežotu laiku.

8. Nepārvarama vara

8.1. Puses tiek atbrīvotas no atbildības par Līguma pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja šāda neizpilde radusies nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu rezultātā, kuru darbība sākusies pēc Līguma noslēgšanas un kurus nevarēja iepriekš ne paredzēt, ne novērst.  Pie nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļiem pieskaitāmi: stihiskas nelaimes, avārijas, katastrofas, epidēmijas, kara darbība, streiki, iekšējie nemieri u.c., kas padara Pusei savu no šā Līguma izrietošo saistību izpildi par neiespējamu.

8.2. Puses nespēja pildīt kādu no savām saistībām saskaņā ar Līgumu netiks uzskatīta par atkāpšanos no Līguma vai saistību nepildīšanu, ja Puse, kuru ietekmējis nepārvaramas varas notikums, ir veikusi visus pamatotos piesardzības pasākumus, veltījusi nepieciešamo uzmanību un spērusi pamatotos alternatīvos soļus, lai izpildītu Līguma noteikumus, un ir informējusi otru Pusi pēc iespējas ātrāk par šāda notikuma iestāšanos, ziņojumam pievienojot kompetentas iestādes izsniegtu izziņu, kura satur minēto apstākļu apstiprinājumu un raksturojumu.

8.3. Jebkurš periods, kurā Pusei saskaņā ar Līgumu ir jāveic kāda darbība vai uzdevums, ir pagarināms par periodu, kas pielīdzināms laikam, kurā Puse nespēja veikt šādu darbību nepārvaramas varas ietekmē.

8.4. Ja nepārvaramas varas apstākļu dēļ Preces piegāde aizkavējas vairāk kā par 45 (četrdesmit piecām) dienām, Pasūtītājs ir tiesīgs vienpusēji atkāpties no Līguma.

9. Līguma darbības termiņš, tā grozīšanas un izbeigšanas kārtība

9.1. Līgums stājas spēkā no tā parakstīšanas brīža un ir spēkā līdz Pušu saistību pilnīgai izpildei.

9.2. Līguma darbība var tikt pārtraukta Līgumā noteiktajā kārtībā, par Līguma pārtraukšanu nosūtot rakstveida paziņojumu otrai Pusei ierakstītā sūtījumā.

9.3. Līgumā ir pieļaujami tikai nebūtiski grozījumi. Līgumu var papildināt, grozīt vai pirmstermiņa izbeigt, Pusēm savstarpēji vienojoties. Jebkuras izmaiņas stāsies spēkā tikai tad, kad tās tiks noformētas rakstiski kā pielikums Līgumam, un tās parakstīs abas līgumslēdzējas Puses. Līguma pielikums ir neatņemama Līguma sastāvdaļa. Ja normatīvajos aktos noteiktais regulējums groza, izslēdz vai papildina Līgumā noteikto regulējumu, tad normatīvais regulējums ir Pusēm saistošs arī bez vienošanās pie Līguma parakstīšanas.

9.4. Piegādātājs var aizstāt Līgumā norādīto preci ar citu preci, kuras parametri atbilst Konkursa nolikuma tehniskajā specifikācijā noteiktajām tehniskajām prasībām elektronisko komponenšu, bloku un moduļu parametriem, ja tam piekrīt Pasūtītājs un ja Līguma grozījumi ir noformēti rakstiski kā pielikums Līgumam, ko parakstījušas abas līgumslēdzējas Puses. Preces cena paliek nemainīga vai var būt mazāka.

9.5. Piegādātājam ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma, ja Pasūtītājs atkārtoti neveic apmaksu saskaņā ar Līguma noteikumiem.

9.6. Citos gadījumos Līgumu var izbeigt vienpusēji tikai gadījumos, kas tieši paredzēti Latvijas Republikas normatīvajos aktos.

9.7. Jebkurā Līguma izbeigšanas gadījumā Puses apņemas izpildīt visas saistības, kas radušās līdz Līguma izbeigšanas brīdim.

10. Strīdu izskatīšanas kārtība

10.1. Visus strīdus, kas izriet vai rodas saistībā ar Līguma izpildi vai tā interpretāciju, Puses apņemas risināt pārrunu ceļā un piemēro strīdu risināšanā Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteikto regulējumu.

10.2. Ja viena Puse pārkāpusi kādu no Līguma noteikumiem, otrai Pusei ir tiesības pieteikt rakstveida pretenziju, kurā norādīts pārkāpuma raksturs un attiecīgais Līguma punkts (apakšpunkts), kuru Puse uzskata par pārkāptu.

10.3. Gadījumā, ja Puses neatrisinās strīdus pārrunu ceļā  20 (divdesmit) dienu laikā pēc tam, kad viena no Pusēm saņēmusi otras Puses rakstisku pretenziju un pieprasījumu risināt strīdu pārrunu ceļā, strīds risināms Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteikto regulējumu.

11. Citi noteikumi

11.1. Līguma izpildes laikā Puses vadās pēc Civillikuma normām par pirkuma līgumu. Jautājumus, kas Līgumā nav atrunāti, Līdzēji risina atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

11.2. Ja spēku zaudēs kāds no Līguma nosacījumiem, tas neietekmēs pārējo nosacījumu spēkā esamību.

11.3. Puses apņemas 10 (desmit) darba dienu laikā rakstiski paziņot otrai Pusei par rekvizītu un kontaktpersonu maiņu. Šādā gadījumā atsevišķi Līguma grozījumi netiek gatavoti.

11.4. Pasūtītāja par Līguma saistību izpildes kontroli atbildīgā persona: ____________, tālr. _________.;

11.5. Piegādātāja par piegāžu izpildi atbildīgā persona: ___________, tālr. ________.

11.6. Līgums ir sastādīts latviešu valodā uz ___(_____) lapām 2 (divos) eksemplāros ar vienādu juridisku spēku, no kuriem viens eksemplārs glabājas pie Pasūtītāja un viens eksemplārs pie Piegādātāja.

11.7. Kā neatņemamas Līguma sastāvdaļas ir pievienoti pielikumi: 1.pielikums „Tehniskā specifikācija” uz ___(_____) lapām; 2.pielikums „Finanšu piedāvājums” uz ___(_____) lapām.

12. Pušu rekvizīti un paraksti

| Pasūtītājs | Piegādātājs |
| --- | --- |
| Elektronikas un datorzinātņu institūts Adrese: Dzērbenes iela 14, Rīga, LV-1006 Reģ.Nr.90002135242 PVN maks.reģ.Nr.LV90002135242 Adrese: Dzērbenes iela 14, Rīga, LV-1006 Banka: Valsts kase Banka: Valsts kase Konts: LV56TREL9150208016000 Kods: TRELLV22 |  |
| Elektronikas un datorzinātņu institūta direktors _______________________________________ /M.Greitāns/ z.v. | ___________________________________ [paraksts, paraksta atšifrējums] z.v. |

1.pielikums līguma projektam

# Tehniskā specifikācija

| Nr.p.k. | Preces nosaukums | Tehniskā specifikācija (tehniskie parametri) |
| --- | --- | --- |

| Pasūtītājs: Elektronikas un datorzinātņu institūts, direktors _______________________________ /M.Greitāns/ | Piegādātājs: ___________________________________ /paraksts, paraksta atšifrējums/ |
| --- | --- |

2. pielikums līguma projektam

# Finanšu piedāvājums

| Nr. p.k. | Preces nosaukums | Preces vienība | Preces vienības cena EUR | Preces vienību skaits | Summa EUR |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kopējā preču cena bez PVN |  |
| PVN 21% |  |
| Kopējā preču cena ar PVN 21% |  |

| Pasūtītājs: Elektronikas un datorzinātņu institūts, direktors _______________________________ /M.Greitāns/ | Piegādātājs: ___________________________________ /paraksts, paraksta atšifrējums/ |
| --- | --- |

# Footnotes

Ja attiecīgajā valstī netiek izsniegts šāds dokuments, Pretendents norāda ārvalsts kompetentās institūcijas interneta vietnes adresi, kurā Pasūtītājs var pārliecināties par Pretendenta atbilstību minētajai prasībai.