LĒMUMS

Iepirkums Publisko iepirkumu likuma 8². panta kārtībā

„Pētniecības materiālu un inventāra iepirkums

Eiropas Sociālā fonda līdzfinansētiem projektam

# ”Inovatīvas biomedicīnisko attēlu iegūšanas un apstrādes tehnoloģijas”

# (vienošanās Nr.2013/0009/1DP/1.1.1.2.0/13/APIA/VIAA/014) un

Eiropas Reģionālā attīstības fonda līdzfinansētam projektiem

„Plaukstas datu nolasīšanas un apstrādes sistēma”

(vienošanās Nr.2013/0035/2DP/2.1.1.1.0/13/APIA/VIAA/015)

„Tehnoloģija nanoimpulsu kiberfizikālas sistēmas izveidei zemes virsējo slāņu neinvazīvai apsekošanai”

(vienošanās Nr.2013/0052/2DP/2.1.1.1.0/14/APIA/VIAA/031)”

(identifikācijas Nr. EDI 2014/11)

- Iesniegto piedāvājumu līgumcenas:

| Nr.p.k. | Daļas nr./piedāvātā līgumcena bez PVN | UAB „Sentios” | SIA „YEInternational” | SIA „Baltelement” |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 1. daļa | 361,70 | - | - |
| 2. | 2. daļa | 26,20 | - | 27,02 |
| 3. | 3. daļa | 501,40 | - | - |
| 4. | 4. daļa | 37,50 | 34,00 | 45,55 |
| 5. | 5. daļa | 55,00 | - | 58,75 |
| 6. | 6. daļa | 615,00 | 547,00 | 705,00 |
| 7. | 7. daļa | 82,80 | 88,00 | - |
| 8. | 8. daļa | 299,50 | 44,70 | 413,90 |
| 9. | 9. daļa | 1051,00 | - | 1143,80 |
| 10. | 10. daļa | 132,40 | 175,30 | 135,65 |
| 11. | 11. daļa | 330,25 | 370,00 | - |
| 12. | 12. daļa | 217,95 | 235,00 | - |
| 13. | 13.daļa | 162,80 | - | 164,34 |
| 14. | 14. daļa | 987,65 | 1313,00 | 1043,86 |
| 15. | 15. daļa | 427,50 | 452,00 | 473,20 |
| 16. | 16. daļa | 71,50 | 45,00 | 74,00 |
| 17. | 17. daļa | 25,00 | 26,00 | 22,20 |
| 18. | 18. daļa | 110,00 | - | 110,10 |

2. Noraidītie  pretendenti  un  noraidīšanas  iemesli:

SIA „Baltelement” tehniskais piedāvājums 2., 4., 5., 6., 8., 9., 10., 13., 14., 15., 16., 17., 18. iepirkuma daļās izslēgts no dalības iepirkumā, jo tika konstatēts, ka SIA „Baltelement” tehnisko piedāvājumu nav sagatavojis atbilstoši Nolikuma prasībām. Nolikuma 5.1.punkts nosaka, ka „5.1. Tehnisko piedāvājumu Pretendents sagatavo atbilstoši 3.pielikumā „Tehniskā piedāvājuma forma” noteiktajai tehniskā piedāvājuma formai un 2.pielikumā „Tehniskās specifikācijas” noteiktajām tehniskajām prasībām pētniecisko materiālu un inventāra parametriem”.

Nolikuma 5.2.punkts nosaka, ka „5.2.Tehniskajā piedāvājumā Pretendentam jānorāda:

5.2.1. pētniecības  materiālu un inventāra nosaukums, modelis un daudzums;

5.2.2. informācija par piedāvātajiem pētnieciskajiem materiāliem un inventāru. Piedāvātajiem pētnieciskajiem materiāliem un inventāram ir jāatbilst Pasūtītāja izvirzītajām tehniskajām prasībām tehniskajā specifikācijā vai ir jābūt ar labākiem rādītājiem”

Komisija konstatēja, ka SIA „Baltelement” tehniskā piedāvājumā nav norādīti tehniskā specifikācijā prasītie tehniskie parametri. Norādīts tikai tehnisko parametru kopums angļu valodā, nepaskaidrojot konkrēto parametru nozīmi. Nav norādīts komponentu skaits. Tehniskā piedāvājuma formā ir Pasūtītāja paraksta zona.  Līdz ar to SIA „Baltelement” sagatavotais tehniskais piedāvājums augstākminētajās iepirkuma daļās neatbilst 2.pielikumā „Tehniskās specifikācijas” noteiktajām tehniskajām prasībām un 3.pielikumā „Tehniskā piedāvājuma (tehniskās specifikācijas) forma” noteiktajām prasībām un Nolikuma 3.3.punktam, ka piedāvājumu jāsagatavo latviešu valodā. Līdz ar to  SIA „Baltelement” tehniskais piedāvājums nav izvērtējams pēc būtības. „

UAB „Sentios” tehniskais piedāvājums 2.iepirkuma daļā izslēgts no dalības iepirkumā, jo tehniskais piedāvājums neatbilst tehniskās specifikācijas prasībām. Pretendents piedāvā termolīmi ar diametru 11mm, prasīts ir 10mm.

UAB „Sentios” tehniskais piedāvājums 3.iepirkuma daļā izslēgts no dalības iepirkumā, jo tehniskais piedāvājums neatbilst tehniskās specifikācijas prasībām. Neatbilst piedāvātā ABS materiāla tehniskie parametri. Prasīts: Junga modulis: 2.265 MPa, piedāvāts: Junga modulis: 2.320 MPa. Prasīts: Stiepes izturība: 4%, piedāvāts: Stiepes izturība: 3%. Prasīts: Izlieces modulis: 2.198MPa, piedāvāts: Izlieces modulis: 2.250 MPa.

SIA „YEInternational” tehniskais piedāvājums 6. iepirkuma daļā izslēgts no dalības iepirkumā, jo tehniskais piedāvājums neatbilst tehniskās specifikācijas prasībām. Norādītā ražotāja Amphenol SF2950-6062 SMA tipa ligzda ir ar taisnstūrveida atloku, nevis ar tehniskajā specifikācijā prasīto kvadrātveida atloku.

SIA „YEInternational” tehniskais piedāvājums 8.iepirkuma daļā izslēgts no dalības iepirkumā, jo tehniskais piedāvājums neatbilst tehniskajām prasībām. Pretendenta norādīto produktu SIT8009AI-11-XXX-000.FP000 un SIT8008AI-81-XXX-000.FP0000 tehniskie parametri neatbilst ne pretendenta norādītajai tehniskajai specifikācijai, ne pasūtītāja tehniskās specifikācijas prasībām.

UAB „Sentios” tehniskais piedāvājums 16.iepirkuma daļā izslēgts no dalības iepirkumā, jo tehniskais piedāvājums neatbilst tehniskās specifikācijas prasībām. Norādītā ražotāja Texas Instruments komponenta DAC8581IPW  tehniskā specifikācija neatbilst ne  pretendenta norādītajai tehniskajai specifikācija, ne pasūtītāja tehniskās specifikācijas prasībām.

SIA „YEInternational” tehniskais piedāvājums 16.iepirkuma daļā izslēgts no dalības iepirkumā, jo tehniskais piedāvājums neatbilst tehniskās specifikācijas prasībām. Tehniskais piedāvājums neatbilst pasūtītājā prasītajai tehniskajai specifikācijai. Norādītie tehniskie parametri neattiecas uz prasīto komponenti.

UAB „Sentios” tehniskais piedāvājums 18. iepirkuma daļā izslēgts no dalības iepirkumā, jo tehniskais piedāvājums neatbilst tehniskās specifikācijas prasībām. Norādītā komponenta piemēra tehniskā specifikācija neatbilst pasūtītāja norādītajām minimālajām prasībām.

3. Piedāvājuma izvēles un vērtēšanas kritēriji: Par iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu un uzvarētājiem  iepirkuma procedūrā Komisija atzīst Pretendentus, kuri atbilst Nolikumā noteiktajām kvalifikācijas prasībām, uz kuriem neattiecas Likuma 8.² panta piektās daļas 1. vai 2.punktā minētie apstākļi, un ir piedāvājuši Nolikuma prasībām atbilstošu piedāvājumu ar viszemāko cenu attiecīgajai iepirkuma daļai.

4. Par  uzvarētājiem  noteikto  pretendentu  priekšrocības:   UAB „Sentios” un SIA „YEInternational”  iesniegtie piedāvājumi ir nolikuma prasībām atbilstoši un ir ar viszemāko cenu sekojošās iepirkuma daļās:

- UAB „Sentios” 1., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 17. iepirkuma daļās;

- SIA „YEInternational” 4.  iepirkuma daļā.

5. Atkārtota lēmuma pamatojums.

Saskaņā ar Nolikuma 8.4.punktu „Ja iepirkuma procedūras uzvarētājs atsakās no iepirkuma līguma noslēgšanas vai atsauc savu piedāvājumu, Komisija var atzīt par uzvarētāju Pretendentu, kurš iesniedzis nākošo lētāko piedāvājumu, ja šis Pretendents un viņa iesniegtais piedāvājums atbilst Nolikuma prasībām, vai pārtraukt iepirkuma procedūru, neizvēloties nevienu piedāvājumu”, komisija pieņēmusi lēmumu par uzvarētājiem atzīt un slēgt iepirkumu līgumus:

  - UAB „Sentios” 1., 5.,  8., 13., 14., 15., 17. iepirkuma daļās;

  - SIA „YEInternational” 4., 7., 10., 11. un 12.iepirkuma daļās.